**Отчет управляющей компании ООО «Жилсервис»**

**по расходам, произведенным в обслуживаемых многоквартирных домах,**

**за 2013 год.**

ул. Веденина д.74А

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **10610,65** |
| 14.10.2013 ремонт крыши, уборка кирпича с кровли (время работы-4ч., работниокв-2чел., цемент,саморезы,железо-3м., автоуслуги:АГП-22) | 4941,51 |
| 16.10.2013 1 под. остекление рамы (время работы-1ч., работников-2чел., стекло-1лист,штапики,гвозди,автоуслуги) | 1786,64 |
| 14.11.2013 ремонт кровли,закрытие слуховых окон (время работы-1ч., работников-3чел.,шифер-2л.,гвозди,автоуслуги:АГП-22) | 2108,13 |
| 16.12.2013 уборка снега с козырьков (время работы-0,8ч., работников-4чел., автоуслуги) | 793,1 |
| 23.12.2013 ремонт входных дверей в подвал (время работы-1ч., работников-1чел., саморезы,железо-0,5м., автоуслуги) | 981,27 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **56884,45** |
| 01.07.2013 промывка системы отопления (время работы-7ч., работников-2чел., компрессор, автоуслуги) | 3593,06 |
| 02.07.2013 промывка системы отопления (время работы-7ч., работников-2чел., компрессор, автоуслуги) | 3216,47 |
| 25.07.-31.07.2013 замена труб отопления в подвале на 1 под. (время работы 35ч., работников-3чел., сварочные работы,труба ст.д.32-70м.,кран шар.д.32-2шт.,сборка д.32-2 шт., автоуслуги) | 42595,75 |
| 12.08.2013 устранение засора канализации кв.2 (время работы-1ч,работников-2чел., трос, проволока,автоуслуги) | 1333,49 |
| 11.09.2013 установка общедомового счетчика на отопление (время работы-1ч., работников-2чел.,автоуслуги) | 1135,49 |
| 06.09.2013 (аварийная) нет ГВС кв.29-30 (время работы-1ч., работников-1чел., автоуслуги) | 1135,49 |
| 07.11.2013 ремонт стояка ХВС (время работы-1,5ч., работников-3чел., кран шар.д.15-1шт., боченок д.15-1шт., автоуслуги) | 2739,21 |
| 09.12.2013 кв.8 осмотр системы ГВС (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) | 1135,49 |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** | **12986,55** |
| 25.06.2013 ремонт ВРУ, ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП (время работы-4ч., работников-2чел.,вставка 100А-2шт., эл.провод-6м., автоуслуги) | 2483,6 |
| 26.06.2013 ремонт ВРУ (время работы-8ч., работников-2 чел., автоуслуги) | 3321,36 |
| 26.08.2013 (аарийная) кв.2 осмотр эл.оборудвания,ремонт нолевого провода (время работы-1ч., работниокв-1чел., автоуслуги) | 801,28 |
| 05.09.2013 (аварийная) кв.22 замена лампочек в подъезде (время работы-0,5ч., работников-1чел., лампочки, автоуслуги) | 462,33 |
| 18.09.2013 (аварийная) ремонт освещения МОП (время работы-2ч., работников-1чел., эл.провод-3м., автоуслуги) | 1056,66 |
| 11.11.2013 кв.3 ремонт нолевого провода в эл.щите (время работы-1ч.,работников-1чел.,автоуслуги) | 462,33 |
| 21.11.2013 кв.21 перетяжка контактов МОП (время работы-0,5ч.,работников-1чел.,автоуслуги) | 378,64 |
| 28.11.2013 кв.22 замена лампочек,ремонт выключателя в подъезде (время работы-0,5ч., работников-1чел.,автоуслуги) | 303,69 |
| 23.12.2013 ревизия эл.щитов,ремонт освещения МОП,ремонт ВРУ (время работы-8ч.,работников-2чел., эл.провод-6м.,крепеж,лампочки-3шт.,автоуслуги), | 3716,66 |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** | **5153,91** |
| **Содержание придомовой территории** | **2900** |
| **Биллинговое обслуживание** | **5335,92** |
| **Расходы на управление** | **16440,40** |
| **Всего расходов с 01.06.2013-31.12.2013** | **110311,87** |

ул.Веденина д.90

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **2621,84** |
| 11.09.2013 ремонт слухового окна,ремонт кровли (время работы-2ч., работников-1чел., железо-4м2,саморезы,автоуслуги) | 2046,33 |
| 16.12.2013 уборка снега с козырьков (время работы-0,5ч., работников-3чел.,автоуслуги) | 575,51 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **5575,88** |
| 01.08.2013 устранение засора канализации в подвале,чеканка труб (время работы-1ч., работниокв-2чел., трос, проволока, автоуслуги) | 1333,49 |
| 04.10.2013 прогонка системы отопления (время работы-1ч., работники-2чел., автоуслуги) | 1135,49 |
| 19.11.2013 прогонка системы отопления (время работы-0,3ч., работников-2чел., автоуслуги) | 387,98 |
| 04.11.2013 кв.4 осмотр батареи, утечки не обнаружено (время работы-0,3ч., работников-1чел., автоуслуги) | 386,49 |
| 11.12.2013 кв.6 устранение утечки на ХВС (время работы-0,8ч., работников-2чел., автоуслуги) | 593,62 |
| 12.12.2013 устранение утечки на вводе в дом ХВС (время работы-0,8ч., работников-2чел., автоуслуги) | 593,62 |
| 16.12.2013 устранение засора канализации (время работы-0,5ч., работников-2чел.,автоуслуги) | 1145,19 |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** |  |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** | **1373,41** |
| **Содержание придомовой территории** | **600** |
| **Биллинговое обслуживание** | **1421,91** |
| **Расходы на управление** | **4381,02** |
| **Всего расходов с 01.06.2013-31.12.2013** | **15974,06** |

ул.Веденина д.94

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **11227,17** |
| 23.08.2013 ремонт кровли, замена шеломов, шифера, оштукатуривание стояков (время работы-8ч., работников-3чел., железо-20м2,шифер-3л., соморезы, цемент,песок,автоуслуги) | 11027,17 |
| проверка вентканалов | 200 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **15410,62** |
| 04.09.2013 утечка на трубе ХВС в подвале (время работы-1ч.,работников-2чел.,кран шар.д.25, автоуслуги) | 2125,49 |
| 06.09.2013 установка запорной арматуры на ХВС (время работы-7ч.,работников-3чел.,сварочные работы,кран шар.д.50-2шт.,сборка д.50-2шт.,кран шар.д.15-2шт.,резьба д.15-2 шт.,автоуслуги) | 12534,15 |
| 21.11.2013 изоляция труб на вводе в дом (время работы-0,3ч., работниокв-2чел., утеплитель,автоуслуги) | 750,98 |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** | **2192,85** |
| 24.10.2013 замена распред.коробок,ремонт эл.проводки,контактов (время работы-4ч., работников-2чел., распред.коробок-3шт., автоуслуги) | 2192,85 |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** |  |
| **Содержание придомовой территории** | **600** |
| **Биллинговое обслуживание** | **754,21** |
| **Расходы на управление** | **2323,78** |
| **Всего расходов с 01.06.2013-31.12.2013** | **32508,62** |

ул.Гагарина д.1

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **7637,73** |
| ежегодная проверка вентканалов (ВДПО) | 2520 |
| 08.10.2013 кв.10 осмотр,прочистка вентканалов (время работы-2ч., работников-1чел.,автоуслуги) | 983,64 |
| 25.10.2013 заделка слуховых окон (время работы-0,5ч.,работников-2чел.,гвозди,автоуслуги) | 535,82 |
| 28.10.2013 ремонт сливов водостока (время работы-2ч.,работников-3чел.,железо-1м.,автоуслуги:АГП-22) | 3000,76 |
| 06.11.2013 закрытие слуховых окон (время работы-0,5ч., работников-3чел., автоуслуги) | 597,51 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **22580,72** |
| 06.05.2013 Устранение засора канализации (время работы-3ч.,работников-3чел., трос, проволока, автоуслуги) | 2651,57 |
| 04.05.2013 (аварийная) кв.51 в подъезде бежит стояк водоотведения (время работы-1ч., работников-1чел., автоуслуги) | 947,19 |
| 21.06.2013 аварийная кв.16 (время работы - 0,3ч., работников-2чел., автоуслуги) | 528,59 |
| дез.работы от грызунов | 401 |
| 25.07.2013 обследвование подвала, труб ГВС,ХВС,канализации (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) | 622,74 |
| 11.08.2013 (аварийная) устранение утечки на стояке ХВС (время работы-0,5ч., работников-1чел., автоуслуги) | 528,59 |
| 11.08.2013 (аварийная) устранение утечки на стояке ХВС (время работы-0,5ч., работников-1чел., автоуслуги) | 528,59 |
| 28.08.2013 кв.35(аварийная) устранение засора канализации (время работы-1ч., работников-1чел., трос, проволока, автоуслуги) | 947,19 |
| 12.09.2013 кв.30 устранение засора канализации (время работы-2ч.,работников-2чел., трос,проволока,автоуслуги) | 1710,08 |
| 04.10.2013 прогонка стояков отопления (время работы-1,5ч., работников-2чел., автоуслуги) | 1323,78 |
| 24.10.2013 кв.46 замена запорной арматуры ГВС,ХВС (время работы-2ч., работников-2чел., кран шар.д.15-2шт., кран д.20-1шт., автоуслуги) | 2238,08 |
| 29.10.2013 кв.10 выезд по причине затопления (время работы-0,3ч., работников-2чел., автоуслуги) | 622,74 |
| 30.11.2013 кв.10,11 устранение утечки на трубе ХВС (время работы-1,5ч.,работников-3чел.,сварочные работы,резьба д.15-1шт.,труба м/п д.16-0,8м.,цанга д.16-2 шт.,автоуслуги) | 1804,23 |
| 19.10.2013 (аварийная) кв.26 прогонка системы отопления (время работы-0,5ч.,работников-1чел., автоуслуги) | 528,59 |
| 06.11.2013 осмотр стояков и труб канализации в подвале (время работы-0,4ч., работников-2чел., автоуслуги) | 622,74 |
| 15.11.20.13 устранение засора канализации (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) | 1179,49 |
| 20.11.2013 прогонка системы отопления кв.25 (время работы-0,3ч., работников-2чел., автоуслуги) | 387,98 |
| 25.11.2013 кв.9,13 осмотр системы отопления (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) | 811,04 |
| 26.11.2013 кв.48 замена запорной арматуры на стояках ХВС,ГВС (время работы-1,5ч., работников-3чел.,сварочные работы,автоуслуги) | 2156,23 |
| 02.11.2013 кв.6,7 сырость на потолке в туалете (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) | 518,3 |
| 20.11.2013 кв.26 прогонка системы отопления (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) | 386,49 |
| 06.12.2013 кв.9 прогонка стояков отопления (время работы-1ч.,работников-2чел.,автоуслуги) | 1135,49 |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** | **5018,33** |
| замеры сопротивлений | 350 |
| 26.08.2013 ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП,ВРУ,токоведущих контактов(время работы-8ч., работников-2чел., лампочки,эл.провод-6м., крепеж,автоуслуги) | 3805,36 |
| 04.10.2013 (аварийная) кв.41 замена лампочек в подъезде (время работы-0,5ч., работников-1чел.,автоуслуги) | 400,64 |
| 09.11.2013 кв.7 осмотр электрооборудования,ремонт нолевого провода (время работы-1ч.,работников-1чел.,автоуслуги) | 462,33 |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** | **9451,84** |
| **Содержание придомовой территории** | **6784,8** |
| **Биллинговое обслуживание** | **10327,06** |
| **Расходы на управление** | **31818,46** |
| **Всего расходов с 01.05.2013-31.12.2013** | **93618,94** |

ул.Гагарина д.3

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **25324,61** |
| 17.05.2013 ремонт кровли (время работы-1,5 ч., работников-2чел., саморезы, автоуслуги(АГП-22) | 1667,16 |
| ежегодная проверка вентканалов (ВДПО) | 2925 |
| 29.07.2013 оштукатуривание кап.стены (время работы-2ч., работников-2чел., цемент-1м., песок, автоуслуги) | 1782,77 |
| 30.07.2013. оштукатуривание кап.стены дома (время работы-2ч., работниокв-2чел., цемент-1м., песок, автоуслуги) | 1782,77 |
| 02.08.2013 оштукатуривание кап.стены (время работы-3ч., работников-2чел., сухая смесь, автоуслуги) | 2113,21 |
| 23.10.2013 ремонт кровли над балконом кв.29 (время работы-2ч., работников-2чел., железо-0,5м.,гвзди,саморезы,автоуслуги:АГП-22) | 1934,5 |
| 06.11.2013 закрытие слуховых окон (время работы-0,5ч., работников-3чел., автоуслуги) | 597,51 |
| 10.12.2013 заделка слуховых окон в подвале (время работы-1ч.,работников-1чел.,цемент,песок,автоуслуги) | 711,82 |
| 12.12.2013 сбивание сосулек (время работы-1ч., работников-4чел., автоуслуги) | 1318,39 |
| 25.12.2013 уборка наледи и сосулек с кровли дома (время работы-2ч., работников-2чел., автоуслуги:АГП-22) | 1180,26 |
| 26.12.2013 уборка строительного мусора на чердаке, прочистка вент.окон (время работы-4,5ч., работников-4чел., автоуслуги) | 3661,66 |
| 27.12.2013 уборка мусора с чердака (время работы-4ч., работников-4чел., автоуслуги) | 3326,91 |
| 30.12.2013 уборка мусора с чердака (время работы-5ч.,работников-2чел., автоуслуги) | 2322,65 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **21116,58** |
| 04.05.2013 устранение засора канализации кв. 31 (время работы - 3 ч., работников-1чел.., трос, проволока, автоуслуги) | 1521,78 |
| 06.05.2013 устранение засора канализации (время работы-3ч., работников-3чел., трос, проволока, автоуслуги) | 2651,57 |
| 01.06.2013 кв.50 аварийная (время работы -1,5ч., работников-1чел.,автоуслуги) | 1041,34 |
| 25.06.2013 аварйиная кв.31 (время работы-1ч., работников-1чел., автоуслуги) | 622,74 |
| дез.работы, обработка от грызунов | 441 |
| 25.07.2013 подвал замена отвода, чеканка канализационных труб (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) | 910,04 |
| 20.08.2013 кв.50 открытие затворов ГВС (время работы-0,2ч., работников-2чел., автоуслуги) | 210 |
| 03.09.2013 осмотр подвала (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) | 811,04 |
| 17.09.2013 кв.43 замена крана на радиаторе (время работы-0,5ч.,работников-2чел.,автоуслуги) | 622,74 |
| 07.10.2013 кв.47 прогонка стояка ГВС (время работы-0,4ч., работников-2чел.,автоуслуги) | 622,74 |
| 22.10.2013 кв.45 выезд по причине затопления (время работы-0,3ч.,работниокв-2чел., автоуслуги) | 622,74 |
| 23.10.2013 кв.35 замена крана на радиаторе в подъезде (время работы-1ч., работников-2чел., кран шар.д.15-1шт., бочонок д.15-1шт., пробка радиаторная -1шт., автоуслуги) | 1388,79 |
| 07.11.2013 кв.34 замена крана на стояке (время работы-1ч., работников-3чел.,сварочные работы, автоуслуги) | 1549,34 |
| 07.11.2013 кв.33 смена крана на стояке ХВС (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) | 811,04 |
| 18.11.2013 кв.47,51 прогонка системы отопления (время работы-0,4ч., работников-2чел., автоуслуги) | 260,64 |
| 29.11.2013 кв.5 прогонка системы отопления (время работы-0,4ч., работников-2чел., автоуслуги) | 260,64 |
| 01.11.2013 кв.47 прогонка системы отопления (время работы-0,4ч., работников-2чел., автоуслуги) | 260,64 |
| 25.11.2013 кв.47 прогонка системы отопления (время работы-0,4ч., работников-2чел., автоуслуги) | 260,64 |
| 30.11.2013 кв.59 прогонка системы отопления (время работы-0,3ч., работников-2чел., автоуслуги) | 260,64 |
| 09.12.2013 кв.5 осмотр системы отопления (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) | 622,74 |
| 10.12.2013 кв.34 замена крана на стояке ГВС, в подвале замена трубы ГВС-0,5м., (время работы-3ч., работников-3чел., сварочные работы, автоуслуги) | 4741,57 |
| 10.12.2013 кв.11 осмотр системы отопления (время работы-0,5ч.,работников-2чел., автоуслуги) | 622,74 |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** | **6478,85** |
| замеры сопротивлений | 350 |
| 27.08.2013 ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП,ВРУ,токоведущих контактов(время работы-8ч., работниокв-2чел., лампочки,эл.провод-2м., крепеж,автоуслуги) | 3607,36 |
| 03.10.2013 (аварийная) кв.34 замена лампочек в подъезде (время работы-1ч., работников-1чел.,автоуслуги) | 400,64 |
| 02.11.2013 кв.35 ремонт нолевого провода в щите (время работы-1ч.,работников-1чел.,автоуслуги) | 462,33 |
| 09.11.2013 кв.33 замена лампочек в подъезде (время работы-0,5ч., работников-1чел.,лампочки,автоуслуги) | 422,64 |
| 14.12.2013 кв.59 ремонт освещения МОП (время работы-1ч.,работников-1чел.,автоуслуги) | 412,12 |
| 18.12.2013 кв.55 замена патрона на площадке,замена лампочки на площадке 3 этажа (время работы-0,8ч.,работников-1чел., автоуслуги) | 412,12 |
| 27.12.2013 кв.59 замена эл.патрона на МОП (время работы-0,5ч., работников-1чел., эл.патрон,автоуслуги) | 411,61 |
| **Уборка лестничных клеток** | **53821,4** |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** | **8821,49** |
| **Содержание придомовой территории** | **2400** |
| **Биллинговое обслуживание** | **9417,83** |
| **Расходы на управление** | **26726,25** |
| **Всего расходов с 01.05.2013-31.12.2013** | **154107,01** |

ул.Гагарина д.9

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **201705,42** |
| ремонт кровли (согласно сметы) | 194914 |
| 27.08.2013 очистка потолка от шлака, утепление (время работы-2ч., работников-2чел., утеплитель, изолон-3м., автоуслуги) | 2277,77 |
| 01.10.2013 ремонт пола в подъезде (время работы-2ч.,работников-2чел., фанера-1,5м., саморезы, автоуслуги) | 1703,39 |
| 10.12.2013 уборка сосулек с кровли дома (время работы-0,5ч., работниокв-3чел., автоуслуги) | 575,51 |
| проверка вентканалов | 800 |
| 30.12.2013 уборка наледи с кровли (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги:Амкадор) | 1434,75 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **18785,21** |
| 15.07.2013 устранение засора канализации (время работы-1ч., работников-3чел., трос, проволока,автоуслуги) | 1145,19 |
| 05.09.2013 промывка системы отопления (время работы-7ч.,работников-2чел.,компрессор,автоуслуги) | 3593,06 |
| 12.09.2013 (аварийная) кв.18 устранение засора канализации (время работы-2ч., работниокв-1чел., трос, проволока, автоуслуги) | 1355,49 |
| 03.10.2013 сброс воздуха с отопления на чердаке (время работы-1ч., работниокв-2чел., автоуслуги) | 1135,49 |
| 18.10.2013 кв.7 устранение засора канализации (время работы-1ч., работников-3чел., трос,проволока,автоуслуги) | 1521,78 |
| 04.12.2013 устранение засора канализации (время работы-4ч., работников-4чел.,трос,проволока,автоуслуги:асанизаторская машина) | 5468,85 |
| 05.12.2013 кв.7 устранение засора канализации (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) | 1333,49 |
| 10.12.2013 устранение засора канализации (время работы-2ч.,работников-2чел.,автоуслуги) | 1710,08 |
| 11.12.2013 устранение засора канализации (время работы-1,5ч., работников-2чел., автоуслуги) | 1521,78 |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** | **4452,64** |
| 28.08.2013 ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП, рубильника (время работы-8ч., работниокв-2чел., крепеж, эл.провод-3м., лампочки, вставка -1 шт., автоуслуги) | 3695,36 |
| 30.09.2013 (аварийная) кв.10 замена автомата на площадке (время работы-1ч., работников-1чел., автомат, автоуслуги) | 757,28 |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** |  |
| **Содержание придомовой территории** | **800** |
| **Биллинговое обслуживание** | **3109,72** |
| **Расходы на управление** | **10083,04** |
| **Всего расходов с 01.06.2013-31.12.2013** | **238936,03** |

ул.Деповская д.11А

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **10060,81** |
| 23.07.2013 ремонт кровли (время работы-6ч., работников-2чел., шифер-5л., железо-2м2, гвозди, автоулуги: АГП-22) | 6360,53 |
| 29.08.2013 ремонт кровли (время работы-2ч., работниокв-2чел., железо-3м2, автоуслуги:АГП-22) | 3124,77 |
| 11.12.2013 уборка снега с козырьков дома (время работы-0,5ч., работников-3чел.,автоуслуги) | 575,51 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **10491,58** |
| 03.07.2013 промывка системы отопления (время работы-7ч., работнкиов-2чел., компрессор, автоуслуги) | 3593,06 |
| 04.07.2013 промывка системы отопления (время работы-6,5ч., работников-2чел., компрессор, автоуслуги) | 3404,76 |
| 05.07.2013 промывка системы отопления (время работы-6,5ч., работников-2чел., компрессор, автоуслуги) | 3404,76 |
| дез.работы | 89 |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** |  |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** | **1668,67** |
| **Содержание придомовой территории** | **1900,00** |
| **Биллинговое обслуживание** | **1762,98** |
| **Расходы на управление** | **5431,87** |
| **Всего расходов с 01.05.2013-31.12.2013** | **31315,91** |

ул.Деповская д.12

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **4376,80** |
| 11.12.2013 закрытие слуховых окон (время работы-2ч., работников-2чел.,автоуслуги) | 1318,39 |
| 11.12.2013 уборка снега с козырьков дома (время работы-0,5ч., работников-3чел.,автоуслуги) | 575,51 |
| 12.12.2013 изготовление,установка рамок в подвале (время работы-2ч., работников-4чел.,пиломатериал,железо-1м.,саморезы,автоуслуги) | 2482,9 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **58267,12** |
| 06.05.2013 откачка воды из подвала (время работы-7ч., работников-2 чел., бензин-10л., атоуслуги) | 3725,06 |
| 21.05.2013 устранение засора канализации кв.21 (время работы-3ч., работников-2чел., трос, проволока, автоуслуги) | 2086,68 |
| 30.05.2013 откачка воды из подвала (время работы-7ч., работников-2чел., бензин-10л.,автоуслуги) | 3425,06 |
| 31.05.2013 откачка воды из подвала (время работы-7ч., работников-2 чел., бензин-10л., автоуслуги) | 3725,06 |
| 25.05.2013 (аварийная) кв.19 устранение утечки на трубе ГВС в подвале (время работы-1ч., работников-1чел., автоуслуги) | 947,19 |
| 10.06.2013 откачка воды из подвала (время работы-7ч., работников-2чел., бензин-10л., автоуслуги) | 3725,06 |
| 02.07.2013 кв.21 осмотр подвала(по причине утечки воды) (время работы-0,5ч.,работников-2чел., автоуслуги) | 947,19 |
| 05.07.2013 промывка системы отопления (время работы-6,5ч., работников-2чел., компрессор, автоуслуги) | 3404,76 |
| 08.07.2013 промывка системы отопления (время работы-6ч., работников-2чел., автоуслуги) | 3216,47 |
| 10.07.2013 откачка воды из подвала (время работы-6ч., работников-2чел., бензин-10л.,автоуслуги) | 3348,47 |
| 12.07.2013 откачка воды из подвала (время работы-7ч., работников-1чел., бензин-10л. ,компрессор, автоуслуги) | 3593,06 |
| 24.07.2013 откачка воды из подвал (время работы-6ч., работников-2чел., бензин-10л., автоуслуги) | 3348,47 |
| 03.07.2013 (аварийная) кв.14 выезд по причине затопления (время работы-0,5ч., работников-1чел., автоуслуги) | 947,19 |
| 22.07.2013 (аварийная) кв.19 устранение засора канализации (время работы-0,5ч., работников-1чел.,трос, проволока, автоуслуги) | 528,59 |
| 11.09.2013 устранение утечки кв.4 (время работы-1ч., работников-2чел.,автоуслуги) | 1135,49 |
| дез.работы | 226 |
| 14.10.20113 откачка воды из подвала (время работы-8ч., работниокв-2чел., бензин-10л., автоуслуги) | 4101,66 |
| 13.10.2013 (аварийная) устранение засора канализации с 2-го подъезда (время работы-2ч., работников-2чел., трос,проволока,автоуслуги) | 1710,08 |
| 17.10.2013 (аварийная) осмотр труб канализации (время работы-0,4ч., работниокв-1чел., автоуслуги) | 528,59 |
| 05.11.2013 кв.15 устранение засора канализации (время работы-1,5ч., работников-3чел., автоуслуги) | 1804,23 |
| 13.11.2013 кв.21 устранение засора канализации (время работы-1,5ч., работников-2чел., автоуслуги) | 1521,78 |
| 05.12.2013 кв.21 осмотр подвала (время работы-1ч.,работников-2чел.,автоуслуги) | 622,74 |
| 11.12.2013 откачка воды из подвала (время работы-6ч., работников-2чел., бензин-10л.,автоуслуги) | 3348,47 |
| 12.12.2013 откачка воды из подвала, устранение утечки на кране ХВС (время работы-7ч., работников-3чел., сварочные работы, заглушка д.20, бензин-10л.,автоуслуги) | 5043,15 |
| 13.12.2013 устранение засора канализации (время работы-0,8ч., работников-2чел., автоуслуги) | 956,62 |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** | **2675,84** |
| 10.06.2013 аварийная замена электропроводки (время работы-1ч., работников-1чел., изолента, автоуслуги) | 380,31 |
| 26.06.2013 аварийная кв.23 (время работы-0,5ч., работников-1чел., изолента, автоуслуги) | 730,27 |
| 15.07.2013 (аварийная) кв.1 протяжка контактов (время работы-1ч., работников-1чел., изолента,автоуслуги) | 804,63 |
| 24.07.2013 (аварийная) ремонт освещения МОП (время работы-1ч., работников-1чел., автоуслуги) | 760,63 |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** | **4237,19** |
| **Содержание придомовой территории** | **1900,00** |
| **Биллинговое обслуживание** | **4476,70** |
| **Расходы на управление** | **13793,09** |
| **Всего расходов с 01.05.2013-31.12.2013** | **89726,74** |

пер.Заводской д.2

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **8723,05** |
| 30.10.2013 ремонт крыши (время работы-2ч., работниокв-3чел., шифер-4л.,гвозди,автоуслуги:АГП-22) | 3776,26 |
| 11.11.2013 ремонт дверного полотна (время работы-1ч., работников-1чел.,автоуслуги) | 816,27 |
| 21.11.2013 ремонт кровли (время работы-1,5ч., работников-3чел., шифер-2л.,гвозди,автоуслуги:АГП-22) | 2108,13 |
| 03.12.2013 ремонт дверей в подъезде (время работы-1ч., работников-2чел.,саморезы,автоуслуги); укрепление козырька над подъездом,установка укосин (время работы-1ч., работников-3чел., пиломатериал,гвозди,саморезы) | 2022,39 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **10287,39** |
| 22.10.2013 кв.2,10,12 устранение засора канализации (время работы-1ч.,работниокв-3чел., трос,проволока,автоуслуги) | 1521,78 |
| 16.10.2013 (аварийная) кв.5 устранение засора канализации (время работы-1ч., работников-2чел., трос,проволока,автоуслуги) | 1333,49 |
| 19.10.2013 (аварийная) кв.17 в подвале вода (время работы-1ч., работников-1чел., автоуслуги) | 947,19 |
| 13.11.2013 кв.18 устранение засора канализации (время работы-1,5ч., работников-2чел., автоуслуги) | 1521,78 |
| 16.12.2013 кв.11 осмотр системы ГВС,ХВС (время работы-0,3ч., работников-1чел, автоуслуги) | 442,98 |
| 17.12.2013 кв.11 замена запорной арматуры на стояке ХВС (время работы-2ч., работников-3чел., кран шар.д.15-3шт., резьба, сварочные работы, автоуслуги) | 3186,68 |
| 01.12.2013 кв.7 устранение засора канализации (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) | 1333,49 |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** | **10901,85** |
| 15.07.2013 ремонт ВРУ, установка автоматов, замена шины ноль (время работы-8ч, работников-2чел., автомат63А-5шт., эл.провод-4м., автоуслуги) | 3882,36 |
| 16.07.2013 ремонт ВРУ (время работы-8ч., работников-2чел., автоуслуги) | 3321,36 |
| 12.09.2013 замена контактов на вводах (время работы-4ч., работников-2чел., крепеж, автоуслуги:АГП-22) | 2940,85 |
| 12.10.2013 (аварийная) кв.22 ремонт нолевого провода (время работы-1ч.,работников-1чел.,автоуслуги) | 757,28 |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** | **2796,1** |
| **Содержание придомовой территории** | **1700** |
| **Биллинговое обслуживание** | **2894,86** |
| **Расходы на управление** | **8919,25** |
| **Всего расходов с 01.06.2013-31.12.2013** | **46222,50** |

пер.Заводской д.4

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **23261,31** |
| 03.07.2013 ремонт, кладка, оштукатуривание стояков (время работы-8ч., работников-4чел., цемент, песок, автоуслуги:АГП-22) | 10731,93 |
| 15.07.2013 демонтаж, монтаж, вент.стояка (время работы-8ч., работников-3чел., цемент-2м., песок, железо-2м..,автоуслуги: АГП-22) | 9619,17 |
| 25.10.2013 заделка слуховых окон (время работы-0,5ч., работниокв-2чел., гвозди,автоуслуги) | 535,82 |
| 28.10.2013 остекление рамы слухового окна в подвале,изготовление,установка крышки на слуховое окно подвала (время работы-4ч., работников-1чел., пиломатериал,стекло-1л.,гвозди,штапики,рубероид,автоуслуги) | 2374,39 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **2758,97** |
| 23.10.2013 кв.16 устранение утечки на радиаторе (время работы-2,5ч., работников-2чел., автоуслуги) | 1700,38 |
| 22.10.2013 (аварийная) кв.16 утечка на батарее (осмотр) (время работы-0,3ч., работниокв-1чел., автоуслуги) | 528,59 |
| возмещение расходов по замене стояка ХВС кв.13 (выплачено 08.10.2013) | 530 |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** | **900,99** |
| 23.06.2013 аварийная кв.17 (время работы-1,5 ч., работников-1чел., изолента, эл.провод-1м., автоуслуги) | 900,99 |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** | **2797,6** |
| **Содержание придомовой территории** | **1700** |
| **Биллинговое обслуживание** | **2739,87** |
| **Расходы на управление** | **8610,91** |
| **Всего расходов с 01.06.2013-31.12.2013** | **42769,65** |

пер.Заводской д.8

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **33699,97** |
| установка металлических дверей (1,2 под.) | 29600 |
| 15.10.2013 1,2 под. оштукатуривание откосов входных дверей в подъездах (время работы-4ч., работниокв-3чел., цемент-0,5м., сухая смесь-1,5м., песок,автоуслуги) | 3009,4 |
| 25.10.2013 заделка слуховых окон (время работы-0,5ч., работниокв-2чел., гвозди,автоуслуги) | 535,82 |
| 20.12.2013 уборка снега с козырьков (время работы-0,5ч., работников-4чел., автоуслуги) | 554,75 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **10955,15** |
| 01.08.2013 устранение утечки на трубе канализации,долбежка цементных полов кв.14(время работы-2,5ч.,работников-2чел.,автоуслуги) | 2086,68 |
| 13.09.2013 замена вентиля на стояке ХВС (вреся работы-1,5ч.,работников-3чел.,сварочные работы,автоуслуги) | 1804,23 |
| 18.09.2013 замена сгонной резьбы д.40 на отоплении,сброс системы (подвал) (время работы-3ч.,работниокв-3чел., сварочные работы, автоуслуги) | 3591,77 |
| 09.09.2013 (аварийная) кв.16 осмотр подвала (время работы-1ч.,работниокв-1чел., автоуслуги) | 1135,49 |
| 13.09.2013 (аварийная) кв.13 утечка на ХВС (время работы-2ч., работниокв-1чел., автоуслуги) | 1135,49 |
| 14.11.2013 откачка воды из подвала (время работы-1ч., работников-2чел., бензин-2л., автоуслуги) | 1201,49 |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** | **5180,14** |
| 17.09.2013 установка наружного освещения,монтаж эл.проводов,светильников,выключателей (время работы-8ч., работников-2чел.,провод-10м.,выключатель-2шт.,гофра-10м., крпеж, светильник-2шт., лампочки, автоуслуги) | 4356,86 |
| 09.09.2013 (аварийная) кв.13 восстановление вводного кабеля (время работы-1ч., работников-1чел., изолента,провод,автоуслуги) | 823,28 |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** | **2697,54** |
| **Содержание придомовой территории** | **1700** |
| **Биллинговое обслуживание** | **2641,84** |
| **Расходы на управление** | **8302,91** |
| **Всего расходов с 01.06.2013-31.12.2013** | **65177,55** |

пер.Заводской д.10

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **8336,27** |
| 25.06.2013 ремонт кровли (время работы-2ч., работников-3чел., шифер-2л., гвозди, автоуслуги: АГП-22) | 4027,21 |
| 26.08.2013 оштукатуривание трубы на чердаке (время работы-1ч., штукатурка, автоуслуги) | 973,61 |
| 14.11.2013 откачка воды из подвала (время работы-5ч., работников-2чел., бензин-6л., автоуслуги) | 2244,88 |
| 25.10.2013 заделка слуховых окон (время работы-0,5ч., работниокв-2чел., гвозди,автоуслуги) | 535,82 |
| 20.12.2013 уборка снега с козырьков (время работы-0,5ч., работников-4чел., автоуслуги) | 554,75 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **11733,41** |
| 03.06.2013 промывка системы отолпения (время работы- 7ч., работников-2 чел., компрессор, автоуслуги) | 3593,06 |
| 05.06.2013 откачка воды из приямка (время работы-2ч., работников-2чел., бензин-4л., автоуслуги) | 1644,08 |
| 01.10.2013 кв.19 замена крана на батарее (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) | 1135,49 |
| 15.10.2013 (аварийная) кв.4 осмотр колодцев (время работы-0,2ч., работников-1чел., автоуслуги) | 528,59 |
| 12.11.2013 осмотр труб канализации (время работы-0,3ч., работников-3чел., автоуслуги) | 442,98 |
| 12.11.2013 установка запорной арматуры на ХВС кв.3 (время работы-1ч., работников-3чел., сварочные работы,автоуслуги) | 1549,34 |
| 14.11.2013 откачка воды из подвала (время работы-5ч., работников-2чел., бензин-6л., автоуслуги) | 2839,87 |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** |  |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** | **2744,57** |
| **Содержание придомовой территории** | **1700** |
| **Биллинговое обслуживание** | **2687,90** |
| **Расходы на управление** | **8447,67** |
| **Всего расходов с 01.06.2013-31.12.2013** | **35649,82** |

пер.Заводской д.12

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **42431,75** |
| ремонт подъездов | 41667 |
| 13.12.2013 осмотр кровли (время работы-0,5ч., работников-1чел.,) | 210 |
| 20.12.2013 уборка снега с козырьков (время работы-0,5ч., работников-4чел., автоуслуги) | 554,75 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **19165,47** |
| 05.06.2013 промывка системы отопления (время работы-7ч., работников-2чел., кран шар.д.20-1шт., кран шар.д.15-1шт.,автоуслуги) | 4066,06 |
| 23.09.2013 замена крана на радиаторе кв.2 (время работы-0,3ч.,работников-2чел.,автоуслуги) | 547,42 |
| 18.10.2013 (аварийная) кв.16 устранение засора канализации (время работы-2ч., работников-2чел., трос,проволока,автоуслуги) | 1710,08 |
| 26.11.2013 устранение засора канализации с дома до колодца (время работы-2,5ч., работников-2чел., автоуслуги) | 1898,38 |
| 24.11.2013 устранение засора канализации (время работы-3ч., работников-2чел., автоуслуги) | 2086,68 |
| 03.12.2013 кв.15 устранение засора канализации (время работы-1,5ч., работников-2чел., автоуслуги) | 1521,78 |
| 06.12.2013 кв.15 устранение засора канализации (время работы-1ч., работников-3чел., автоуслуги) | 1521,78 |
| 07.12.2013 кв.15 устранение засора канализации (время работы-0,5ч., работников-1чел.,автоуслуги) | 820,74 |
| 09.12.2013 кв.15 устранение засора канализации (время работы-3ч., работников-2чел., автоуслуги) | 2086,68 |
| 10.12.2013 кв.15 замена,установка канализационных труб (время работы-5ч., работников-2чел.,ревизия-2шт., муфта-1шт., переход-2шт., труба д.110-1м., автоуслуги) | 2905,87 |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** |  |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** | **2974,52** |
| **Содержание придомовой территории** | **2400,00** |
| **Биллинговое обслуживание** | **2972,78** |
| **Расходы на управление** | **9342,98** |
| **Всего расходов с 01.05.2013-31.12.2013** | **79287,50** |

пер.Заводской д.14

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **20289,85** |
| 02.10.2013 ремонт крыши (время работы-1,5ч., работников-2чел., гвозди,автоуслуги:АГП) | 2394,13 |
| 15.10.2013 оштукатуривание дверных проёмов в подъезде (время работы-2ч., работников-3чел., цемент-0,5м., сух.смесь-0,5м., песок,автоуслуги) | 2005,15 |
| 25.10.2013 заделка слуховых окон на чердаке (время работы-0,5ч., работниокв-2чел., гвозди,автоуслуги) | 535,82 |
| металлическая дверь (4 под.) | 14800 |
| 20.12.2013 уборка снега с козырьков (время работы-0,5ч., работников-4чел., автоуслуги) | 554,75 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **9119,56** |
| 06.06.2013 промывка системы отопления (время работы-7ч.. работников-2чел., кран шар.д.20-1шт., д.15-1 шт., компрессор, автоуслуги) | 4066,06 |
| 20.07.2013 (аварийная) кв.19 устранение засора канализации (время работы- 1ч., работниокв-2чел., трос, проволока, автоуслуги) | 1145,19 |
| 22.08.2013 устранение утечки на канализации (варемя работы-2ч., работниокв-2чел., манжета д.110-1шт., заглушка, автоуслуги) | 1732,08 |
| 26.08.2013 кв.19 устранение утечки на канализации (время работы-1ч., работниокв-2чел., автоуслуги) | 1355,49 |
| 13.08.2013 кв.29 (аварийная) устранение засора канализации (время работы-1ч., работниокв-1чел., трос, проволока, автоуслуги) | 820,74 |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** | **2927,87** |
| 19.09.2013 (аварийная) кв.32 ремонт в эл.щите (время работы-2ч., работниокв-1чел., автоуслуги) | 924,66 |
| 22.09.2013 (аварийная) кв.13 ремонт фазного провода (время работы-0,5ч., работниокв-1чел., автоуслуги) | 462,33 |
| 11.10.2013 (аварийная) кв.2 установка патрона на площадке 1 этажа (время работы-1ч.,работников-1чел.,патрон,крепеж,лампочки,автоуслуги) | 761,6 |
| 15.10.2013 (аварийная) кв.22 ремонт фазного провода на квартиры до счетчика (время работы-1ч.,работников-1чел.,изолента,автоуслуги) | 779,28 |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** | **5186,18** |
| **Содержание придомовой территории** | **1700** |
| **Биллинговое обслуживание** | **5369,33** |
| **Расходы на управление** | **16543,34** |
| **Всего расходов с 01.06.2013-31.12.2013** | **61136,13** |

ул.К.Маркса д.106

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** |  |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** |  |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** |  |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** |  |
| **Содержание придомовой территории** |  |
| **Биллинговое обслуживание** | **190,33** |
| **Расходы на техническое обслуживание** | **586,44** |
| **Всего расходов с 01.09.2013-31.12.2013** | **776,76** |

ул.К.Маркса д.108

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **5994,96** |
| 11.12.2013 уборка снега с козырьков (время работы-0,5ч., работниокв-2чел., автоуслуги) | 491,82 |
| 12.12.2013 сбивание сосулек (время работы-1ч., работников-4чел., автоуслуги) | 1318,39 |
| проверка вентканалов | 2750 |
| 30.12.2013 уборка снежных навесов с кровли дома (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги:АГП-22) | 1434,75 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **14496,52** |
| 25.06.2013 замена запорной арматуры с перекрытием дома кв.12 (время работы-1ч., работников-2 чел., автоуслуги) | 1135,49 |
| 30.07.2013 промывка системы отопления (время работы-7ч.,работников-2чел., компрессор, автоуслуги) | 3593,06 |
| 31.07.2013 промывка системы отопления (время работы-7ч.,работников-2чел., компрессор, автоуслуги) | 3593,06 |
| 06.07.2013 (аварийная) кв.4 устранение засора канализации (время работы-1ч., работниокв-1чел., трос, проволока, автоуслуги) | 1145,19 |
| 15.10.2013 кв.41 замена запорной арматуры на стояках ГВС,ХВС (время работы-1,5ч.,работниокв-3чел., сварочные работы,автоуслуги) | 3476,23 |
| дез.работы | 418 |
| 07.11.2013 осмотр труб ГВС по подвалу и квартирам (время работы-1ч., работников-2чел.,автоуслуги) | 1135,49 |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** | **8522,02** |
| 12.07.2013 (аварийная) кв.40 ремонт освещения в подъезде (время работы-1ч., работников-1чел.,автоуслуги) | 760,63 |
| 20.08.2013 (аварийная) кв.26 ремонт в эл.щите (время работы-1ч., работниокв-1чел., изолента, автоулсгуи) | 801,28 |
| 25.09.2013 установка светильника при входе в подвал по заявлению (время работы-4ч., работников-2чел., патрон, эл.провод-3м., лампочки,автуослуги) | 2104,85 |
| 11.10.2013 (аварийная) кв.9 ревизия контактов у автоматов (время работы-1ч.,работников-1чел.,изолента,автоуслуги) | 779,28 |
| 10.12.2013 ревизия эл.щитов,ремонт освещения МОП,ВРУ (время работы-8ч., работников-2чел.,эл.провод-8м.,крепеж,автоуслуги) | 3663,86 |
| 14.12.2013 кв.29 ремонт освещения МОП 2 эт. (время работы-0,8ч., работников-1чел.,автоуслуги) | 412,12 |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** |  |
| **Содержание придомовой территории** | **2100,00** |
| **Биллинговое обслуживание** | **8286,20** |
| **Расходы на управление** | **25530,52** |
| **Всего расходов с 01.05.2013-31.12.2013** | **64930,22** |

ул.К.Маркса д.113

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **32242,14** |
| дверь в подъезд металлическая, утепленная | 14500 |
| 27.06.2013 ремонт кровли (время работы-4ч., работников-3чел., шифер-6л., гвозди, пена, автоуслуги: АГП-22) | 6250,53 |
| 29.07.2013 оштукатуривание откосов входных дверей (врем яработы-4ч., работниокв-2чел., сухая смесь-1м., автоуслуги) | 2509,65 |
| 05.09.2013 кладка дверных откосов,оштукатуривание (время работы-4ч., работников-2чел., кирпич,цемент,песок,автоуслуги) | 2674,65 |
| 25.09.2013 остекление рамы в подъезд (время работы-4ч., работников-1чел., стекло,гвозди,штапики,автоуслуги) | 1991,77 |
| 08.10.2013 ремонт слуховых окон (время работы-1ч., работниокв-4чел.,гвозди,автоуслуги) | 1406,39 |
| 26.11.2013 кв.27 проверка вентканалов (время работы-1ч.,работников-2чел.,автоуслуги) | 983,64 |
| проверка вентканалов | 1350 |
| 11.12.2013 сбивание сосулек 3 под. (время работы-0,5ч., работниокв-3чел., автоуслуги) | 575,51 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **10788,87** |
| 02.08.2013 промывка системы отопления (время работы-7ч., работников-2чел., компрессор, автоуслуги) | 3593,06 |
| 03.09.2013 обследование дома по причине отсутствия ГВС (время работы-2чел., работников-2чел., автоуслуги) | 1512,08 |
| 11.10.2013 осмотр системы отопления (время работы-0,5ч., работниокв-3чел., автоуслуги) | 716,89 |
| 29.10.2013 кв.26 осмотр системы отопления (время работы-0,3ч., работниокв-1чел., автоуслуги) | 622,74 |
| 01.11.2013 переврезка труб системы отопления (время работы-5 ч., работников-2чел., труба м/п д.26-8м., цанга д.26-4шт., уголок-1шт., автоуслуги) | 3334,87 |
| 11.11.2013 кв.5 устранение утечки на вентиле (время работы-0,3ч.,работников-1чел., автоуслуги) | 386,49 |
| 18.11.2013 устранение утечки на канализации (время работы-1ч..=, работников-1чел.,автоуслуги) | 622,74 |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** | **7845,07** |
| 15.06.2013 аварийная кв.12 (время работы-2ч., работников-1чел., изолента, эл.провод-2м., автоуслуги) | 986,35 |
| 29.07.2013 ревизия эл.щитов (время работы-8ч., работников-2чел., изолента,автоуслуги) | 3370,86 |
| 11.12.2013 ревизия эл.щитов,ремонт освещения МОП,ВРУ (время работы-8ч..работников-2чел.,эл.провод-4м.,крепеж,автоуслуги) | 3487,86 |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** |  |
| **Содержание придомовой территории** | **1200,00** |
| **Биллинговое обслуживание** | **4067,34** |
| **Расходы на управление** | **12531,79** |
| **Всего расходов с 01.06.2013-31.12.2013** | **68675,21** |

ул.К.Маркса д.182

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **1542,7** |
| 09.10.2013 закрытие слуховых окон (время работы-0,5ч.,работников-2чел., гвозди,автоуслуги) | 1071,64 |
| 24.12.2013 уборка снега с козырьков (время работы-0,5ч., работников-3чел., автоуслуги) | 471,06 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **14260,97** |
| 19.07.2013 устранение засора канализации кв.29(время работы-1ч,работников-2чел., трос, проволока, автоуслуги) | 1333,49 |
| 09.07.2013 устранение утечки ХВС в подвале (время работы-1ч., работниокв-1чел., автоуслуги) | 991,19 |
| 21.08.2013 кв.25 (аварийная) устранение засора канализации (время работы-1ч., работниокв-1чел., трос, проволока, автоуслуги) | 1333,49 |
| 17.09.2013 кв.6 устранение утечки на радиаторе (время работы-0,5ч.,работников-2чел.,автоуслуги) | 622,74 |
| 07.09.2013 (аварийная) кв.2 устранение засора канализации (время работы-2ч., работников-1чел., трос.проволока, автоуслуги) | 1333,49 |
| 14.09.2013 (аварийная) кв.13 устранение засора канализации (время работы-2ч., работников-1 чел.,трос, проволока, автоуслуги) | 1355,49 |
| 24.10.2013 (аварийная) кв.21 нет ХВС,осмотр (время работы-0,5ч., работников-1чел., автоуслуги) | 528,59 |
| 08.11.2013 замена запорной арматуры на вводе в дом (время работы-2ч., работников-3чел., сварочные работы, кран шар.д.40-1 шт., сборка д.40-1шт., автоуслуги) | 5023,68 |
| 21.11.2013 кв.1 осмотр системы отопления (время работы-0,3ч., работников-1чел., автоуслуги) | 405,32 |
| 01.12.2013 кв.10 устранение засора канализации (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) | 1333,49 |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** | **7800,64** |
| 01.08.2013 ревизия эл.щитов (время работы-8ч., работниокв-2чел., автоуслуги) | 3321,36 |
| 02.08.2013 ревизия эл.щитов (время работы-8ч., работниокв-2чел., автоуслуги) | 3321,36 |
| 08.11.2013 кв.26 ремонт выключателя в подъезде;кв.4 удаление пакетного переключателя в эл.щите (время работы-1,5ч.,работников-1чел.,изолента,автоуслуги) | 757,28 |
| 22.11.2013 кв.32 замена лампочек в подъезде (время работы-0,5ч.,работников-1чел.,автоуслуги) | 400,64 |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** | **5478,63** |
| **Содержание придомовой территории** | **1200** |
| **Биллинговое обслуживание** | **5672,10** |
| **Расходы на управление** | **17476,20** |
| **Всего расходов с 01.06.2013-31.12.2013** | **53431,24** |

ул.Комарова д.1

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **8208,49** |
| 06.05.2013 оштукатуривание, ремонт стояков (время работы 4 ч., работников-5чел., цемент, песок, автоуслуги) | 4040,41 |
| 07.05.2013 оштукатуривание стояков на чердаке (время работы-4,5ч., работников- 2 чел., цемент-1м,песок, автоуслуги) | 2845,37 |
| 24.07.2013 2 п. установка запорных устройств на чердак (время работы-1ч., работниокв-2чел., замок, цепь,накладка, автоуслуги) | 830,89 |
| 11.12.2013 очистка козырьков от снега (время работы-0,5ч., работников-2чел.,автоуслуги) | 491,82 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **2821,57** |
| 30.09.2013 кв.13 замена крана на радиаторе (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) | 1135,49 |
| 26.09.2013 (аварийная) кв.15 устранение утечки на вентиле радиатора (время работы-1,5ч., работниокв-1чел., автосулги) | 1063,49 |
| 17.10.2013 кв.5 выезд по причине затопления, осмотр (время работы-0,3ч.,работников-2чел., автоуслуги) | 622,74 |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** |  |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** | **2052,21** |
| **Содержание придомовой территории** | **2000** |
| **Биллинговое обслуживание** | **2168,22** |
| **Расходы на управление** | **6680,42** |
| **Всего расходов с 01.05.2013-31.12.2013** | **23930,91** |

ул.Комарова д.1А

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **3601,63** |
| возмещение затрат по соглашению за ремонт подъезда №1 | 2700 |
| 02.09.2013 осмотр кровли (время работы-0,5ч., работников-1чел., автоуслуги) | 409,81 |
| 11.12.2013 очистка козырьков от снега (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) | 491,82 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **1333,49** |
| 03.09.2013 устранение засора канализации кв.2 (время работы-2ч.,работников-2чел.,трос,проволока,автоуслуги) | 1333,49 |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** | **4372,66** |
| 28.08.2013 (аварийная) кв.12 замена плавких вставок (время работы-1ч., работниокв-1чел., вставка-2шт.,автоуслуги) | 761,6 |
| 30.12.2013 ревизия эл.щитов,ремонт освещения МОП,ВРУ (время работы-8ч., работников-2чел.,эл.провод-4м.,лампочка-2шт.,крепеж,автоуслуги) | 3611,06 |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** | **2848,14** |
| **Содержание придомовой территории** | **1300** |
| **Биллинговое обслуживание** | **2948,72** |
| **Расходы на управление** | **9085,23** |
| **Всего расходов с 01.06.2013-31.12.2013** | **25489,87** |

ул.Коминтерна д.58А

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **26747,39** |
| 16.05.2013 ремонт кровли (время работы-2ч., работников-2чел., шифер-1л., гвозди, автоуслуги: АГП-22) | 3157,88 |
| дверь в подвал (август) | 5000 |
| дверь в подвал (сентябрь) | 5500 |
| 23.09.2013 оштукатуривание цоколя дома (время работы-6ч., работников-2чел., цемент-2м., песок,автоуслуги) | 3577,53 |
| 14.10.2013 2,4 под. остекление,ремонт рам в подъезде (время работы-2,5ч., работниокв-2чел., стекло,штапики,гвозди,автоуслуги) | 2145,77 |
| 25.10.2013 заделка слуховых окон (время работы-0,5ч.,работников-2чел.,гвозди,автоуслуги) | 535,82 |
| 29.10.2013 ремонт подъездного козырька (время раюоты-2ч., работников-2чел., шифер-4л.,гвозди,автоуслуги) | 2330,39 |
| возмещение по соглашение за ремонт подъезда №4 (выплата 05.12.2013) | 4500 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **76243,32** |
| 06.05.2013 устарнение засора канализации с колодца до подвала (время работы-3ч., работников-3 чел., трос, проволока, автоуслуги) | 2651,57 |
| 07.05.2013 откачка воды из подвала (время работы-7ч., работников-2 чел., бензин-10л., автоуслуги) | 3725,06 |
| 17.06.2013 замена запорной арматуры на стояке ГВС кв.4 (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) | 1135,49 |
| 18.06.2013 кв.6 устранение засора канализации с колодцев до подвала (время работы-2ч., работников-2чел., трос, проволока, автоуслуги) | 1710,08 |
| 26.06.2013 нет ГВС кв.100 (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) | 811,04 |
| 25.06.2013 аварийная кв.14 (время работы-0,5ч., работников-1чел., автоуслуги) | 622,74 |
| 12.07.2013 кв.90 устранение засора канализаци с колодца (время работы-1ч., работников-1чел., трос, проволока, автоуслуги) | 1333,49 |
| дез.работы (сч.-ф. №1679/24 от 29.07.2013) | 2596 |
| 13.08.203 (аварийная) кв.29 устранение утечки на стояке канализации, чеканка труб (время работы-0,4ч., работниокв-1чел., каболка, жидкое стекло, цемент, автоуслуги) | 853,04 |
| 09.09.2013 устранение засора канализации в подвале (время работы-2ч.,работниокв-2чел.,трос.проволока,автоуслуги) | 1710,08 |
| 23.09.2013 кв.36 устранение засора канализации (время работы-2ч., работников-2чел.,трос,проволока,автоуслуги) | 2086,68 |
| 25.09.2013 подвал устранение засора канализации (время работы-2ч.,работников-2чел., заглушка д.110-1шт., трос, проволока, автоуслуги) | 1754,08 |
| 15.09.2013 (аварийная) устранение утечки на ГВС в подвале (время работы-2ч., работников-1чел., автоуслуги) | 1135,49 |
| 30.09.2013 (аварийная) кв.18 утечка на радиаторе (время работы-0,3ч., работников-1чел., автоуслуги) | 547,42 |
| обработка от комаров (сч.-ф. №2141/24 от 25.09.2013) | 2596 |
| 24.10.2013 кв.81 замена крана на радиаторе (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) | 1135,49 |
| 30.10.2013 откачка воды из подвала 3,5 под. (время работы-7ч., работниокв-2чел., бензин-10л.,автоуслуги) | 3725,06 |
| 30.10.2013 5 под. устранение утечки на стояках отопления в подвале (время работы-5ч.,работников-3чел.,сварочные работы,труба ст.д.20-4м.,автоуслуги) | 7575,36 |
| 05.11.2013 врезка спускников на ГВС полотенцесушителях (время работы-5ч., работников-3чел., сварочные работы, кран шар.д.15-7шт., резьба д.15-7 шт., автоуслуги) | 8819,36 |
| 07.11.20113 установка спускников на ГВС полотенцесушителях (время работы-4ч., работников-3чел., сварочные работы, резьба д.15-6шт., кран шар.д.15-6шт., автоуслуги) | 6406,47 |
| 13.11.2013 замена стояка ХВС (время работы-2,5ч.,работников-3чел., труба д.25-2,5м., резьба д.15-1шт., сварочные работы,автоуслуги) | 3458,13 |
| 22.11.2013 кв.6 осмотр (время работы-0,4ч.,работников-2чел., автоуслуги) | 425,64 |
| обработка подвала от комаров (сч.-ф №2655/24 от 06.11.2013) | 2596 |
| 05.12.2013 кв.18,19 сырость на потолке в ванной, осмотр (время работы-0,5ч.,работников-1чел.,автоуслуги) | 622,74 |
| 10.12.2013 врезка спускника на полотенцесушителе (время работы-2ч., работников-3чел., сварочные работы, кран шар.д.15,автоуслуги) | 2614,68 |
| 16.12.2013 кв.83 замена крана на стояке ХВС (время работы-1ч., работников-2чел.,автоуслуги) | 1135,49 |
| 18.12.2013 кв.5 прогонка системы отопления (время работы-1ч.,работников-1чел., автоуслуги) | 871,6 |
| 20.12.2013 кв.11 осмотр подвального помещения (время работы-1ч.,работников-2чел., автоуслуги) | 871,6 |
| 30.12.2013 кв.52 утечка в подвале на стояке отопления (время работы-1ч., работников-1чел., автоуслуги) | 947,19 |
| 30.12.2013 кв.57 устранение утечки на стояке отопления (время работы-6ч., работников-3чел., сварочные работы, кран шар.д.15-2шт., д.20-2шт., резьба д.20-4шт., д.15-2 шт., кран шар.д.32-1 шт.,автоуслуги) | 9670,25 |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** | **16963,73** |
| 10.05.2013 (аварийная) ремонт эл.провода кв.36 (время работы-1ч., работников-1чел., автоуслуги) | 804,63 |
| 21.05.2013 (аварийная) проверка автоматов, замена лампочек, подключение автоматов кв.97 (время работы-1ч., работников-1ч., изолента, электропровод-1м., автоуслуги) | 760,63 |
| 10.07.2013 (аварийная) кв.81 ремонт эл.провода, протяжка контактов в эл.щтте (время работы-1ч., работниокв-1чел., автоуслуги) | 760,63 |
| 24.08.2013 (аварийная) кв.44 осмотр эл.оборудования, ремонт нолевого кабеля в эл.щите (время работы-1ч., работниокв-1чел., автоуслуги) | 801,28 |
| 13.09.2013 (аварийная) кв.91 восстановление фазного контакта (время работы-0,6ч.,работников-1чел.,крепеж,автоуслуги) | 801,28 |
| 25.09.2013 (аварийная) кв.21 ремонт эл.щита, замена лампочек (время работы-0,6ч., работников-1чел., лампочки,автоуслуги) | 484,33 |
| 30.09.2013 (аварийная) кв.57 ремонт фазного провода в эл.щите (время работы-0,6ч., работников-1чел.,автоуслуги) | 757,28 |
| 06.11.2013 ревизия эл.щитов,ремонт ВРУ 1,2 под.(время работы-8ч., работников-2чел., крепеж,эл.провод-2м., автоуслуги) | 3443,86 |
| 12.11.2013 ревизия эл.щитов (время работы-8ч., работников-2чел., крепеж,эл.провод,автоуслуги) | 3542,86 |
| 13.11.2013 ревизия эл.щитов (время работы-8ч., работников-2чел.,крепеж,эл.провод-3м.,автоуслуги) | 3487,86 |
| 05.11.2013 кв.41 ремонт нолевого провода в щите (время работы-1ч.,работников-1чел.,автоуслуги) | 462,33 |
| 12.11.2013 кв.32 ремонт освещения МОП (время работы-0,5ч.,работников-1чел.,автоуслуги) | 378,64 |
| 17.12.2013 кв.83 ремонт патрона, замена лампочки в подъезде на 3 этаже (время работы-0,8ч., работников-1чел., лампочка,патрон,автоуслуги) | 478,12 |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** | **14977,42** |
| **Содержание придомовой территории** | **3300** |
| **Биллинговое обслуживание** | **15845,47** |
| **Расходы на управление** | **48821,16** |
| **Всего расходов с 01.05.2013-31.12.2013** | **202898,50** |

ул.Коминтерна д.66

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **1133,33** |
| 25.10.2013 заделка слуховых окон (время работы-0,5ч.,работников-2чел.,гвозди,автоуслуги) | 535,82 |
| 06.11.2013 закрытие слуховых окон (время работы-0,5ч.,работников-3чел.,гвозди,автоуслуги) | 597,51 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **73355,23** |
| 18.06.2013 промывка системы отопления (время работы-7ч.,работников-2чел., компрессор, автоуслуги) | 3593,06 |
| 24.06.2013 устранение засора канализации кв.25 (время работы-1,5ч., работников-4 чел., трос. проволока, автоуслуги) | 1976,68 |
| 28.06.2013 осмотр труб отопления (время работы-0,5ч.,работниклов-2чел., автоуслуги) | 622,74 |
| 22.07.2013 замена запорной арматуры на крыловых отопления в 5 под. (время работы-7,5ч., работников-3чел., сварочные работы, кран шар.д.50-2шт., сборка д.50-2 шт., труба д.50-5м., автоуслуги) | 16703,15 |
| 23.07.2013 замена запорной арматуры на крыловых отопления с 1-4 под. (время работы-6ч., работников-3чел., кран шар.д.50-4шт., сборка д.50-4шт., труба д.50-10м., сварочные работы, автоуслуги) | 20077,62 |
| 24.07.2013 замена запорной арматуры (время работы-6ч., работников-3чел., сварочные работы, автоуслуги) | 7888,25 |
| 01.08.2013 устранение засора канлизации в подвале (время работы-1ч., работников-2чел., трос, проволока, автоуслуги) | 1333,49 |
| 09.08.2013 осмотр труб и запорной арматуры, устранение утечки канализации в подвале (время работы-1,3ч., работниокв-2чел., автоуслуги) | 1521,78 |
| 12.08.2013 устранение утечки на стояке канализации кв.36,33 (время работы-1ч., работниокв-2чел., каболка, жидкое стекло, цемент,автоуслуги) | 1333,49 |
| 26.08.2013 кв.54 (аварийная) устранение засора канализации (время работы-1,5ч,работниокв-1чел., трос, проволока, автоуслуги) | 1521,78 |
| 02.09.2013 устранение засора канализации кв.54 (время работы-2ч., работников-2чел., трос,проволока,автоуслуги) | 1333,49 |
| 18.09.2013 устранение утечки,засора канализации в подвале (время работы-2ч.,работниокв-2чел.,трос,проволока,автоуслуги) | 1710,08 |
| 07.09.2013 (аварийная) кв.25,28 устранение засора канализации (время работы-2ч., работников-1чел., трос, проволока, автоуслуги) | 1333,49 |
| 22.10.2013 кв.54 устранение засора канализации (время работы-2ч.,работниокв-3чел., трос,проволока,автоуслуги) | 2086,68 |
| 25.10.2013 (аварийная) кв.52 прогонка системы отопления (время работы-0,5ч., работников-1чел., автоуслуги) | 528,59 |
| 08.11.2013 кв.35 замена запорной арматуры на стояках ХВС,ГВС (время работы-2ч.,работников-2чел., автоуслуги) | 1512,08 |
| 22.11.2013 кв.44 замена крана на радиаторе (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) | 1135,49 |
| 04.12.2013 устранение утечки на стояке ХВС, прочистка стояка канализации,чеканка стыка (время работы-2чел., работников-2чел., каболка,цемент,жидкое стекло,автоуслуги) | 1787,08 |
| 05.12.2013 кв.54 устранение засора канализации (время работы-5ч.,работников-2чел., автоуслуги) | 2839,87 |
| 05.12.2013 кв.2 устранение засора канализации (время работы-1ч.,работников-2чел., автоуслуги) | 1333,49 |
| 06.12.2013 кв.54 устранение засора канализации (время работы-0,8ч.,работников-3чел.,автоуслуги) | 1182,85 |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** | **10028,89** |
| 22.08.2013 ревизия эл.щитов (время работы-8ч., работниокв-2чел., автоуслуги) | 3321,36 |
| 23.08.2013 ревизия эл.щитов, ремонт ВРУ, освещения МОП, токоведущих контактов (вреям работы-8ч., работниокв-2чел., лампочки, эл.провод-4м., вставка 100А-4шт., автоуслуги) | 3893,36 |
| 26.08.2013 ревизия эл.щитов, ремонт ВРУ, освещения МОП, токоведущих контактов (вреям работы-4ч., работниокв-2чел., автоуслуги) | 1955,6 |
| 17.11.2013 кв.43 ремонт эл.оборудования (время работы-1ч.,работников-1чел.,автоуслуги) | 462,33 |
| 07.12.2013 кв.58 ремонт освещения МОП,замена лампочек (время работы-0,5ч., работников-1чел., лампочка,автоуслуги) | 396,24 |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** | **7151,04** |
| **Содержание придомовой территории** | **2400** |
| **Биллинговое обслуживание** | **7444,70** |
| **Расходы на управление** | **22937,68** |
| **Всего расходов с 01.06.2013-31.12.2013** | **124450,87** |

ул.Коминтерна д.78

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **67033,39** |
| дверь в подъезд металлическая 3 шт. | 43500 |
| 23.07.2013 10 под. ремонт ливнёвки, замена трубы (время работы-2ч., работниокв-2чел., труба д.110-3м., отвод д.110, автоуслуги) | 1760,77 |
| 25.09.2013 ремонт входной двери в подъезде (время работы-4ч.,работников-1чел.,саморезы,навесы,гвозди,автоуслуги) | 2542,65 |
| 26.09.2013 10 под. остеление и ремонт рамы в подъезде (время работы-4ч., работников-1чел.,стекло,гвозди,штапики,автоуслуги) | 1991,77 |
| 26.09.2013 навес дверной фурнитуры,ремонт двери (время работы-2ч., работников-1чел., саморезы,дв.ручка-2 шт.,шпингалеты,автоуслуги) | 2002,33 |
| 21.10.2013 9 под. остекление,ремонт рам, ремонт перил (время работы-2ч.,работниокв-3чел., стекло-1л.,пиломатериал,гвозди,штапики,автоуслуги) | 2533,15 |
| 28.10.2013 прочистка ливнёвки (время работы-1ч., работников-3чел., автоуслуги:АГП-22) | 1602,13 |
| 06.11.2013 остекление окон в подъезде (время работы-2ч.,работников-3чел., стекло-2л.,штапики,гвозди,автоуслуги) | 3061,15 |
| 11.11.2013 6 под.прочистка ливневой трубы (время работы-2ч., работников-1чел., автоуслуги) | 983,64 |
| 25.11.2013 остекление рам в подъезде (время работы-1,5ч., работников-2чел.,стекло, автоуслуги) | 1371,02 |
| 17.12.2013 уборка снега с козырьков (время работы-1ч., работников-4чел., автоуслуги) | 1318,39 |
| 23.12.2013 прочистка ливневки, очистка кровли от наледи (время работы-2ч., работников-4чел.. Автоуслуги:АГП-22) | 3099,01 |
| 25.12.2013 очистка снегп с кровли над квартирой 42 (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги:АГП-22) | 1267,38 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **176864,36** |
| 10.06.2013 осмотр подвала. Устранение утечки на стыках канализационных труб (время работы-2ч., работников-2чел., каболка, цемент, автоуслуги) | 1688,08 |
| 13.06.2013 кв.167 выезд по причине затопления квартиры (время работы-0,5ч.,работников-2чел., автоуслуги) | 947,19 |
| 24.06.2013 откачка воды из подвала 2-3 под. (время работы-6ч., работников-2чел., бензин-10л., автоуслуги) | 3348,47 |
| 22.06.2013 аварийная кв.16 замена трубы на стояке ГВС (время работы-3,5 ч., работников-2чел., сварочные работы, кран шар.д.25-1шт., д.20-1 шт., сборка д. 25 - 1 шт.. д. 20- 1 шт.,труба д.15-2,5м., д.25-1м., автоуслуги) | 4210,98 |
| 26.06.2013 аварийная кв.96 (время работы-0,5ч., работников-1чел., автоуслуги) | 528,59 |
| 01.07.2013 тех.осмотр в подвале (время работы-0,5ч., работников-2чел.,автоуслуги) | 947,19 |
| 02.07.2013 осмотр подвала (вреям работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) | 528,59 |
| 11.07.2013замена запорной арматуры на стояках, с перекрытием дома (время работы-1,5ч., работников-3чел., сварочные работы,кран шар.д.15-2шт., автоуслуги) | 3872,23 |
| 14.07.2013 осмотр кв.69 (время работы-0,5ч., работников-1ч., автоуслуги) | 528,59 |
| 16.07.2013 кв.31 устарнение засора канализации (время работы-1,5ч., работников-2чел., трос, проволока, автоуслуги) | 1521,78 |
| 23.07.2013 устранение засора канализации (время работы-2ч., работников-3чел., трос, проволока, автоуслуги) | 1710,08 |
| 02.08.2013 устранение засора канализации кв.89 (время работы-1ч., работниокв-2чел., трос, проволока,автоуслуги) | 1333,49 |
| 09.08.2013 устранение засора канализации кв.61 (врем яработы-1ч., работников-2чел., трос, проволока, автоуслуги) | 1333,49 |
| 12.08.2013 кв.136 устранение засора канализации (время работы-1ч., работниокв-2чел., трос, проволока, автоуслуги) | 1333,49 |
| 12.08.2013 кв.136 устранение засора канализации (время работы-1ч., работниокв-3чел., трос, проволока, автоуслуги) | 1521,78 |
| 16.08.2013 кв.77 устранение засора канализации (время работы-1ч., работников-2чел.,трос, проволока, автоуслуги) | 1333,49 |
| 28.08.2013 кв.174 нет ГВС по стояку (время работы-1ч., работниокв-2чел., автоуслуги) | 1135,49 |
| 28.09.2013 кв.63 утечка воды на стояке (время работы-1ч., работниокв-2чел., автоуслуги) | 1135,49 |
| 29.08.2013 осмотр подвала (время работы-1ч., работниокв-2чел., автоуслуги) | 1135,49 |
| 30.08.2013 откачка воды из подвала (время работы-7ч., работниокв-2чел., бензин-10л., автоуслуги) | 3725,06 |
| 16.08.2013 кв.141 (аврийная) выезд по причине затопления с кв.144(время работы-1ч., работниокв-1чел., автоуслуги) | 947,19 |
| 19.08.2013 кв.147 (аварийная) замена кранов на батарее (время работы-1ч., работниокв-1чел., автоуслуги) | 947,19 |
| 27.08.2013 кв.63 (аварийная) выезд по причине затопления (время работы-1ч., работниокв-1чел., автоуслуги) | 528,59 |
| 30.08.2013 кв.33 (аварийная) устранение засора канализации (время работы-2ч., работниокв-1чел., трос, проволока, автоуслуги) | 1710,08 |
| 03.09.2013 нет ГВС по стояку кв.172 (время работы-1ч.,работников-2чел.,автоуслуги) | 1135,49 |
| 06.09.2013 устранение утечки на кранах на стояке кв.146 (время работы-1ч.,работников-2чел.,автоуслуги) | 1135,49 |
| 06.09.2013 нет ГВС по стояку кв.138 (время работы-1ч.,работников-2чел.,автоуслуги) | 1135,49 |
| 12.09.2013 кв.145 замена крна на ХВС д.15 с перекрытием дома (время работы-1,5ч.,работников-2чел.,автоуслуги) | 1323,78 |
| 13.09.2013 кв.136 устранение засора канализации (время работы-2ч.,работников-2чел.,трос,проволока,автоуслуги) | 1710,08 |
| 20.09.2013 пробивка отверстия в подвал (время работы-2,5ч.,работников-2 чел.,автоуслуги) | 1700,38 |
| 23.09.2013 откачка воды из подвала 10-11 под. (время работы-6ч., работниокв-2чел.,бензин-10л.,автоуслуги) | 3348,47 |
| 24.09.2013 откачка воды из подвала 9-10 под. (время работы-6ч., работниокв-2чел.,бензин-10л.,автоуслуги) | 3348,47 |
| 07.09.2013 (аварийная) кв.169 нет ГВС по стояку (время работы-1ч., работников-1чел., автоуслуги) | 1135,49 |
| 26.09.2013 (аварийная) 1 под. устранение засора канализации (время работы-1,5ч., работников-1чел., трос, проволока, автоуслуги) | 1521,78 |
| 26.09.2013 (аварийная) кв.138 нет ГВС (время работы-0,3ч.,работников-1чел.,автоуслуги) | 547,42 |
| обработка от комаров (сч.-ф. №2142/24 от 25.09) | 2596 |
| 11.10.2013 кв.138 осмотр системы ГВС (время работы-0,3ч., работниокв-2чел., автоуслуги) | 622,74 |
| 21.10.2013 8-9 под. откачка воды из подвала помпой (время работы-6ч., работниокв-2чел., бензин-10л., автоуслуги) | 3348,47 |
| 29.10.2013 кв.91 устранение засора канализацией (время работы-1ч., работниокв-2чел., трос,проволока,автоуслуги) | 1333,49 |
| 29.10.2013 кв.31 устранение засора канализации (время работы-1,5ч., работниокв-3чел., трос,проволока,автоуслуги) | 1239,34 |
| 05.10.2013 (аварийная) кв.71устранение утечки на радиаторе кв.113 замена трубы м/п-0,5м.,цанга-2шт.(время работы-1ч., работников-1чел.,автоуслуги) | 1256,49 |
| 14.11.2013 замена стояка ХВС кв.166,169,172 (время работы-6ч., работников-3чел., сварочные работы,американка-1шт., отвод-2шт., тройник-1шт., переходник-1шт., кран шар.д.15-1шт., труба д.25-6м.,тройник-1шт.,переходник-1шт.,отвод-2шт.,кран шард.15-1шт.,труба д.25-3м., американка-1шт., отвод-2шт.,тройник-1шт., переходник-1шт.,американка-1шт., труба д.25-7м.,кран шар.д.15-1шт., автоуслуги) | 12486,25 |
| 19.11.2013 осмотр (время работы-0,2ч., работников-2чел., автоуслуги) | 387,98 |
| 20.11.2013 1,2 под. , кв.112 осмотр (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) | 518,3 |
| 22.11.2013 осмотр подвала (время работы-0,3ч., работников-2чел., автоуслуги) | 387,98 |
| 22.11.2013 2,3 под. откачка воды из подвала (время работы-7ч., работников-2чел.,бензин-10л., автоуслуги) | 3725,06 |
| 25.11.2013 10,11 под. откачка воды из подвала (время работы-7ч., работников-2чел.,бензин-10л., автоуслуги) | 3725,06 |
| 27.11.2013 кв.71,72, замена, врезка спускников на полотенцесушителях ГВС (время работы-2ч., работников-3чел., сварочные работы, автоуслуги) | 2988,68 |
| 16.11.2013 прогонка системы отопления (время работы-0,4ч., работников-1чел., автоуслуги) | 509,76 |
| 21.11.2013 кв.167 устранение утечки на стояке канализации (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) | 1333,49 |
| 21.11.2013 кв.31 устранение утечки на стояке канализации (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) | 1333,49 |
| 06.12.2013 кв.90 осмотр системы отопления (время работы-0,2ч., работников-2чел, автоуслуги) | 509,76 |
| 10.12.2013 3 под. откачка воды из подвала (время работы-4ч., работников-2чел., бензин-7л., автоуслуги) | 2496,27 |
| 11.12.2013 кв.147 установка спускника ГВС (время работы-2,5ч., работников-3чел., сварочные работы, кран шар.д.15-1шт., труба д.15 - 1,5м., резьбад.15-1шт.,автоуслуги) | 3535,13 |
| 12.12.2013 кв.8 устранение утечки на канализации (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) | 1333,49 |
| 13.12.2013 кв.74 устранение засора канализации (время работы-1ч.,работников-2чел., автоуслуги) | 1333,49 |
| 13.12.2013 кв.90,91 ремонт каналиации в подвале (время работы-1,5ч., работников-2чел., ревизия-2шт., хомут-2шт.,автоуслуги) | 1829,78 |
| 13.12.2013 кв.94 устранение утечки на стояке ГВС (время работы-3ч.,работников-3чел.,сварочные работы,кран шар.д.20-1шт., сборка д.20-1шт., автоуслуги) | 4796,57 |
| 15.12.2013 кв.75 выезд по причине затопления (время работы-0,3ч., работников-1чел., автоуслуги) | 442,98 |
| 16.12.2013 кв.169 осмотр системы ГВС (время работы-0,3ч., работников-2чел., автоуслуги) | 442,98 |
| 16.12.2013 кв.10 осмотр системы ХВС (время работы-1ч.,работников-2чел., автоуслуги) | 926,6 |
| 17.12.2013 3 под. демонтаж приборов учета ГВС (время работы-4ч.,работников-3чел., сварочные работы, труба д.50-1,5м.,кран шар.д.20-2шт., резьба д.20-2шт.,автоуслуги) | 5751,97 |
| 18.12.2013 4 под. устранение засора канализации (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) | 1333,49 |
| 19.12.2013 3 под. откачка воды из подвала (время работы-7ч., работников-2чел., бензин-10л., автоуслуги) | 3725,06 |
| 24.12.2013 подвал ремонтные работы по замене труб ГВС (время работы-16ч., работников-6чел., сварочные работы, труба ст.д.32-30м., д.40-30м.,д.25-1,5м.,кран шар.д.32-2шт.,д.40-2шт.,д.15-6шт.,сборка д.40-2шт., д.32-2шт., автоуслуги) | 44322,17 |
| 24.12.2013 устранение засора канализации (время работы-0,8ч., работников-3чел.,автоуслуги) | 1521,78 |
| 25.12.2013 кв.144 осмотр системы отопления (время работы-0,5ч., работников-1чел.,автоуслуги) | 528,59 |
| 26.12.2013 кв.155 осмотр (время работы-0,4ч.,работников-2чел., автоуслуги), | 528,59 |
| 27.12.2013 кв.98 осмотр системы ГВС (время работы-0,4ч.,работников-2чел., автоуслуги), | 528,59 |
| 27.12.2013 кв.101 осмотр системы ГВС (время работы-0,2ч.,работников-2чел., автоуслуги), | 509,76 |
| 29.12.2013 кв.100 осмотр подвала (время работы-0,5ч.,работников-1чел.,автоуслуги) | 528,59 |
| 30.12.2013 кв.97 осмотр системы ГВС (время работы-0,3ч.,работников-2чел., автоуслуги), | 490,93 |
| 31.12.2013 7 под. замена запорной арматуры на стояках ГВС (время работы-2ч., работников-3чел., сварочные работы, кран шар.д.25-1шт., д.20-1шт., д.15-2шт., сборка д.25-1шт.,д.20-1шт., резьба д.15-2шт., автоуслуги) | 5188,68 |
| 31.12.2013 осмотр системы ГВС (время работы-0,2ч., работников-1чел., автоуслуги) | 472,1 |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** | **13102,02** |
| 04.06.2013 аварийная кв.121 (время работы-1,5ч., работников-1чел., лампочки, изолента, автоуслуги) | 889,99 |
| 11.06.2013 аварийная кв.92 (время работы-2ч., работников-1чел., крепеж, автоуслуги) | 997,35 |
| 03.07.2013 ремонт ВРУ, замена креплений для вставок, перетяжка контактов с отключением дома 1 под. (время работы-4ч., работников-2чел., автоуслуги) | 2087,6 |
| 01.07.2013 (аварийная) осмотр эл.щита, подключение розеток, компрессора (время работы-1ч., работников-1чел., изолента, плавкая вставка, автоуслуги) | 859,63 |
| 06.08.2013 6под. (аварийная) ремонт эл.оборудования освещения МОП, замена лампочек (время работы-1ч., работниокв-1чел., лампочки, автоуслуги) | 801,28 |
| 22.08.2013 (аварийная) кв.125 ремонт эл.провода (время работы-1,5ч., работниокв-1чел., автоуслуги) | 840,97 |
| 30.08.2013 (аварийная) кв.165 ремонт нолевого провода (время работы-1ч., работниокв-1чел., автоуслуги) | 695,6 |
| 11.09.2013 (аварийная) кв. 164 ремонт нолевого провода (время работы-0,6ч.,работников-1чел., автоуслуги) | 757,28 |
| 01.10.2013 (аварийная) кв.91 замена лампочек в подъезде (время работы-0,5ч.,работниокв-1чел.,лампочки,автоуслуги) | 400,64 |
| 03.10.2013 (аварийная) кв.80 восстановление контактов проводки в эл.щите (время работы-1ч.,работников-1чел.,изолента,автоуслуги) | 784,78 |
| 05.10.2013 (аварийная) кв.71устранение утечки на радиаторе кв.113 замена трубы м/п-0,5м.,цанга-2шт.(время работы-1ч., работников-1чел.,автоуслуги) | 1256,49 |
| 26.11.2013 кв.31 осмотр электрооборудования (время работы-0,5ч.,работников-1чел.,автоуслуги) | 303,69 |
| 03.12.2013 установка светильника над подъездом (время работы-4ч.,работников-2чел.,эл.провод-10м.,гофра,светильник,автоуслуги) | 2786,85 |
| 29.11.2013 кв.100 замена лампочки в подъезде (время работы-0,5ч., работниокв-1чел., лампочка.автоуслуги) | 396,24 |
| 14.12.2013 кв.8 восстановление нолевого контакта в эл.щите (время работы-0,8ч.,работников-1чел.,болт,гайки,изолента,автоуслуги) | 500,12 |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** | **22292,15** |
| **Содержание придомовой территории** | **10600** |
| **Биллинговое обслуживание** | **22934,71** |
| **Расходы на управление** | **70663,68** |
| **Всего расходов с 01.06.2013-31.12.2013** | **383490,31** |

ул.Коминтерна д.90

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **21727,89** |
| 17.05.2013 демонтаж дет.площадки (время работы-2ч., работников-2 чел., автоуслуги) | 1331,77 |
| 17.06.2013 замена плитки на площадке, установка облицовочного камня входного крыльца под.№4 (время работы-8ч., работников-4чел., цемент, песок, плитка, автоуслуги) | 6661,93 |
| 05.08.2013 замена кафельной плитки в подъезде, ремонт,оштукатуривание стены вх.двери (время работы-4ч., работниокв-1чел., цемент, песок,автоуслуги) | 2564,65 |
| 14.11.2013 ремонт кровли (время работы-1ч.,работников-3чел., шифер-1л.,гвозди,автоуслуги:АГП-22) | 1866,13 |
| 22.11.2013 заделка слуховых окон на чердаке (время работы-0,5ч., работников-2чел., гвозди,автоуслуги) | 535,82 |
| 13.12.2013 заделка слуховых окон в подвале 2 шт.(время работы-1,5ч., работников-2чел,фанера,гвозди,саморезы,автоуслуги) | 1591,02 |
| 30.12.2013 ремонт отлива на козырьке (время работы-0,5ч.,работников-2чел., автоуслуги) | 491,82 |
| 30.12.2013 уборка снежных навесов с кровли дома (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги:АГП-22) | 1434,75 |
| проверка вентканалов | 5250 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **55924,84** |
| 14.05.2013 осмотр труб ГВС в подвале (время работы-2ч., работников-1чел., автоуслуги) | 1135,49 |
| 16.05.2013 устранение засора канализации кв.70 (время работы-2ч., работников-2чел., трос. проволока, автоуслуги) | 1710,08 |
| 22.05.2013 осмотр труб ГВС кв.24 (время работы-1ч., работников-2 чел., автоуслуги) | 1135,49 |
| 24.05.2013 устранение засора канализации кв.8 (время работы-2ч..,работников-2чел.,трос, проволока, автоуслуги) | 1710,08 |
| 28.05.2013 устранение утечки на стояке ГВС (вентиль) кв.87 (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) | 1135,49 |
| 06.06.2013 кв.77 устранение утечки на трубе ГВС (время работы-1 ч., работников-1ч.,автосулги) | 947,19 |
| 26.06.2013 кв.8 засор канализации (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) | 622,74 |
| 01.07.2013 кв.68,78 тех.осомотр,чеканка стояка канализации (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) | 811,04 |
| 02.07.2013 кв.7 замена канализационной трубы (время работы-1,5ч., работников-2чел., автоуслуги) | 1411,78 |
| 18.07.2013 замена запорной арматуры на стояке с перекрытием дома кв.19 (время работы-2ч., работников-2чел., кран шар.д.15-2шт., автоуслуги) | 1908,08 |
| 22.07.2013 кв.78 устарнение утечки на полотенцесушителе с перекрытием дома (время работы-2ч., работниокв-2чел., автоуслуги) | 1275,64 |
| дез.работы от грызунов | 858 |
| 21.07.2013 (аварийная) кв.78 выезд по причине затопления (время работы-0,5ч., работников-1чел., автоуслуги) | 528,59 |
| 08.08.2013 врезка запорной арматуры на вводе в дом ГВС в подвале (время работы-7ч., работниокв-3чел., сварочные работы, кран шар.д.80-1шт., фланцы д.80-2шт., сборка д.40-1шт., кран шар.д.40-1шт., автоуслуги) | 15933,15 |
| 25.08.2013 кв.89(аварийная) устранение утечки на вентиле ГВС (время работы-1ч., работниокв-1чел., автоуслуги) | 1135,49 |
| 02.09.2013 устранение утечки на стояке ГВС кв.81 (время работы-1ч., работнокв-2чел., автоуслуги) | 1135,49 |
| 20.09.2013 осмотр подвала (время работы-2ч., работниокв-2чел.,автоуслуги) | 1512,08 |
| 19.09.2013 (аварийная) кв.8 устранение засора канализации (время работы-2ч., работников-1чел., трос, прволока,автоуслуги) | 1355,49 |
| 27.09.2013 (аварийная) кв.51 устранение утечки на вентиле радиатора (время работы-1ч., работников-1чел.,автоуслуги) | 947,9 |
| 28.09.2013 (аварийная) кв.51 устранение утечки на вентиле радиатора (время работы-1ч., работников-1чел.,автоуслуги) | 947,9 |
| 29.09.2013 (аварийная) кв.21 устранение утечки на батарее (время работы-0,5ч., работников-1чел., автоуслуги) | 528,59 |
| 04.10.2013 прогонка системы отопления (время работы-1ч.,работниокв-2чел., автоуслуги) | 1135,49 |
| 09.10.2013 устранение утечки на радиаторе, демонтаж,монтаж радиатора, отсоединение секции, сброс воды со стояка (время работы-2ч., работников-2чел., автоуслуги) | 1512,08 |
| 23.10.2013 кв.53 устранение засора канализации (время работы-1,5ч., работников-3чел., трос,проволока,автоуслуги) | 1804,23 |
| 28.10.2013 прогонка стояков отопления (время работы-1ч., работниокв-2чел., автоуслуги) | 1135,49 |
| 29.10.2013 кв.76 замена запорной арматуры на стояке ХВС (время работы-1ч., работниокв-2чел., автоуслуги) | 1135,49 |
| 18.10.2013 (аварийная) кв.15 выезд по причине затопления (время работы-0,3ч., работников-1чел., автоуслуги) | 528,59 |
| 26.10.2013 (аварийная) кв.1 прогонка стояков отопления (время работы-1ч., работников-1чел., автоуслуги) | 947,19 |
| 30.10.2013 (аварийная) кв.73 устранение засора канализации (время работы-1ч., работниокв-2чел., трос,проволока,автоуслуги) | 1145,19 |
| 21.11.2013 кв.1,3 прогонка системы отопления (время работы-0,2ч., работников-2чел., автоуслуги) | 350,32 |
| 22.11.2013 кв.50 устранение утечки на полотенцесушителе (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) | 573,3 |
| 12.12.2013 кв.89 прогонка системы отопления (время работы-0,4ч., работников-2чел., автоуслуги) | 480,64 |
| 12.12.2013 кв.13 осмотр системы ГВС (время работы-0,5ч., работников-1чел., автоуслуги) | 518,3 |
| 13.12.2013 кв.1 замена крана на стояке ГВС, установка спускника на отоплении (время работы-2ч., работников-3чел.,сварочные работы, кран шар.д.32-1шт.,кран шар. д. 25-1шт., резьба д.25-1шт., автоуслуги) | 4649,68 |
| 19.12.2013 кв.48 замена крана на стояке ГВС (время работы-1,5ч., работников-2чел., автоуслуги) | 1323,78 |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** | **11749,8** |
| 03.08.2013 (аварийная) кв.28 ремонт в эл.щите (время работы-1ч., изолента, крепеж, автоуслуги) | 898,13 |
| 14.08.2013 (аварийная) кв.54 осмотр эл.оборудования,ремонт эл.провода (время работы-1,5ч., работниокв-1чел., автоуслуги) | 840,97 |
| 29.08.2013 (аварийная) кв.55 осмотр электрооборудования (время работы-0,5ч., работниокв-1чел., автоуслуги) | 695,6 |
| 05.09.2013 (аварийная) кв.7 замена лампочек в подъезде (время работы-0,5ч., работников-1чел., лампочки,автоуслуги) | 779,28 |
| 04.10.2013 (аварийная) замена лампочек в подъезде кв.54 (время работы-0,5ч.,работниокв-1чел.,автоуслуги) | 400,64 |
| 07.10.2013 (аварийная) автомат МОП кв.18 (время работы-0,5ч., работников-1чел.,автоуслуги) | 400,64 |
| 14.11.2013 ревизия эл.щитов (время работы-8ч., работников-2чел., крепеж,эл.провод-6м.,автоуслуги) | 3619,86 |
| 15.11.2013 ревизия эл.щитов (время работы-4ч., работников-2чел.,автоуслуги) | 1928,85 |
| 09.11.2013 кв.18 ремонт освещения МОП (время работы-1ч.,работников-1чел.,автоуслуги) | 462,33 |
| 19.11.2013 кв.45 перемотка контактов в эл.щите (время работы-1чел.,работников-1чел.,автоуслуги) | 462,33 |
| 26.11.2013 кв.7 замена лампочек в подъезде (время работы-0,5ч.,работников-1чел.,лампочка,автоуслуги) | 303,69 |
| 17.12.2013 кв.70 замена выключателя в подъезде 1 этаж, замена лампочек (время работы-1ч., работников-1чел., выключатель, лампочки,автоуслуги) | 957,48 |
| **Уборка лестничных клеток** | **28395** |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** |  |
| **Содержание придомовой территории** | **5900** |
| **Биллинговое обслуживание** | **17020,00** |
| **Расходы на управление** | **52440,00** |
| **Всего расходов с 01.05.2013-31.12.2013** | **193157,53** |

ул.Коминтерна д.92А

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **20578,10** |
| 11.09.2013 ремонт крыши (время работы-2ч., работников-1чел., селикон,автоуслуги:АГП-22) | 2101,44 |
| 18.10.2013 ремонт кровли (время работы-2ч.,работников-3чел.,железо-2м.,саморезы,гвозди,автоуслуги:АГП-22) | 3325,26 |
| 23.10.2013 ремонт кровли (время работы-4ч., работниокв-4чел., шифер-15л,гвозди,круг,автоуслуги:АГП-22) | 9795,02 |
| 08.11.2013 ремонт кровли (время работы-3ч.,работников-3чел., шифер-10л.,гвозди,автоуслуги:АГП-22) | 5356,38 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **30617,95** |
| 14.05.2013 устранение утечки на стояке ХВС кв. 4 (время работы-2ч., работников-3чел.,сварочные работы, автоуслуги) | 2612,08 |
| 24.05.2013 замена полотенцесушителя (время работы-3ч., работников-3чел., сварочные работы, трубад.32 -2,5м., отвод д.32- 2 шт., автоуслуги) | 5608,37 |
| 22.05.2013 (аварийная) устранение утечки на полотенцесушителе кв.2 (время работы-1ч., работиников-1чел., автосулуги) | 947,19 |
| 13.06.2013 кв.4 устранение засора канализации (время работы-1,5ч., работников-2чел., трос, проволока, автоуслуги) | 1521,78 |
| 20.06.2013 устранение утечки ХВС в подвале (время работы-1ч., работников-3чел., автоуслуги) | 1323,78 |
| 13.07.2013 (аварийная) устранение засора канализации 1 под. (время работы-1ч., работниоков-2чел., трос, проволока, автоуслуги) | 1145,19 |
| 01.08.2013 ревизия вентиля на ХВС кв.17 (время работы-1ч., работников-1чел., автоуслуги) | 947,19 |
| 10.08.2013 кв.17(аварийная) ревизия вентиля на ХВС с перекрытием дома (время работы-1,5ч., работниокв-1чел., автоуслуги) | 1041,34 |
| 14.10.2013 кв.28 осмотр системы отполения (время работы-0,3ч., работниокв-1чел.,автоуслуги) | 528,59 |
| 22.10.2013 кв.21 прогонка системы отопления (время работы-0,3ч., работниокв-2чел., автоуслуги) | 622,74 |
| 22.10.2013 кв.4 ревизия вентилей в подвале (вреям работы-0,4ч., работниокв-2чел., автоуслуги) | 622,74 |
| 24.10.2013 врезка спускника 2под.,2этаж, (время работы-1ч., работников-3чел., сварочные работы,автоуслуги) | 3193,78 |
| 07.10.2013 (аваринйая) кв.22 замена кранбуксы на батарее (время работы-1ч., работников-1чел.,автоуслуги) | 947,19 |
| 11.10.2013 (аварийная) кв.19,20,21 прогонка системы отопления (время работы-0,5ч., работников-1чел., автоуслуги) | 528,59 |
| 26.10.2013 (аварийная) кв.23 устранение утечки на вентиле в подвале (время работы-1ч., работниокв-1чел.,автоуслуги) | 947,19 |
| 12.11.2013 откачка воды из подвала (время работы-6ч., работниокв-2чел., бензин-10л.,автоуслуги) | 3348,47 |
| 19.11.2013 осмотр подвала (время работы-0,2ч., работниокв-2чел., автоуслуги) | 350,32 |
| 07.11.2013 осмотр подвала (время работы-0,2ч., работниокв-2чел., автоуслуги) | 350,32 |
| 11.11.2013 кв.17 выезд по причине затопления (время работы-0,3ч., работников-1чел., автоуслуги) | 386,49 |
| 23.11.2013 кв.14 осомтр подвала (время работы-0,3ч., работников-1чел., автоуслуги) | 386,49 |
| 14.12.2013 кв.34 осмотр системы ГВС (время работы-1ч., работников-1чел., автоуслуги) | 871,6 |
| 19.12.2013 кв.22 осмотр системы ХВС (время работы-0,2ч., работников-2чел., автоуслуги) | 405,32 |
| 27.12.2013 кв.24 ревизия вентиля на трубе ГВС,кв.35 осмотр системы ГВС (время работы-0,8ч., работников-2чел., автоуслуги) | 735,75 |
| 27.12.2013 осмото системы отопления (время работы-0,4ч.,работников-2чел., автоуслуги) | 509,76 |
| 31.12.2013 кв.21 осмотр системы отопления (время работы-0,8ч., работников-2чел.,автоуслуги) | 735,72 |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** | **4451,50** |
| 07.06.2013 ревизия эл.щитов (время работы-4ч., работников-2чел., автоуслуги) | 1955,6 |
| 06.06.2013 аварийная кв.10 (время работы-1,5ч., работников-1чел., изолента, эл.провод-2м., автоуслуги) | 955,99 |
| 11.06.2013 аварийная ревизия эл.щитов (время работы-1ч., работников-1чел., автоуслуги) | 760,63 |
| 05.09. 2013 (аварийная) кв.11 восстановление контактов в эл.щите (время работы-1ч., работников-1чел., изолента, автоуслуги) | 779,28 |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** | **5177,75** |
| **Содержание придомовой территории** | **1900** |
| **Биллинговое обслуживание** | **5470,41** |
| **Расходы на управление** | **16854,76** |
| **Всего расходов с 01.05.2013-31.12.2013** | **85050,47** |

ул.Коминтерна д.94

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **164415,04** |
| ремонт кровли (согласно сметы) | 149537 |
| 02.09.2013 осмотр кровли (время работы-0,5ч., работников-1чел., автоуслуги) | 409,81 |
| 28.10.2013 закрытие слуховых окон (время работы-0,5ч., работниокв-2чел., гвозди,автоуслуги) | 535,82 |
| 18.11.2013 ремонт крыши (время работы-3ч., работников-3чел., саморезы,гвозди,автоуслуги:АГП-22) | 3376,38 |
| возмещение расходов по соглашению за дверь 6 под. (выплата 23.12.2013) | 7000 |
| 11.12.2013 уборка снега с козырьков дома (время работы-1ч.,работников-2чел.,автоуслуги) | 983,64 |
| 18.12.2013 ремонт кровли, слухового окна (время работы-1ч., работников-2чел., саморезы,железо-0,5м.,автоуслуги) | 1137,64 |
| 30.12.2013 уборка снежных навесов с кровли дома (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги:АГП-22) | 1434,75 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **72156,84** |
| 11.06.2013 врезка спускников на ХВС и отопление (время работы- 3ч., работников-3чел., сварочные работы, кран шар.д.15-3шт., резьба д.15- 3 шт., автоуслуги) | 4451,68 |
| 08.07.2013 3 под. замена канализационной трубы, чеканка (время работы-2ч., работников-2чел., автоуслуги) | 1710,08 |
| 16.07.2013 замена запорной арматуры на отоплении в подвале на крыловых (время работы-6ч., работников-3чел., кран шар.д.80-4шт., кран шар.д.15-3шт., крепеж-5 кг., резьба д.15-3 шт., сварочные работы, автоуслуги) | 30218,25 |
| 30.07.2013 устранение утечки канализации в подвале 3 под. (время работы-1,5ч., работников-2чел., автоуслуги) | 1521,78 |
| 31.07.2013 кв.40 устранение засора канализации (время работы-1,5ч., работников-2чел., трос, проволока, автоуслуги) | 1521,78 |
| 02.07.2013 (аварийная) кв.58 устарнение утечки на стояке (время работы-0,5ч., работников-1чел., крван д.20-1шт., автоуслуги) | 1233,19 |
| 07.07.2013 (аварийная) кв.37 устранение засора канализации (врем яработы-1ч., работников-1чел., трос, проволока, автоуслуги) | 1145,19 |
| 01.08.2013 устранение утечки на вентиле кв.26 (время работы-0,5ч., работников-1чел., автоуслуги) | 947,19 |
| 22.08.2013 кв.20 устранение засора канализации (время работы-2ч., работников-3чел., трос, проволока, автоуслуги) | 2086,68 |
| 27.08.2013 кв.67 устранение утечки на ГВС (время работы-3ч., работниокв-2чел., цанга д.20-2шт., труба м/пд.20, автоуслуги) | 2075,68 |
| 28.08.2013 кв.67 устранение утечки на стояке ХВС (время работы-1ч., работниокв-2чел., автоуслуги) | 1135,08 |
| 30.09.2013 кв.21 устранение утечки на радиаторе (время работы-2,5ч., работниокв-2чел., пробка радиат.,сгон д.20-1шт., к/гайка д.20-1шт., автоуслуги) | 1854,38 |
| 07.09.2013 (аварийная) кв.15 нет ГВС по стояку (время работы-1ч., работниокв-1чел., автоуслуги) | 1333,49 |
| 30.09.2013 (аварийная) кв.12 осмотр радиатора (время работы-0,4ч., работников-1чел.,автоуслуги) | 547,42 |
| 01.10.2013 кв.12 устранение утечки на радиаторе (время работы-1ч., работниокв-2чел.,автоуслуги) | 1135,49 |
| 29.10.2013 кв.52,55,49 осмотр (время работы-1ч., работниокв-2чел., автоуслуги) | 1135,49 |
| 19.10.2013 (аварийная) кв.44 устранение утечки (время работы-1ч., работников-1чел.,автоуслуги) | 947,19 |
| 30.10.2013 (аварийная) шум в трубах ГВС (время работы-1ч., работников-1чел., автоуслуги) | 947,19 |
| 27.11.2013 кв.8,9 осмотр по подъезду (время работы-1ч., работников-2чел.,автоуслуги) | 811,04 |
| 01.11.2013 кв.55 шум по стояку ХВС, стояк перекрыт (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) | 518,3 |
| 23.11.2013 кв.79 осмотр стояков ГВС (время работы-0,5ч., работников-1чел., автоуслуги) | 386,49 |
| 04.12.2013 врезка спускников на полотенцесушителях ГВС (время работы-2ч., работников-3чел.,сварочные работы, кран шар.д.15-3шт.,резьба д.15-3шт., автоуслуги) | 5060,57 |
| 04.12.2013 кв.65 устранение засора канализации (время работы-2,5ч.,работников-2чел.,каболка,жидкое стекло,цемент,автоуслуги) | 1972,08 |
| 09.12.2013 кв.11,14 осмотр системы ГВС,ХВС (время работы-0,5ч.. работников-2чел.,автоуслуги) | 547,42 |
| 09.12.2013 кв.13 осмотр системы ГВС,ХВС (время работы-0,5ч.. работников-2чел.,автоуслуги) | 518,3 |
| 11.12.2013 кв.13 осмотр системы ГВС (время работы-0,5ч.. работников-2чел.,автоуслуги) | 518,3 |
| 12.12.2013 кв.13 установка спускника на ГВС (время работы-2ч., работников-3чел., сварочные работы, цанга д.15-1 шт., резьба -2шт., труба м/п-1,5м.,отвод д.15-2 шт., автоуслуги) | 3707,23 |
| 16.12.2013 кв.68-74 осмотр системы ГВС (время работы-0,3ч., работников-2чел., автоуслуги) | 442,98 |
| 16.12.2013 кв.74 врезка спускника на ГВС (время работы-1,5ч., работников-2чел., кран шар.д.15-1шт.,труба м/п-2м., резьба д.15-1шт.,бочонок-1шт., автоуслуги) | 1697,48 |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** | **25823,61** |
| 24.06.2013 ремонт вводов (время работы-4ч., работников-1чел., автоуслуги: АГП-22) | 3715,6 |
| 06.06.2013 аварийная кв.19 (время работы-1,5ч., работников-1чел., изолента, эл.провод-2м., автоуслуги) | 955,6 |
| 24.06.2013 аварийная кв.69,2 (время работы-2ч., работников-1чел., эл.провод, автоуслуги) | 1071,71 |
| 16.08.2013 (аварийнная) кв.13 восстановление контактов в эл.щите (время работы-1ч.,работников-1чел.,изолента,лампочка,автоуслуги) | 845,28 |
| 17.08.2013 (аварийная) кв.37 ремонт эл.провода в щите (время работы-1ч., работниокв-1чел., автоуслуги) | 400,64 |
| 11.09.2013 замена вставок на автомате ВРУ, ремонт ВРУ (время работы-8ч., работников-2чел., автомат 63А-12шт., эл.провод-6м., автоуслуги) | 4389,86 |
| 08.09.2013 (аварийная) кв.33 замена автомата в эл.щите, контактов МОП (время работы-1ч., работников-1чел., автоуслуги) | 757,28 |
| 08.09.2013 (аварийная) кв.56 восстановление контактов в эл.щите (время работы-0,5ч.,работников-1чел., изолента, автоуслуги) | 757,28 |
| 09.09.2013 (аварийная) кв.56 ремонт эл.провода (время работы1,5ч., работников-2чел., эл.провод-2м., автоуслуги) | 906,57 |
| 20.09.2013 (аварийная) кв.10 смена автомата в щите (время работы-1ч., работников-1чел., провод,изолента,автомат,автоуслуги) | 889,28 |
| 09.12.2013 2 под. замена межподъездного кабеля,ремонт ВРУ (время работы-8ч., работников-2чел., кабель-60м.,орехи-8шт.,крепеж,автоуслуги) | 6567,86 |
| 19.12.2013 замена вводного кабеля на 3 под. с отключением дома (время работы-8ч.,работников-2чел.,кабель-20м.,крепеж,орехи-6шт.,автоуслуги) | 4565,86 |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** | **11027,55** |
| **Содержание придомовой территории** | **3200** |
| **Биллинговое обслуживание** | **11416,97** |
| **Расходы на управление** | **35176,64** |
| **Всего расходов с 01.06.2013-31.12.2013** | **323216,65** |

ул.Коминтерна д.96

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **35645,00** |
| 08.05.2013 установка стоек под козырьками (время работы-8 ч., работников-4 чел., труба д.40 2,5м - 8 шт., дюбеля, железо, патроны, сверло, автоуслуги) | 7871,93 |
| 15.05.2013 покраска стоек под козырьками (время работы-3ч.,работников-2чел., сурик-1б., кисть-2шт., автоуслуги) | 2113,21 |
| 09.08.2013 ремонт кровли на чердаке, заделка слухового окна железом (время работы-8ч., работников-3чел., линокром-2р., пена-1б., саморезы, автоуслуги) | 10664,17 |
| 28.10.2013 заделка слуховых окон (время работы-0,5ч.,работников-2чел.,гвозди,автоуслуги) | 535,82 |
| 27.11.2013 заделка слуховых окон на чердаке. Остекление,установка рам в кол-ве 2 шт. (время работы-2ч.,работников-2чел.,стекло,гвозди,штапики,автоуслуги) | 2198,39 |
| возмещение за двери под.№2 (выдано 20.11.2013) | 7000 |
| 12.12.2013 чистка козырьков от снега (время работы-1ч., работников-2чел.,автоуслуги) | 983,64 |
| покрытие расходов по установке оконных блоков в подъездах.(кап.ремонт) | 4277,84 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **54139,99** |
| 07.05.2013 замена труб водоотведения в подвале (время работы-2ч., работников-2чел., труба 110 - 1 м., отвод - 1 шт., автоуслуги) | 1743,08 |
| 11.06.2013 врезка спускников на ХВС и отопление (время работы-3ч., работнкиов-3чел., сварочные работы, кран шар.д.15-3шт., резьба д. 15- 3 шт., автоуслуги) | 4451,68 |
| 08.07.2013 замена запорной арматуры на отопление на крыловой разводке (демонтаж задвижек, установка) (время работы-7ч., работников-3чел., сварочные работы, кран шар.д.80-4шт., крепеж-3,5 кг., автоуслуги) | 29573,15 |
| 09.07.2013 замена запорной арматуры (время работы-4ч., работников-3чел., сварочные работы, автоуслуги) | 3018,47 |
| дез.работы, обработка от грызунов | 652 |
| 16.08.2013 кв.35 замена кранбуксы (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) | 567,75 |
| 19.08.2013 кв.59 выезд по причине затопления (время работы-0,5ч.,работниокв-2чел., автоуслуги) | 528,59 |
| 22.08.2013 устранение утечки канализации 2 под. (время работы-2ч., работниокв-2чел., автоуслуги) | 1710,08 |
| 22.11.2013 кв.83 осмотр (время работы-0,3ч., работников-2чел., автоуслуги) | 387,68 |
| 28.11.2013 кв.46 замена трубы отопления (время работы-2ч., работников-3чел.,сварочные работы,труба д.20-0,3м., отвод д.20-2 шт., автоуслуги) | 3384,68 |
| 30.11.2013 кв.32 осмотр стояков ХВС (время работы-1ч., работников-1чел., автоуслуги) | 622,74 |
| 07.12.2013 кв.39 осмотр системы канализации (время работы-0,3ч., работников-1чел.,автоуслуги) | 547,42 |
| 09.12.2013 3 под. ремонт стояка канализации (время работы-2ч., работников-2чел., муфта перех.-2шт., манжет-2шт., ревизия д.110-1шт., труба д.110-2м.,автоуслуги) | 2018,08 |
| 13.12.2013 2 под. замена стояка канализации (время работы-2,5ч., работников-2чел., труба д.110-3м., 1,5м., 1м., переход, тройник с ревизией-1шт., отвод - 4 шт., манжета- 2 шт., хомут - 3 шт., автоуслуги) | 3075,38 |
| 18.12.2013 кв.61 установка крана на стояке ГВС (время работы-1ч., работников-2чел.., кран шар.д.15-1шт., автоуслуги) | 1311,49 |
| 27.12.2013 кв.54 осмотр подвала (время работы-0,3ч., работников-2чел., автоуслуги) | 547,42 |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** | **11501,31** |
| 18.07.2013 ремонт вводов, ремонт кабеля (время работы-4ч., работников-2чел., крепеж, автоуслуги: АГП-22) | 3477,76 |
| 02.07.2013 (аварийная) кв.77 ремонт эл.провода в щите (время работы-1ч., работников-1чел., автоуслуги) | 760,63 |
| 09.07.2013 (аварийная) кв.51 ремонт в эл.щите (время работы-1ч., работников-1чел., автоуслуги) | 760,63 |
| 20.11.2013 замена вставок на автоматы в ВРУ (время работы-8ч,работников-2чел., крепеж,эл.провод-6м., кабель АВВГ-5м.,автомат 100А-12шт.,автомат 63А-3шт., автомат 16А-1шт., автоуслуги) | 4813,36 |
| 05.11.2013 кв.54 осмотр эл.оборудования (время работы-0,5ч.,работников-1чел.,автоуслуги) | 378,64 |
| 12.12.2013 кв.15 ремонт освещения МОП (время работы-0,8ч.,работников-1чел., лампочка,патрон,автоуслуги) | 451,72 |
| 25.12.2013 кв.54 ремонт автомата в эл.щите (время работы-0,8ч., работников-1чел.,автоуслуги) | 428,85 |
| 19.12.2013 кв.14 замена лампочки на 5 этаже 1 под. (время работы-0,8ч., работников-1чел., лампочка,автоуслуги) | 429,72 |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** | **12230,35** |
| **Содержание придомовой территории** | **6500** |
| **Биллинговое обслуживание** | **12921,58** |
| **Расходы на управление** | **39812,42** |
| **Всего расходов с 01.05.2013-31.12.2013** | **172750,65** |

ул.Коммунистическая д.172

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** |  |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **7227,44** |
| 16.12.2013 кв.7 прогонка системы отопления (время работы-2,5ч., работников-2чел., автоуслуги) | 1700,38 |
| 25.12.2013 врезка гребенок в подвале (время работы-4ч.,работников-3чел., сварочные работы, труба,автоуслуги) | 4998,47 |
| 29.12.2013 кв.19 выезд по причине затопления (время работы-0,5ч., работников-1чел., автоуслуги) | 528,59 |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** |  |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** |  |
| **Содержание придомовой территории** |  |
| **Биллинговое обслуживание** | **748,14** |
| **Расходы на техническое обслуживание** | **2305,08** |
| **Всего расходов с 01.11.2013-31.12.2013** | **10280,66** |

ул.Коммунистическая д.174

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **61195,70** |
| 25.06.2013 ремонт кровли (время работы-2ч., работников-3чел., шифер-3л., гвозди, автоуслуги: АГП-22) | 4258,21 |
| 07.08.2013 ремонт стояков,разборка стояков,кладка (время работы-4ч., работников-3чел.,цемент-1м., песок, автоуслуги) | 3357,53 |
| 08.08.2013 ремонт,кладка стояков (время работы-8ч.,работников-3чел.,цемент, песок, кирпич, автоуслуги) | 5406,17 |
| 12.08.2013 ремонт стояков, оштукатуривание, разборка,кладка (время работы-4ч., работников-4чел., цемент-1м., песок,автоуслуги) | 3930,41 |
| 13.08.2013 кладка стояков, установка вент.труб (время работы-5ч.. Работников-3чел., цемент-1м., труба д.110-8шт., автоуслуги) | 5244,69 |
| 14.08.2013 кладка стояков, установка вент.труб, прочистка (время работы-8ч., работников-3чел., цемент-2м., трубад.110-8шт., муфта-9шт.,зонтики-16шт.,автоуслуги) | 10788,47 |
| 19.08.2013 демонтаж,кладка стояка, установка труб (время работы-8ч., работниокв-3чел., цемент, труба д.1010-7шт., зонтик-7шт.,автоуслуги) | 7133,17 |
| 20.08.2013 замена шифера, оштукатуривание стояков, уборка мусора с кровли(время работы-4ч., работников-3чел., шифер-3л., цемент,песок, автоуслуги:АГП-22) | 5920,53 |
| 04.09.2013 кв.12 прочистка вентканалов (время работы-4ч., работников-1чел.,автоуслуги) | 3380,41 |
| 08.10.2013 остекление рам подвального помещения (время работы-2ч.,работников-3чел., стекло,гвозди,штапики,автоуслуги) | 2390,15 |
| 08.10.2013 ремонт слуховых окон (время работы-1ч., работников-4чел., гвозди,автоуслуги) | 1406,39 |
| 18.10.2013 ремонт кровли (время работы-4ч.,работниокв-3чел., шифер-8л.,автоуслуги:АГП-22) | 7508,51 |
| 24.12.2013 уборка снега с козырьков (время работы-0,5ч., работников-3чел., автоуслуги) | 471,06 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **31878,40** |
| 10.07.2013 замена запорной арматуры на вводе в дом ГВС (время работы-4ч., работников-3чел., кран шар.д.32-1шт., д.25-1шт., сборка д.32-1шт., д.25-1шт., сварочные работы, автоуслуги) | 8408,47 |
| 21.07.2013 (аварийна) кв.10 устранение утечки на канализации (время работы-0,5ч., работниокв-1чел., автоуслуги) | 528,59 |
| 20.08.2013 замена запорной арматуры на ХВС на вводе в дом (время работы-6ч., работниокв-3чел., сварочные работы,кран шар.д.80-1шт., болты,автоуслуги) | 12618,25 |
| 16.080.2013 кв.2 (аварийная) устранение засора канлизации (время работы-1ч., работниокв-1чел., трос, проволока, автоуслуги) | 1145,19 |
| 24.10.2013 устранение утечки канализации в 3 под. (время работы-0,4ч., работниокв-2чел., автоуслуги) | 660,4 |
| 19.11.2013 1 под. прогонка системы отопления (время работы-0,3ч.,работников-2чел.,автоуслуги) | 480,64 |
| 17.11.2013 прогонка системы отопления кв.23,2 (время работы-1ч., работников-1чел., автоуслуги) | 622,74 |
| 27.11.2013 кв.6,9 выезд по причине затопления (время работы-1ч., работников-1чел., автоусулуги) | 622,74 |
| 09.12.2013 кв.1 осмотр системы отопления (время работы-0,5ч., работниокв-2чел., автоуслуги) | 547,42 |
| 11.12.2013 кв.9 ремонт крана ХВС в подвале (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) | 1135,49 |
| 25.12.2013 врезка гребенок (время работы-6ч., работников-3чел., сварочные работы, труба д.50-2 м.,автоуслуги) | 5108,47 |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** | **3963,24** |
| 26.11.2013 кв.7 ремонт фазного провода в эл.щите (время работы-1ч.,работников-1чел.,автоуслуги) | 387,38 |
| 17.12.2013 ревизия эл.щитов,ремонт ВРУ,освещения МОП (время работы-8ч.,работников-2чел.,крепеж,эл.провод-6м.,автоуслуги) | 3575,86 |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** |  |
| **Содержание придомовой территории** | **1200** |
| **Биллинговое обслуживание** | **3891,22** |
| **Расходы на управление** | **11989,15** |
| **Всего расходов с 01.06.2013-31.12.2013** | **114117,71** |

ул.Коммунистическая д.176

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** |  |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **8877,66** |
| 08.09.2013 (аварийная) кв.20 устранение засора канализации (время работы-2ч., работников-1чел.,трос, проволока,автоуслуги) | 1135,49 |
| 21.11.2013 осмотр подвала (время работы-0,4ч., работников-1чел., автоуслуги) | 405,32 |
| 30.11.2013 кв.8 устранение засора канализации (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) | 1333,49 |
| 25.12.2013 подвал врезка гребенок (время работы-5ч., работников-3чел.,сварочные работы, труба-2м.,автоуслуги) | 6003,36 |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** | **757,28** |
| 08.09.2013 (аварйиная) кв.9 удаление УЗО (время работы-0,5ч.,работников-1чел., автоуслуги) | 757,28 |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** | **1119,6** |
| **Содержание придомовой территории** |  |
| **Биллинговое обслуживание** | **1380,84** |
| **Расходы на техническое обслуживание** | **4254,48** |
| **Всего расходов с 01.09.2013-31.12.2013** | **16389,86** |

ул.Комсомольская д.17

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **13657,25** |
| 16.05.2013 кладка кирпичной пилаястры (время работы-2ч.,работников-2 чел., цемент-0,5 м., песок, кирпич-30шт., автоуслуги) | 2046,77 |
| 05.09.2013 кв.24 пропенивание кровли (время работы-1ч., работников-1чел.,пена,автоуслуги) | 1072,61 |
| 07.10.2013 ремонт входных дверей в подвал (время работы-1,5ч.,работниокв-3чел., саморезы,гвозди,автоуслуги) | 1534,08 |
| 21.10.2013 заделка слуховых окон в подвале дома (время работы-3ч.,работниокв-4чел.,цемент,песок,автоуслуги) | 2877,4 |
| 25.10.2013 заделка слуховых окон (время работы-0,5ч.,работников-2чел.,гвозди,автоуслуги) | 535,82 |
| возмещение расходов по ремонту подъеда №1 (выплачено 31.10.2013) | 4500 |
| 20.11.2013 заделка слуховых окон (время работы-0,5ч.,работников-2чел., гвозди,автоуслуги) | 535,82 |
| 20.12.2013 уборка снега с козырьков (время работы-0,5ч., работников-4чел., автоуслуги) | 554,75 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **37883,85** |
| 11.06.2013 кв.65 устранение засора канализации (время работы-1,5ч., работников-2 чел., трос, проволока, автоуслуги) | 1521,78 |
| 24.06.2013 аварийная кв.45 устранение засора канализации (время работы-1,5ч., работников-2чел., трос, проволока, автоуслуги) | 1239,34 |
| 29.06.2013 аварийная кв.2 (время работы-1,5ч., работников-2чел., автоуслуги) | 1041,34 |
| 08.08.2013 кв.15 замена кранов на радиаторе (время работы-1,5ч., работниокв-2чел., автоуслуги) | 1323,78 |
| 28.08.2013 кв.70 нет ГВС по стояку (время работы-1ч.,работников-2чел., автоуслуги) | 1135,49 |
| 02.09.2013 устранение нарешений ГВС (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) | 1135,49 |
| 03.09.2013 осмотр подвала, устранение засора канализации (время работы-2ч.,работников-2чел.,трос, проволока,автоуслуги) | 1512,08 |
| 03.09.2013 нет ГВС по стояку (время работы-2ч.,работников-2чел.,автоуслуги) | 1512,08 |
| 05.09.2013 нет ГВС по стояку (время работы-1ч.,работников-2чел.,автоуслуги) | 1135,49 |
| 10.09.2013 устранение утечки на трубе ХВС кв.50 (время работы-1ч.,работников-2чел.,автоуслуги) | 1135,49 |
| 11.09.2013 нет ГВС по стояку (время работы-1ч.,работников-2чел.,автоуслуги) | 1135,49 |
| 01.09.2013 кв.64 нет ГВС (аварийная) (время работы-0,5ч., работниокв-1чел., автоуслуги) | 622,74 |
| 29.09.2013 (аварийная) кв.50 выезд по причине затопления (время работы-1ч., работников-1чел., автоуслуги) | 547,42 |
| 07.10.2013 кв.28 замена стояка канализации (время работы-3ч., работников-2чел.,труба д.110-1м.,переход-1шт., манжета-2шт.,автоуслуги) | 2185,68 |
| 08.10.2013 кв.28 замена стояка канализации (время работы-2ч., работников-2чел., труба д.110-1,5м.,переход-1шт.,манжета-2шт.,автоуслуги) | 1842,08 |
| 15.10.2013 кв.64 осмотр системы отопления (время работы-0,2ч., работниокв-2чел., автоуслуги) | 509,76 |
| 12.10.2013 (аварийная) кв.27 устранение утечки на вентиле ХВС (время работы-0,5ч., работниокв-1чел., автоуслуги) | 528,59 |
| 13.10.2013 (аварийная) кв.30 устранение утечки на радиаторе (время работы-2ч., работников-1чел., автоуслуги) | 1135,49 |
| 25.10.2013 (аварийная) кв.68 устранение утечки на вентиле ГВС (время работы-1ч., работников-1чел., автоуслуги) | 947,19 |
| 07.11.2013 откачка воды из подвала (время работы-4ч., работников-2чел., бензин-7л., автоуслуги) | 2496,27 |
| 19.11.2013 врезка спускников на полотенцесушителях ГВС (время работы-2,5ч., работников-3чел., сварочные работы, кран шар.д.15-6шт., резьба д.15-6шт., автоуслуги) | 5416,13 |
| 20.11.2013 врезка спускников на полотенцесушителях ГВС (время работы-1,5ч., работников-3чел., сварочные работы, кран шар.д.15-4шт., резьба д.15-4шт., автоуслуги) | 4323,23 |
| 23.11.2013 кв.37 осмотр стояка ХВС (время работы-0,4ч., работников-1чел., автоуслуги) | 405,32 |
| 09.12.2013 кв.21,25 осмотр системы ГВС (время работы-0,5ч., работников-1чел.,автоуслуги) | 622,74 |
| 10.12.2013 регулировка стояков ГВС (время работы-2ч.,работников-2чел., автоуслуги) | 1512,08 |
| 12.12.2013 кв.7 осмотр системы ГВС (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) | 518,3 |
| 16.12.2013 кв.21 осмотр системы ГВС (время работы-0,3ч.,работников-2чел.,автоуслуги) | 442,98 |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** | **3828,41** |
| 17.07.2013 ремонт освещения МОП, установка диодов (время работы-2ч., работников-3чел., диоды-2шт., автоуслуги) | 1878,16 |
| 15.08.2013 (аварийная) кв.26 замена выключателя в подъезде (время работы-1ч., работниокв-1чел., лампочки,выключатель,автоуслуги) | 867,28 |
| 21.10.2013 (аварийная) кв.32 замена лампочек в подъезде (время работы-0,5ч., работниокв-1чел., лампочки,автоуслуги) | 400,64 |
| 20.11.2013 кв.31 установка выключателя в подъезде,замена лампочек (время работы-1ч.,работников-1чел.,выключатель,оампочка,изолента,автоуслуги) | 682,33 |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** | **10526,66** |
| **Содержание придомовой территории** | **4500** |
| **Биллинговое обслуживание** | **11121,59** |
| **Расходы на управление** | **34266,58** |
| **Всего расходов с 01.05.2013-31.12.2013** | **115784,33** |

ул.Комсомольская д.19

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** |  |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **14619,86** |
| 04.06.2013 аварийная кв.76 (время работы-1ч., работников-1чел., изолента, крепеж, автоуслуги) | 804,63 |
| 08.07.2013 кв.83 вскрытие канализационных труб, замазка и чеканка стыков (время работы-3ч., работникв-1чел., цемент, жидкое стекло,автоуслуги) | 1521,78 |
| 04.07.2013 (аварийная) кв.83 выезд по причине затопления (время работы-0,5ч., работников-1чел., автоуслуги) | 528,59 |
| 05.07.2013 (аварийная) кв.80 осмотр (время работы-0,5ч., работников-1чел., автоуслуги) | 528,59 |
| 19.09.2013 осмотр подвала (время работы-0,3ч., работников-2чел., автоуслуги) | 490,93 |
| 19.09.2013 устранение засора канализации кв.15 (время работы-2ч.,работников-3чел.,трос,проволока,автоуслуги) | 2086,68 |
| 02.09.2013 (аварийная) кв.70 устранение утечки на стояке ХВС (время работы-1ч., работников-2чел.,автоуслуги) | 947,19 |
| 30.09.2013 (аварийная) кв.68 утечка на стояке ГВС (время работы-1,5ч., работников-1чел., автоуслуги) | 1323,78 |
| 04.10.2013 кв.87 сброс воздуха на чердаке (время работы-1ч., работниокв-2чел., автоуслуги) | 1135,49 |
| 06.10.2013 кв.1 устранение утечки (время работы-0,4ч., работников-2чел.,автоуслуги) | 622,74 |
| 19.10.2013 (аварийная) кв.19 устранение утечки на стояке канализации (время работы-1ч., работников-1чел., автоуслуги) | 947,19 |
| 04.11.2013 осмотр подвала, лопнула задвижка на ХВС (время работы-0,2ч., работников-2чел., автоуслуги) | 367,66 |
| 08.11.2013 кв.75 осмотр ГВС (время работы-0,5ч., работников-1чел., автоуслуги) | 424,15 |
| 02.12.2013 кв.5 устранение засора канализации с разборкой труб (время работы-2чел.,работников-2чел., каболка,цемент,жидкое стекло,автоуслуги) | 1787,08 |
| 06.12.2013 кв.75 осмотр системы ГВС (время работы-0,5ч., работниокв-1чел., автоуслуги) | 622,74 |
| 20.12.2013 кв.32 осмотр подвала (время работы-0,5ч., работников-1чел., автоуслуги) | 480,64 |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** | **5178,23** |
| 17.07.2013 ремонт ВРУ, замена вставок (время работы-6ч., работников-2чел., вставка -5 шт., автоуслуги) | 3992,8 |
| 06.10.2013 (аварийная) кв.41 восстановление контактов в эл.щите,замена лампочек в подъезде (время работы-1ч.,работников-1чел.,изолента,лампочки,автоуслуги) | 723,1 |
| 07.11.2013 кв.65 восстановление контактов в эл.щите (время работы-1ч.,работников-1чел.,изолента,автоуслуги) | 462,33 |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** | **11348,76** |
| **Содержание придомовой территории** | **3200** |
| **Биллинговое обслуживание** | **11749,54** |
| **Расходы на управление** | **36201,27** |
| **Всего расходов с 01.06.2013-31.12.2013** | **82297,66** |

ул.Комсомольская д.33

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **12656,67** |
| 04.06.2013 3 под. остекление рамы в подъезде (время работы-4ч., работников-2чел., стекло, гвозди, штапики, автоуслуги) | 2817,65 |
| 24.09.2013 закладка окна в подвал кирпичом (время работы-4ч., работников-2чел., цемент,кирпич,автоуслуги) | 2454,65 |
| 15.10.2013 закладка слуховых окон в подвале (время работы-2ч., работниокв-2чел., цемент-0,5м.,песок,кирпич-15шт., автоуслуги) | 1901,39 |
| 29.11.2013 ремонт,замена кровли входа в подвал,реимонт двери (время работы-5ч.,работников-4чел., пиломатериал, железо,шифер,саморезы,гвозди,автоуслуги) | 4656,41 |
| 10.12.2013 уборка снега с козырьков дома (время работы-1ч., работников-3чел.,автоуслуги) | 826,57 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **37742,89** |
| 18.06.2013 промывка системы отопления (время работы - 7ч., работников-2чел., компрессор, автоуслуги) | 3593,06 |
| 27.06.2013 кв.11 устранение засора канализации (время работы-1,5ч., работников-2чел., трос, проволока, автоуслуги), | 999,34 |
| 22.07.2013 1 под. устранение засора канализации (время работы-1ч., работников-2чел., трос, проволока, автоуслуги) | 1333,49 |
| 24.07.2013 замена труб канализации в подвале (время работы-2,5ч., работников-2чел., труба д.110-2м.-2шт., 3м.-1шт., отвод-4шт., трос, проволока, ревизия-1шт., автоуслуги) | 3129,48 |
| 12.08.2013 замена запорной арматуры на вводе в дом ГВС, сброс воды (время работы-7ч., работников-3чел., сварочные работы,кран шар.д.40-2шт., сборка д.15-1шт., сборка д.40-2шт., резьба д.15-1шт., автоуслуги) | 11621,15 |
| 20.08.2013 замена магистральной трубы (время работы-1,5ч., работников-2чел., труба д.32 - 2 м., сборка д. 25, автоуслуги) | 1730,78 |
| 21.08.2013 ремонт труб ХВС в подвле (время работы-3ч., работников-3чел., сварочные работы, автоуслуги) | 4323,57 |
| 28.08.2013 кв.16 установка ревизии на трубе канализации (время работы-1ч., работников-1чел., автоуслуги) | 991,19 |
| 24.09.2013 (аварийная) кв.33 устранение засора канализации (время работы-2ч., работников-2чел., трос, проволока, автоуслуги) | 1710,08 |
| дез.работы | 317 |
| обработка от комаров (сч.-фактура 2140/24 от 25.09.2013) | 2596 |
| 13.10.2013 (аварийная) осмотр подвала (время работы-0,5ч., работников-1чел., автоуслуги) | 528,59 |
| 15.11.2013 устранение засора канализации (время работы-1ч.,работников-2чел., автоуслуги) | 1179,49 |
| 25.11.2013 подвал изоляция труб в подвале 1 под. (время работы-0,4ч., работников-3чел., утеплитель,автоуслуги) | 1931,44 |
| 03.11.2013 кв.3 осмотр подвала (время работы-2ч., работниокв-2чел., автоуслуги) | 1135,49 |
| 10.12.2013 кв.8 осмотр системы ГВС (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) | 622,74 |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** | **5152,11** |
| 13.08.2013 (аварийная) кв.23 ремонт эл.провода (время работы-1,5ч., работников-1чел., автоуслуги) | 840,97 |
| 05.09.2013 (аварийная) кв.27 удаление пакетного выключателя в эл.щите, ремонт проводов (время работы-0,5ч., работников-1чел., изолента, автоуслуги) | 779,28 |
| 18.11.2013 ревизия эл.щитов,ремонт освещения МОП,ремонт ВРУ (время работы-8ч., работников-2чел., эл.провод-4м., крепеж,автоуслуги) | 3531,86 |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** | **5305,01** |
| **Содержание придомовой территории** | **1200** |
| **Биллинговое обслуживание** | **5492,35** |
| **Расходы на управление** | **16922,39** |
| **Всего расходов с 01.06.2013-31.12.2013** | **84471,42** |

ул.Комсомольская д.35

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **350** |
| проверка вентканалов специализированной организацией | 350 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **6346,74** |
| 14.06.2013 промывка системы отопления (времяработы-6ч., работников-2чел., компрессор, автоуслуги) | 3216,47 |
| 03.10.2013 кв.1 прогонка системы отопления (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) | 1135,49 |
| 20.12.2013 кв.3 устранение утечки на радиаторе (время работы-1,5ч., работников-2чел., сварочные работы, резьба д.20-1шт., гайка рад.д.15-1шт.,автоуслуги) | 1994,78 |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** | **760,63** |
| 09.05.2013 ремонт ввода в дом кв.8 (аварийная) (время работы-1ч.. работников-1 чел., автоуслуги) | 760,63 |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** |  |
| **Содержание придомовой территории** | **1300** |
| **Биллинговое обслуживание** | **1233,43** |
| **Расходы на управление** | **3800,32** |
| **Всего расходов с 01.05.2013-31.12.2013** | **13791,13** |

ул.Комсомольская д.37

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **400** |
| проверка вентканалов специализированной организацией | 400 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **8358,11** |
| 18.09.2013 кв.1 устранение засора канализации (время работы-1,5ч.,работниокв-2чел.,трос,проволока,автоуслуги) | 1521,78 |
| 09.10.2013 прогонка системы отопления (время работы-1ч., работников-2чел.,автоуслуги) | 1135,49 |
| 10.10.2013 кв.2 устранение засора канализации (время работы-1,5ч., работниокв-2чел., автоуслуги) | 1323,78 |
| 14.10.2013 (аварийная) кв.2 устранение засора канализации (время работы-2ч., работников-2чел., трос,проволока,автоуслуги) | 1710,08 |
| 23.11.2013 кв.1 устранение засора канализации (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) | 1333,49 |
| 29.12.2013 кв.4 устранение засора канализации (время работы-1ч., работников-1чел., автоуслуги) | 1333,49 |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** | **801,28** |
| 15.10.2013 (аварийная) кв.6 ремонт выключателя и замена лампочек в подъезде (время работы-1ч.,работниокв-1чел.,лампочки,изолента,автоуслуги) | 801,28 |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** |  |
| **Содержание придомовой территории** | **800** |
| **Биллинговое обслуживание** | **766,46** |
| **Расходы на управление** | **2485,18** |
| **Всего расходов с 01.07.2013-31.12.2013** | **13611,03** |

ул.Комсомольская д.40

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **43130,62** |
| 22.04.2013 остеклние рамы время работы-4ч., работников-2 чел., стекло-1л., автоуслуги) | 2278,21 |
| ежегодная проверка вентканалов (ВДПО) | 4545 |
| возмещение расходов по ремонту подъезда №5 | 4500 |
| 29.09.2013 (аварийная) кв.18 прочистка слива с крыши (время работы-1ч., работников-1чел., автоуслуги) | 1145,19 |
| 30.09.2013 ремонт ливневой трубы между этажами (время работы-1,5ч, работников-2чел.,цемент,жидкое стекло,автоуслуги) | 1601,05 |
| 23.10.2013 ремонт кровли (время работы-4ч., работниокв-4чел., железо-20м., дюбеля,патроны,цемент-1м.,песок,автоуслуги:АГП-22) | 11555,02 |
| 18.11.2013 ремонт парапета (время работы-2ч.,работников-3чел,дюбеля-50шт.,автоуслуги) | 1708,15 |
| возмещение расходов по соглашению за ремонт под.№6 (выплата 23.12.2013) | 4500 |
| возмещение расходов по соглашению за ремонт под.№7 (выплата 23.12.2013) | 4500 |
| 03.12.2013 4,5 под. остекление рам в подъезде (время работы-2ч., работников-2чел.,стекло-1л.,штапики,гвозди,автоуслуги) | 2066,39 |
| 10.12.2013 уборка снега с козырьков дома (время работы-1ч.,работников-3чел.,автоуслуги) | 826,57 |
| 12.12.2013 кв.79 прочистка вентканала (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) | 983,64 |
| 18.12.2013 1,2 под. остекление рам (время работы-4ч., работников-3чел., штапики, гвозди,автоуслуги) | 2921,4 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **27024,92** |
| 23.04.2013 осмотр подвала, чеканка канализационного стояка, замена сальниковой 7 под. (время работы-2ч., работников-2чел, автоуслуги) | 1361,44 |
| 02.05.2013 (аварийная) устранение утечки ГВС кв.17 (время работы-2ч., работников-1чел., автоуслуги) | 1135,49 |
| 04.05.2013 (аварийная) кв.17 перекрытие стояков ХВС, ГВС (время работы-1ч., работников-1чел., автоуслуги) | 947,19 |
| 05.05.2013 (аварийная) кв.39 заглушка на стояк ГВС (время работы-1ч., работников-1чел., автоуслуги) | 991,19 |
| 16.07.2013 осмотр подвала (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) | 622,74 |
| дез.работы. Обработка от грызунов | 705 |
| 29.07.2013 устранение утечки на стояке ГВС кв.37 (время работы-0,5ч., работников-2 чел., автосулуги) | 622,74 |
| 09.09.2013 устранение утечки в подвале на ГВС (время работы-1ч.,работников-2чел.,автоуслуги) | 1135,49 |
| 16.09.2013 проверка лежаков канализации (время работы-2ч.,работников-2чел.,автоуслуги) | 1710,08 |
| 23.09.2013 нет ГВС по стояку (время работы-1ч.,работниокв-2чел.,автоуслуги) | 1135,49 |
| 26.09.2013 кв.2 устранение засора канализации (время работы-2чел., работниокв-2чел., трос, проволока, автоуслуги) | 1710,08 |
| 30.09.2013 кв.24 устранение утечки на радиаторе (время работы-2,5ч., работниокв-2чел., сгон -1шт., автоуслуги) | 1744,38 |
| 07.09.2013 (аварийная) кв.40 утечка ГВС под 3 под. (время работы-1ч., работников-1чел., автоуслуги) | 1135,49 |
| 11.09.2013 (аварийная) кв.7 нет ГВС по стояку (время работы-1ч., работниокв-1чел., автоуслуги) | 1135,49 |
| обработка от комаров (сч.-ф № 2143/24 от 25.09.2013) | 2596 |
| 03.10.2013 кв.29 замена крана на батарее (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) | 1135,49 |
| 05.10.2013 (аварийная) кв.44 замена крана на радиаторе (время работы-1,5ч., работников-1чел., автоуслуги) | 1041,34 |
| 26.10.2013 (аварийная) кв.79 устранение утечки на ХВС (время работы-0,3ч., работников-1чел., автоуслуги) | 528,59 |
| 07.11.2013 кв.56 замена кранов на стояках ГВС,ХВС (время работы-2ч., работниокв-2чел., автоуслуги) | 1512,08 |
| 22.11.2013 кв.37 устранение утечки на радиаторе (время работы-3ч., работников-2чел.,лён,автоуслуги) | 1932,68 |
| 21.11.2013 кв.37 осмотр батареи (время работы-0,2ч., работников-1чел., автоуслуги) | 367,66 |
| 13.12.2013 кв.59 осмотр системы ГВС (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) | 871,6 |
| 28.12.2013 кв.79 осмотр системы канализации (время работы-1ч., работников-1чел., автоуслуги) | 947,19 |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** | **14784,46** |
| 10.05.2013 осмотр эл.оборудования, реомнт эл.оборудовани(время работы-0,5ч., работников-1чел.,автоуслуги) | 760,63 |
| замеры изоляции сопротивлений специализированной организацией | 350 |
| 20.06.2013 ревизия эл.щитов, замена подгоревших проводов, контактов, ремонт освещения МОП (время работы-8ч., работников-2чел., эл.провод-8м., лампочки, крепеж, автоуслуги) | 3858,16 |
| 21.06.2013 ремонт освещения МОП (время работы-8ч., работников-2чел., автоуслуги) | 3321,36 |
| 04.06.2013 аварийная кв.18 (время работы-1ч., работников-1чел., изолента, автоуслуги) | 804,63 |
| 15.06.2013 аварийная кв.59 (время работы-1,5ч., работников-1чел., изолента, эл.провод-2м., автоуслуги) | 900,89 |
| 17.06.2013 аварийная кв.33 (время работы-1ч., работников-1 чел., изолента, автоуслуги) | 782,63 |
| 21.06.2013 аварийная кв.28,18 (время работы-1ч., работников-1чел., автоуслуги) | 760,63 |
| 03.07.2013 замена светильников (время работы-4ч.,работников-2чел., крепеж, автоуслуги) | 2087,6 |
| 19.10.2013 (аварийная) кв.44 восстановление изоляции провода (время работы-0,5ч., работников-1чел., изолента,автоуслуги) | 695,6 |
| 05.11.2013 кв.75 ремонт освещения МОП (время работы-1ч., работников-1чел.,автоуслуги) | 462,33 |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** | **15178,66** |
| **Содержание придомовой территории** | **4500** |
| **Биллинговое обслуживание** | **16380,94** |
| **Расходы на управление** | **50470,97** |
| **Всего расходов с 01.04.2013-31.12.2013** | **171470,57** |

ул.Комсомольская д.46А

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **1475,51** |
| 10.12.2013 уборка снега с козырьков дома (время работы-0,5ч.,работников-3чел., автоуслуги) | 575,51 |
| проверка вентканалов специализированной организацией | 900 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **8165,02** |
| 01.06.2013 промывка системы отопления (время работы - 7ч., работников-2чел., компрессор, автоуслуги) | 3593,06 |
| 02.06.2013 промывка системы отопления (время работы - 6ч., работников-2чел., компрессор, автоуслуги) | 3216,47 |
| 13.09.2013 (аварийная) кв.1 устранение засора канализации (время работы-2ч.,работников-1чел., трос,проволока,автоуслуги) | 1355,49 |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** | **4522,43** |
| 05.09.2013 ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП, перемотка контактов (время работы-8ч., работниокв-2чел., эл.провод-4м., крепеж, автоуслуги) | 3575,86 |
| 19.12.2013 кв.1 замена лампочки в подъезде (время работы-0,8ч., работников-1чел.,лампочка,автоуслуги) | 429,72 |
| 30.12.2013 кв.5 замена лампочек в подъезде,патрона (время работы-0,8ч.,работников-1чел.,лампочки,изолента,крепеж,автоуслуги) | 516,85 |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** |  |
| **Содержание придомовой территории** | **800** |
| **Биллинговое обслуживание** | **1979,21** |
| **Расходы на управление** | **6417,43** |
| **Всего расходов с 01.06.2013-31.12.2013** | **23359,60** |

ул.Комсомольская д.48

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **156143,75** |
| ремонт кровли | 154109 |
| проверка вентканалов специализированной организацией | 600 |
| 27.12.2013 уборка снега с кровли дома (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги:АГП-22) | 1434,75 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** |  |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** |  |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** |  |
| **Содержание придомовой территории** | **800** |
| **Биллинговое обслуживание** | **1874,10** |
| **Расходы на управление** | **6076,64** |
| **Всего расходов с 01.05.2013-31.12.2013** | **164894,49** |

ул.Комсомольская д.50

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **12308,78** |
| 25.04.2013 оштукатуривание 1 подъезда, трещины (торец дома) (время работы-8ч., работников-2чел., сухая смесь, автоуслуги) | 3082,53 |
| 26.04.2013 изготовление, установка отливов на козырьки, ремонт козырька (время работы-4ч., работников-2 чел., железо-2м., саморезы, автоуслуги) | 2278,21 |
| 20.06.2013 ремонт стояков, снятие, ремонт, установка замка, заштукатуривание трещины в стене (время работы-4ч., работников-3чел.,цемент, песок, автоуслуги: АГП-22) | 5172,53 |
| проверка вентканалов специализированной организацией | 1200 |
| 10.12.2013 уборка снега с козырьков дома (время работы-0,5ч., работников-3чел., автоуслуги) | 575,51 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **36552** |
| 10.04.2013 прогонка стояков отопления, набивка сальника (время работы -2ч., работников-2 чел., автоуслуги) | 1361,44 |
| 26.06.2013 промывка системы отопления (время работы-7ч., работников-2чел., компрессор, автоуслуги) | 3593,06 |
| 04.07.2013 замена запорной арматуры на вводе ХВС в дом, прочистка стояков ХВС (время работы-6ч., работников-3чел., кран шар.д.25-1шт., сварочные работы, автоуслуги) | 6733,25 |
| 05.07.2013 прочистка труб ХВС по подвалу и стоякам (время работы-1,5ч., работников-2чел., автоуслуги) | 1521,78 |
| 08.07.2013 прочистка труб ХВС (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) | 1135,49 |
| 11.07.2013 прочистка труб ХВС (время работы-1,5ч., работников-2чел., автоуслуги) | 1323,78 |
| 12.07.2013 прочистка трб ХВС (время работы-1,5ч., работников - 2чел., автоуслуги) | 1323,78 |
| 03.07.2013 (аварийная) кв.22 слабый напор ХВС (время работы-0,2ч., работников-1ч., автоуслуги) | 622,74 |
| 31.08.2013 (аварийная) кв.18 устранение засора канализации (время работы-2ч., работников-1чел., автоуслуги) | 1710,08 |
| 10.09.2013 кв.24 демонтаж,монтаж радиатора,замена трубы отопления (время работы-4ч.,работников-3чел.,сварочные работы,труба д.25-1м.,автоуслуги) | 5086,47 |
| 24.09.2013 кв.5 замена крана на радиаторе (время работы-0,5ч, работниокв-2чел., автоуслуги) | 947,19 |
| 27.09.2013 (аварийная) кв.24 утечка на радиаторе (время работы-0,5ч., работников-1чел., автоуслуги) | 528,59 |
| 03.10.2013 кв.10 прогонка системы отопления (время работы-1ч., работников-2чел.,автоуслуги) | 1135,49 |
| 17.10.2013 кв.18 устранение засора канализации (время работы-1ч., работников-2чел., трос,проволока,автоуслуги) | 1333,49 |
| 23.10.2013 кв.15 устранение засора канализации (время работы-1ч., работников-3чел., трос,проволока,автоуслуги) | 1521,78 |
| 23.10.2013 кв.20 прогонка системы отопления (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) | 811,04 |
| 04.10.2013 (аварийная) кв.23 устранение утечки на радиаторе (время работы-1ч., работников-1чел.,автоуслуги) | 528,59 |
| 16.12.2013 кв.18,20 утечка канализации в подвале (время работы-2чел., автоуслуги) | 1333,49 |
| 21.12.2013 кв.15 устранение засора канализации (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) | 1333,49 |
| 24.12.2013 кв.18 устранение засора канализации (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) | 1333,49 |
| 30.12.2013 кв.22 устранение засора канализации (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) | 1333,49 |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** | **1154,63** |
| замаеры изоляции сопротивлений специализированной организацией | 350 |
| 05.06.2013 аварийная кв.13 (время работы-1ч., работников-1чел., лампочки, изолента, автоуслуги) | 804,63 |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** |  |
| **Содержание придомовой территории** | **1500** |
| **Биллинговое обслуживание** | **3270,56** |
| **Расходы на управление** | **10604,56** |
| **Всего расходов с 01.04.2013-31.12.2013** | **65390,53** |

ул.Комсомольская д.51

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **9538,6** |
| 11.07.2013 реконструкция полов(время работы-6ч., работников-2чел., кирпич-30 шт.,доска-2шт., штукатурка-30кг.,автоуслуги) | 3907,53 |
| 02.09.2013 осмотр кровли (время работы-0,5ч., работников-1чел., автоуслуги) | 409,81 |
| 04.10.2013 ремонт кровли (время работы-2ч., работников-3чел.,шифер-5л., гвозди, автоуслуги:АГП) | 4821,26 |
| проверка вентканалов сециализированной организацией | 400 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **1041,34** |
| 23.05.2013 (аварийная) шум по трубам ГВС кв.3 (время работы-1,5ч., работников-чел., автоуслуги) | 1041,34 |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** | **4201,36** |
| 06.08.2013 ремонт кабелей, установка боксов, автоматов, ремонт освещения МОП (время работы-8ч., работниокв-2чел., автомат 25А-10шт., бокс-2шт., эл.провод-4м., крпеж, автоуслуги) | **4201,36** |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** |  |
| **Содержание придомовой территории** | **1100** |
| **Биллинговое обслуживание** | **1172,16** |
| **Расходы на управление** | **3611,52** |
| **Всего расходов с 01.05.2013-31.12.2013** | **20664,98** |

ул.Комсомольская д.52

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **650** |
| проверка вентканалов специализированной организацией | 650 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **528,59** |
| 01.11.2013 кв.10 выезд по причине затопления (время работы-0,5ч., работниокв-1чел., автоуслуги) | 528,59 |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** |  |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** |  |
| **Содержание придомовой территории** | **600** |
| **Биллинговое обслуживание** | **1819,26** |
| **Расходы на управление** | **5898,81** |
| **Всего расходов с 01.06.2013-31.12.2013** | **9496,67** |

ул.Комсомольская д.53

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **23069,31** |
| 04.07.2013 остекление рам в подъезде (время работы-2ч., работников-2чел..,стекло, гвозди, штапики, автоуслуги) | 2101,77 |
| 09.07.2013 остекление рам (время работы-1ч., работников-1чел., стекло,автоуслуги) | 1094,61 |
| 24.07.2013 ремонт кровли (время работы-4ч., работников-2чел., шифер-6л., гвозди.,автоуслуги: АГП-22) | 5732,65 |
| 11.09.2013 ремонт кровли (время работы-1ч., работников-2чел., шифер-2л.,гвозди, автоуслуги АГП-22) | 2233,44 |
| 01.10.2013 закладка слуховых окон в подвале (время работы-4ч., работниокв-2чел., цемент-1м.,песок,автоуслуги) | 2427,9 |
| 04.10.2013 ремонт кровли входа в подвал (время работы-2ч., работниокв-3чел., шифер-6л., пиломатериал,гвозди, автоуслуги) | 3292,15 |
| 12.11.2013 заделка слуховых окон в подвале (время работы-3ч., работников-2чел., цемент,песок,автоуслуги) | 2203,15 |
| проверка вентканалов специализированной организацией | 3000 |
| 17.12.2013 кв.36 прочистка,осмотр вентканала (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) | 983,64 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **43767,63** |
| 03.05.2013 (аварийная) устранение засора канализации кв.4 (время работы-2ч., работников-1ч, трос, проволока, автоуслуги) | 1333,49 |
| 24.06.2013 замена кранов, осмотр подвала (время работы-1,5ч., работников-2чел., кран шар.д.15-1шт., автоуслуги) | 1510,78 |
| 02.07.2013 г. кв.4 прочистка кухонного стояка канализации, устранение утечки в подвале (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) | 1135,49 |
| 07.08.2013 кв.52 аварийный выезд, утечка ХВС (время работы-0,3ч., работников-2чел., автоуслуги) | 622,4 |
| 08.08.2013 кв.52 устранение уиечки на вентиле ХВС (время оаботы-1ч., работниокв-2чел., бочонок д.20-2шт., автоуслуги) | 1267,49 |
| 15.08.2013 замена запорной арматуры ХВС, замена магистральных труб ГВС (время работы-6ч., работников-3чел., сварочные работы,сборка д.50-2шт., сгон д.50-1шт., труба д.50-2м.,автоуслуги) | 8174,25 |
| 29.08.2013 кв.38 замена кранов и пробок на радиаторах (время работы-2ч., работниокв-3чел., сварочные работы, автоуслуги) | 3756,68 |
| 30.08.2013 ремонт стояка ГВС (время работы-2ч., работниокв-2чел., труба м/п-2м., цангад.25-2шт., боченок-1шт., переход-1шт., автоуслуги) | 1930,08 |
| 20.08.2013 кв.38 (аварийная) смена кранов на батарее (осмотр) (время работы-0,5ч.,работниокв-1чел., автоуслуги) | 528,59 |
| 18.09.2013 кв.42 ревизия вентилей на ХВС,ГВС (время работы-1ч.,работниокв-2чел.,автоуслуги) | 1184,99 |
| 26.09.2013 (аварийная) кв.5 нет ГВС (время работы-0,3ч., работников-1чел., автоуслуги) | 547,42 |
| 15.10.2013 устранение утечки ГВС,отопление в подвале (время работы-1,5ч., работников-3чел., сварочные работы,автоуслуги) | 3476,23 |
| 16.10.2013 откачка воды из подвала (время работы-6ч., работниокв-2чел, бензин-10л.,автоуслуги) | 3348,47 |
| 11.11.2013 замена магистральных труб отопления в подвале (время работы-7ч., работников-3чел., сварочные работы, труба д.76-12м.,д.50-7,5м., автоуслуги) | 10114,15 |
| 11.11.2013 откачка воды из подвала (время работы-7ч., работников-2чел., бензин-10л., автоуслуги) | 3725,06 |
| 22.11.2013 кв.50 устранение утечки (время работы-0,3ч., работников-2чел., заглушка д.15-1шт., автоуслуги) | 486,98 |
| 09.12.2013 кв.30 осмотр системы ХВС (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) | 622,74 |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** | **22175,26** |
| 06.05.2013 (аварийная) ремонт нолевого провода, протяжка контактов кв.54 (время работы-1ч., работников-1чел., автоуслуги) | 760,63 |
| 27.06.2013 ревизия эл.щитов, ремонт ВРУ (время работ-8ч., работников-2чел., эл.провод-6м., автоуслуги) | 3585,36 |
| 28.06.2013 ревизия эл.щитов, ремонт ВРУ (время работ-8ч., работников-2чел., автоуслуги) | 3321,36 |
| 18.06.2013 аварийная кв.14 (время работы-2ч., работников-1чел., изолента, эл.провод-2м., автоуслуги) | 975,35 |
| 01.07.2013 3 под.ремонт освещения МОП, замена светильников (время работы-8ч., работников-2чел., светильник-8шт.,лампочки, эл.провод-8м., крепеж, автоуслуги) | 4914,16 |
| 02.07.2013 ремонт освещения МОП (время работы-8ч., работников-2чел., автоуслуги) | 3321,36 |
| 09.08.2013 (аврийная) кв.38,7 ремонт кабеля,осмотр эл.оборудования(время работы-1ч., работниокв-1чел.,автоуслуги) | 757,28 |
| 12.08.2013 (аварийная) кв.48 замена автомата в эл.щите (время работы-0,5ч., работниокв-1чел., автоуслуги) | 378,64 |
| 20.08.2013 (аварийная) кв.12 ремонт эл.щита (время работы-0,5ч., работников-1чел.,автоуслуги) | 400,64 |
| 06.09.2013 (аварийная) ремонт освещения МОП (время работы-0,5ч.,работников-1чел., автоуслуги) | 462,33 |
| 11.11.2013 ремонт вводного кабеля на кв.№28 (время работы-4ч.,работников-2чел., автоуслуги) | 1928,85 |
| 06.11.2013 кв.56 ремонт нолевого провода в эл.щите (время работы-1ч., работников-1чел.,автоуслуги) | 400,64 |
| 15.11.2013 кв.19 замена лампочек в подъезде 2,5 этаж (время работы-1ч.,работников-1чел.,лампочки,автоуслуги) | 506,33 |
| 19.11.2013 кв.19 замена автомата в эл.щите на площадке (время работы-1ч.,работников-1чел.,автоуслуги) | 462,33 |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** |  |
| **Содержание придомовой территории** | **3700** |
| **Биллинговое обслуживание** | **9560,50** |
| **Расходы на управление** | **29456,70** |
| **Всего расходов с 01.05.2013-31.12.2013** | **131729,40** |

ул.Комсомольская д.55А

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **4594,75** |
| возмещение расходов по ремонту подъезда № 2 (25.07.2013) | 1800,00 |
| возмещение по соглашению за ремонт подъезда №1 (выдано 11.11.2013) | 1800,00 |
| 19.12.2013 уборка снега и наледи с кровли дома (время работы-0,5ч., работников-4чел., автоуслуги:АГП-22) | 994,75 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **1664,08** |
| 30.09.2013 кв.16 устранение утечки на радиаторе (время работы-1ч., работниокв-2чел., автоуслуги) | 1135,49 |
| 16.10.2013 кв.10 утечка воды в коридоре,осмотр (время работы-0,3ч., работников-1чел., автоуслуги) | 528,59 |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** | **2523,88** |
| 04.08.2013 (аварийная) кв.13 замена вводного автомата на дом (время работы-1ч., работниокв-1чел., автомат, изолента, автоуслуги) | 848,63 |
| 27.08.2013 (аварийная) кв.14 ремонт в эл.щите (время работы-1ч., работников-1чел., изолента, провод,автоуслуги) | 801,28 |
| 19.12.2013 кв.5 ремонт освещения на площадке 2 этажа (время работы-0,8ч.,работников-1чел.,автоуслуги) | 412,12 |
| 26.12.2013 кв.10 восстановление контактов на квартиру в МОП (время работы-0,8ч., работников-1чел., изолента,автоуслуги) | 461,85 |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** | **1142,64** |
| **Содержание придомовой территории** | **800** |
| **Биллинговое обслуживание** | **1409,26** |
| **Расходы на управление** | **4342,03** |
| **Всего расходов с 01.07.2013-31.12.2013** | **16476,64** |

ул.Комсомольская д.55Б

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **25612,17** |
| 16.05.2013 ремонт кровли (время работы-2ч., работников-2 чел., шифер-1л., гвозди, пена-0,5б., автоуслуги:АГП-22) | 1815,77 |
| дверь в подъезд металлическая | 9500,00 |
| 05.06.2013 укрепление железа над теплотрассой (время работы-2ч., работников-2чел., дюбеля, гвозди, автоуслуги) | 2212,65 |
| 24.06.2013 замена шифера, шеломов (время работы-6ч., работников-2чел., шифер-7л.,железо-10м.,саморезы, гвозди, автоуслуги: АГП-22) | 8087,53 |
| 26.07.2013 оштукатуривание откосов вх.дверей, осмотр кровли по причине протечки (время работы-2ч.,работников-2чел., сухая смесь-1м.,автоуслуги) | 2509,65 |
| 11.12.2013 очистка козырьков от снега (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) | 491,82 |
| 19.12.2013 уборка снега и наледи с кровли дома (время работы-0,5ч., работников-4чел., автоуслуги:АГП-22) | 994,75 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **13179,28** |
| 24.05.2013 устранение засора канализации кв.9 (время работы-2ч.,работников-2чел.,трос, проволока, автоуслуги) | 1710,08 |
| 28.05.2013 осмотр труб ХВС, ГВС кв.9 (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) | 1135,49 |
| 05.06.2013 кв.9 устранение утечки на трубе ХВС (время работы-5ч., работников-3чел., сварочные работы, труба м/п д.20-1,5м., резьба д. 20-2 шт., автоуслуги) | 5028,87 |
| 27.08.2013 (аварийная) кв.13 устранение засора канализации (время работы-2ч., работниокв-1чел.,трос, проволока, автоуслуги) | 1710,08 |
| 02.09.2013 обследование приямка кв.9 (время работы-1ч., работников-3чел., автоуслуги) | 1323,78 |
| 03.09.2013 бежит ХВС в приямок из квартиры 9 (время работы-1ч., работников-2чел.,автоуслуги) | 1135,49 |
| 05.09.2013 кв.12 устранение утечки ХВС (время работы-1ч.,работников-2чел.,автоуслуги) | 1135,49 |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** | **3507,65** |
| 19.07.2013 (аварийная) кв.16 ремонт освещения МОП (время работы-1ч., работников-1чел., автоуслуги) | 889,99 |
| 07.08.2013 кв.16(аварийная) восстановление изоляции провода (время работы-1ч., работниокв-1чел., изолента,провод,автоуслуги) | 889,28 |
| 20.11.2013 кв.5 замена патрона на площадке,замена лампочек (время работы-1ч.,работников-1чел.,патроны,лампочки,автоуслуги) | 506,33 |
| 25.11.2013 кв.14 замена зампочек в подъезде (время работы-0,5ч.,работников-1чел.,автоуслуги,автоуслуги) | 525,69 |
| 10.12.2013 кв.5 ремонт освещения МОП,замена лампочек (время работы-0,8ч., работников-1чел., лампочка,изолента,автоуслуги) | 451,72 |
| 31.12.2013 кв.6 установка автомат на освещении МОП (время работы-0,5ч., работников-1чел.,автомат,автоуслуги) | 444,64 |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** | **2026,16** |
| **Содержание придомовой территории** | **1300** |
| **Биллинговое обслуживание** | **2140,67** |
| **Расходы на управление** | **6595,56** |
| **Всего расходов с 01.05.2013-31.12.2013** | **54361,50** |

ул.Комсомольская д.55В

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **491,82** |
| 11.12.2013 очистка козырьков от снега (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) | 491,82 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **2459,27** |
| 16.05.2013 осмотр труб ГВС по дому (время работы-1ч.,работников-2чел., автоуслуги) | 1135,49 |
| 12.12.2013 кв.15 устранение утечки на вентиле ХВС ,ревизия с перекрытием дома (время работы-1,5ч., работников-2чел., автоуслуги) | 1323,78 |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** |  |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** | **2005,72** |
| **Содержание придомовой территории** | **1300** |
| **Биллинговое обслуживание** | **2119,06** |
| **Расходы на управление** | **6529,01** |
| **Всего расходов с 01.05.2013-31.12.2013** | **14904,88** |

ул.Комсомольская д.55Г

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **3276,47** |
| 02.07.2013 2 под. оштукатуривание стены, укрепление железа над теплотрассой, оштукатуривание кап.стены (время работы-4ч., работников-2чел., цемент-1м., гвозди, дюбеля, песок, автоуслуги) | 2784,65 |
| 11.12.2013 очистка козырьков от снега (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) | 491,82 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **4182,62** |
| 18.07.2013 кв.4 устранение утечки на трубе канализации, замена трубы (время работы-2,5ч., работников-1чел., труба д.110-2м., манжета-2шт., автоуслуги) | 1515,64 |
| 16.08.2013 кв.2,3,4 (аварийная) устранение засора канализации (время работы-2ч., работников-1чел., трос,проволока,автоуслуги) | 1333,49 |
| 17.08.2013 кв.1,2,3,4 (аварийная) устранение засора канализации (время оработы-1ч., работниокв-1чел., трос, проволока,автоуслуги) | 1333,49 |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** |  |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** | **2783,59** |
| **Содержание придомовой территории** | **800** |
| **Биллинговое обслуживание** | **2881,89** |
| **Расходы на управление** | **8879,35** |
| **Всего расходов с 01.06.2013-31.12.2013** | **22803,92** |

ул.Комсомольская д.56А

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **22438,26** |
| 27.06.2013 установка запорного устройстройств на чердачные помещения, 1,2 подъезд (время работы-2ч, работников-2чел., замок - 2шт., накладка, саморезы, автоуслуги) | 1815,77 |
| 30.09.2013 изготовление дверного полотна в подвал, демонтаж,монтаж (время работы-4ч., работников-2чел.,пиломатериал,навесы,саморезы,сайтекс,автоуслуги) | 3532,65 |
| 02.10.2013 ремонт крыши, укрпление железа по краю кровли (время работы-3ч., работников-3чел., саморезы, автоуслуги:АГП) | 5158,38 |
| 03.10.2013 установка примыканий к трубе (время работы-2ч., работников-3чел., автоуслуги) | 1653,15 |
| 03.10.2013 частичный ремонт кровли (время работы-2ч., работниокв-2чел., пена-1 шт., автоуслуги) | 1593,39 |
| 19.11.2013 ремонт кровли (время работы-4ч., работников-3чел., саморезы,гвозди,автослуги:АГП-22) | 4340,51 |
| 28.11.2013 кв.32 прочистка венканалов (время работы-1,5ч., работников-2чел., автоуслуги) | 1151,02 |
| проверка вентканалов специализированной организацией | 1600,00 |
| 06.12.2013 ремонт фановой трубы на чердаке (время работы-2ч.,работников-2чел.,жидкое стекло,цемент,каболка,автоуслуги) | 1593,39 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **8374,53** |
| 16.07.2013 осмотр полотенцесушителя кв.27 (время работы-0,5ч..,работников-2чел., автоуслуги) | 622,74 |
| 22.08.2013 кв.30 выезд по причине затопления (время работы-1ч., работниокв-1чел., автоуслуги) | 1333,49 |
| 26.09.2013 кв.27 устранение утечки на полотенцесушителе (время работы-2ч., работниокв-2чел., американка 25\*15-2шт., автоуслуги) | 1864,08 |
| 09.10.2013 осмотр системы отопления (время работы-0,3ч., работников-2чел., автоуслуги) | 622,74 |
| 22.10.2013 прогонка системы отопления (время работы-1ч.,работников-2чел., автоуслуги) | 1135,49 |
| 21.10.2013 осмотр системы отполения на чердаке (время работы-0,5ч., работниокв-2чел.,автоуслуги) | 528,59 |
| 03.12.2013 осмотр приямков (время работы-0,2ч., работников-1чел., автоуслуги) | 405,32 |
| 20.12.2013 кв.19 устранение засора канализации (время работы-1ч., работников-2чел.,автоуслуги) | 1333,49 |
| 24.12.2013 кв.26 замена крана на стоке ХВС (время работы-0,5ч.,работников-1чел., автоуслуги) | 528,59 |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** | **2934,82** |
| 17.10.2013 ремонт эл.щита, ремонт контактов рубильника (время работы-4ч.,работников-2чел.,эл.провод-2чел., крепеж, автоуслуги) | 2093,85 |
| 05.11.2013 кв.7 ремонт освещения МОП (время работы-1,5ч., работников-1чел., автоуслуги) | 840,97 |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** |  |
| **Содержание придомовой территории** | **1200** |
| **Биллинговое обслуживание** | **2867,87** |
| **Расходы на управление** | **9298,84** |
| **Всего расходов с 01.06.2013-31.12.2013** | **47114,31** |

ул.Комсомольская д.56Б

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **2376,33** |
| 27.06.2013 установка запорных устройств на чердачное помещение (время работы-1ч., работников-2чел., замок, цепь, саморезы, автоуслуги) | 1276,33 |
| проверка вентканалов специализированной организацией | 1100,00 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **2459,27** |
| 06.09.2013 нет ГВС по стоякам (время работы-1ч.,работников-2чел.,автоуслуги) | 1135,49 |
| 10.09.2013 нет ГВС по стоякам (время работы-1ч.,работников-3чел.,автоуслуги) | 1323,78 |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** | **6787,79** |
| 09.09.2013 ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП,ВРУ (время работы-8ч., работников-2чел., эл.провод-4м., лампочки,автоуслуги) | 3509,86 |
| 15.10.2013 (аварийная) кв.2 ремонт фазного провода в эл.счетчике МОП,замена выключателя в подъезде (время работы-1ч., работников-1чел.,выключатель,изолента,автоуслуги) | 927,78 |
| 21.11.2013 установка подъездного светильника,замена выключателя (время работы-4ч., работников-2чел., светильник-1шт.,выключатель двойной,автоуслуги) | 2350,15 |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** |  |
| **Содержание придомовой территории** | **1200** |
| **Биллинговое обслуживание** | **2557,63** |
| **Расходы на управление** | **7880,25** |
| **Всего расходов с 01.06.2013-31.12.2013** | **23261,27** |

ул.Комсомольская д.72А

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **121879,99** |
| 26.07.2013 установка отливов на кровле, укрепление железа (время работы-4ч., работниокв-2чел., автоуслуги:АГП-22) | 14025,66 |
| 20.08.2013 установка зонтов на вент.трубы (время работы-2ч., работников-2чел., вент.зонты-7шт.,автоуслуги) | 1793,77 |
| 28.10.2013 закрытие слуховых окон (время работы-1ч., работников-2чел.,гвозди,автоуслуги) | 703,20 |
| 01.11.2013 установка вентеляционных труб на кровле (время работы-3ч., работников-3чел., зонт вент-6шт., утеплитель,труба д.110-6шт.,цемент,кирпич,автоуслуги:АГП-22) | 5810,68 |
| 12.11.2013 заделка вентеляц.отверстий на чердаке (время работы-4ч., работников-3чел.,пена-2шт.,автоуслуги) | 3295,40 |
| 14.11.2013 ремонт вентканала,частичный ремонт слуховых окон (время работы-2ч., работников-3чел., цемент,песок,саморезы,автоуслуги) | 2093,15 |
| 20.11.2013 ремонт вентканалов на кровле (время работы-1,5ч., работников-2чел., цемент,песок,автоуслуги) | 1481,02 |
| ремонт вентиляционных стояков | 57400,00 |
| ремонт крылец, цоколя | 27197,61 |
| проверка вентканалов специализированной организацией | 5650,00 |
| 24.12.2013 уборка наледи с кровли дома (время работы-2ч., работников-2чел.,автоуслуги:АГП-22) | 2429,5 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **39081,00** |
| 04.06.2013 устранение утечки на трубе ХВС кв.37 (время работы-1 ч., работников-2чел., автоуслуги) | 1135,49 |
| 07.06.2013. кв.45 устранение утечки ХВС (время работы-1ч.,работников-2чел.,автоуслуги) | 1135,49 |
| 10.06.2013 кв.111,39 устранение утечки на ГВС (время работы-1,5ч., работников-2чел., автоуслуги) | 1323,78 |
| 13.06.2013 кв.112 нет ГВС, осмотр по дому (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) | 1135,49 |
| 18.06.2013 устранение утечки на полотенцесушителе кв.67 (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) | 1135,49 |
| 04.06.2013 аварийная кв.37 (время работы-0,5ч., работников-1чел., автоуслуги) | 726,69 |
| 08.06.2013 аварийная кв.48 (время работы-0,5ч., работников-1чел., автоуслуги) | 528,59 |
| дез.работы, обработка от грызунов | 877 |
| 29.08.2013 кв.14 установка кранов (время работы-3ч., работниокв-2чел., кран шар.д.15-3шт., резьба д.15-2шт., автоуслуги) | 2570,68 |
| 07.08.2013 замена труб канализации в подвале (время работы-1,5ч., работниокв-2чел., отвод-1шт., переход-50шт., ревизия -1 шт., автоуслуги) | 1642,78 |
| 06.08.2013 кв.18 (аварийная) устранение засора канализации (время работы-1ч., работников-1чел., трос, проволока, автоуслуги) | 1145,19 |
| 06.09.2013 нет ГВС по стояку кв.14 (время работы-1ч.,работников-2чел.,автоуслуги) | 1135,49 |
| 24.09.2013 кв.29 устранение утечки на стояке канализации (время работы-1,5ч., работниокв-2чел.,труба д.110-1м.,автоуслуги) | 1422,78 |
| 28.10.2013 подвал установка спускников по подвалу на стояки ГВС (время работы-6ч., работников-2чел., кран шар.15-17шт., бочонок-17шт., автоуслуги) | 6945,47 |
| 29.10.2013 замена запорной арматуры на стояках ХВС,ГВС с перекрытием стояков (время работы-1ч., работников-1чел., автоуслуги) | 947,19 |
| 31.10.2013 кв.37 прогонка стояка отопления (время работы-0,4ч.,работниокв-2чел.,автоуслуги) | 909,53 |
| 23.10.2013 (аварийная) кв.92 устранение утечки на ХВС (время работы-1ч., работников-1чел., автоуслуги) | 947,19 |
| 06.11.2013 врезка спускников на крыловых ГВС на чердаке (время работы-4ч., работниокв-3чел., сварочные работы, кран шар.д.15-4шт., резьба д.15-4шт., труба м/п д.16-24м., автоуслуги) | 8716,47 |
| 12.11.2013 осмотр подвала (время работы-0,4ч., работников-2чел., автоуслуги) | 442,98 |
| 03.11.2013 кв.68 устранение утечки на радиаторе (время работы-2ч.,работников-2чел., автоуслуги) | 1135,49 |
| 07.11.2013 кв.37 отладка подачи ГВС (время работы-1ч., работников-1чел., автоуслуги) | 622,74 |
| 08.11.2013 прогонка стояков ГВС (время работы-0,5ч.,работников-12чел., автоуслуги) | 424,15 |
| 11.11.2013 осмотр чердака (время работы-0,5ч., работников-1чел., автоуслуги) | 386,49 |
| 07.12.2013 кв.42 прогонка системы ГВС (время работы-0,3ч., работников-1чел.,автоуслуги) | 547,42 |
| 10.12.2013 кв.110 устранение утечки на чердачной разводке ГВС (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) | 622,74 |
| 16.12.2013 кв.18 осмотр системы ГВС (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) | 518,3 |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** | **4819,04** |
| 30.07.2013 (аварийная) 4 под. смена лампочек (время работы-0,5ч., работников-1чел.,автоуслуги) | 380,31 |
| 15.08.2013 ревизия эл.щитов 5 под. (время работы-4ч., работниокв-2чел., автоуслуги) | 1955,6 |
| 22.08.2013 (аварийная) кв.41 осмотр эл.оборудования (время работы-0,5ч., работниокв-1чел., автоуслуги) | 378,64 |
| 09.10.2013 (аварийная) кв.110 замена лампочек в подъезде (время работы-0,5ч., работников-1чел., лампочки,автоуслуги) | 400,64 |
| 30.10.2013 (аварийная)кв. 48 ремонт освещения МОП (время работы-0,5ч.,работников-1чел.,автоуслуги) | 378,64 |
| 08.11.2013 кв.112 замена лампочек в подъезде (время работы-1ч.,работников-1чел.,лампочки,автоуслуги) | 550,33 |
| 02.12.2013 кв.44 ремонт освещения МОП (время работы-0,5ч., работников-1чел.,автоуслуги) | 378,64 |
| 12.12.2013 кв.104 замена лампочки (время работы-0,5ч., работников-1чел., лампочка,автоуслуги) | 396,24 |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** |  |
| **Содержание придомовой территории** | **4600** |
| **Биллинговое обслуживание** | **15207,44** |
| **Расходы на управление** | **46855,33** |
| **Всего расходов с 01.06.2013-31.12.2013** | **232442,80** |

ул.Ленина д.89

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **1091,82** |
| 13.11.2013 закрытие слуховых окон (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) | 491,82 |
| проверка вентканалов специализированной организацией | 600,00 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **4728,55** |
| 06,08.2013 промывка системы отопления (время работы-7ч., работников-2чел., компрессор, автоуслуги) | 3593,06 |
| 03.12.2013 кв.7 устранение засора канализации (время работы-1ч.,работников-2чел., автоуслуги) | 1135,49 |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** | **845,28** |
| 12.08.2013 (аварийная) кв.3 восстановление контактов в эл.щите,замена провода(время работы-1ч., работниокв-1чел., изолента,провод,автоуслуги) | 845,28 |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** |  |
| **Содержание придомовой территории** | **1200** |
| **Биллинговое обслуживание** | **1278,82** |
| **Расходы на управление** | **4146,46** |
| **Всего расходов с 01.06.2013-31.12.2013** | **13290,93** |

ул.Ленина д.187

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **2960,01** |
| 08.10.2013 ремонт двери в подвал (время работы-2ч., работниокв-4чел., железо-1,5м,саморезы,бита,автоуслуги) | 2488,95 |
| 24.12.2013 уборка снега с козырьков (время работы-0,5ч., работников-3чел., автоуслуги) | 471,06 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **1335,17** |
| 19.11.2013 осмотр системы отопления (время работы-0,2ч.,работников-3чел., автоуслуги) | 387,98 |
| 30.11.2013 кв.16 устранение утечки на ХВС (время работы-1ч., работников-1чел., автоуслуги) | 947,19 |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** | **4038,19** |
| 21.11.2013 кв.18 ремонт освещения МОП (время работы-1ч.,работников-1чел.,автоуслуги) | 462,33 |
| 16.12.2013 ревизия эл.щитов,ремот ВРУ,освещения МОП (время работы-8ч.,работников-2чел., крепеж,эл.провод-6м.,автоуслуги) | 3575,86 |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** | **3836,54** |
| **Содержание придомовой территории** | **1200** |
| **Биллинговое обслуживание** | **3757,32** |
| **Расходы на управление** | **11808,72** |
| **Всего расходов с 01.06.2013-31.12.2013** | **28935,95** |

ул.Новая д.27

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **1304,27** |
| 09.10.2013 закрытие слуховых окон (время работы-0,5ч., работников-2чел., гвозди.автоуслуги) | 904,27 |
| проверка вентканалов специализированной организацией | 400,00 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **7397,27** |
| 19.06.2013 выезд по причине затопления квартиры кв.1 (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) | 622,74 |
| 30.07.2013 (аварийная) кв.5 выезд по причине затопления (время работы-0,5ч., работников-1чел., автоуслуги) | 1145,19 |
| 15.08.2013 кв.5 устранение засора канализации (время работы-1ч., работниокв-2чел., трос, проволока, автоуслуги) | 1333,49 |
| 02.09.2013 устранение нарушений ХВС кв.3; устранение утечки на канализации кв.5 (время работы-2ч.,работников-3чел.,автоуслуги) | 1888,68 |
| 04.09.2013 устранение утечки на трубе канализации кв.5(время работы-3ч.,работников-2чел.,манжет д.110-1шт., уголок д.110-1шт.,автоуслуги) | 2020,68 |
| 17.11.2013 кв.7 прогонка системы отопления (время работы-0,3ч., работников-1чел., автоуслуги) | 386,49 |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** |  |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** |  |
| **Содержание придомовой территории** | **800** |
| **Биллинговое обслуживание** | **716,10** |
| **Расходы на управление** | **2321,90** |
| **Всего расходов с 01.06.2013-31.12.2013** | **12539,54** |

ул.Октябрьская д.82

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **4516,54** |
| 18.04.2013 Пропенивание стояков кв.22 (время работы-1ч., работников 3 чел., пена - 1 б., автоуслуги) | 1308,01 |
| ежегодная проверка вентканалов (ВДПО) | 1350,00 |
| 08.10.2013 закрытие слуховых окон (время работы-1ч., работниокв-3чел., гвозди,пиломатериал,автоуслуги) | 1283,02 |
| 11.12.2013 уборка снега с козырьков дома (время работы-0,5ч., работников-3чел.,автоуслуги) | 575,51 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **53233,91** |
| 07.04.2013 замена запорной арматуры на стояке ХВС кв. 26 (время работы - 2 ч., работников-1 чел., кран шар.д.15- 1 шт., автоуслуги) | 1236,17 |
| 18.05.2013 (аварийная) осмотр подвала (время работы-1ч., работников-1чел., автосулуги) | 947,19 |
| 26.06.2013 кв.26 устранение засора канализации под 4 под. в подвале (время работы-1ч., работников-2чел., трос, проволока,автоуслуги) | 1333,49 |
| 10.06.2013 аварийная кв.26 устранение засора канализации (время работы-1,5ч., работников-2чел., трос, проволока, автоуслуги) | 1239,34 |
| 11.07.2013 просывка системы отопления (время работы-7ч., работников-2чел., компрессор, автоуслуги) | 3593,06 |
| 12.07.2013 промывка системы отопления, ремонт стояка ГВС (время работы-7,5ч., работников-2чел., компрессор, автоуслуги) | 3781,36 |
| 30.07.2013 переврезка стояков отопления в подвале (время работы-2ч., работников-3чел., кран шар.д.20-2 шт., сборка д.20-2 шт., сварочные работы, автоуслуги) | 4330,68 |
| 10.07.2013 (аварийная) кв.26 устранение засора канализации (время работы-1ч., работников-1чел., трос, проволока,автоуслуги) | 1145,19 |
| 15.07.2013 устранение утечки на радиаторе (снятие, разборка,сборка) кв.30 (время работы-3ч., работников-3чел., сварочные работы, автоуслуги) | 4323,57 |
| 14.08.2013 кв.3 (аварийная) устранение засора канализации (время работы-1ч., работниокв-2чел., трос, проволока, автоуслуги) | 1333,49 |
| 06.09.2013 кв.22 устранение засора канализации (время работы-2ч.,работников-2чел.,трос,проволока,автоуслуги) | 1710,08 |
| 17.09.2013 кв.24 устранение засора канализации (время работы-2ч.,работников-2чел.,трос,проволока,автоуслуги) | 1710,08 |
| 04.10.2013 запуск дома, отопление; сброс,запитка системы отопления, ревизия вентилей в подвале (время работы-2,5ч., работников-2чел.,автоуслуги) | 1700,38 |
| 23.10.2013 кв.26 замена запорной арматуры на стояке ГВС (время работы-1,5ч.,работниокв-3чел.,сварочные работы,кран шар.д.15-1 шт., резьба д.15-1шт., автоуслуги) | 1532,78 |
| 07.11.2013 замена труб ГВС в подвале (время работы- 2ч., работников-3чел., сварочные работы, труба ст.д.25-2м.,автоуслуги) | 3945,68 |
| 08.11.2013 откачка воды из подвала (время работы-5ч., работников-2чел,бензин-7л., автоуслуги) | 3626,06 |
| 02.12.2013 кв.4 осмотр системы отопления (время работы-0,3ч., работников-2чел.,автоуслуги) | 547,42 |
| 04.12.2013 кв.4 осмотр системы отопления по подвалу и стоякаам (время работы-1ч., работников-3чел., автоуслуги) | 1135,49 |
| 05.12.2013 кв.1 переврезка стояков отопления (время работы-6,5ч.,работников-3чел.,сварочные работы, кран шар.д.20-4шт.,сборка д.20-4 шт.,кран шар.д.15-4шт.,резьба д.15-4шт.,труба ст.д.15-2м.,пробка рад.-2шт.,автоуслуги) | 10876,7 |
| 05.12.2013 кв.4 переврезка радиатора в зале (время работы-1ч.,работников-2чел.,пробка радиаторная-2шт.) | 486,6 |
| 09.12.2013 кв.4 осмотр системы отопления (время работы-0,3ч., работников-2чел.,автоуслуги) | 547,42 |
| 10.12.2013 кв.3,6,9 осмотр системы отопления (время работы-1ч., работников-2чел.,автоуслуги) | 1135,49 |
| 11.12.2013 кв.13 осмотр системы отопления (время работы-0,3ч.,работников-2чел.,автоуслуги) | 497,89 |
| 16.12.2013 кв.13 осмотр системы отопления (время работы-0,5ч.,работников-2чел., автоуслуги) | 518,3 |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** | **6031,21** |
| 26.07.2013 ревизия эл.щитов (время работы-8ч., работников-2чел.. эл.провод-2м.,автоуслуги) | 3409,36 |
| 25.09.2013 установка светильника в подъезд (время работы-4ч., работников-2чел., эл.провод-10м.., гофра,лампочки, светильник, автоуслуги) | 2621,85 |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** | **5227,22** |
| **Содержание придомовой территории** | **2500** |
| **Биллинговое обслуживание** | **5612,05** |
| **Расходы на управление** | **17291,15** |
| **Всего расходов с 01.04.2013-31.12.2013** | **94412,08** |

ул.Октябрьская д.84А

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **13374,46** |
| 18.04.2013 осмотр кровли (время работы - 1ч., работников- 3 чел, автоуслуги) | 1033,01 |
| ежегодная проверка вентканалов (ВДПО) | 1215,00 |
| возмещение расходов за дверной блок в под.1 | 3500,00 |
| 08.10.2013 остекление рам в подъезде, закрытие слуховых окон (время работы-2ч.,работников-3чел., стекло,штапики,гвозди,автоуслуги) | 2390,15 |
| 25.11.2013 осмотр чердачного помещения по поводу протечки (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) | 983,64 |
| 11.12.2013 уборка снега с козырьков дома (время работы-0,5ч., работников-3чел.,автоуслуги) | 575,51 |
| 17.12.2013 осмотр потолка, утепление (время работы-3ч., работников-2чел., утеплитель-1рулон.,рубероид-1рулон,автоуслуги) | 3677,15 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **7008,03** |
| 10.07.2013 промывка системы отопления (время работы-7ч., работников-2чел., компрессор, автоуслуги) | 3593,06 |
| 31.07.2013 (аварийная) кв.6 (время работы-1ч..,работников-1чел., автоуслуги) | 947,19 |
| 06.11.2013 кв.2 замена запорной арматуры на стояках ХВС, ГВС (время работы-1ч., работников-3чел., резьба д.15-2шт.,сварочные работы,автоуслуги) | 2467,78 |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** | **10547,49** |
| 24.05.2013 ремонт ВРУ, эл.кабклей (время работы-8ч., работников-2чел., вставка 60А-3шт., крепеж, автоуслуги) | 3618,36 |
| замеры сопротивлений специализированной организацией | 350 |
| 25.07.2013 ревизия эл.щитов (время работы-8ч., работниокв-2чел., эл.провод-4м., автоуслуги) | 3497,36 |
| 21.08.2013 (аварийная) кв.15 ремонт нолевого кабеля в эл.щите (время работы-1ч., работниокв-1чел., автоуслуги) | 757,28 |
| 17.10.2013 (аварийная) ремонт освещения в подъезде,замена лампочек и выключателей (время работы-1,5ч., работниокв-1чел., лампочки,выключатель-2шт.,автоуслуги) | 1126,97 |
| 01.11.2013 замена лампочек в подъезде (время работы-0,5ч., работников-1чел.,лампочки,автоуслуги) | 400,64 |
| 21.11.2013 кв.4 замена лампочки над входом (время работы-0,5ч., работников-1чел.,лампочки,автоуслуги) | 400,64 |
| 12.12.2013 кв.7 ремонт освещения МОП,замена лампочки (время работы-0,5ч., работников-1чел., лампочка,автоуслуги) | 396,24 |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** | **4706,45** |
| **Содержание придомовой территории** | **2500** |
| **Биллинговое обслуживание** | **5052,94** |
| **Расходы на управление** | **15568,48** |
| **Всего расходов с 01.04.2013-31.12.2013** | **58757,86** |

ул.Октябрьская д.90

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **8375,35** |
| 08.10.2013 закрытие слуховых окон (время работы-0,5ч.,работниокв-3чел., гвозди,автоуслуги) | 987,95 |
| 22.10.2013 замена шеломов (время работы-4ч., работников-3чел., железо-20м.,автоуслуги) | 7387,40 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **1333,49** |
| 30.06.2013 аварийная кв.4 устранение засора канализации (время работы-2ч., работников-1чел., трос, проволока, автоуслуги) | 1333,49 |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** |  |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** |  |
| **Содержание придомовой территории** |  |
| **Биллинговое обслуживание** | **473,71** |
| **Расходы на управление** | **1459,55** |
| **Всего расходов с 01.06.2013-31.12.2013** | **11642,10** |

ул.Октябрьская д.96

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **1877,16** |
| 06.12.2013 кв.7 прочистка вентканала (время работы-2,2ч.,работников-2чел.,автоуслуги) | 1385,34 |
| 11.12.2013 уборка снега с козырьков (время работы-0,5ч., работниокв-2чел., автоуслуги) | 491,82 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **8328,82** |
| 17.06.2013 устранение утечки на трубе ГВС д.40 (время работы-1,5ч., работников-3чел., сварочные работы, автоуслуги) | 2423,78 |
| 15.06.2013 аварийная кв.7 устранение утечки на трубе ГВС в подвале (время работы-1ч., работников-1чел., автоуслуги) | 947,19 |
| 09.07.2013 устранение утечки ХВС в подвале (время работы-1,5ч., работников-3чел., сварочные работы, автоуслуги) | 1606,23 |
| 05.08.2013 промывка системы отопления (время работы-7ч., работников-2чел., компрессор, автоуслуги) | 3268,62 |
| дез.работы | 83 |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** | **2120,23** |
| 21.10.2013 ревизия эл.щитов,перемотка контактов (время работы-2ч., работников-2 чел., крепеж,автоуслуги) | 1323,35 |
| 12.11.2013 кв.9 замена лампочек в подъезде (время работы-0,5ч.,работников-1чел.,автоуслуги) | 400,64 |
| 29.11.2013 кв.7 замена лампочки на площадке (время работы-0,5ч..,работников-1чел.,лампочки,автоуслуги) | 396,24 |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** |  |
| **Содержание придомовой территории** | **600** |
| **Биллинговое обслуживание** | **1431,49** |
| **Расходы на управление** | **4410,55** |
| **Всего расходов с 01.06.2013-31.12.2013** | **18768,25** |

ул.Октябрьская д.122

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **12205,17** |
| 29.08.2013 ремонт кровли (время работы-2ч., работников-2чел., шифер-2л., автоуслуги:АГП-22) | 3025,77 |
| 08.10.2013 ремонт слуховых окон (время работы-1ч., работников-4чел., гвозди,автоуслуги) | 1406,39 |
| 18.10.2013 ремонт кровли (время работы-2ч., работниокв-3чел., шифер-3л.,железо-5м.,саморезы,гвозди,автоуслуги:АГП-22) | 3726,65 |
| 22.10.2013 кв.23 прочистка вентканалов (время работы-4ч.,работниокв-1чел.,автоуслуги) | 1318,39 |
| 19.11.2013 ремонт чердачного люка (время работы-2ч., работников-3чел., саморезы,замок,навесы,дверная ручка,автоуслуги) | 2236,15 |
| 11.12.2013 уборка снега с козырьков (время работы-0,5ч., работниокв-2чел., автоуслуги) | 491,82 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **15222,32** |
| 29.07.2013 промывка системы отопления (время работы-7ч., работников-2чел.,компрессор, автоуслуги) | 3593,06 |
| 02.09.2013 врезка запорной арматуры на ХВС (время работы-6ч., работников-3чел., сварочные работы,кран шар.д.50-1шт.,крепеж,автоуслуги) | 8196,25 |
| 11.09.2013 кв.9 ревизия вентилей ГВС (время работы-1ч.,работниокв-2чел.,автоуслуги) | 1135,49 |
| дез.работы | 241 |
| 06.10.2013 устранение утечки на батарее кв.26 (время работы-0,3ч., работниокв-2чел., автоуслуги) | 622,74 |
| 17.10.2013 прогонка системы отопления (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) | 622,74 |
| 17.10.2013 замена крана на отопление (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) | 811,04 |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** | **3487,86** |
| 01.11.2013 ревизия эл.щитов,ремонт освещения МОП,перемотка контаквтов (время работы-8ч., рабоников-2чел., крепеж, эл.провод-3м.,автоуслуги) | 3487,86 |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** | **4043,18** |
| **Содержание придомовой территории** | **1200** |
| **Биллинговое обслуживание** | **4185,96** |
| **Расходы на управление** | **12897,28** |
| **Всего расходов с 01.06.2013-31.12.2013** | **53241,76** |

ул.Октябрьская д.124

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **3359,20** |
| возмещение по соглашению за ремон подъезда (выплата 25.12.2013) | 2700,00 |
| 11.12.2013 уборка снега с козырьков (время работы-0,5ч., работниокв-4чел., автоуслуги) | 659,20 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **3677,06** |
| 26.07.2013 промывка системы отопления (время работы-7ч., работников-2чел.,компрессор, автоуслуги) | 3593,06 |
| дез.работы | 84 |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** |  |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** | **1401,68** |
| **Содержание придомовой территории** | **1200** |
| **Биллинговое обслуживание** | **1451,18** |
| **Расходы на управление** | **4471,19** |
| **Всего расходов с 01.06.2013-31.12.2013** | **15560,31** |

ул.Октябрьская д.126

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **4825,53** |
| 28.11.2013 кв.8 проверка венканалов (время работы-1,5ч., работников=2чел., автоуслуги) | 1151,02 |
| 26.12.2013 уборка снега с крыши (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги:АГП-22) | 1267,38 |
| проверка вентканалов специализированной организацией | 750,00 |
| 30.12.2013 ремонт кровли,уборка снежных навесов (время работы-1,5ч., работников-2чел., саморезы,автоуслуги:АГП-22) | 1657,13 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **12544,39** |
| дез.работы (сч.-ф. №1680/24 от 29.07.2013) | 1180 |
| 22.09.2013 (аварийная) кв.2 устранение засора канализации (время работы-2ч.,работников-1чел.,трос, проволока, автоуслуги) | 1355,49 |
| дез.работы | 98 |
| 07.11.2013 прочистка стояков отопления шомполом (время работы-3ч., работниокв-3чел., автоуслуги) | 2453,57 |
| 23.11.2013 осмотр системы отопления (время работы-0,3ч., работников-1чел., автоуслуги) | 386,49 |
| 24.11.2013 прогонка системы отопления (время работы-1,5ч., работников-2чел., автоуслуги) | 1323,78 |
| 27.12.2013 установка радиатора в МОП, врезка стояков в крыловую,сброс,запитка системы отопления (время работы-4ч., работников-3чел.,сварочные работы, автоуслуги) | 5218,47 |
| 06.12.2013 осмотр системы отопления (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) | 528,59 |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** |  |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** |  |
| **Содержание придомовой территории** | **1200** |
| **Биллинговое обслуживание** | **1455,88** |
| **Расходы на управление** | **4485,67** |
| **Всего расходов с 01.07.2013-31.12.2013** | **24511,47** |

ул.Октябрьская д.128

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **31353,78** |
| 26.06.2013 ремонт кровли (время работы-3ч., работников-3чел., шифер, гвозди, автоуслуги: АГП-22) | 4264,37 |
| 30.08.2013 изготовление,установка шеломов на кровле дома (время работы-3ч., работников-3чел., автоуслуги-АГП-22) | 3596,48 |
| 09.09.2013 ремонт крыши (время работы-8ч., работников-2чел., железо-20м2,саморезы,гвозди,автоуслуги:АГП-22) | 12609,52 |
| 08.10.2013 ремонт слуховых окон (время работы-1ч.,работников-4чел.,гвозди,автоуслуги) | 1406,39 |
| 27.11.2013 1,2под. Изготовление каркаса,обшивка железом козырька над подъездом (время работы-6ч., работников-4чел., пиломатериал,железо,саморезы,гвозди,автоуслуги) | 5215,91 |
| 28.11.2013 3 под. изготовление подъездного козырька (время работы-4ч.,работников-4чел.,пиломатериал,железо,саморезы,гвозди,автоуслуги) | 3601,91 |
| 11.12.2013 уборка снега с козырьков (время работы-0,5ч., работниокв-4чел., автоуслуги) | 659,2 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **18309,51** |
| 17.06.2013 ревизия запорной арматуры на вводе в дом (время работы-1,5ч., работников-2чел., автоуслуги) | 1323,78 |
| 19.07.2013 промывка системы отопления (время работы-7ч., работников-2чел., компрессор автоуслуги) | 3593,06 |
| 22.07.2013 промывка системы отопления (время работы-5ч., работников-2чел., компрессор, автоуслуги) | 2839,87 |
| 30.08.2013 замена задвижек на отоплении (время работы-6ч., работниокв-3чел., сварочные работы, болты, гайки,автоуслуги) | 4566,25 |
| 13.09.2013 (аварийная) кв.27 замена полотенцесушителя (время работы-1,5ч.,работников-1чел.,труба м/п - 1м.,автоуслуги) | 1355,49 |
| 18.09.2013 (аварийная) кв.18 устранение засора канализации (время работы-2ч., работниокв-1чел.,трос,проволока,автоуслуги) | 1355,49 |
| 23.10.2013 (аварийная) кв.21 устранение засора канализации (время работы-2ч., работников-2чел., трос,проволока,автоуслуги) | 1710,08 |
| дез.работы | 232 |
| 19.12.2013 3 под. устранение засора канализации (время работы-1ч., работников-1чел.,автоуслуги) | 1333,49 |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** |  |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** | **3880,57** |
| **Содержание придомовой территории** | **1200** |
| **Биллинговое обслуживание** | **4017,61** |
| **Расходы на управление** | **12378,58** |
| **Всего расходов с 01.06.2013-31.12.2013** | **71140,04** |

ул.Октябрьская д.130

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **6546,55** |
| 29.08.2013 ремонт кровли (время работы-4ч., работников-2чел., шифер-1л., железо-3м2, саморезы, автоуслуги(АГП-22) | 4564,65 |
| 08.10.2013 ремонт слуховых окон (время рвботы-1ч.,работников-4чел., гвозди,автоуслуги) | 1406,39 |
| 11.12.2013 уборка снега с козырьков (время работы-0,5ч., работниокв-3чел., автоуслуги) | 575,51 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **9042,63** |
| 15.07.2013 осмотр кв.11 (время работы-0,5ч.,работников-3чел., автоуслуги) | 999,34 |
| 17.07.2013 промывка системы отопления (время работы7ч.,работников-2чел., компрессор, автоуслуги) | 3593,06 |
| 23.09.2013 кв.6 нет ГВС (время работы-1ч., работников-2чел.,автоуслуги) | 1135,49 |
| 10.09.2013 (аварийная) кв.10 устранение засора канлизации (время работы-2ч.,работников-1чел.,трос,проволока,автоуслуги) | 1333,49 |
| дез.работы | 138 |
| 24.11.2013 устранение засора канализации (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) | 1333,49 |
| 01.12.2013 кв.3 выезд по причине затопления,осмотр (время работы-0,2ч.,работников-1чел.,автоуслуги) | 509,76 |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** | **4201,14** |
| 21.10.2013 (аварийная) кв.17 ремонт фазного провода в эл.щите (время работы-1ч., работниокв-1чел., автоуслуги) | 757,28 |
| 05.11.2013 ревизия эл.щитов (время работы-8ч., работников-2чел., крепеж,эл.провод-2м., автоуслуги) | 3443,86 |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** | **2314,53** |
| **Содержание придомовой территории** | **1200** |
| **Биллинговое обслуживание** | **2396,27** |
| **Расходы на управление** | **7383,10** |
| **Всего расходов с 01.06.2013-31.12.2013** | **33084,21** |

ул.Островского д.1

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **15085,94** |
| возмещение расходов по соглашению за ремонт подъезда №1 | 3500,00 |
| 30.09.2013 кв.42 чистка дымохода (время работы-2ч., работников-2чел., автоуслуги) | 1430,33 |
| 17.10.2013 1 под. ремонт,остекление рамы (время работы-1,5ч.,работниокв-2чел.,стекло-1л.,штапики,гвозди,автоуслуги) | 1954,02 |
| 24.10.2013 кв.32 прочистка вентканалов (время работы-4ч.,работников-2чел., сухая смесь,автоуслуги) | 2163,90 |
| 19.11.2013 кв.33 заделка температурного шва (время работы-2ч., работников-3чел., пена-3шт., автоуслуги) | 2610,15 |
| 25.11.2013 кв.59 проверка вентканалов (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) | 983,64 |
| 05.12.2013 остекление рам в подъезде (время работы-2ч.,работников-2чел.,стекло,шатпики,гвозди,автоуслуги) | 1868,39 |
| 10.12.2013 уборка снега с козырьков дома (время работы-0,5ч., работников-3чел., автоуслуги) | 575,51 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **17468,89** |
| 19.06.2013 промывка системы отопления (время работы-6ч., работников-2 чел., компрессор, автоуслуги) | 3216,47 |
| 20.06.2013 промывка системы отопления (время работы-5ч., работников-2 чел., компрессор, автоуслуги) | 2839,87 |
| 20.06.2013 кв.36 утсранение засора канализации (время работы-1,5ч., работников-2чел., трос, проволока, автоуслуги) | 1323,78 |
| 13.07.2013 кв.30 (аварийная) устранение засора канализации 2 под. (время работы-1ч., работниов-2чел., трос, проволока, автоуслуги) | 1145,19 |
| 19.08.2013 устранение нарушений ХВС кв.59 (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) | 1135,49 |
| 06.09.2013 нет ГВС по стояку кв.33 (время работы-1ч.,работников-2чел.,автоуслуги) | 1135,49 |
| 05.09.2013 кв.33 нет ХВС (время работы-1ч., работниокв-1чел.,автоуслуги) | 1135,49 |
| 07.10.2013 прогонка стояков отопления (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) | 1135,49 |
| 16.10.2013 кв.8 прогонка стояка ГВС (время работы-0,3ч., работников-2чел., автоуслуги) | 547,42 |
| 01.11.2013 кв.9 устранение засора канализации (время работы-1,5ч., работников-2чел., автоуслуги) | 1521,78 |
| 15.11.2013 кв.4 устранение засора канализации (время работы-1ч., работников-3чел., автоуслуги) | 1521,78 |
| 27.11.2013 кв.55 осомотр системы отопления (время работы-0,2ч., работников -2чел., автоуслуги) | 405,32 |
| 03.11.2013 кв.8 прогонка системы отопления (время работы-0,4ч., работников-2чел., автоуслуги) | 405,32 |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** | **11843,29** |
| 19.06.2013 подключение компресоров (время работы-1ч., работников-1чел., автоуслуги) | 807,11 |
| 20.08.2013 ревизия эл.щитов, ремонт кабелей, освещения МОП (время работы-8ч., работниокв-2чел., эл.провод-6м., лампочки, автоуслуги) | 3629,36 |
| 21.08.2013 ревизия эл.щитов, ремонт кабелей, освещения МОП (время работы-8ч., работниокв-2чел., эл.провод-4м., лампочки, автоуслуги) | 3541,36 |
| 05.08.2013 (аварийная) кв.53 осмотр (время работы-1ч., работниокв-1чел.,автоуслуги) | 757,28 |
| 10.08.2013 (аварийная) кв.22 ремонт освещения МОП, замена атовмата,лампочек (время работы-1ч., работниокв-1чел., автомат -1шт., лампочки,автоуслуги) | 889,28 |
| 30.08.2013 (аварийная) кв.23 ремонт нолевого провода (время работы-1ч.,работниокв-1чел.,автоуслуги) | 695,6 |
| 11.09.2013 (аварийная) кв.57 ремонт нолевого провода (время работы-0,6ч., работников-1чел., автоуслуги) | 757,28 |
| 26.11.2013 кв.9 осмотр эл.оборудования (время работы-1ч.,работников-1чел.,автоуслуги) | 387,38 |
| 21.12.2013 кв.14 автоматы на площадке (время работы-0,5ч., работников-1чел., автоуслуги) | 378,64 |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** | **8490,87** |
| **Содержание придомовой территории** | **2400** |
| **Биллинговое обслуживание** | **8315,55** |
| **Расходы на управление** | **26134,57** |
| **Всего расходов с 01.06.2013-31.12.2013** | **89739,11** |

ул.Островского д.3

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **575,51** |
| 10.12.2013 уборка снега с козырьков дома (время работы-0,5ч.,работников-3чел.,автоуслуги) | 575,51 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **14612,73** |
| 27.09.2013 кв.33 устранение засора канализации (время работы-2ч., работниокв-3чел., трос, проволока, автоуслуги) | 2086,68 |
| 30.09.2013 устранение засора канализации (время работы-1ч., работников-2чел., автослуги) | 1135,49 |
| 03.10.2013 кв.61 прогонка системы отопления (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) | 1135,49 |
| 07.10.2013 кв.61 прогонка стояков отопления (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) | 1135,49 |
| 09.10.2013 кв.61 прогонка системы отопления (время работы-1,5ч.,работников-2чел., кран шар.д.15-4шт.,автоуслуги) | 2071,78 |
| 25.10.2013 замена стояка ХВС кв.1 (время работы-4ч., работниокв-1чел., кран шар.д.15-2шт.,американкад.25-2шт.,тройникд.25-2шт.,уголок д.25-6шт.,муфта соед.д.25-3шт.,труба д.25-6м.,автоуслуги) | 3008,08 |
| 13.10.2013 (аварийная) кв.7 устранение засора канализации (время работы-1ч., работников-2чел., трос,проволока,автоуслуги) | 1333,49 |
| 10.12.2013 установка заглушки на стояке канализации в подвале (время работы-0,5ч., работников-2чел.,автоуслуги) | 622,74 |
| 12.12.2013 осмотр подвального помещения (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) | 518,3 |
| 14.12.2013 кв.9 осмотр системы отопления (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) | 518,3 |
| 14.12.2013 утечка канализации в подвале (время работы-0,5ч., работников-1чел,автоуслуги) | 518,3 |
| 29.12.2013 кв.40 устранение утечки на кране (время работы-0,5ч., работников-1чел., автоуслуги) | 528,59 |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** | **9589,56** |
| 30.10.2013 установка уличных фонарей 1,2под. (время работы-8ч., работников-2чел., эл.провод-20м.,гофра-20м.,крепеж,светильник-2шт.,автоуслуги) | 5005,86 |
| 07.11.2013 установка наружного освещения под.3(время работы-4ч., работников-2чел., эл.провод-8м.,гофра-8м.,светильник,выключатель,автоуслуги) | 2654,85 |
| 11.11.2013 установка светильника на 4 под. (время работы-4ч.,работников-2чел., автоуслуги) | 1928,85 |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** | **5133,9** |
| **Содержание придомовой территории** | **2400** |
| **Биллинговое обслуживание** | **5989,55** |
| **Расходы на управление** | **18824,30** |
| **Всего расходов с 01.08.2013-31.12.2013** | **57125,55** |

ул.Островского д.15А

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **16435,82** |
| 15.11.2013 закрытие слуховых окон (время работы-0,5ч., работников-2чел., гвозди,автоуслуги) | 535,82 |
| металлическая дверь (1под.) | 14800,00 |
| проверка вентканалов специализированной организацией | 1100,00 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **8368,15** |
| 10.10.2013 кв.11 осмотр труб ХВС (время работы-0,3ч., работниокв-2чел., автоуслуги) | 622,74 |
| 15.10.2013 кв.11 замена крна на стояке ХВС (время работы--1ч., работниокв-3чел., сварочные работы,автоуслуги) | 2203,78 |
| 16.10.2013 кв.14 устранение утечки на радиаторе (время работы-3ч., работников-3чел., американка-3шт., тройник-1шт., уголок-1шт., труба д.40-2м., труба 25м.-2м.,автоуслуги) | 3278,57 |
| 02.10.2013 (аварийная) кв.3 прогонка система отопления (время работы-2ч., работников-1чел.,автоуслуги) | 1512,08 |
| 21.11.2013 изоляция труб отопления на вводе в дом (время работы-0,3ч., работников-2чел., утеплитель,автоуслуги) | 750,98 |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** | **3231,55** |
| 26.06.2013 аварийная кв.6 (время работы-0,5ч., работников-1чел., изолента, автоуслуги) | 730,37 |
| 23.09.2013 (аварийная) кв.20 замена лампочек (время работы-0,5ч., работников-1чел., лампочки,автоуслуги) | 484,33 |
| 02.10.2013 ревизия эл.щитов, ремонт рубильника, перемотка контактов (время работы-4ч., работников-2чел., автоуслуги) | 2016,85 |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** |  |
| **Содержание придомовой территории** | **800** |
| **Биллинговое обслуживание** | **2112,50** |
| **Расходы на управление** | **6849,61** |
| **Всего расходов с 01.06.2013-31.12.2013** | **37797,62** |

ул.Папанина д.6

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **100,00** |
| проверка вентканалов спецтализированной организацией | 100,00 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** |  |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** |  |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** |  |
| **Содержание придомовой территории** |  |
| **Биллинговое обслуживание** | **229,99** |
| **Расходы на техническое обслуживание** | **708,60** |
| **Всего расходов с 01.09.2013-31.12.2013** | **1038,60** |

ул.Пархоменко д.12

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **5876,17** |
| 22.08.2013 оштукатуривание стояков (время работы-8ч., работников-3чел., цемент, пемок, автоуслуги) | 5076,17 |
| проверка вентканалов специализированной органиазцией | 800,00 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **15237,01** |
| 30.05.2013 ревизия радиаторов(снятие,промывка,установка радиатора) кв.2 (время работы-1,5ч.,работников-2чел., автоуслуги, сгон д. 20 - 1 шт.) | 1345,78 |
| 31.05.2013 снятие, промывка, установка радиаторов кв.1,2 (время работы - 4ч., работников-3чел., сварочные работы, автоуслуги) | 3586,36 |
| 07.06.2013 промывка системы отопления (время работы-7ч., работников-2чел., кран шар.д.15-2шт.,компрессор, автоуслуги) | 3967,06 |
| 02.08.2013 кв.1 устранение засора канализации (время работы-1,5ч., работниокв-1чел., трос, проволока, автоуслуги) | 1239,34 |
| 08.08.2013 кв.1(аварийная) устранение засора канализации (время работы-1,5ч., работниокв-1чел., трос, проволока, автоуслуги) | 1239,34 |
| 27.09.2013 (аварийная) кв.9 устранение засора канализации (время работы-1,5ч., работников-1чел.,трос, проволока, автоуслуги) | 1261,34 |
| 02.10.2013 (аварийная) кв.9 устранение засора канализации (время работы-1ч., работников-2чел.,трос,проволока,автоуслуги) | 1333,49 |
| 14.11.2013 откачка воды из приямка (время работы-0,2ч., работников-2чел., бензин-1л., автоуслуги) | 438,32 |
| 28.11.2013 откачка воды из приямка (время работы-0,2ч., работников-2чел., бензин-1,5л., автоуслуги) | 458,32 |
| 13.11.2013 осмотр (время работы-0,2ч., работников-1чел., автоуслуги) | 367,66 |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** |  |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** |  |
| **Содержание придомовой территории** | **1500** |
| **Биллинговое обслуживание** | **1938,82** |
| **Расходы на управление** | **6286,46** |
| **Всего расходов с 01.05.2013-31.12.2013** | **30838,46** |

ул.Пархоменко д.14

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **400,00** |
| проверка вентканалов специализированной организацией | 400,00 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **31046,32** |
| 31.05.2013 кв.9 устранение засора канализации (время работы-2ч., работников-2 чел.., трос, проволока, автоуслуги) | 1710,08 |
| 06-07.06.2013 замена запорной арматуры на вводе отопления в дом (время работы-8ч., работников-3чел., сварочные работы., кран шар.д.50-4шт.,д.15-4шт.,сборка д.50-4шт.,автоуслуги) | 16949,66 |
| 11.06.2013 промывка системы отопления (время работы-7ч., работников-2 чел., кран шар.д.20-1шт., д.15-1шт., автоуслуги) | 4055,06 |
| 08.06.2013 аварийная кв.3 утсранение засоар канализации (время работы-1,5ч., работников-1чел., трос, проволока, автоуслуги) | 1239,34 |
| 07.08.2013 устранение засора канализации кв.9 (время работы-1,5ч., работниокв-2чел., трос, проволока, автоуслуги) | 1521,78 |
| 04.08.2013 (аварийная) кв.3 устранение засора канализации (время работы-1,5ч., работниокв-1чел., трос, проволока, автоуслуги) | 1239,34 |
| 06.09.2013 (аварийная) кв.14 устранение утечки на вентиле ХВС (время работы-1ч., работников-1чел., автоуслуги) | 1135,49 |
| 28.12.2013 кв.1-4 устранение засора канализации (время работы-1ч., работников-2чел,автоуслуги) | 1333,49 |
| 30.12.2013 кв.12 осмотр системы водоотведения (время работы-0,5ч.,работников-1чел.,автоуслуги) | 528,59 |
| 30.12.2013 кв.10 устранение засора канализации (время работы-1ч., работников-2чел,автоуслуги) | 1333,49 |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** | **385,44** |
| 11.06.2013 подключение компрессоров (автоуслуги-0,5ч., работников-1чел.,автоуслуги) | 385,44 |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** |  |
| **Содержание придомовой территории** | **1500** |
| **Биллинговое обслуживание** | **2206,98** |
| **Расходы на управление** | **6799,90** |
| **Всего расходов с 01.05.2013-31.12.2013** | **42338,64** |

ул.Пасхина д.23

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** |  |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** |  |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** |  |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** |  |
| **Содержание придомовой территории** |  |
| **Биллинговое обслуживание** | **224,42** |
| **Расходы на управление** | **617,18** |
| **Всего расходов с 01.06.2013-31.12.2013** | **841,60** |

ул.Первомайская д.32

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **659,20** |
| 13.12.2013 уборка снега с козырьков (время работы-1ч.,работников-2чел., автоуслуги) | 659,20 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **12775,25** |
| 25.06.2013 промывка системы отполения (время работы-7ч., работников-2чел., компрессор, автоуслуги) | 3593,06 |
| дез.работы,обработка от грызунов | 305 |
| 09.08.2013 устранение утечки канализации в подвале (время работы-1,5ч., работников-2чел., автоуслуги) | 1521,78 |
| 01.09.2013 (аварийная) кв.39 слабое давление ГВС (время работы-0,5ч., работниокв-1чел., автоуслуги) | 622,74 |
| 11.10.2013 устранение утечки на стояке ХВС (время работы-1,5ч., работниокв-3чел., сварочные работы,автоуслуги) | 3476,23 |
| 29.10.2013 кв.39,42,45 осмотр системы ГВС (время работы-0,4ч., работников-2чел., автоуслуги) | 622,74 |
| 05.10.2013 (аварийная) устранение засора канализации в подвале (время работы-2ч.,работников-2чел., трос,проволока,автоуслуги) | 1710,08 |
| 18.11.2013 кв.23 ревизия запорной арматуры на ХВС (время работы-0,4ч., работников-2чел., автоуслуги) | 480,64 |
| 20.12.2013 кв.10,36 осмотр подвала (время работы-0,3ч., работников-2чел., автоуслуги) | 442,98 |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** | **7738,11** |
| 19.08.2013 (аварийная) кв.3 замена автоматов в эл.щите (время работы-0,5ч., работниокв-1чел.,автоуслуги) | 400,64 |
| 29.08.2013 (аварийная) кв.7 ремонт освещения МОП (время работы-1ч., работников-1чел., автоуслуги) | 695,6 |
| 04.10.2013 ремонт эл.щитов, ВРУ, освещения МОП, перемотка контактов (время работы-8ч., работниокв-2чел., эл.провод-6м., крепеж, автоуслуги) | 3696,86 |
| 26.11.2013 замена контаков на вводах (время работы-4ч., работников-2чел.,автоуслуги:АГП-22) | 2945,01 |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** | **5278,02** |
| **Содержание придомовой территории** | **3200** |
| **Биллинговое обслуживание** | **5498,05** |
| **Расходы на управление** | **16939,95** |
| **Всего расходов с 01.06.2013-31.12.2013** | **52088,59** |

ул.Первомайская д.34

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **26204,14** |
| 15.05.2013 прочитска вентканалов кв.63 (время работы-3ч.,работников-1чел., автоуслуги) | 1161,05 |
| 30.05.2013 кладка вентеляционных стояков (время работы-8ч., работников-4чел., цемнт-2м., кирпич, автоуслуги) | 6771,93 |
| 31.05.2013 ремонт стояков (время работы-6ч., работников-4чел., автоуслуги) | 4746,17 |
| 04.06.2013 ремонт стояков на кровле (время работы-4ч.,работников-4чел., цемент-1м., песок, автоуслуги) | 3985,41 |
| 05.06.2013 ремонт стояков на кровле, прочитска вентканалов (время работы-8ч., работников-4чел., цемент-1м., песок, кирпич, автоуслуги) | 3936,93 |
| 29.10.2013 закрытие слуховых окон (время работы-1,5ч., работников-2чел., гвозди,автоуслуги) | 870,57 |
| 07.11.2013 кв.59 ремонт кровли (время работы-1,5ч., работниокв-3чел., железо,саморезы,автоуслуги) | 1732,08 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **34615,91** |
| 02.05.2013 (аварийная) утсранение засора канализации кв.47 (время работы-3ч., работников-1чел., трос, проволока, автоуслуги) | 1521,78 |
| 04.05.2013 (аварийная) кв.47 устранение засора канализации (время работы-2ч., работников-2чел., трос, проволока, автоуслуги) | 1521,78 |
| 11.05.2013 (аварийная) устранение засора канализации 5 под. (врем яработы-1ч.. работников-1 чел., трос, проволока, автоуслуги) | 1145,19 |
| 03.06.2013 осмотр труб ГВС, ХВС, водоотведения (время работы-1ч., работников-2чел.,автоуслуги) | 1135,79 |
| 01.06.2013 аварийная кв.47 устранение засора канализации (время работы-1,5ч., работников-1чел., трос, проволока, автоуслуги) | 1041,34 |
| 02.06.2013 аварийная кв.47 устранение засора канализации с подвала (время работы-1,5 ч., работников-1чел., трос, проволока, автоуслуги) | 1041,34 |
| 04.06.2013 аварийная кв.47 устранение засора канализации с подвала (время работы-1,5ч., работников-2чел., трос, проволока, автоуслуги) | 1239,34 |
| дез.работы обработка от грызунов | 481 |
| 28.07.2013 (аварийная) кв.47 устранение засора канализации (время работы-1ч., работниокв-2чел., трос, проволока, автоуслуги) | 1145,19 |
| 15.08.2013 осмотр (время работы-1ч., работниокв-1чел., автоуслуги) | 622,74 |
| 20.08.2013 утечка ХВС кв.61 (время работы-1ч., работниокв-2чел., автоуслуги) | 947,19 |
| 29.08.2013 осмотр стояка ГВС кв.61 (время работы-1ч., работниокв-1чел.,автоуслуги) | 947,19 |
| 14.08.2013 кв.61 (аварийная) смена кранбуксы на перекрывающем кране (время работы-0,7ч., работников-1чел., автоуслуги) | 622,74 |
| 23.08.2013 кв.49 (аварийная) выезд по причине затопления (время работы-0,5ч., работниокв-1чел., автоуслуги) | 528,59 |
| 28.08.2013 кв.49 (аварийная) выезд по причине затопления (время работы-0,5ч., работниокв-1чел., автоуслуги) | 528,59 |
| 09.09.2013 кв.49 выезд по затоплению (время работы-1ч., работников-1чел., автоуслуги) | 1135,49 |
| 20.09.2013 (аварийная) кв.49 устранение утечки на смесителе (время работы-1ч., работников-1чел., автоуслуги) | 947,19 |
| 23.09.2013 (аварийная) кв.47 устранение засора канализации (время работы-2ч., работниокв-2чел., трос, проволока, автоуслуги) | 1710,08 |
| 30.09.2013 (аварийная) кв.47 устранение засора канализации (время работы-2ч., работниокв-2чел., трос, проволока, автоуслуги) | 1710,08 |
| 07.10.2013 прогонка системы отопления (время работы-1ч., работниокв-2чел., автоуслуги) | 1135,49 |
| 05.10.2013 (аварийная) устранение засора канализации в подвале 3 под. (время работы-1ч., работников-2чел., трос,проволока, автоуслуги) | 1333,49 |
| 15.11.2013 кв.47 устранение засора канализации (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) | 1333,49 |
| 20.11.2013 кв.22 прогонка системы отопления (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) | 706,6 |
| 21.11.2013 подвал откачка воды из подвала (время работы-7ч., работников-2чел., бензин-10л., автоуслуги) | 3725,06 |
| 21.11.2013 кв.22 ревизия стояка отопления (время работы-1ч., работниокв-2чел., автоуслуги) | 811,04 |
| 08.11.2013 кв.47 устранение засора канализации (время работы-1,5ч., работников-2чел., автоуслуги) | 1521,78 |
| 10.11.2013 кв.4 устранение утечки на вентиле ГВС (время работы-1ч., работников-1чел., автоуслуги) | 622,74 |
| 18.11.2013 кв.61 осмотр ХВС,ГВС (время работы-0,5ч., работников-1чел., автоуслуги) | 386,49 |
| 23.11.2013 кв.45 ремонт крана на батарее (время работы-1ч., работников-1чел.,автоуслуги) | 622,74 |
| 04.12.2013 кв.48 осмотр системы отопления (время работы-0,2ч., работников-2чел., автоуслуги) | 405,32 |
| 06.12.2013 кв.13 осмотр системы ГВС (время работы-0,2ч.,работников-2чел., автоуслуги) | 509,76 |
| 24.12.2013 кв.70 выезд по причине затопления,осмотр (время работы-0,5ч., работников-1чел., автоуслуги) | 528,59 |
| 26.12.2013 кв.11,57 прогонка системы отопления (время работы-0,4ч., работников-2чел.,автоуслуги) | 528,59 |
| 30.12.2013 кв.57 осмотр системы отопления (время работы-0,2ч.,работников-2чел.,автоуслуги) | 472,1 |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** | **4481,48** |
| 17.05.2013 (аварийная) ремонт эл.щита кв. 27 (время работы-4ч., работников-1чел., автоуслуги) | 1272,79 |
| 02.09.2013 (аварийная) кв.18 ремонт освещения МОП (время работы-0,5ч., работников-1чел., автоуслуги) | 727,28 |
| 30.09.2013 (аварийная) кв.50 ремонт нолевого провода (время работы-0,6ч., работниокв-1чел.,автоуслуги) | 462,33 |
| 29.11.2013 кв.18 ремонт освещения МОП под.№2 (время работы-0,5ч.,работников-1чел., автоуслуги) | 378,64 |
| 05.12.2013 кв.13,57 ркмонт выключателя в подъезде,замена лампочек (время работы-1ч,работников-1чел., лампочки,автоуслуги) | 810,08 |
| 08.12.2013 кв.56 замена лампочки в подъезде №5 (время работы-0,5ч.,работников-1чел.,лампочка,автоуслуги) | 396,24 |
| 10.12.2013 кв.20 ремонт освещения МОП (время работы-0,8ч., работников--1чел., изолента,автоуслуги) | 434,12 |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** | **9420,14** |
| **Содержание придомовой территории** | **4500** |
| **Биллинговое обслуживание** | **10021,67** |
| **Расходы на управление** | **30877,60** |
| **Всего расходов с 01.05.2013-31.12.2013** | **120120,95** |

ул.Первомайская д.36

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **66262,03** |
| 20.05.2013 ремонт, кладка стояка вентканалов (время работы-8ч., работников-4чел., цемент-2м., песок, кирпич, автоуслуги) | 7156,93 |
| 21.05.2013 ремонт, кладка стояка (время работы-8ч., работников-5 чел., цемент, песок, автоуслуги) | 6661,93 |
| 22.05.2013 ремонт, восстановление стояков (время работы-4ч., работников-4 чел., цемент, песок, автоуслуги) | 4381,52 |
| 23.05.2013 ремонт, восстановление стояков, ремонт шаломов (время работы-6ч., работников-3 чел., цемент-2м., железо-26м., автосулуги) | 8561,85 |
| 27.05.2013 ремонт восстановлние стояков, ремонт шаломов (время работы-8ч., работников-4чел., цемент-2м., автоуслуги) | 6661,93 |
| 28.05.2013 штукатурка стояков (время работы-4ч., работников-4чел., цемент-2м., автоуслуги) | 3930,41 |
| 29.05.2013 оштукатуривание стояков (время работы-4ч., работников-5чел., цемент-2м., автоуслуги) | 4613,29 |
| 27.06.2013 кв.10 прочистка вентканалов (время работы-2ч., работников-1чел., автоуслуги) | 1082,64 |
| 16.07.2013 кв.9 ремонт вентканалов (время работы-8ч.,работников-1чел., автоуслуги) | 2014,65 |
| 23.07.2013. 3 под. оштукатуривание откосов вх.дверей (время работы-4ч., работников-2чел., сухая смесь-1м., автоуслуги) | 2509,65 |
| 30.07.2013 прочистка вентканалов кв.15 (время работы-4ч., работниокв-1чел., автоуслуги) | 1331,77 |
| 15.11.2013 кв.21 заштукатуривание стены под оконом (время работы-1ч., работников-2чел., цемент,песок,автоуслуги) | 1313,64 |
| дверь металлическая в подъезд | 14500,00 |
| проверка вентканалов специализированной организацией | 1050,00 |
| 13.12.2013 уборка снега с козырьков (время работы-0,5ч.,работников-2чел., автоуслуги) | 491,82 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **37146,6** |
| 23.05.2013 устранение утечки на трубе отопления кв.11 (время работы-4 ч., работников-3 чел., сварочные работы, труба д.40-2м., д.20- 0,5 м., автоуслуги) | 4976,47 |
| 24.05.2013 ремонт труб отопления (время работы-3,5ч., работников-3 чел., сварочные работы, кран шар.д.15-1шт.,сборка д.15-1шт.,отвод д.15-2 шт., автосулуги) | 6960,02 |
| 27.05.2013 врезка гребенки на вводе в дом в приямке на отоплении (время работы-3ч., работников-3чел., сварочные работы, автоуслуги) | 4103,57 |
| 21.05.2013 промывка системы отопления (время работы-7ч., работников-2чел., компрессор, автоуслуги) | 3593,06 |
| 05.08.2013 устранение утечки на радиаторе,демонтаж 1 секции кв.5 (время работы-1,5ч., работников-3чел.,сварочные работы,автоуслуги) | 2931,79 |
| 20.08.2013 кв.5 устранение засора канализации (время работы-2ч., работниокв-2чел., трос, проволока, автоуслуги) | 1333,49 |
| 23.08.2013 кв.9 утсранение утечки на трубе ХВС (время работы-3ч., работников-2чел., сварочные работы, автоуслуги) | 3758,68 |
| 04.08.2013 кв.5 бежит батарея, осмотр (аварийная) (время работы-0,3ч., работниокв-1чел.,автоуслуги) | 528,59 |
| 19.08.2013 кв.5 (аварийная) устранение утечки на ХВС (время работы-0,5ч., работниокв-1чел., автоуслуги) | 528,59 |
| 12.09.2013 кв.19 осмотр системы отопления (время работы-1ч.,работниокв-2чел.,автоуслуги) | 1135,49 |
| 09.10.2013 кв.10 осмотр труб отопления (время работы-0,3ч., работников-2чел., автоуслуги) | 622,74 |
| 24.10.2013 кв.11 устранение утечки на отоплении,сброс,запитка системы (время работы-2ч., работниокв-3чел., сварочные работы, автоуслуги) | 3758,68 |
| 18.10.2013 (аварийная) кв.12 прочистка труб ХВС (время работы-1ч., работников-1чел., автоуслуги) | 947,19 |
| 14.11.2013 кв.19 прогонка системы отопления (время работы-0,4ч., работников-2чел., автоуслуги) | 293,64 |
| 27.11.2013 осмотр системы отопления (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) | 405,32 |
| 21.11.2013 изоляция теплотрассы (время работы-0,3ч., работниокв-2чел., утеплитель, автоуслуги) | 750,98 |
| 16.12.2013 1 под. осмотр системы отопления (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) | 518,3 |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** | **2785,13** |
| 07.10.2013 ревизия эл.щитов (время работы-4ч., работников-2чел., эл.провод-2м., автоуслуги) | 2027,85 |
| 17.10.2013 (аварийная) кв.11 ремонт освещения в подъезде (время работы-1ч.,работников-1чел.,автоуслуги) | 757,28 |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** |  |
| **Содержание придомовой территории** | **1100** |
| **Биллинговое обслуживание** | **2332,97** |
| **Расходы на управление** | **7564,47** |
| **Всего расходов с 01.05.2013-31.12.2013** | **117191,20** |

ул.Первомайская д.38

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **1935,77** |
| 25.11.2013 кв.2 прочистка вентканалов (время работы-2,5ч., работников-2чел., автоуслуги) | 1485,77 |
| проверка вентканалов специализированной организацией | 450,00 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **9181,24** |
| 03.06.2013 прочистка канализации кв.1 (время работы-1,5ч.. работников-2чел.,автоуслуги) | 1688,08 |
| 08.06.2013 аварийная кв.1 устранение засора канализации (время работы-1,5ч., работников-1чел., трос, проволока, автоуслуги) | 1239,34 |
| 25.06.2013 аварийная кв.2 устранение засора канализации (время работы-1ч., работников-2чел., трос, проволока, автоуслуги) | 622,74 |
| 02.07.2013 заявка о затоплении кв.5,2 (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) | 622,74 |
| 22.08.2013 кв.1 устранение засора канализации (время работы-2ч., работниокв-2чел., трос, проволока, автоуслуги) | 2086,68 |
| 01.08.2013 кв.1 устранение засора канализации (время работы-1ч., работниокв-1чел., трос, проволока, автоуслуги) | 1145,19 |
| 11.09.2013 (аварийная) кв.1 устранение засора канализации (время работы-2ч.,работниокв-1чел., автоуслуги) | 1333,49 |
| 16.12.2013 кв.5 замена шланга на капельнице отопления (время работы-0,3ч., работников-2чел., автоуслуги) | 442,98 |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** | **2854,48** |
| 20.07.2013 (аварийная) кв.5 ремонт эл.провод-1чел., автоуслуги) | 760,63 |
| 07.10.2013 ревизия эл.щитов (время работ-4ч.,работников-2чел., эл.провод-2м.,крепеж,автоуслуги) | 2093,85 |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** |  |
| **Содержание придомовой территории** | **600** |
| **Биллинговое обслуживание** | **1090,55** |
| **Расходы на управление** | **3536,03** |
| **Всего расходов с 01.06.2013-31.12.2013** | **19198,07** |

ул.Первомайская д.39

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **2551,70** |
| 01.07.2013 кв.14 проверка вентканлов (время работы-1ч., работников-1ч., автоуслуги) | 495,17 |
| 07.11.2013 ремонт кровли (время работы-1ч., работниокв-3чел.,железо,саморезы,автоуслуги) | 1481,02 |
| 10.12.2013 уборка снега с козырьков дома (время работы-0,5ч.,работников-3чел.,автоуслуги) | 575,51 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **10757,92** |
| 21.06.2013 промывка системы отопления (время работы-7ч., работников-2чел.,компрессор, автоуслуги) | 3593,06 |
| 26.08.2013 кв.16 устранение утечки на радиаторе (время работы-4ч., работников-3чел., сварочные работы,автоуслуги) | 4888,47 |
| 26.08.2013 кв.3 ремонт крана (время работы-3ч., работниокв-2чел., автоуслуги) | 1239,79 |
| 14.12.2013 кв.3 осмотр системы отопления (время работы-0,5ч., работников-1чел., автоуслуги) | 518,3 |
| 18.12.2013 кв.3 осмотр системы отопления (время работы-0,5ч., работников-1чел., автоуслуги) | 518,3 |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** | **4888,71** |
| 24.07.2013 (аварийная) замена лампочек в МОП (время работы-1ч., работников-1чел., лапмочки,автоуслуги) | 509,67 |
| 03.10.2013 ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП, ремонт ВРУ (время работы-8ч., работников-2чел., эл.провод-4м., автоуслуги) | 3465,86 |
| 15.11.2013 кв.10 протяжка нолевых соединений в эл.щите,смена провода нолевого соединения (время работы-1ч.,работников-1чел.,эл.провод,автоуслуги) | 484,33 |
| 28.12.2013 кв.2 ремонт освещения МОП (время работы-0,8ч., работников-1чел., автоуслуги) | 428,85 |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** | **3027,29** |
| **Содержание придомовой территории** | **1000** |
| **Биллинговое обслуживание** | **3066,00** |
| **Расходы на управление** | **9636,00** |
| **Всего расходов с 01.05.2013-31.12.2013** | **34927,62** |

ул.Первомайская д.40

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **2939,50** |
| проверка вентканалов специализированной организацией | 650,00 |
| 23.12.2013 уборка снега с козырьков (время работы-0,5ч., работников-4чел., автоуслуги) | 554,75 |
| 24.12.2013 уборка снега и наледи с кровли дома (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги:АГП-22) | 1434,75 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **7576,28** |
| 31.07.2013 осмотр (время работы-0,3ч., работников-1чел., автоуслуги) | 528,59 |
| 08.08.2013 ремонт трубы отопления (время работы-1,5ч., работников-3чел., сварочные работы, автоуслуги) | 3531,23 |
| 30.09.2013 кв.11 устранение утечки на радиаторе (время работы-1ч., работников-2чел.,автоуслуги) | 1135,49 |
| 01.10.2013 кв.11 замена крана на батарее (время работы-1ч.,работниокв-2чел., автоуслуги) | 1135,49 |
| 16.10.2013 кв.14 прогонка стояков отопления (время работы-0,4ч., работников-2чел., автоуслуги) | 622,74 |
| 17.10.2013 кв.14 прогонка стояков отопления (время работы-0,4ч., работников-2чел., автоуслуги) | 622,74 |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** | **3811,5** |
| 15.10.2013 ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП,перемотка контактов (время работы-8ч., работников-2чел., эл.провод-2м., автоуслуги) | 3432,86 |
| 28.10.2013 кв.12 осмотр электрооборудования МОП (время работы-0,5ч.,работников-1чел.,автоуслуги) | 378,64 |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** |  |
| **Содержание придомовой территории** | **1200** |
| **Биллинговое обслуживание** | **2119,66** |
| **Расходы на управление** | **6872,82** |
| **Всего расходов с 01.06.2013-31.12.2013** | **24519,76** |

ул.Первомайская д.42

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **20736,97** |
| 22.05.2013 ремонт плиты входа в 1 под., ремонт откосов (время работы-4ч.. работников-2 чел., цемент-1м., песок, автоуслуги) | 2619,55 |
| 19.07.2013 осмотр вентканлов (время работы-1,5ч.,работников-1чел., автоуслуги) | 580,53 |
| 15.08.2013 ремонт лест.марша, закладка отверстия в подъезде (время работы-2,5ч., работниокв-2чел., цемент-1м.,песок,кирпич-15шт.,автоуслуги) | 2299,99 |
| 27.08.2013 прочистка,ремонт дымохода кв.23(время работы-7ч., работников-1чел., цемент,пемок,автоуслуги) | 2041,93 |
| ремонт крыльца в под.№2 по договору | 7304,43 |
| 21.11.2013 заделка слуховых окон (время работы-1ч., работников-3чел., гвозди,автоуслуги) | 870,57 |
| перерасход по капитальному ремонту | 3319,97 |
| проверка вентканалов | 1700 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **8490,82** |
| 12.04.2013 устранение засора канализации 1 под. (время работы - 3ч., работников - 3 чел., трос, проволока, автоуслуги) | 2312,64 |
| 30.05.2013 промывка системы отопления (время работы-7ч., работников-2чел., комрессор, автоуслуги) | 3593,06 |
| 02.08.2013 устранение засора канализации (время работы-1,5ч., работниокв-2чел., трос, проволока, автоуслуги) | 1521,78 |
| 26.09.2013 (аварийная) кв.41 устранение утечки на крана на радиаторе (время работы-1,5ч., работников-1чел., автоуслуги) | 1063,34 |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** | **10169,37** |
| замеры сопротивлений специализированной организацией | 350 |
| 07.06.2013 ревизия эл.щитов (время работы-4ч., работников-2чел., автоуслуги) | 1955,6 |
| 30.07.2013 (аварийная) смена лампочек, восстановление проводки в подъезде (время работы-1ч., работников-1чел., изолента, лампочки, автоуслуги) | 826,63 |
| 30.08.2013 установка боксов, автоматов освещения МОП (время работы-4ч., работников-1чел., автоуслуги) | 1955,6 |
| 29.08.2013 (аварийная) кв.29 замена лампочек (время работы-0,5ч., работников-1чел., лампочка, автоуслуги) | 695,6 |
| 14.11.2013 кв.34 осмотр электрооборудования (время работы-0,5ч.,работников-1чел.,автоуслуги) | 378,64 |
| 18.11.2013 кв.6 ремонт освещения МОП (время работы-0,5ч.,работников-1чел.,автоуслуги) | 378,64 |
| 25.12.2013 ремонт освещения МОП 1 под.,ревизия эл.щитов,ремонт ВРУ (время работы-8ч., работников-2чел., эл.провод-4м.,крепеж,лампочки-3шт., автоуслуги) | 3628,66 |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** |  |
| **Содержание придомовой территории** | **1900** |
| **Биллинговое обслуживание** | **4802,46** |
| **Расходы на управление** | **15571,65** |
| **Всего расходов с 01.04.2013-31.12.2013** | **61671,27** |

ул.Первомайская д.45А

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **400,00** |
| проверка вентканалов специализированной организацией | 400,00 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** |  |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** | **3663,86** |
| 13.09.2013 установка датчиков движения, ремонт освещения МОП (время работы-8ч., работниокв-2чел., эл.провод-6м., крепеж, автоуслуги) | 3663,86 |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** |  |
| **Содержание придомовой территории** | **600** |
| **Биллинговое обслуживание** | **881,27** |
| **Расходы на управление** | **2857,44** |
| **Всего расходов с 01.06.2013-31.12.2013** | **8402,56** |

ул.Плаксина д.14А

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **400,00** |
| проверка вентканалов специализированной организацией | 400,00 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** |  |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** | **396,24** |
| 15.12.2013 кв.6 замена лампочки в подъезде (время работы-0,5ч., работников-1чел., лампочка,автоуслуги) | 396,24 |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** |  |
| **Содержание придомовой территории** | **600** |
| **Биллинговое обслуживание** | **418,44** |
| **Расходы по техническому обслуживанию** | **1356,76** |
| **Всего расходов с 01.09.2013-31.12.2013** | **3171,44** |

ул.Плаксина д.14Б

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **9297,92** |
| 06.09.2013 осмотр кровли (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) | 665,89 |
| 18.09.2013 ремонт кровли (время работы-4ч., работников-2чел., железо-5м2,шифер-1л., саморезы,гвозди,пена,автоуслуги:АГП-22) | 5716,26 |
| 15.10.2013 изготовление,установка щита в подвальное помещение (время работы-2,5ч., работниокв-2чел., пиломаетриал,гвозди,автоуслуги) | 1815,77 |
| проверка вентканалов специализированной организацией | 1100 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **19179,65** |
| 05.08.2013 устранение засора канализации кв.17 (время работы-1,5ч., работников-2чел.,трос,проволока,автоуслуги) | 1521,78 |
| 21.08.2013 кв.9 устранение засора канализации (время работы-1ч., работниокв-2чел., трос, проволока, автоуслуги) | 1333,49 |
| 23.08.2013 кв.11 устранение утечки на трубе канализации (время работы-1ч., работников-1чел., автоуслуги) | 1135,49 |
| 20.08.2013 кв.9(аварийная) устранение засора канализации (время работы-1ч., работниокв-1чел., трос, проволока, автоуслуги) | 1333,43 |
| 25.08.2013 кв.9,10(аварийная) устранение засора канализации (время работы-2ч., работников-1чел., трос, проволока, автоуслуги) | 1710,08 |
| 04.09.2013 кв.17 устранение засора канализации (время работы-2ч.,работников-2чел., трос, проволока,автоуслуги) | 1710,08 |
| 10.09.2013 кв.17 устранение засора канализации (время работы-2ч.,работников-2чел., трос, проволока,автоуслуги) | 1710,08 |
| 17.09.2013 кв.6 нет ГВС,осмотр (время работы-0,3ч.,работниокв-2чел.,автоуслуги) | 490,93 |
| 18.10.2013 кв.17 устранение засора канализации (время работы-1ч., работниокв-3чел., трос,проволока,автоуслуги) | 1521,78 |
| 11.10.2013 (аварийная) кв.17 устранение засора канализации (время работы-1ч..работников-2чел.,трос,проволока,автоуслуги) | 1333,49 |
| 23.10.2013 (аварийная) кв.1-4 устранение засора канализации (время работы-2ч.,работниокв-2чел.,трос,проволока,автоуслуги) | 1710,08 |
| 20.11.2013 кв.17 устранение засора канализации (время работы-1ч., работников-3чел., автоуслуги) | 1521,78 |
| 22.11.2013 кв.17,18 устранение засора канализации (время работы-1,5ч., работников-2чел., автоуслуги) | 1521,78 |
| 19.12.2013 кв.22 осмотр системы ХВС | 257,66 |
| 20.12.2013 кв.22 ремонт стояка ГВС (время работы-0,2ч., работников-2чел., автоуслуги) | 367,66 |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** | **1807,73** |
| 08.08.2013 кв.8 (аварийная) восстановление контактов (время работы-1ч., работников-1чел., изолента, крепеж,автоуслуги) | 889,28 |
| 25.11.2013 кв.1 ремонт освещения МОП (время работы-1ч.,работников-1чел.,автоуслуги) | 506,33 |
| 03.12.2013 кв.18 протяжка контактов (время работы-0,8ч., работников-1чел.,автоуслуги) | 412,12 |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** |  |
| **Содержание придомовой территории** | **600** |
| **Биллинговое обслуживание** | **1954,27** |
| **Расходы на управление** | **6021,25** |
| **Всего расходов с 01.07.2013-31.12.2013** | **38860,82** |

ул.Плаксина д.15А

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **400,00** |
| проверка вентканалов специализированной организацией | 400,00 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** |  |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** |  |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** |  |
| **Содержание придомовой территории** | **600** |
| **Биллинговое обслуживание** | **399,70** |
| **Расходы по техническому обслуживанию** | **1295,98** |
| **Всего расходов с 01.09.2013-31.12.2013** | **2695,68** |

ул.Попова д.2

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **11163,02** |
| 01.07.2013 ремонт подъездного козырька (время работы-3ч., работников-2чел., железо-3м2, саморезы, автоуслуги) | 2547,71 |
| 17.10.2013 заделка слуховых окон,ремонт кровли (время работы-2ч., работников-2чел., саморезы,гвозди,автоуслуги) | 1428,39 |
| 20.11.2013 остекление и ремонт рам в подъезде (время работы-3ч., работников-2чел., стекло-2л., штапики,гвозди,автоуслуги) | 2951,15 |
| 25.11.2013 остекление и ремонт рам в подъезде (время работы-1,5ч., работников-2чел., стекло, штапики,гвозди,автоуслуги) | 1481,02 |
| проверка вентканалов специализированной организацией | 2200,00 |
| 23.12.2013 уборка снега с козырьков (время работы-0,5ч., работников-4чел., автоуслуги) | 554,75 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **21503,97** |
| 26.06.2013 кв.29 выезд по причине затопления квартиры (время работы-0,5ч.,работников-2чел., автоуслуги) | 622,74 |
| 28.06.2013 замена запорной арматуры ХВС,ГВС на стояках кв.33 (время работы-2ч., работников-2чел., автоуслуги) | 1710,08 |
| 29.07.2013 замена запорной арматуры на стояке кв.27 (время работы-1,5ч., работниокв-3чел., сварочные работы, автоуслуги) | 2706,23 |
| 24.07.2013 (аварийная) кв.10 выезд по причине затопления (время работы-0,5ч., работников-1чел., автоуслуги) | 528,59 |
| 27.07.2013 (аварийная) кв.6 устранение утечки на батарее (время работы-1ч., работниокв-1чел., лён,автоуслуги) | 820,74 |
| 02.10.2013 кв.27 спуск воздуха с системы отопления на чердаке (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) | 1135,49 |
| 05.10.2013 кв.19,9 прогонка системы отопления (время работы-1ч., работников-3чел.,автоуслуги) | 1323,78 |
| 07.10.2013 кв.29 ревизия вентиля на стояке ХВС (время работы-1ч., работников-2чел., сальниковая набивка,автоуслуги) | 1179,49 |
| 11.10.2013 кв.27 прогонка стояка отопления (время работы-1ч., работниокв-2чел., автоуслуги) | 1135,49 |
| 18.10.2013 кв.44 осмотр (время работы-0,3ч., работниокв-2чел., автоуслуги) | 622,74 |
| 16.10.2013 кв.37 прогонка системы отполения (время работы-0,3ч., работниокв-2чел., автоуслуги) | 547,42 |
| 18.10.2013 кв.37 прогонка системы отполения (время работы-0,3ч., работниокв-2чел., автоуслуги) | 622,74 |
| 22.10.2013 кв.14,15 прогонка системы отопления (время работы-0,4ч., работниокв-2чел., автоуслуги) | 622,74 |
| 12.10.2013 (аварийная) кв.9,12 прогонка системы отопления (время работы-0,5ч., работников--1чел., автоуслуги) | 528,59 |
| 14.10.2013 (аварийная) кв.41 прогонка системы отопления (время работы-1ч., работников-1чел., автоуслуги) | 622,74 |
| 23.12.2013 осмотр подвала (время работы-0,4ч., работников-2чел.,автоуслуги) | 585,08 |
| 26.12.2013 откачка воды из подвала, чеканка канализационных стыков (время работы-7ч.,работников-2чел., бензин-10л.,каболка,автоуслуги) | 3725,06 |
| 27.12.2013 подвал устранение утечки на трубе ГВС (время работы-1,5ч., работников-3чел., сварочные работы. Труба д.20-1,5м., автоуслуги) | 2464,23 |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** | **5472,41** |
| 06.07.2013 (аварийная) кв.26 ремонт эл.провода (время работы-1ч., работников-1чел., автоуслуги) | 760,63 |
| 09.09.2013 (аварийная) кв.12 восстановление нолевого контакта (время работы-0,6ч.,работников-1чел., автоуслуги) | 757,28 |
| 11.11.2013 кв.19 замена ламп дневного света в подъезде (время работы-0,5ч.,работников-1чел.,автоуслуги) | 378,64 |
| 26.12.2013 ревизия эл.щитов,ремонт освещения МОП,ВРУ (время работы-8ч., работников-2чел., эл.провод-4м.,крепеж,автоуслуги) | 3575,86 |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** |  |
| **Содержание придомовой территории** | **1600** |
| **Биллинговое обслуживание** | **5414,91** |
| **Расходы на управление** | **16683,79** |
| **Всего расходов с 01.06.2013-31.12.2013** | **61838,10** |

ул.Попова д.6

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **3118,19** |
| 02.10.2013 заштукатуривание межпанельного шва (время работы-1,5ч., работниокв-2чел., цемент,песок,автоуслуги) | 2647,13 |
| 23.12.2013 уборка снега с козырьков (время работы-0,5ч., работников-3чел., автоуслуги) | 471,06 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **1145,19** |
| 29.09.2013 (аварийная) кв.1 устранение засора канализации (время работы-1ч., работниокв-1чел., трос, проволока, автоуслуги) | 1145,19 |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** | **1344,62** |
| 28.09.2013 (аварийная) кв.17 восстановление контактов (время работы-0,6ч., работников-1чел., изолента, автоуслуги) | 484,33 |
| 25.10.2013 кв.21 ремонт фазного провода (время работы-0,5ч., работников-1 чел., автоуслуги) | 378,64 |
| 24.12.2013 кв.9 замена лампочкек в подъезде (время работы-0,8ч., работников-1чел., лампочки-3шт.,автоуслуги) | 481,65 |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** | **2612,88** |
| **Содержание придомовой территории** | **1600** |
| **Биллинговое обслуживание** | **3222,55** |
| **Расходы по техническому обслуживанию** | **9928,94** |
| **Всего расходов с 01.09.2013-31.12.2013** | **22972,38** |

ул. Попова д.8

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **471,06** |
| 23.12.2013 уборка снега с козырьков (время работы-0,5ч., работников-3чел., автоуслуги) | 471,06 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **9471,59** |
| 15.06.2013 аварийная кв.23 устранение засора канализации (время работы-1,5ч., работников-1чел., автоуслуги) | 1041,34 |
| 05.07.2013 устранение утечки на стояке, замена стояка канализации (время работы-2ч., работников-3чел., труба д.110-2м., отвод-1шт., автоуслуги) | 2127,38 |
| 20.09.2013 (аварийная) осмотр подвала (время работы-1ч., работниокв-1чел., автоуслуги) | 947,19 |
| 20.09.2013 (аварийная) кв.3 устранение засора канализации (время работы-2ч.,работников-1чел., трос,проволока,автоуслуги) | 1355,49 |
| 14.11.2013 устранение засора канализации (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) | 1333,49 |
| 13.12.2013 кв.13 устранение засора канализации (время работы-0,8ч., работников-2чел., автоуслуги) | 956,62 |
| 21.12.2013 кв.17 устранение засора канализации (время работы-2ч.,работников-2чел., автоуслуги) | 1710,08 |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** | **9666,82** |
| 13.06.2013 установка автоматов, ремонт освещения МОП, ремонт кабелей (время работы-8ч., работников-2чел., автомат20А-8шт., динрейка, шина ноль-4шт., крепеж, эл.провод-4м., автоуслуги) | 4179,36 |
| 14.06.2013 ремонт освещения МОП (время работ-4ч., работников-2чел., автоуслуги) | 1955,6 |
| 05.12.2013 ревизия эл.щитов,ремонт ВРУ,освещения МОП (время работы-8ч., работников-2чел., эл.провод-5м.,крепеж,автоуслуги) | 3531,86 |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** | **3510,32** |
| **Содержание придомовой территории** | **1600** |
| **Биллинговое обслуживание** | **3437,84** |
| **Расходы на управление** | **10804,64** |
| **Всего расходов с 01.06.2013-31.12.2013** | **38962,27** |

ул.Революционная д. 17

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **983,64** |
| 16.10.2013 закрытие слуховых окон (время работы-0,5ч., работниокв-2чел., гвозди,автоуслуги) | 491,82 |
| 13.12.2013 уборка снега с козырьков (время работы-0,5ч.,работников-2чел., автоуслуги) | 491,82 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **24812,48** |
| 17.05.2013 осмотр подвала (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) | 1135,49 |
| 20.05.2013 промывка системы отопления (время работы-7ч., работников-2чел., компрессор, автоуслуги) | 3593,06 |
| 06.05.2013 (аварийная) кв.6 устранение утечки водоотведения в подвале (время работы-2ч., работников-1чел.,автоуслуги) | 1135,49 |
| 07.06.2013 кв.2 аварийная( время работы-0,5ч., работниокв-1чел., автоуслуги) | 528,59 |
| 21.06.2013 аварийная кв.6 устранение засора канализации (время работы-1,5ч., работников-2чел., трос, проволока, автоуслсуги) | 1521,78 |
| 17.07.2013 осмотр кв.3 (время работы-0,5ч., работников-1чел., автоуслуги) | 622,74 |
| 26.07.2013 кв.12 устранение засора канализации в подвале (врея работы-1,5ч., работников-2чел., трос. проволока, автоуслуги) | 1521,78 |
| 09.08.2013 кв.6 устранение засора канализации (время работы-1,5ч., работниокв-2чел., трос, проволока, автоуслуги) | 1521,78 |
| 16.09.2013 замена кранов на радиаторе кв.12(время работы-0,5ч.,работниокв-1чел.,автоуслуги) | 528,59 |
| 17.10.2013 кв.17 прогонка стояков отопления (время работы-0,4ч., работников-2чел., автоуслуги) | 622,74 |
| 17.10.2013 кв.12 устранение утечки на трубе ХВС, ревизия вентилей (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) | 622,74 |
| 12.10.2013 кв.13 прогонка системы отопления (время работы-0,4ч., работников-1чел., автоуслуги) | 528,59 |
| 12.11.2013 регулировка радиаторов в 1,2 под., врезка шайб (время работы-3ч., работников-3чел.,сварочные работы, автоуслуги) | 4378,57 |
| 13.11.2013 кв.8 замена труб канализации (время работы-2ч., работниокв-2чел., труба д.110-1м., отвод д.110-2шт., тройник с ревизией д.110-1 шт., автоуслуги) | 1996,08 |
| 22.11.2013 2 под. врезка спускника в подъезде на радиаторе (время работы 1ч., работников-3чел., сварочные работы, кран шар.д.15-1шт., резьба д.15-1шт., автоуслуги) | 2071,78 |
| 06.12.2013 кв.17 устранение утечки на трубе отопления, сброс,запитка системы отопления (время работы-2ч., работников-3чел., сварочные работы, кранбукса,автоуслуги) | 2482,68 |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** | **5926,79** |
| 10.05.2013 осмотр эл.оборудования, замена плавкой вставки кв.6 (аварийная) (время работы-1ч., работников-1чел.,автоуслуги) | 804,63 |
| 12.05.2013 ремонт эл.провода (время работы-1ч., работников-1чел., изолента, автоуслуги) | 760,63 |
| 08.08.2013 кв.10(аварийная) замена патрона на площадке, лампочки,восстановление проводки (время работы-1ч., работниокв-1чел., патрон,лампочка, изолента,автоуслуги) | 845,28 |
| 11.09.2013 (аварийная) кв.1 восстановление нолевого контакта (время работы-0,6 ч.,работников-1чел.,автоуслуги) | 757,28 |
| 03.12.2013 ревизия эл.щитов,ремонт освещения МОП (время работы-4ч., работников-2чел.,крепеж,эл.провод-3м.,автоуслуги) | 2148,85 |
| 16.12.2013 кв.15 замена выключателя на входе в подвал (время работы-0,8ч.,работников-1чел., выключатель,автоуслуги) | 610,12 |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** | **3103,535** |
| **Содержание придомовой территории** | **1300** |
| **Биллинговое обслуживание** | **3101,70** |
| **Расходы на управление** | **9748,24** |
| **Всего расходов с 01.05.2013-31.12.2013** | **48976,39** |

ул.Революционная д.19

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **30692,45** |
| дверь в подъезд металлическая | 14500,00 |
| 06.06.2013 ремонт стояков на кровле (время работы-8ч., работников-4чел., цемент-2м., песок, автослуги) | 7211,93 |
| 10.06.2013 оштукатуривание, ремонт стояков (время работы-6ч., работников-4чел., цемент, песок, автоуслуги) | 6661,93 |
| 23.07.2013. 1 под. оштукатуривание откосов (время работы-2ч., работниокв-2чел., сухая смесь-1м.,автоуслуги) | 1826,77 |
| 13.12.2013 уборка снега с козырьков (время работы-0,5ч.,работников-2чел., автоуслуги) | 491,82 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **29593,12** |
| 16.05.2013 промывка системы отопления (время работы-7ч., работников-2чел., компрессор, автоуслуги) | 3593,06 |
| 17.05.2013 промывка системы отопления (время работы-7ч., работников-2чел., компрессор, автоуслуги) | 3593,06 |
| 04.07.2013 устранение засора канализации (время работы-1,5ч., работников-2чел., трос, проволока, автоуслуги) | 1521,78 |
| 18.07.2013 замена крна на батарее кв.1 (время работы-1ч., работников-1чел., автоуслуги) | 947,19 |
| 23.07.2013 устранение засора канализации кв.21(время работы-1ч., работников-2чел, трос, проволока, автоуслуги) | 1333,49 |
| 24.09.2013 устранение засора канализации кв.13 (время работы-1ч., работников-2чел., трос, проволока, автоуслуги) | 1333,49 |
| 26.07.2013 (аварийная) устранение засора канализации (время работы-1ч., работниокв-1чел., трос, проволока, автоуслуги) | 820,74 |
| 08.08.2013 (аварийная) кв.4,8 устранение засора канализации (время работы-1,5ч., работниокв-1чел., трос,проволока,автоуслуги) | 1239,34 |
| 12.09.2013 2 под. устранение засора канализации (время работы-2ч.,работников-2чел.,трос,проволока,автоуслуги) | 1710,08 |
| 27.09.2013 2 под. устранение засора канализации (время работы-2чел., работников-3чел., трос, проволока, автоуслуги) | 2086,68 |
| 15.09.2013 (аварийная) кв.13 устранение засора канализации (время работы-2ч., работников-1чел., трос, проволока, автоуслуги) | 1355,49 |
| 04.10.2013 устранение утечки канализации в подвале (время работы-1ч., работниокв-2чел., автоуслуги) | 1135,49 |
| 15.10.2013 кв.21 устранение засора канализации (время работы-1ч., работниокв-3чел., трос,проволока,автоуслуги) | 1521,78 |
| 23.10.2013 кв.13 устранение засора канализации (время работы-1ч., работниокв-2чел., трос,проволока,автоуслуги) | 1333,49 |
| 13.10.2013 (аварийная) кв.21 устранение засора канализации (время работы-1ч., работников-2чел., трос,проволока,автоуслуги) | 1333,49 |
| 13.11.20113 кв.4 замена труб канализации, установка ревизии (время работы-2ч., работников-2чел., манжет д.110-2шт., заглушка д.110-1шт., автоуслуги) | 1473,64 |
| 13.11.2013 кв.21 замена труб канализации (время работы-4ч., работников-2чел., труба д.110-3м., переход д.110-2 шт., тройник с ревизией д.110-2 шт., полуотвод - 3 шт., отвод-1шт., автоуслуги) | 3260,83 |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** |  |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** | **3178,48** |
| **Содержание придомовой территории** | **1300** |
| **Биллинговое обслуживание** | **3176,60** |
| **Расходы на управление** | **9983,64** |
| **Всего расходов с 01.05.2013-31.12.2013** | **77924,29** |

ул.Революционная д.21

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **12451,60** |
| 21.10.2013 ремонт кровли,замена примыканий,замена шеломов (время работы-3ч., работниокв-3чел., железо-20м.,саморезы,гвозди,автоуслуги:АГП-22) | 9096,38 |
| 07.11.2013 пропенивание примыканий вентканалов(время работы-0,5ч., работников-1чел., пена,автоуслуги) | 727,13 |
| 29.11.2013 пропенивание вент.стояка (время работы-1ч., работников-1чел.,пена,автоуслуги) | 1036,27 |
| проверка вентканалов специализированной организацией | 1100,00 |
| 13.12.2013 уборка снега с козырьков (время работы-0,5ч.,работников-2чел., автоуслуги) | 491,82 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **1135,49** |
| 04.10.2013 устранение утечки на радиаторе кв.1 (время работы-1ч., работников-2чел.,автоуслуги) | 1135,49 |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** | **2016,85** |
| 02.10.2013 ремонт ВРУ,эл.щита, ремонт рубильника, перемотка контактов (время работы-4ч., работников-2чел., крепеж, автоуслуги) | 2016,85 |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** |  |
| **Содержание придомовой территории** | **600** |
| **Биллинговое обслуживание** | **1996,30** |
| **Расходы на управление** | **6472,86** |
| **Всего расходов с 01.06.2013-31.12.2013** | **24673,10** |

ул.Революционная д.25

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **600,00** |
| проверка вентканалов специализированной организацией | 600,00 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **10938,56** |
| 04.06.2013 кв.7,10прочистка запорной арматуры на стояках ХВС (время работы-1ч., работников-2 чел., автоуслуги) | 1323,78 |
| 12.07.2013 утсранение засора канализации кв.7 (время работы-1,5ч., работников-2чел., трос, проволока, автоуслуги) | 1521,78 |
| 16.07.2013 кв.10 утечка на трубе ХВс (время работы-0,5ч., работников-1чел., автоуслуги) | 528,59 |
| 07.08.2013 прочистка труб ХВС (время работы-1ч., работниокв-1чел., автоуслуги) | 947,19 |
| 28.08.2013 кв.11 прочитска труб ХВС (время работы-2ч., работниокв-2чел., автоуслуги) | 1512,08 |
| 28.08.2013 кв.20 прочистка труб ХВС (время работы-2ч., работников-2чел.,автоуслуги) | 1512,08 |
| 29.06.2013 промывка системы отопления (время работы-7ч., работников-2чел., компрессор, автоуслуги) | 3593,06 |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** |  |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** |  |
| **Содержание придомовой территории** | **600** |
| **Биллинговое обслуживание** | **1070,22** |
| **Расходы на управление** | **3470,12** |
| **Всего расходов с 01.06.2013-31.12.2013** | **16678,90** |

ул.Революционная д.26

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **7800,65** |
| 19.09.2013 ремонт кровли (время работы-4ч., работниокв-2чел., железо-8м2,саморезы,пена,автоуслуги:АГП-22) | 5126,44 |
| 03.10.2013 кв.11 прочистка вентканала (время работы-2,5ч., работниокв-1чел., автоуслуги) | 1067,33 |
| 22.11.2013 заделка слуховых окон на чердаке (время работы-0,5ч., работников-2чел., гвозди,автоуслуги) | 535,82 |
| проверка вентканалов специализированной организацией | 600,00 |
| 23.12.2013 уборка снега с козырьков (время работы-0,5ч., работников-3чел., автоуслуги) | 471,06 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** |  |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** | **2093,85** |
| 10.10.2013 ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП,перемотка контактов (время работы-4ч., работников-2чел., эл.провод-2м., крепеж, автоуслуги) | 2093,85 |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** |  |
| **Содержание придомовой территории** | **600** |
| **Биллинговое обслуживание** | **1293,83** |
| **Расходы на управление** | **4195,15** |
| **Всего расходов с 01.06.2013-31.12.2013** | **15983,48** |

ул.Революционная д.28

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **7119,20** |
| 05.08.2013 прочистка, ремонт вентканалов кв.11 (время работы-8ч., работников-1чел., цемент, автоуслуги) | 2146,65 |
| 07.08.2013 прочистка,ремонт вентканалов кв.16 (время работы-8ч., работниокв-1чел., автоуслуги) | 2014,65 |
| 22.11.2013 заделка слуховых окон на чердаке (время работы-0,5ч., работников-2чел., гвозди,автоуслуги) | 535,82 |
| проверка вентканалов специализированной организацией | 800,00 |
| 23.12.2013 уборка снега с козырьков (время работы-0,5ч., работников-3чел., автоуслуги) | 471,06 |
| 25.12.2013 кв.13 прочистка дымохода (время работы-1,5ч., работников-2чел., автоуслуги) | 1151,02 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **12639,31** |
| 29.05.2013 промывка системы отопления (время работы-7ч., работников-2чел., компрессор, автоуслуги) | 3593,06 |
| 20.06.2013 осмотр трубы ХВС кв.16 (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) | 622,74 |
| 11.07.2013 замена крна д.15 на стояке ХВС с перекрытием дома кв.11(время работы-1ч.. Работников-3чел., сварочные работы, автоуслуги) | 2203,78 |
| 23.07.2013 утечка на трубе ХВС, осмотр (время работы-0,2ч., работников-2чел., автоуслуги) | 622,74 |
| 08.08.2013 ремонт трубы отопления (врем яработы-1,5ч.,работников-3чел., сварочные работы, автоуслуги) | 1606,23 |
| 17.09.2013 (аварийная) кв.13 ремонт вентиля на стояке ХВС (время работы-1ч.,работников-1чел., автоуслуги) | 1135,49 |
| 25.11.2013 кв.12 устранение засора канализации (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) | 1333,49 |
| 06.12.2013 кв.12 устранение засора канализации (время работы-1,5ч.,работников-2чел., автоуслуги) | 1521,78 |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** | **2093,85** |
| 10.10.2013 ревизия эл.щитов,ремонт освещения МОП,перемотка контактов (время работы-4ч., работниокв-2чел.,эл.провод-2м.,крепеж,автоуслуги) | 2093,85 |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** |  |
| **Содержание придомовой территории** | **1300** |
| **Биллинговое обслуживание** | **1915,85** |
| **Расходы на управление** | **6211,99** |
| **Всего расходов с 01.05.2013-31.12.2013** | **31280,20** |

ул.Революционная д.29А

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **400,00** |
| проверка вентканалов специализированной организацией | 400,00 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **3958,46** |
| 22.06.2013 аварийная кв.6 устранение засора канализации (время работы-1ч., работников-2чел., трос, проволока, автоуслуги) | 947,19 |
| 12.10.2013 (аварийная) кв.7 прогонка системы отопления (время работы-0,5ч., работников-1чел., автоуслуги) | 528,59 |
| 10.12.2013 кв.7 врезка крана на стояке ХВС (время работы-2ч., работников-3чел., сварочные работы, резьба д.20,автоуслуги) | 2482,68 |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** | **6162,24** |
| 25.06.2013 замена вводного рубильника, демонтаж старого (время работы-4ч., работников-2чел., рубильник с искрогасителем, крепеж, автоуслуги) | 5783,6 |
| 21.11.2013 кв.4 осмотр электрооборудования МОП (время работы-0,5ч.,работников-1чел.,автоуслуги) | 378,64 |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** |  |
| **Содержание придомовой территории** | **500** |
| **Биллинговое обслуживание** | **968,09** |
| **Расходы на управление** | **3138,95** |
| **Всего расходов с 01.05.2013-31.12.2013** | **15127,74** |

ул.Свердлова д.1

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **2083,77** |
| 18.06.2013 изготовление, установка люка и запорного устройства выхода на чердак (время работы-2ч., работников-2чел., пиломатериал, замок,саморезы, автоуслуги) | 1683,77 |
| проверка вентканалов специализированной органиазцией | 400,00 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **12447,04** |
| 28.06.2013 промывка системы отопления (время работы-6ч., работников-2чел., компрессор, автоуслуги) | 3216,47 |
| 05.08.2013 устранение засора канализации кв.4 (время работы-1ч., работников-1чел.,трос,проволока,автоуслуги) | 1333,49 |
| 02.08.2013 устранение засора канлизации кв.4 (время работы-1,5ч., работниокв-1чел., трос, проволока, автоуслуги) | 1239,34 |
| 10.08.2013 кв.4 (аварийная) устранение засора канализации (время работы-1ч., работниокв-1чел., трос, провоока, автоуслуги) | 1145,19 |
| 10.08.2013 кв.4 (аварийная) устранение засора канализации (время работы-1,5ч., работниокв-1чел., трос, провоока, автоуслуги) | 1333,49 |
| 02.10.2013 кв.8 осмотр системы отопления (время работы-1ч., работниокв-2чел., автоуслуги) | 1135,49 |
| 08.10.2013 (аварийная) кв.4 устранение засора канализаци (время работы-2ч.,работников-2чел., трос,проволока,автоуслуги) | 1710,08 |
| 05.12.2013 кв.4,8 устранение засора канализации (время работы-1ч., работников-2чел.,автоуслуги) | 1333,49 |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** |  |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** |  |
| **Содержание придомовой территории** | **1100** |
| **Биллинговое обслуживание** | **691,42** |
| **Расходы на управление** | **2241,86** |
| **Всего расходов с 01.05.2013-31.12.2013** | **18564,09** |

ул.Свердлова д.1А

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **38027,69** |
| 11.06.2013 ремонт, кладка стояков на кровле дома (время работы-8ч., работников-4чел., цемент-1,5м.,песок, автоуслуги) | 6661,93 |
| 13.06.2013 ремонт, кладка стояков на кровле дома (время работы-8ч., работников-4чел., цемент-1,5м.,песок, автоуслуги) | 6661,93 |
| 14.06.2013 ремонт, кладка стояков на кровле дома (время работы-8ч., работников-4чел., цемент-1,5м.,песок, автоуслуги) | 6661,93 |
| 19.06.2013 ремонт вентканалов (время работы-6ч.. Работников-4чел., кирпич, цемент, песок, автоуслуги: АГП-22) | 7771,17 |
| 20.06.2013 ремонт стояков, уборка мусора, замена шифера (время работы-4ч.. Работников-3чел., песок, цемент, шифер-1л., гвозди, автоуслуги: АГП-22) | 5667,53 |
| возмещение за ремонт подъезда № 2 (выдано 19.09.2013) | 2700,00 |
| проверка вентканалов специализированной организацией | 1200,00 |
| 03.12.2013 заделка слухового окна (время работы-1ч., работников-2чел., гвозди,автоуслуги) | 703,02 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **6976,92** |
| 27.06.2013 промывка системы отопления (время работы-7ч., работников-2чел., компрессор, автоуслуги) | 3593,06 |
| 23.07.2013 кв.15 устранение засора канализации с подвала (время работы-1ч., работников-3чел., трос, проволока, автоуслуги) | 1521,78 |
| 20.11.2013 кв.3 устранение засора канализации (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) | 1333,49 |
| 31.12.2013 кв.3 устранение утечки на ХВС (время работы-0,5ч., работников-1чел., автоуслуги) | 528,59 |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** | **3912,17** |
| 27.06.2013 подключение компрессоров (время работы-0,5ч., работников-1чел., автоуслуги) | 380,31 |
| 19.11.2013 ревизия эл.щитов,ремонт освещения МОП,ремонт ВРУ (время работы-8ч., работников-2чел.,эл.провод-4м.,крепеж,автоуслуги) | 3531,81 |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** |  |
| **Содержание придомовой территории** | **1300** |
| **Биллинговое обслуживание** | **2848,56** |
| **Расходы на управление** | **9236,24** |
| **Всего расходов с 01.05.2013-31.12.2013** | **62301,58** |

ул.Свердлова д.1Б

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **15469,67** |
| 10.09.2013 ремонт крыши (время работы-4ч., работников-3чел., железо-10л.,гвозди,саморезы, автоуслуги-АГП-22) | 7108,64 |
| 03.10.2013 ремонт кровли (время работы-3ч., работниокв-3чел., саморезы, гвозди, автоуслуги:АГП) | 4278,38 |
| 12.12.2013 сбивание сосулек (время работы-0,5ч.,работников-4чел., автоуслуги) | 983,64 |
| 23.12.2013 уборка снега и наледи с кровли (время работы-2ч., работников-4чел., автоуслуги:АГП-22) | 3099,01 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** |  |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** | **2104,85** |
| 21.11.2013 ревизия эл.щитов,ремонт освещения МОП (время работы-4ч., работников-2чел., эл.провод-2м., крепеж,автоуслуги) | 2104,85 |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** | **1823,22** |
| **Содержание придомовой территории** | **600** |
| **Биллинговое обслуживание** | **2248,64** |
| **Расходы на управление** | **6928,24** |
| **Всего расходов с 01.06.2013-31.12.2013** | **29174,61** |

ул.Свердлова д.3

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **300,00** |
| проверка вентканалов специализированной организацией | 300,00 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **4728,55** |
| 28.06.2013 промывка системы отопления (время работы-6ч., работников-2чел., компрессор, автоуслуги) | 3216,47 |
| 02.10.2013 кв.8 спуск воздуха с системы отопления (время работы-2ч.,работников-2чел., автоуслуги) | 1512,08 |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** |  |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** |  |
| **Содержание придомовой территории** | **600** |
| **Биллинговое обслуживание** | **954,03** |
| **Расходы на управление** | **3093,37** |
| **Всего расходов с 01.06.2013-31.12.2013** | **9675,95** |

ул.Свердлова д.12

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **2503,44** |
| 11.09.2013 ремонт кровли (время работы-1ч., работников-2чел., шифер-1л., гвозди.,автоуслуги АГП-22) | 1903,44 |
| проверка вентканалов специализированной организацией | 600,00 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **4271,82** |
| 10.10.2013 (аварийная) замер температуры,осмотр системы отопления (время работы-0,4ч., работниокв-1чел., автоуслуги) | 528,59 |
| 29.12.2013 кв.11 осмотр системы отопления (время работы-0,2ч., работников-1чел., автоуслуги) | 472,1 |
| 30.12.2013 кв.11 устранение утечки на радиаторе между секциями, демонтаж,монтаж радиатора (время работы-2,5ч., работников-3чел., сварочные работы, автоуслуги) | 3271,13 |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** | **378,64** |
| 13.11.2013 кв.11 осмотр электрооборудования (время работы-0,5ч., работников-1чел.,автоуслуги) | 378,64 |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** |  |
| **Содержание придомовой территории** | **600** |
| **Биллинговое обслуживание** | **622,25** |
| **Расходы на управление** | **2017,59** |
| **Всего расходов с 01.09.2013-31.12.2013** | **10393,74** |

ул.Свердлова д.13

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **600,00** |
| проверка вентканалов специализированной организацией | 600,00 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **4215,8** |
| 31.07.2013 кв.3 устранение утечки ХВС (время работы-0,5ч., работниокв-2чел., автоуслуги) | 622,74 |
| 02.09.2013 промывка системы отопления (время работы-7ч.,работниокв-2чел., компрессор,автоуслуги) | 3593,06 |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** | **2093,85** |
| 08.10.2013 ревизия эл.щитов, ремонт овещения МОП,перемотка контактов (время работы-4ч., работниокв-2чел., эл.провод-2м., крепеж, автоуслуги) | 2093,85 |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** |  |
| **Содержание придомовой территории** | **600** |
| **Биллинговое обслуживание** | **1037,19** |
| **Расходы на управление** | **3363,01** |
| **Всего расходов с 01.06.2013-31.12.2013** | **11909,85** |

ул.Свердлова д.14

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **959,81** |
| 02.09.2013 осмотр кровли (время работы-0,5ч., работников-1чел., автоуслуги) | 409,81 |
| проверка вентканалов специализированной организацией | 550,00 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **2465,73** |
| 15.10.2013 прогонка системы отпопления (время работы-1ч., работников-2чел.,автоуслуги) | 1135,49 |
| 14.11.2013 кв.3 прогонка системы отполения (время работы-0,2ч., работниокв-2чел., автоуслуги) | 218,32 |
| 12.12.2013 кв.3 осмотр системы отопления (время работы-0,8ч., работников-2чел., автоуслуги) | 593,62 |
| 13.12.2013 кв.9 осмотр системы ХВС (время работы-0,5ч., работников-2чел.,автоуслуги) | 518,3 |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** | **823,28** |
| 09.09.2013 (аварийня) кв.2 установка автомата (время работы-1ч., работников-1чел.,автомат,провод,изолента, автоуслуги) | 823,28 |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** |  |
| **Содержание придомовой территории** | **600** |
| **Биллинговое обслуживание** | **558,84** |
| **Расходы на управление** | **1811,98** |
| **Всего расходов с 01.09.2013-31.12.2013** | **7219,64** |

ул.Свердлова д.15

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **6229,89** |
| 23.09.2013 бетонирование полов в подъезде (время работы-2ч., работников-2чел., автоуслуги) | 1331,77 |
| 15.10.2013 установка входных дверей в подъезд (время работы-1ч., работниокв-2чел., автоуслуги) | 983,64 |
| 08.11.2013 ремонт пола в подъезде (время работы-2ч., работников-3чел.,цемент,песок,автоуслуги) | 2203,15 |
| 21.11.2013 заделка слуховых окон (время работы-0,5ч., работников-3чел., гвозди,автоуслуги) | 619,51 |
| проверка вентканалов специализированной организацией | 600,00 |
| 13.12.2013 установка пружины на входные двери в подъезд (время работы-1ч.. Работников-1чел., саморезы, автоуслуги) | 491,82 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **4397,69** |
| 04.06.2013 аварийная кв.1 (время работы-1ч., работников-1чел., автоуслуги) | 804,63 |
| 30.08.2013 промывка системы отопления (время работы-7ч., работниокв-2чел., компрессор, автоуслуги) | 3593,06 |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** | **3005,13** |
| 08.10.2013 ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП,перемотка контактов (время работы-4ч., работниокв-2чел., эл.провод-2м., крепеж, автоуслуги) | 2093,85 |
| 18.10.2013 (аварийная) кв.5 замена распред.коробки в подъезде, восстановление нолевых контактов (время работы-1ч., работников-2чел., коробка,изолента,нолевые шинки,автоуслуги) | 911,28 |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** |  |
| **Содержание придомовой территории** | **1100** |
| **Биллинговое обслуживание** | **1220,74** |
| **Расходы на управление** | **3958,14** |
| **Всего расходов с 01.05.2013-31.12.2013** | **19911,59** |

ул.Свердлова д.18

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **7991,63** |
| 10.07.2013 установка замка на чердачные помещения (время работы-1ч., работников-2чел.,замок-2шт., автоуслуги) | 1386,33 |
| 15.08.2013 ремонт колодца, слух.окна в подвале (время работы-1,5ч., работников-3чел.,цемент,песок,автоуслуги) | 1637,13 |
| 02.09.2013 осмотр кровли (время работы-0,5ч., работников-1чел., автоуслуги) | 409,81 |
| 06.09.2013 укрепление дверей (время работы-2ч., работников-2чел.,пена,автоуслуги) | 1584,77 |
| 07.10.2013 частичный ремонт входных дверей в подвал (время работы-1ч.,работниокв-3чел., саморезы,гвозди,автоуслуги) | 1283,02 |
| 21.11.2013 заделка слуховых окон (время работы-0,5ч., работников-3чел., гвозди,автоуслуги) | 619,51 |
| проверка вентканалов специализированной организацией | 600,00 |
| 23.12.2013 уборка снега с козырьков (время работы-0,5ч., работников-3чел., автоуслуги) | 471,06 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **9431,73** |
| 10.06.2013 осмотр подвала (время работы-1ч., работников-2чел., автослуги) | 1135,49 |
| 11.07.2013 промывка системы отопления (время работы -7ч., работников - 2чел., кран шар.д.15-2шт., компрессор, автоуслуги) | 3967,06 |
| 23.09.2013 (аварийная) кв.8 устранение утечки на канализации (время работы-0,3ч., работников-1чел., автоуслуги) | 547,42 |
| 07.10.2013. прогонка системы отопления (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) | 1135,49 |
| 24.10.2013 кв.5 замена запорной арматуры для спуска воздуха в подъезде (время работы-1ч., работниокв-2чел., кран шард.15-1шт.,автоуслуги) | 1510,78 |
| 23.10.2013 (аварийная) устранение утечки на батарее в подъезде с перекрытием дома (время работы-2ч., работников-1чел., автоуслуги) | 1135,49 |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** | **3354,73** |
| 11.06.2013 подключение компрессоров (время работы-0,5ч., работников-1чел., автоуслуги) | 380,31 |
| 11.10.2013 ревизия эл.щитов,ремонт ВРУ,перемотка контактов,ремонт освещения МОП (время работы-4ч., работников-2чел.,эл.провод-2м.,,крепеж,автоуслуги) | 2093,85 |
| 10.11.2013 кв.7 осмотр электрооборудования в эл.щите (время работы-0,5ч.,работников-1чел.,автоуслуги) | 378,64 |
| 13.12.2013 кв.6 ремонт освещения МОП,замена лампочки (время работы-1ч., работников-1чел.,изолента,лампочка,автоуслуги) | 501,93 |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** |  |
| **Содержание придомовой территории** | **1100** |
| **Биллинговое обслуживание** | **1495,56** |
| **Расходы на управление** | **4849,24** |
| **Всего расходов с 01.05.2013-31.12.2013** | **28222,89** |

ул.Свердлова д.20

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **7325,18** |
| 24.07.2013 2 п. установка запорных устройств на чердак (время работы-1ч., работниокв-2чел., замок, цепь,накладка, автоуслуги) | 830,89 |
| 12.08.2013 ремонт козырьков над подъездом, крылечек (время работы-4ч., работников-3чел., железо-4м2,саморезы, цемент-1м., песок, автоуслуги) | 4039,53 |
| 27.12.2013 уборка снега с кровли (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги:АГП-22) | 827,38 |
| проверка вентканалов специализированной организацией | 800,00 |
| 30.12.2013 уборка снега с кровли (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги:АГП-22) | 827,38 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **10329,53** |
| 13.06.2013 промывка системы отопления (время работы-7ч., работников-2чел., компрессор, автоуслуги) | 3593,06 |
| 14.06.2013. промывка системы отопления(время работы - 5ч., работников-2чел., компрессор, автоуслуги) | 2839,87 |
| 27.08.2013 установка запорной арматуры на ХВС, установка кранов на радиаторе (время работы-3ч., работников-1чел., кран шар.д.15,автоуслуги) | 1719,78 |
| 13.08.2013 кв.6 (аварийная) устранение утечки на стояке ХВС (время работы-0,5ч., работниокв-1чел., автоуслуги) | 853,04 |
| 30.09.2013 (аварийная) кв.8 устранение утечки на вентиле радиатора (время работы-1,5ч., работников-1чел., автоуслуги) | 1323,78 |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** | **2093,85** |
| 11.10.2013 ревизия эл.щитов, ремонт ВРУ, ремонт освещения МОП (время работы-4ч.,работников-2чел., эл.провод-2м., крепеж, автоуслуги) | 2093,85 |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** |  |
| **Содержание придомовой территории** | **600** |
| **Биллинговое обслуживание** | **1723,03** |
| **Расходы на управление** | **5586,79** |
| **Всего расходов с 01.06.2013-31.12.2013** | **27658,38** |

ул.Свердлова д.27

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **2578,28** |
| 30.08.2013 установка доводчика,прокладка утеплителя на двери в подъезде (время работы-2ч., работников-1чел., автоуслуги) | 990,33 |
| 07.10.2013 закладка слуховых окон на чердаке (время работы-0,5ч., работниокв-3чел., гвозди, саморезы,автоуслуги) | 987,95 |
| проверка вентканалов специализированной организацией | 600 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **11291,16** |
| 15.05.2013 устранение засора канализации кв.4 (время работы-2ч., работников-2чел., трос, проволока, автоуслуги) | 1710,08 |
| 29.05.2013 ревизия вентиля д.32 на отоплении кв.10; замена перемычки д.20 кв.11 (время работы-2ч., работников-3чел., сварочные работы, ст.труба, автоуслуги) | 4748,68 |
| 29.05.2013 промывка системы отопления (время работы-7ч., работников-2чел., компрессор, автоуслуги) | 3593,06 |
| 11.05.2013 (аварийная) кв.4 устранение засора канализации (время работы-1,5ч., работников-1чел., трос, проволока, автоуслуги) | 1239,34 |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** |  |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** |  |
| **Содержание придомовой территории** | **1100** |
| **Биллинговое обслуживание** | **1202,78** |
| **Расходы на управление** | **3899,94** |
| **Всего расходов с 01.05.2013-31.12.2013** | **20072,16** |

ул.Свердлова д.29

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **7460,31** |
| 24.07.2013 2 п. установка запорных устройств на чердак (время работы-1ч., работниокв-2чел., замок, цепь,накладка, автоуслуги) | 830,89 |
| 05.08.2013 ремонт кровли (время работы-2ч.,работников-2чел., шифер-1л., гвозди, автоуслуги(АГП-22) | 3311,77 |
| 01.10.2013 оштукатуривание щели кап.станы дома (время работы-1ч., работниокв-2чел., цемент,песок, автоуслуги) | 1258,64 |
| 07.10.2013 заделка слуховых окон на чердаке (время работы-0,5ч., работниокв-3чел., гвозди, саморезы,автоуслуги) | 987,95 |
| проверка вентканалов специализированной органиазцией | 600,00 |
| 24.12.2013 уборка снега с козырьков (время работы-0,5ч., работников-3чел., автоуслуги) | 471,06 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **7189,12** |
| 27.05.2013 промывка системы отопления (время работы-7ч., работников-2чел., компрессор, автоуслуги) | 3593,06 |
| 28.05.2013 промывка системы отопления (время работы-7ч., работников-2чел., компрессор, автоуслуги) | 3593,06 |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** | **2377,85** |
| замеры сопротивлений специализированной организацией | 350 |
| 14.10.2013 ревизия эл.щитов,освещения МОП, перемотка контактов (время работы-4ч., работников-2 чел.,эл.провод-2м., автоуслуги) | 2027,85 |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** |  |
| **Содержание придомовой территории** | **1100** |
| **Биллинговое обслуживание** | **1774,58** |
| **Расходы на управление** | **5753,93** |
| **Всего расходов с 01.04.2013-31.12.2013** | **25655,78** |

ул.Советская д.2

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **22714,13** |
| 18.06.2013 установка запорного устройства выхода на чердак, ремонт ливневых труб (время работы-4ч., работников-2чел., цемент, жидкое стекло, ручка дверная, саморезы, навесы, автоуслуги) | 2905,65 |
| 16.07.2013 ремонт порога входа в под.№5, укрепление железа по периметру кровли на парапетах (время работы-4ч., работников-2чел., патроны, дюбеля-100шт., цемент, автоуслуги: АГП-22) | 4324,65 |
| 24.09.2013 монтаж козырька (время работы-4ч.,работников-2чел.,пиломатериал,железо-5м2,саморезы,гвозди,автоуслуги) | 3505,15 |
| возмещение расходов за ремонт подъезда № 5 (выдано 18.09.2013) | 4500,00 |
| 24.10.2013 5 под. изготовление,установка дверного полотна выхода на крышу (время работы-2ч., работниокв-1чел.,пиломатериалд,гвозди,навесы,автоуслуги) | 1346,64 |
| 06.11.2013 остекление рамы,ремонт в подъезде (время работы-1ч., работников-3чел., стекло,штапики,гвозди,автоуслуги) | 1481,02 |
| возмещение по соглашению за дверной блок подъезд №5 (выплата 05.12.2013) | 3500,00 |
| 18.12.2013 очистка козырьков от снега (время работы-1ч.,работников-3чел., автоуслуги) | 1152,02 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **36270,59** |
| 14.06.2013 устранение засора канализации 3 под. (время работы-1,5ч., работников-2чел., трос, проволока, автоуслуги) | 1521,78 |
| 18.06.2013 устранение засора канализации в подвале, ревизия труб канализации (время работы-3ч., работников-2чел., трос, проволока, автоуслуги) | 2086,68 |
| 20.06.2013 устранение засора канализации в подвале (время работы-1,5ч., работников-3чел., трос, проволока, автоуслуги) | 1606,23 |
| 24.06.2013 устранение засора канализации кв.38,51 (время работы-1,5ч., работников-2чел., трос, проволока, автоуслуги) | 1411,78 |
| 26.06.2013 устранение засора канализации кв.73 (время работы-1,5ч.,работников-2чел.,трос, проволока, автоуслуги) | 1521,78 |
| 07.06.2013 кв.31 аварийная (время работы-0,5ч., работников-1чел.,автоуслуги) | 528,59 |
| 12.06.2013 аварийная кв.36 устранение засора канализации (время работы-2,5ч.. Работников-2чел., трос. проволока, автоуслуги) | 1229,64 |
| 02.07.2013 кв.37 устранение засора канализации (время работы-1,5ч., работников- 2чел., трос, проволока, автоуслуги) | 1521,78 |
| 03.07.2013 3 под.подвал ревизия канализационных труб с разборкой (время работы-1,5ч., работнкиов-3чел., трос, проволока, автослуги) | 1606,23 |
| 10.07.2013 кв.36 устраннение засора канализации (время работы--1,5ч., работниклв-1чел., трос, проволока, автоуслуги) | 1521,78 |
| 12.07.2013 кв.74 устраннение засора канализации (время работы--1ч., работников-2чел., трос, проволока, автоуслуги) | 1333,49 |
| 14.07.2013 кв.36 устранение засора канализации (время работы-1ч., работников-1чел., трос, проволока, автоуслуги) | 1145,19 |
| 17.07.2013 кв.36 устраннение засора канализации,с разборкой труб (время работы--2ч., работниклв-4чел., трос, проволока, автоуслуги) | 2485 |
| 22.07.2013 кв.83 прочитска труб ХВС (время работы-1ч., работниокв-2 чел., автоуслуги) | 1135 |
| 01.07.2013 кв.51(аварийная) устраненеи засора канализации (время работы-1,5ч., работниоков1чел., трос, проволока, автоуслуги) | 1145,19 |
| 05.07.2013 (аварийная) кв.51 устранение засора канализации (время работы-1ч., работников-1чел., трос, проволока, автоуслуги) | 1145,19 |
| 06.07.2013 (аварийная) кв.84 устранение засора канализации (время работы-1ч., работников-1чел., трос, проволока, автоуслуги) | 1145,19 |
| 08.07.2013 (аварийгая) кв.51 устранение засора канализации (время работы-1,5ч., работников-1чел., трос, проволока, автоуслуги) | 1239,34 |
| 15.08.2013 замена запорной арматуры ГВС,ХВС кв.43(время работы-1ч., работниокв-1чел., автоуслуги) | 1145,19 |
| 03.09.2013 (аварийная) кв.51 устранение засора канализации (время работы-2ч., работников-1чел., трос, проволока, автоуслуги) | 1333,49 |
| 05.09.2013 (авраийная) кв.36 нет ХВС (время работы-1ч., работниокв-1чел., автоуслуги) | 1135,49 |
| 30.10.2013 кв.66 устранение засора канализации в подвале с разборкой труб 6м. (время работы-3ч.,работниокв-2чел.,каболка,цемент,жидкое стекло,автоуслуги) | 2152,68 |
| ремонт ОДПУ на отопление ООО "Энерговер" (счет на оплату №390 от 06.11.2013г.) | 2500 |
| 13.10.2013 (аварийная) кв.33 нет ГВС,осмотр (время работы-0,5ч., работников-1чел.,автоуслуги) | 528,59 |
| 29.10.2013 (аваринйая) кв.66 устранение засора канализации (время работы-1ч., работников-2чел., трос,проволока,автоуслуги) | 1333,49 |
| 07.11.2013 кв.79 смена крана на стояке ХВС (время работы-1ч., работников--2чел., автоуслуги) | 811,04 |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** | **11719,28** |
| 11.06.2013 аварийная кв.83 (время работы-2ч., работников-1чел., крепеж, автоуслуги) | 997,35 |
| 29.07.2013 (аварийная) ремонт освещения МОП, замена лампочек (время работы-1ч., работников-1чел., выключатель, лампочки, автоуслуги) | 490,31 |
| 04.09.2013 кв.87 восстановление контактов в эл.щите (время работы-0,6ч., работников-1чел., изолента,автоуслуги) | 779,28 |
| 22.09.2013 (аварийная) кв.45 ремонт нолевого провода (время работы-0,6ч., работников-1чел., автоуслуги) | 462,33 |
| 25.10.2013 установка подъездного освещения (время работы-8ч., работниокв-2чел., плафон,лампочки,эл.провд-6м., гофра-6м., автоуслуги) | 3971,86 |
| 22.11.2013 4 под. ремонт подъездного осовещения (время работы-4ч.,работников-2чел.,эл.провод-1м.,автоуслуги) | 1972,85 |
| 22.11.2013 2 под. Ремонт ВРУ (время работы-4ч., работников-2чел., крепеж,эл.провод-3м.,автоуслуги) | 2148,85 |
| 19.11.2013 кв.17 ревизия контактов в эл.щите (время работы-1ч., работников-1чел., изолента,автоуслуги) | 484,33 |
| 30.11.2013 кв.99 ремонт фазного провода в ВРУ (время работы-0,8ч., работников-1чел., автоуслуги) | 412,12 |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** | **11828,9** |
| **Содержание придомовой территории** | **3200** |
| **Биллинговое обслуживание** | **12299,65** |
| **Расходы на управление** | **37896,22** |
| **Всего расходов с 01.06.2013-31.12.2013** | **135928,77** |

ул.Советская д.6

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **3453,72** |
| 22.11.2013 заделка слуховых окон на чердаке (время работы-0,5ч., работников-2чел., гвозди,автоуслуги) | 535,82 |
| проверка вентканалов специализированной организацией | 600,00 |
| 19.12.2013 ремонт входной двери в подъезд (время работы-2ч., работников-4чел., саморезы,круг отрезной,автоуслуги) | 2317,9 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** |  |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** | **8627,36** |
| 18.06.2013 установка автоматов, боксов, распред.коробок (время работы-8ч., работников-2чел., автомат 20А-16шт., бокс-4шт., распред.коробка-4шт., эл.провод-6м., автоуслуги) | 4927,36 |
| 19.06.2013 ремонт освещения МОП (время работы-8ч., работников-2чел., автоуслуги) | 3321,36 |
| 18.11.2013 кв.4 замена лампочек МОП (время работы-0,5ч.,работников-1чел.,лампочка,автоуслуги) | 378,64 |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** |  |
| **Содержание придомовой территории** | **600** |
| **Биллинговое обслуживание** | **1663,43** |
| **Расходы на управление** | **5393,55** |
| **Всего расходов с 01.06.2013-31.12.2013** | **19738,06** |

ул.Советская д.7

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **935,82** |
| 22.11.2013 заделка слуховых окон на чердаке (время работы-0,5ч., работников-2чел., гвозди,автоуслуги) | 535,82 |
| проверка вентканалов специализированной организацией | 400,00 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **2283,83** |
| 09.10.2013 прогонка системы отполения (время работы-0,5ч., работниокв-2чел., автоусллуги) | 622,74 |
| 03.10.2013 (аварийная) прогонка системы отопления (время работы-0,4ч.,работников-1чел.,автоуслуги) | 509,76 |
| 10.10.2013 (аварийная) прогонка системы отопления (время работы-1ч., работников-1чел., автоуслуги) | 622,74 |
| 31.10.2013 (аварийная) прогонка системы отопления (время работы-0,3ч., работников-1чел., автоуслуги) | 528,59 |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** |  |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** |  |
| **Содержание придомовой территории** | **600** |
| **Биллинговое обслуживание** | **754,99** |
| **Расходы на управление** | **2326,18** |
| **Всего расходов с 01.06.2013-31.12.2013** | **6900,82** |

ул.Советская д.15А

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **4641,42** |
| 03.06.2013 кв.11 прочитска вентканалов (время работы-4ч., работников-2чел., автоуслуги) | 2014,65 |
| 30.09.2013кв.3 прочистка вентканалов (время работы-2ч., работников-2чел., сухая смесь.,автоуслуги) | 1826,77 |
| проверка вентканалов специализированной организацией | 800 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **9535,3** |
| 21.06.2013 кв.3 закрепление радиатора (время работы-1,5ч., работников-3чел., автоуслуги) | 1606,23 |
| 24.06.2013 промывка системы отопления (время работы-7ч., работников-2чел., компрессор, автоуслуги) | 3593,06 |
| 09.10.2013 кв.16 прогонка системы отопления (время работы-1,5ч., работников-2чел., кран шар.д.15-3шт., автоуслуги) | 1884,78 |
| 17.10.2013 кв.16 замена кранов на радиаторе (время работы-1ч., работников-2чел., воразборный кран д.15-3шт., автоуслуги) | 1828,49 |
| 07.10.2013 (аварийная) прогонка системы отопления (время работы-1ч., работников-1чел., автоуслуги) | 622,74 |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** | **717,6** |
| 27.08.2013 (аварийная) кв.9 замена эл.пробок, ремонт контактов (время работы-0,5ч.,работниокв-1чел., крепеж,автоуслуги) | 717,6 |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** |  |
| **Содержание придомовой территории** | **600** |
| **Биллинговое обслуживание** | **1702,24** |
| **Расходы на управление** | **5519,38** |
| **Всего расходов с 01.06.2013-31.12.2013** | **22715,94** |

ул.Советская д.16

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **600,00** |
| проверка вентканалов специализированной организацией | 600,00 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **4557,8** |
| 06.10.2013 осмотр системы отопления (время работы-0,3ч.,работников-2чел.,автоуслуги) | 622,74 |
| 07.10.2013 кв.7-10 прогонка стояков отопления (время работы-1ч., работниокв-2чел., автоуслуги) | 1135,49 |
| 11.10.2013 кв.11 прогонка системы отполения (время работы-1ч., работниокв-2чел., автоуслуги) | 1135,49 |
| 04.10.2013 (аварийная) кв.10,12 прогонка системы отопления (время работы-1,5ч., работников-1чел.,автоуслуги) | 1041,34 |
| 12.10.2013 (аварийная) кв.10 прогонка системы отопления (время работы-1ч., работников-1чел., автоуслуги) | 622,74 |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** | **1955,6** |
| 05.08.2013 ремонт эл.щитов, перетяжка контактов, ремонт эл.кабелей (время работы-4ч., работников-2чел., автоуслуги) | 1955,6 |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** |  |
| **Содержание придомовой территории** | **600** |
| **Биллинговое обслуживание** | **1094,15** |
| **Расходы на управление** | **3547,69** |
| **Всего расходов с 01.07.2013-31.12.2013** | **12355,24** |

ул.Советская д.32

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **5084,96** |
| 04.06.2013 остекление дверного полотна в подъезде (время работы-2ч., работников-2чел.,стекло, штапики, гвозди, автоуслуги) | 1811,77 |
| 28.10.2013 ремонт кровли, уборка листьев с водостока (время работы-1ч., работниокв-3чел., автоуслуги:АГП-22) | 1602,13 |
| проверка вентканалов срециализированной организацией | 1200,00 |
| 24.12.2013 уборка снега с козырьков (время работы-0,5ч., работников-3чел., автоуслуги) | 471,06 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **4669,21** |
| 05.10.2013 кв.11 прогонка системы отопления (время работы-1ч., работников-2чел.,автоуслуги) | 1135,49 |
| 24.10.2013 кв.6 устранение засора канализации (время работы-1,5ч., работниокв-3чел., трос,проволока,автоуслуги) | 1804,23 |
| 19.12.2013 кв.24 замена крана на стояке отопления (время работы-0,5ч., работников-2чел.,кран шар.д.15-1шт., бочонок д.15-1шт., автоуслуги) | 782,3 |
| 28.12.2013 кв.4 устранение утечки на вентиле ХВС (время работы-1ч., работников-1чел., автоуслуги) | 947,19 |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** | **6790,12** |
| 24.07.2013 ревизия эл.щитов, протяжка контактов, (время работы-8ч., работниокв-2чел.,изолента,автоуслуги) | 3370,86 |
| 02.07.2013 (аварийная) кв.24 ремонт эл.провода в щите (время работы-1ч., работников-1чел.,автоуслуги) | 760,63 |
| 01.10.2013 (аварийная) ремонт фазного провода в щите (время работы-1ч.,работников-1чел.,автоуслуги) | 757,28 |
| 10.10.2013 кв.17 (аварийная) восстановление контактов эл.проводки в эл.щите (время работы-1ч.,работниокв-1чел., изолента,крепеж,автоуслуги) | 728,6 |
| 18.11.2013 кв.4 ремонт эл.провода МОП (время работы-1ч.,работников-1чел.,автоуслуги) | 462,33 |
| 11.12.2013 отключение подвала (время работы-0,8ч., работников-1чел.,автоуслуги) | 412,12 |
| 10.12.2013 подключение центробежного насоса (время работы-0,2ч., работников-2чел.) | 298,3 |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** |  |
| **Содержание придомовой территории** |  |
| **Биллинговое обслуживание** | **1854,01** |
| **Расходы на управление** | **6011,47** |
| **Всего расходов с 01.06.2013-31.12.2013** | **24409,77** |

ул.Советская д.37

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **7223,02** |
| 20.08.2013 укладка шеломов над квартирами (время работы-2ч., работников-3чел., железо-10м., саморезы,автоуслуги:АГП-22) | 6513,21 |
| 02.09.2013 осмотр кровли (время работы-0,5ч.,работников-1чел., автоуслуги) | 409,81 |
| проверка вентканлов специализированной организацией | 300 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **5633,15** |
| 14.08.2013 промывка системы отопления (время работы-7ч., работников-2чел., компрессор,автоуслуги) | 3593,06 |
| 08.11.2013 кв.1 устранение засора канализации (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) | 1333,49 |
| 29.11.2013 прогонка системы отопления кв.2,4 (время работы-1ч., работников-2чел.,автоуслуги) | 706,6 |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** |  |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** |  |
| **Содержание придомовой территории** |  |
| **Биллинговое обслуживание** | **761,61** |
| **Расходы на управление** | **2469,45** |
| **Всего расходов с 01.06.2013-31.12.2013** | **16087,23** |

ул.Советская д.38

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **600,00** |
| проверка вентканалов специализированной организацией | 600,00 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **3593,06** |
| 21.05.2013 промывка системы отопления (время работы-7ч., работников-2чел., компрессор, автоуслуги) | 3593,06 |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** |  |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** |  |
| **Содержание придомовой территории** | **1100** |
| **Биллинговое обслуживание** | **1346,00** |
| **Расходы на управление** | **4364,32** |
| **Всего расходов с 01.04.2013-31.12.2013** | **11003,38** |

ул.Советская д.47

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **15035,82** |
| дверь металлическая в подъезд | 14500,00 |
| 25.10.2013 заделка слуховых окон (время работы-0,5ч.,работников-2чел.,гвозди,автоуслуги) | 535,82 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **3034,64** |
| 22.10.2013 кв.3 устранение засора канализации (время работы-0,5ч., работниокв-4чел., трос,проволока,автоуслуги) | 1333,49 |
| 23.10.2013 кв.14 устранение засора канализации (время работы-1ч.,работников-2чел., трос,проволока,автоуслуги) | 1333,49 |
| 09.11.2013 кв.21 осмотр канализационного стояка (время работы-0,2ч., работников-1чел., автоуслуги) | 367,66 |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** | **1735,08** |
| 24.06.2013 подключение эл.приборов для работы сантехников (время работы-2ч., работников-1чел., автоуслуги) | 977,8 |
| 21.10.2013 (аварийная) кв.20 ремонт фазного провода (время работы-1ч.,работников-1чел.,автоуслуги) | 757,28 |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** | **2773,59** |
| **Содержание придомовой территории** | **800** |
| **Биллинговое обслуживание** | **2716,32** |
| **Расходы на управление** | **8536,99** |
| **Всего расходов с 01.06.2013-31.12.2013** | **34632,44** |

ул.Советская д.50

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** |  |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **622,74** |
| 18.07.2013 кв.6 слабое давление ХВС, осмотр (время работы-0,3ч., работников-2чел., автоуслуги) | 622,74 |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** | **13399,08** |
| 22.07.2013 ревизия эл.щитов, замена рубильника, установка автоматов(время работы-8ч., работников-2чел.. автомат63А-3шт., автомат-25А-4шт., рапред.коробка,автоуслуги) | 3838,36 |
| 28.10.2013 замена вводов на квартиры (время работы-8ч., работниокв-2чел., эл.провод-50м.,гофра-50м., автоуслуги) | 6292,88 |
| 29.10.2013 замена вводов на квартиры (время работы-8ч., работниокв-2чел., автоуслуги) | 3267,86 |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** |  |
| **Содержание придомовой территории** | **600** |
| **Биллинговое обслуживание** | **567,21** |
| **Расходы на управление** | **1815,08** |
| **Всего расходов с 01.06.2013-31.12.2013** | **17004,11** |

ул.Советская д.51

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **19168,77** |
| дверь в подъезд металлическая | 14500,00 |
| 23.07.2013 оштукатуривание откосов вх.дверей в подъезд (время работы-2ч., работников-2чел., сухая смесь-1м., автоуслуги) | 1826,77 |
| 30.09.2013 ремонт входных дверей в подъезде (время работы-1ч., работников-2чел., навеска,электроды,автоуслуги) | 1259,61 |
| 17.12.2013 закрытие,ремонт слуховых окон (время работы-1ч., работников-2чел., гвозди,автоуслуги) | 1027,64 |
| 20.12.2013 уборка снега с козырьков (время работы-0,5ч., работников-4чел., автоуслуги) | 554,75 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **35016,12** |
| 03.06.2013 промывка сситемы отопления (время работы-7ч., работников-2чел.,кран шар.д.15-1 шт., компрессор, автоуслуги) | 3791,06 |
| 05.06.2013 ревизия труб ХВС кв.1,4,6,16,20,24 (время работы-1ч., работников-2 чел., автоуслуги) | 1135,49 |
| 11.07.2013. кв.5 прочистка труб ХВС (время работы-1,5ч., работников-2чел., автоуслуги) | 1323,78 |
| 25.06.2013. кв.17 замена вентиля на ХВС д.15 (время работы-1,5ч., работников-2чел., автоуслуги) | 1322,49 |
| 04.06.2013 кв.16 аварийная (время работы-0,5ч., работников=-1чел., автоуслуги) | 820,74 |
| 08.06.2013 аварийная прочистка водопровода (время работы-6ч., работников-3чел.,автоуслуги) | 9407,62 |
| 12.07.2013 замена стояка ХВС от подвала до квартиры кв.16(время работы-2ч., работников-3чел., сварочные работы, труба м/пд.20-5м., резьбад.20-2шт., цангад.20-2 шт., автоуслуги) | 4286,68 |
| 05.10.2013 кв.3 прогонка системы отопления (время работы-1,5ч., работников-2чел., автоуслуги) | 1323,78 |
| 28.10.2013 кв.15 устранение утечки на отоплении,сброс,запитка системы (время работы-3ч., работников-3чел., сварочные работы,автоуслуги) | 4653,57 |
| 27.10.2013 (аварийная) кв.15 утечка на батарее,осмотр (время работы-0,3ч., работниокв-1чел., автоуслуги) | 528,59 |
| 13.12.2013 кв.12 выезд по причине затопления (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) | 518,3 |
| 31.12.2013 врезка запорной арматуры на радиаторах (время работы-3,5ч., работников-3чел.,сварочные работы, кран шар.д.15-4шт., пробка радиаторная - 4 шт., автоуслуги) | 5904,02 |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** | **2877,70** |
| 24.06.2013 подключение эл.приборов для работы сантехников (время работы-2ч., работников-1чел., автоуслуги) | 977,8 |
| 03.06.2013 аварийная подключение компрессоров, отключение сварки (время работы-1ч., работников-1чел., автоуслуги) | 760,63 |
| 12.07.2013 (аварийная) кв.16 ремонт нолевого провода в эл.щите (время работы-1ч., работников-1чел, автоуслуги) | 760,63 |
| 02.12.2013 кв.24 ремонт освещения МОП (время работы-0,5ч., работников-1чел., автоуслуги) | 378,64 |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** | **2727,56** |
| **Содержание придомовой территории** | **600** |
| **Биллинговое обслуживание** | **2671,24** |
| **Расходы на управление** | **8395,31** |
| **Всего расходов с 01.06.2013-31.12.2013** | **71456,70** |

ул.Советская д.52

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** |  |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **0** |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** | **760,63** |
| 07.06.2013 аварийная замена общего автоматического пакетника (время работы-1ч., работников-1чел., автоуслуги) | 760,63 |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** |  |
| **Содержание придомовой территории** | **600** |
| **Биллинговое обслуживание** | **566,79** |
| **Расходы на управление** | **1813,72** |
| **Всего расходов с 01.06.2013-31.12.2013** | **3741,14** |

ул.Советская д.58

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **990,33** |
| 08.08.2013 прочистка дымохода (время работы-2ч., работников-1чел., автоуслуги) | 990,33 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **947,19** |
| 07.07.2013 кв.6 (аварийная) устранение утечки ХВС (время работы-0,5ч.,работников-1чел., автоуслуги) | 947,19 |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** |  |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** |  |
| **Содержание придомовой территории** |  |
| **Биллинговое обслуживание** | **953,61** |
| **Расходы на управление** | **3051,56** |
| **Всего расходов с 01.06.2013-31.12.2013** | **5942,69** |

ул.Советская д.59

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **12706,89** |
| 25.06.2013 ремонт кровли (время работы-2ч., работников-3чел., шифер-1л., пена, автоуслуги: АГП-22) | 3939,21 |
| 03.09.2013 изготовление,установка кровли козырьков над подъездами (время работы-8ч.,работников-4чел., пиломатериал.,железо-6м., саморезы,гвозди,автоуслуги) | 8212,93 |
| 20.12.2013 уборка снега с козырьков (время работы-0,5ч., работников-4чел., автоуслуги) | 554,75 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **20576,06** |
| 04.06.2013 промывка системы отопления (время работы-7ч.,работников 2 чел., кран шар.д.15 - 1шт..автоуслуги) | 3791,06 |
| 10.06.2013 замена запорной арматуры на вводе ХВС в дом (время работы -5ч., работников-3чел., сварочные работы, кран шар.д.40-1шт., труба д.40-4 м., сборка д. 40- 1 шт., автоуслуги) | 8482,87 |
| 01.06.2013 аварийная кв.4 (время работы-0,5ч., работников-1чел., автоуслуги) | 528,59 |
| 02.06.2013 аварийная кв.2-3 замена стояка с подвала до квартиры (время работы-6ч., работников-2чел., сварочные работы, кран шар.д.2-1шт.. д.20-2шт., д.15-1шт., труба мп д.20-3м., автоуслуги) | 5999,47 |
| 23.06.2013 аварийная кв.11 (время работы-1ч., работников-1чел., автоуслуги) | 622,74 |
| 05.08.2013 выезд по причине затопления кв.3 (время работы-0,3ч., работников-2чел.,автоуслуги) | 622,74 |
| 25.10.2013 (аварийная) кв.3 прогонка системы отопления (время работы-0,5ч., работниокв-1чел., автоуслуги) | 528,59 |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** | **1631,73** |
| 03.10.2013 (аварийная) кв.18 удаление пакетного выключателя в эл.щите(время работы-1ч.,работниокв-1чел.,автоуслуги) | 462,33 |
| 16.10.2013 (аварийная) кв.3 ремонт нолевого провода в щите (время работы-1ч., работников-1чел.,автоуслуги) | 757,28 |
| 09.12.2013 кв.3 ремонт освещения МОП (время работы-0,8ч.,работников-1чел,изолента,автоуслуги) | 412,12 |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** | **2788,1** |
| **Содержание придомовой территории** | **600** |
| **Биллинговое обслуживание** | **2730,53** |
| **Расходы на управление** | **8581,65** |
| **Всего расходов с 01.06.2013-31.12.2013** | **49614,96** |

ул.Советская д.62

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **400,00** |
| проверка вентканалов специализированной организацией | 400,00 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **1894,38** |
| 19.06.2013 устранение утечки на ХВС кв.2-6 (время работы-0,5ч., работникво-2чел., автоуслуги) | 947,19 |
| 05.10.2013 холодные радиаторы,осмотр (время работы-0,4ч.,работников-2чел., автоуслуги) | 947,19 |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** |  |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** |  |
| **Содержание придомовой территории** | **600** |
| **Биллинговое обслуживание** | **769,46** |
| **Расходы на управление** | **2494,92** |
| **Всего расходов с 01.06.2013-31.12.2013** | **6158,76** |

ул.Советская д.63

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **5490,93** |
| 03.09.2013 ремонт дверей (время работы-1ч., работников-3чел., электроды,автоуслуги) | 1359,05 |
| 21.11.2013 ремонт кровли (время работы-1,5ч., работников-3чел.,железо-2м.,шифер-1л.,гвозди,автоуслуги:АГП-22) | 2977,13 |
| проверка вентканалов специализированной организацией | 600,00 |
| 20.12.2013 уборка снега с козырьков (время работы-0,5ч., работников-4чел., автоуслуги) | 554,75 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **35898,72** |
| 24.06.2013 промывка системы отопления поливомоечной машиной (время работы-6ч., работников-2чел., автоуслуги( КО-829Е)) | 4784,02 |
| 20.08.2013 замена стояка ХВС ан кухне кв.11 (время работы-6ч., работниокв-1чел., тройник м/п-2шт., труба м/п-5м.,автоуслуги) | 2268,18 |
| 17.08.2013 кв.11 (аварийная) устранение утечки на стояке ХВС (время работы-1ч., работниокв-1чел., автоуслуги) | 947,19 |
| 15.09.2013 (аварийная) кв.9 утечка на ХВС (время работы-2ч., работников-1чел.,автоуслуги) | 1135,49 |
| 09.10.2013 кв.12 бежит радиатор (осмотр) (время работы-0,3ч.,работников-2чел., автоуслуги) | 622,74 |
| 10.09.2013 кв.12 устранение утечки на радиаторе, сброс,запитка системы отопления (время работы-2ч., работниокв-3чел., сварочные работы, автоуслуги) | 3758,68 |
| 18.11.2013 замена запорной арматуры отопления на вводе в дом (время работы-4ч., работников-3чел., сварочные работы,кран шар.д.40-2шт., сборка д.40-2шт., автоуслуги) | 7363,47 |
| 19.11.2013 переврезка радиаторов на обратке - 4 шт. (время работы-8ч., работников-3чел., сварочные работы, отвод д.20-4шт., сгон д.20-4 шт., к/гайка д.20-4шт.,автоуслуги) | 9480,04 |
| 28.11.2013 замена трубы ХВС под полом (время работы-2ч., работников-3чел., сварочные работы,цангад.16-2шт.,резьба д.15-1шт., бочонок-1шт.,труба м/пд.16-2м.,кран шар.д.15-1шт.,автоуслуги) | 3714,68 |
| 11.11.2013 кв.10 устранение утечки на вентиле ХВС (время работы-1ч., работников-1чел., автоуслуги) | 622,74 |
| 27.11.2013 кв.2 устранение утечки на трубе ХВС, откачка воды (время работы-2ч., работников-2чел., бензин-2л., автоуслуги) | 1201,49 |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** | **2554,24** |
| 09.08.2013 установка общего эл.счетчика на вводе в дом (время работы-4ч., работниокв-2чел., эл.провод-2м., крепеж,автоуслуги) | 2175,6 |
| 24.10.2013 кв.21 ремонт электрооборудования МОП (время работы-0,5ч., работников-1 чел., автоуслуги) | 378,64 |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** |  |
| **Содержание придомовой территории** | **1100** |
| **Биллинговое обслуживание** | **1201,73** |
| **Расходы на управление** | **3896,51** |
| **Всего расходов с 01.05.2013-31.12.2013** | **50142,13** |

ул.Советская д.65

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **50287,79** |
| дверь в подъезд металлическая 3 шт. | 43500,00 |
| 21.06.2013 кв.6 прочистка вентканалов (время работы-8ч., работников-1чел., автоуслуги) | 1318,39 |
| 21.06.2013 2 под. установка дверного блока (время работы-4ч., работников-2 чел., автоуслуги) | 2014,65 |
| возмещение затрат по ремонту подъезда № 2 (12.08.2013) | 1800,00 |
| 20.12.2013 уборка снега с козырьков (время работы-0,5ч., работников-4чел., автоуслуги) | 554,75 |
| проверка вентканалов специализированной организацией | 1100 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **22748,19** |
| 04.06.2013 промывка системы отопления (время работы-4ч., работников-2 чел., кран шар.д. 15-1 шт., д.20- 1 шт.,автоуслуги) | 3835,06 |
| 11.06.2013 устранение утечки на трубе ХВС, осмотр кв.4 (время работы-0,5ч., работников-2 чел., автоуслуги) | 947,19 |
| 25.06.2013 замена стояка ХВС (время работы-4ч., работников-2чел., труба мп д.20-9м., кран шар.д.20-1шт., тройник, уголок, переходник, цанга-2шт., автоуслуги) | 3618,27 |
| 25.06.2013 промывка системы отполения поливомоечной машиной (время работы-6ч., работников -2 чел., кран шар.д.15-2шт., автоуслуги(КО-829Е)) | 5158,02 |
| 01.08.2013 устранение засора канализации кв.3 (время работы=-1,5ч., работников-2чел., трос, проволока, автоуслуги) | 1521,78 |
| 27.09.2013 кв.3 замена крана на радиаторе ( время работы-1ч., работниокв-2чел., автоуслуги) | 1135,49 |
| 25.090.2013 (аварийная) кв.20 отопление (время работы-0,3ч., работников-1 чел.,автоуслуги) | 490,93 |
| 29.10.2013 кв.22 замена крана на радиаторе (время работы-1ч., работниокв-2чел., автоуслуги) | 1135,49 |
| 08.11.2013 кв.2 устранение засора канализации (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) | 1333,49 |
| 12.11.2013 откачка воды (время работы-1ч.,работников-2чел.,бензин-1,5л.,автоуслуги) | 1201,49 |
| 11.12.2013 кв.4 устранение засора канализации (время работы-0,5ч., работников-1чел., автоуслуги) | 820,74 |
| 20.12.2013 кв.1 осмотр системы отопления (время работы-0,3ч., работников-1чел., автоуслуги) | 480,64 |
| 22.12.2013 кв.2,3,6,7 осмотр системы ХВС (время работы-1ч., работников-1чел., автоуслуги) | 1069,6 |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** |  |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** | **1785,42** |
| **Содержание придомовой территории** | **800** |
| **Биллинговое обслуживание** | **2082,99** |
| **Расходы на управление** | **6546,54** |
| **Всего расходов с 01.06.2013-31.12.2013** | **84250,93** |

ул.Советская д.65А

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **1634,75** |
| ежегодная проверка вентканалов (ВДПО) | 1080,00 |
| 20.12.2013 уборка снега с козырьков (время работы-0,5ч., работников-4чел., автоуслуги) | 554,75 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **13539,51** |
| 15.09.2013 (аварийная) кв.3 утечка на вентиле ХВС (время работы-1ч.,работниокв-1чел.,автоуслуги) | 1135,49 |
| 22.10.2013 откачка воды из приямка (время работы-6ч., работников-3чел., бензин-10л.,автоуслуги) | 4478,25 |
| 11.11.2013 осмотр приямка (время работы-0,2ч., работников-3чел., автоуслуги) | 442,98 |
| 14.11.2013 откачка воды из приямка (время работы-0,2ч., работников-2чел., бензин-1л., автоуслуги) | 438,32 |
| 21.11.2013 врезка спускников на полотенцесушителях ГВС (время работы-4ч., работников-3чел., сварочные работы, кран шар.д.15-9шт., резьба д.15-9шт., бочонок д.15-2шт., автоуслуги) | 7044,47 |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** | **1934,87** |
| замеры сопротивлений специализированной организацией | 350 |
| 26.05.2013 (аварийная) осмотр проводки на площадке, включение автоматов кв.6 (время работы-1ч., работников-1чел.,автоуслуги) | 760,63 |
| 29.11.2013 кв.19 замена автомата (время работы-0,8ч.,работников-1чел., автоуслуги) | 412,12 |
| 08.12.2013 ремонт фазы в ВРУ (время работы-0,8ч., работников-1чел., автоуслуги) | 412,12 |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** | **3451,52** |
| **Содержание придомовой территории** | **1500** |
| **Биллинговое обслуживание** | **3505,32** |
| **Расходы на управление** | **11016,72** |
| **Всего расходов с 01.04.2013-31.12.2013** | **36582,69** |

ул.Советская д.66

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** |  |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **0** |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** |  |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** |  |
| **Содержание придомовой территории** | **300** |
| **Биллинговое обслуживание** | **660,24** |
| **Расходы на управление** | **2112,76** |
| **Всего расходов с 01.06.2013-31.12.2013** | **3073,00** |

ул.Советская д.68

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **400,00** |
| проверка вентканалов специализированной организацией | 400,00 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **6652,02** |
| 12.09.2013 кв.3 устранение засора канализации (время работы-2ч.,работников-2чел.,трос,проволока,автоуслуги) | 1710,08 |
| 17.09.2013 кв.2 устранение засора канализации (время работы-2ч.,работников-2чел.,трос,проволока,автоуслуги) | 1710,08 |
| 03.09.2013(аварийная) кв.5 устранение засора канализации (время работы-2ч.,работников-2чел.,трос,проволока,автоуслуги) | 1710,08 |
| 09.11.2013 кв.5 устранение засора канализации (время работы-1,5ч., работников-2чел., автоуслуги) | 1521,78 |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** |  |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** |  |
| **Содержание придомовой территории** | **300** |
| **Биллинговое обслуживание** | **309,80** |
| **Расходы по техническому обслуживанию** | **904,62** |
| **Всего расходов с 01.09.2013-31.12.2013** | **8566,44** |

ул.Советская д.69

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **8494,05** |
| 11.07.2013 кв.18 ремонт вентканала, наращивание на кровле (время работы-8ч., работников-1чел., труба 3м.-1шт., цемент, железо-2м., пена, автоуслуги) | 3136,65 |
| 25.10.2013 заделка слуховых окон (время работы-0,5ч.,работников-2чел.,гвозди,автоуслуги) | 535,82 |
| 28.11.2013 кв.27 пропенивание отверстия в кровле над квартирой (время работы-1ч.,работников-2чел.,пена,автоуслуги) | 1203,64 |
| 04.12.2013 ремонт кровли (время работы-1,5ч., работников-3чел.,железо-2м.,саморезы,пена,автоуслуги:АГП-22) | 3063,19 |
| 20.12.2013 уборка снега с козырьков (время работы-0,5ч., работников-4чел., автоуслуги) | 554,75 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **13138,21** |
| 07.06.2013 промывка системы отопления (время работы-7ч., работников-2чел., кран шар.д.15-1шт.,автоуслуги) | 3780,06 |
| 19.06.2013 смена запорной арматуры на ГВС в подвале д.14 пер. Заводской, смена стальной трубы (время работы-4ч., работников-3 чел., сварочные работы, кран шар.д.25-1 шт., д.40-1шт., сборка д.25-1шт., д.40-1шт, труба ст.д.25-2м., автоулуги) | 7077,47 |
| 25.10.2013 устранение засора канализации (время работы-1ч., работников-2чел., трос,проволока,автоуслуги) | 1333,49 |
| 27.11.2013 кв.12 устранение утечки на канализации (время работы-1ч., работников-1чел., автоуслуги) | 947,19 |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** | **10396,41** |
| 26.11.2013 установка светильника над подъездом (время работы-4ч., работников-2чел., светильник-1шт.,лампочка,выключатель-1шт.,автоуслуги) | 2258,85 |
| 02.12.2013 ревизия эл.щитов,ремонт освещения МОП,ВРУ (время работы-8ч.,работников-2чел.,крепеж,эл.провод-3м.,автоуслуги) | 3487,86 |
| 08.12.2013 кв.19 ремонт освещения МОП (время работы-0,5ч.,работников-1чел.,автоуслуги) | 378,64 |
| 20.12.2013 установка фонаря над подъездом (время работы-8ч., работников-2чел., фонарь,эл.провод-15м.,выключатель,гофра-15м.,крепеж,автоуслуги) | 4271,06 |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** |  |
| **Содержание придомовой территории** | **800** |
| **Биллинговое обслуживание** | **3943,79** |
| **Расходы на управление** | **12151,15** |
| **Всего расходов с 01.06.2013-31.12.2013** | **48923,61** |

ул.Советская д.70

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **2453,15** |
| 25.11.2013 кв.9 прочистка вентканалов (время работы-3ч., работников-2чел., автоуслуги) | 1653,15 |
| проверка вентканалов специализированной организацией | 800,00 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **5797,38** |
| 25.11.2013 2 под. установка радиатора в подъезде (время работы-3ч., работников-3чел., труба ст.д.20-0,5м., сгон д.20-2шт., к/гайка д.20-2шт., резьба д.20-2шт.,кран шар.д.1-шт.,кран шар.д.15-1шт.,сварочные работы,автоуслуги) | 5005,57 |
| 24.11.2013 кв.13 прогонка системы отопления (время работы-0,3ч., работников-1чел., автоуслуги) | 386,49 |
| 20.12.2013 кв.12 осмотр системы отопления (время работы-0,2ч.,работников-2чел., автоуслуги) | 405,32 |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** | **4869,81** |
| 12.07.2013 установка эл.счетчика,ремонт ВРУ,освещения МОП (время работы-8ч.. работников-2чел., крепеж, эл.провод-6м.,автоуслуги) | 3717,36 |
| 23.09.2013 (аварийная) кв.16 осмотр электрооборудования (время работы-0,5ч., работниокв-1чел., автоуслуги) | 462,33 |
| 24.11.2013 кв.9 автомат на площадке (время работы-0,2ч.,работников-1чел.,автоуслуги) | 210,19 |
| 06.12.2013 кв.15 замена лампочек в подъезде, ремонт выключателя в подъезде (время работы-1ч., работников-1чел., лампочка,автоуслуги) | 479,93 |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** |  |
| **Содержание придомовой территории** | **800** |
| **Биллинговое обслуживание** | **1730,42** |
| **Расходы на управление** | **5610,76** |
| **Всего расходов с 01.06.2013-31.12.2013** | **21261,52** |

ул.Советская д.72

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **15863,80** |
| 03.06.2013 кладка кирпичного крыльца подъезда (время работы-6ч., работников-3чел., кирпич, цемент, песок, автоуслуги) | 4271,85 |
| возмещение расходов за ремонт подъезда № 3 (выдано 09.09.2013) | 1800,00 |
| 14.10.2013 оштукатуривание кап.стены под окнами (время работы-2,5ч., работниокв-2чел., цемент,песок,автоуслуги) | 2079,77 |
| 25.10.2013 заделка слуховых окон (время работы-0,5ч., работниокв-2чел., гвозди,автоуслуги) | 535,82 |
| 20.11.2013 ремонт лестничного марша (время работы-1,5ч., работников-2чел., цемент,песок,автоуслуги) | 1371,02 |
| проверка вентканалов специализированной организацией | 1100,00 |
| 04.12.2013 кв.12 заштукатуривание трещины кап.стены снаружи, пропенивание изнутри квартиры (время работы-1,5ч.,работников-2чел.,пена-1б.,цемент,песок,автоуслуги:АГП-22) | 2713,13 |
| 10.12.2013 ремонт дверей в трех подъездах и подвалах (время работы-2,5ч.,работников-3чел.,саморезы,гвозди,автоуслуги) | 1992,21 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **23214,22** |
| 12.07.2013 кв.10,11 устранение засора канализации (время работы-2ч., работников-2чел., трос, проволока, автоуслуги) | 1710,08 |
| 13.07.2013 (аварийная) устранение засора канализации кв.10,15 (время работы 2ч., работников-2чел., трос, проволока, автоуслуги) | 1145,19 |
| 16.08.2013 кв.10 устранение засора канализации (время работы-1ч., работниокв-2чел., трос, проволока, автоуслуги) | 1333,49 |
| 22.08.2013 кв.10 устранение засора канализации (время работы-2ч., работниокв-2чел., трос, проволока, автоуслуги) | 1710,08 |
| 23.08.2013 кв.15 устранение засора канализации (время работы-2ч., работниокв-3чел., трос, проволока, автоуслуги) | 2086,68 |
| 10.08.2013 кв.1 (аварийная) замена перекрывающего крана (время работы-1ч., работников-1чел., автоуслуги) | 947,19 |
| 03.10.2013 устранение засора канализации (время работы-1ч., работников-2чел.,трос,проволока,автоуслуги) | 1333,49 |
| 29.10.2013 прогонка системы отопления (время работы-1ч., работниокв-2чел., автоуслуги) | 811,04 |
| 04.10.2013 (аварийная) кв.15 устранение засора канализации (время работы-2ч., работников-2чел., трос,проволока,автоуслуги) | 1710,08 |
| 19.10.2013 (аварийная) кв.9 перекрытие стояка ХВС (время работы-2ч., работниокв-1чел.,автоуслуги) | 1135,49 |
| 12.11.2013 осмотр подвала (время работы-0,2ч., работников-3чел., автоуслуги) | 442,98 |
| 13.11.2013 откачка воды из подвала (время работы-6ч., работников-2чел., бензин-10л.,автоуслуги) | 3348,47 |
| 18.11.2013 осмотр (время работы-0,2ч., работников-2чел., автоуслуги) | 350,32 |
| 19.11.2013 замена запорной арматуры на стояке ХВС, ревизия (время работы-0,4ч., работников-2чел.,автоуслуги) | 480,64 |
| 20.11.2013 прогонка системы отопления (время работы-0,4ч., работников-2 чел., автоуслуги) | 425,64 |
| 25.11.2013 прогонка системы отопления (время работы-0,5ч., работников-2 чел., автоуслуги) | 518,3 |
| 26.11.2013 откачка воды из подвала (время работы-7ч., работников-2чел., бензин-10л., автоуслуги) | 3725,06 |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** | **7579,73** |
| 02.06.2013 аварийная кв.2 ремонт вводного кабеля, осмотр электрооборудования (время работы-2ч, работников-1чел., провод-5м.. изолента, автоуслуги) | 1195,35 |
| 14.06.2013 аварийная кв.4 (время работы-1,5ч., работников-1чел., лампочки, изолента, эл.провод-2м., автоуслуги) | 947,19 |
| 28.07.2013 (аварийная) кв.4 ремонт освещения МОП, замена лампочек (время работы-0,5ч., работниокв-1чел., лампочки, автоуслуги) | 402,31 |
| 17.08.2013 (аварийная) кв.4 замена лампочек в подъезде (время работы-0,5ч., работниокв-1чел., лампочка,автоуслуги) | 400,64 |
| 20.09.2013 (аварийная) кв.9 ремонт в эл.щите (время работы-0,5ч., работников-1чел., автоуслуги) | 462,33 |
| 04.12.2013 замена этажного щита под автоматы,ревизия эл.щитов,ремонт ВРУ (время работы-8ч.,работников-2чел.,бокс под автоматы,крепеж,эл.провод-4м.,автоуслуги) | 3707,86 |
| 25.12.2013 кв.9 автомат МОП, замена лапмочек у входа в подъезд, на площадке 1 этажа (время работы-0,8ч., работников-1чел., лампочки-2шт.,автоуслуги) | 464,05 |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** |  |
| **Содержание придомовой территории** | **800** |
| **Биллинговое обслуживание** | **2168,86** |
| **Расходы на управление** | **7032,36** |
| **Всего расходов с 01.06.2013-31.12.2013** | **56658,97** |

ул.Советская д.74

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **13526,43** |
| 03.06.2013 ремонт перил (времяработы-4ч., работников-2чел., сварочные работы, материалы, автоуслуги) | 4060,65 |
| 25.07.2013 1 под. изготовление, установка перил в подъезде (время работы-4ч., работников-2чел., пиломатериал,саморезы, краска, кисть, автоуслуги) | 2553,65 |
| 30.08.2013 ремонт рамы в подъезде (время работы-1ч., работниокв-2чел., автоуслуги) | 990,33 |
| 27.11.2013 ремонт слуховых окон,остекление (время работы-2ч., работников-2чел., стекло,штапики,гвозди,автоуслуги) | 1978,39 |
| 06.12.2013 ремонт входных дверей в подъезде (время работы-1,5ч.,работников-2чел.,саморезы,автоуслуги) | 1195,02 |
| 24.12.2013 ремонт,установка входных дверей (время работы-2ч., работников-1чел., железо-1м.,саморезы,пиломатериал,автоуслуги) | 1313,64 |
| 30.12.2013 уборка снега с кровли (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги:АГП-22) | 1434,75 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **12205,84** |
| 16.08.2013 устранение засора канализации кв.19 (время работы-1ч., работниокв-2чел., трос, проволока, автоуслуги) | 1333,49 |
| 21.08.2013 замена канализационного стояка (время работы-4ч., работниоркв-2чел., манжет д.100-2шт., отвод - 3шт., переход-1шт., труба 2м.-1шт., уголок-1шт., автоуслуги) | 2940,67 |
| 30.08.2013 кв.9 (аварийная) устранение утечки на стояке ХВС (время работы-1ч., работниокв-1чел., автослуги) | 947,19 |
| 24.09.2013 кв.11 устранение засора канализации (время работы-1,5ч., работниокв-2чел.,трос,проволока,автоуслуги) | 1521,78 |
| 24.09.2013 кв.4 устранение утечки на радиаторе отопления (время работы-2ч., работниокв-2чел., автоуслуги) | 1812,8 |
| 31.10.2013 осмотр стояков канализации,ХВС,отопления (время работы-1ч.,работников-2чел.,автоуслуги) | 1135,49 |
| 11.11.2013 кв.17 ремонт труб канализаци (время работы-1ч., работников-3чел., автоуслуги) | 1323,78 |
| 19.11.2013 кв.4,1 выезд по причине затопления (время работы-0,3ч., работников-2чел., автоуслуги) | 387,98 |
| 28.11.2013 прогонка системы отопления (время работы-0,4ч., работников-2чел., автоуслуги) | 480,64 |
| 09.12.2013 кв.3,5 выезд по причине затопления (время работы-0,5ч., работников-1чел., автоуслуги) | 622,74 |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** | **2903,98** |
| 03.06.2013 аварийная подключение компрессоров, отключение сварки (время работы-1ч., работников-1чел., автоуслуги) | 760,63 |
| 14.10.2013 ревизия эл.щитов,перемотка контактов,ремонт ВРУ (время работы-4ч., работников-2чел., эл.провод-3м., крепеж, автоуслуги) | 2143,35 |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** | **4017,91** |
| **Содержание придомовой территории** | **800** |
| **Биллинговое обслуживание** | **3934,95** |
| **Расходы на управление** | **12366,97** |
| **Всего расходов с 01.06.2013-31.12.2013** | **49756,08** |

ул.Советская д.76

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **5357,60** |
| 30.08.2013 ремонт дверей в подъезде (время работы-3ч., работниокв-2чел., железо,саморезы, автоуслуги) | 2003,21 |
| 25.12.2013 ремонт,установка козырька над подъездом,уборка кирпичей с кровли дома (время работы-4ч., работников-2чел., дюбеля,автоуслуги:АГП-22) | 2527,01 |
| 30.12.2013 уборка снежных навесов с кровли дома (время работы-0,5ч.,работников-2чел.,автоуслуги:АГП-22) | 827,38 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **5090,18** |
| 16.10.2013 кв.19 прогонка стояка отопления (время работы-1ч., работниокв-2чел., автоуслуги) | 1135,49 |
| 24.10.2013 кв.18 прогонка стояков отопления (время работы-0,4ч., работниокв-2чел., автоуслуги) | 660,4 |
| 22.10.2013 осмотр подвала (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) | 528,59 |
| 18.11.2013 прогонка системы отполения (время работы-0,4ч.,работниокв-2чел., автоуслуги) | 425,64 |
| 22.11.2013 кв.16 осмотр системы отопления (время работы-0,2ч.,работников-1чел., автоуслуги) | 312,66 |
| 17.11.2013 кв.27 прогонка системы отопления (время работы-0,4ч., работников-1чел., автоуслуги) | 405,32 |
| 17.12.2013 кв.6 ремонт трубы канализации (время работы-2ч., работников-2чел., заглушка -1 шт., манжет-1шт., автоуслуги) | 1622,08 |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** | **3861,00** |
| 18.10.2013 ревизия эл.щитов,ремонт освещения МОП,перемотка контактов (время работы-8ч., работников-2чел.,эл.провод-3м., крепеж, автоуслуги) | 3482,36 |
| 18.11.2013 кв.1 осмотр электрооборудования (время работы-0,5ч.,работников-1чел.,автоуслуги) | 378,64 |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** | **3889,351** |
| **Содержание придомовой территории** | **800** |
| **Биллинговое обслуживание** | **3809,04** |
| **Расходы на управление** | **11971,27** |
| **Всего расходов с 01.06.2013-31.12.2013** | **34778,44** |

ул.Телестанция д.1

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **11964,79** |
| 17.05.2013 ремонт кровли (время работы-4ч.,работников-2чел., шифер, гвозди, автосулуги(АГП-22) | 3246,76 |
| возмещение по соглашению за ремонт подъезда №1 | 1800,00 |
| 27.08.2013 кв.1 проверка вентканалов (время работы-1ч., работников-1чел., автоуслуги) | 495,17 |
| перерасход по капитальному ремонту | 5088,86 |
| возмещение по соглашению за оконный блок в под.№2 (выдано 18.12.2013) | 5000 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **3968,76** |
| 26.05.2013 (аварийная) устранение засора канализации кв.7 (время работы-2ч., работников-1чел., трос, проволока, автоуслуги) | 1333,49 |
| 04.06.2013 устранение засора канализации кв.1 (время работы01,5ч., работников-2чел., автоуслуги, трос, проволока) | 1688,08 |
| 18.07.2013 (аварийная) кв.10 устранение утечки (время работы-0,5ч., работников-1чел., автоуслуги) | 947,19 |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** | **350** |
| замеры сопротивлений специализированной организацией | 350 |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** |  |
| **Содержание придомовой территории** | **2500** |
| **Биллинговое обслуживание** | **2612,12** |
| **Расходы на управление** | **8469,59** |
| **Всего расходов с 01.04.2013-31.12.2013** | **29865,25** |

ул.Тургенева д.19

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **40558,72** |
| 21.06.2013 2 под. установка дверного блока (время работы-4ч., работников-2чел., автоуслуги) | 2014,65 |
| 28.06.2013 2 под. ремонт слухового окна, закладка стены (время работы-3,5ч., работников-3чел., цемент-1м., песок, кирпич-20шт., автоуслуги) | 3596,45 |
| возмещение расходов по ремонту подъезда № 3 | 2700,00 |
| 01.07.2013 установка обналички, дверной пружины (время работы-2ч., работников-2чел., саморезы, пружина, крепеж, автоуслуги) | 1529,77 |
| 08.07.2013 кладка слухового окна, заливка отмостки (время работы-8ч.,работников-2чел., цемент-1,5м., песок-10м., автоуслуги) | 4865,41 |
| возмещение затрат по соглашению за ремонт подъезда №2 | 2700,00 |
| 30.08.2013 кв.3 проверка вентканалов (время работы-1ч., работниокв-1чел., автоуслуги) | 819,61 |
| возмещение затрат по соглашению за ремонт подъезда №4 (12.08.2013) | 2700,00 |
| 02.09.2013 кв.5 прочистка вентканала (время работы-8ч.,работников-1чел.,автоуслуги) | 2014,65 |
| 05.09.2013 вставка окна (время работы-2ч., работников-2чел.,пена,цемент,песок,автоуслуги) | 1936,77 |
| 14.10.2013 ремонт крыши (время работы-4ч., работниокв-2чел., шифер-6л.,гвозди,саморезы,автоуслуги:АГП-22) | 5453,01 |
| 25.10.2013 ремонт кровли,заделка слуховых окон (время работы-2ч., работниокв-2чел.,шифер-6л.,гвозди,автоуслуги:АГП-22) | 3573,50 |
| возмещение расходов по ремонту подъезда № 1 (выплачено 09.10.2013) | 2700,00 |
| 12.12.2013 сбивание сосулек (время работы-1ч., работников-4чел., автоуслуги) | 1318,39 |
| 16.12.2013 уборка снега с козырьков (время работы-0,5ч., работников-3чел., автоуслуги) | 575,51 |
| 16.12.2013 изготовление и установка щитов на слуховые окна в подвал (время работы-4ч.,работников-1чел.,пиломатериал,гвозди,железо-3м,саморезы,автоуслуги) | 2061 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **28261,17** |
| 19.07.2013 осмотр подвала (время работы-0,3ч., работников-2чел., автоуслуги) | 622,74 |
| 15.08.2013 замена запорной арматуры в подвале (время работы-8ч., работников-3чел., сварочные работы, сборка д.50-2шт., резьба д.20-2 шт., кран шар.д.50-2шт.,автоуслуги) | 13165,04 |
| 16.08.2013 замена труба д.25, промывка системы отоления (время раюоты-7ч., работниокв-3чел., сарочные работы,автоуслуги, труба д.25-0,5м.) | 8068,15 |
| 19.08.2013 промывка системы отопления (время работы-7ч., работников-1чел., компрессор, автоуслуги) | 2274,98 |
| 30.08.2013 кв.3,5 (аварийная) не греет полотенцесушитель (время работы-1ч., работников-1чел., автоуслуги) | 947,19 |
| 04.10.2014 прогонка системы отопления (время работы-1ч., работниокв-2чел., автоуслуги) | 1135,49 |
| 12.09.2013 осмотр подвала (время работы-0,3ч.,работников-1чел.,автоуслуги) | 490,93 |
| 21.10.2013 осмотр системы ГВС (время работы-0,3ч., работников-2чел., автоуслуги) | 622,74 |
| 18.10.2013 (аварийная) кв.29 нет давления ГВС,осмотр (время работы-0,3ч., работников-1чел., автоуслуги) | 528,59 |
| 12.12.2013 кв.5 осмотр инженерных сетей (время работы-0,2ч., работников-2чел., автоуслуги) | 405,32 |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** | **4935,37** |
| 29.07.2013 (аварийная) кв.15 ремонт эл.провода (время работы-1ч., работников-1чел., автоуслуги) | 760,63 |
| 30.09.2013 ревизия эл.щитов,ремонт освещения МОП,ремонт ВРУ (время работы-8ч., работников-2чел., эл.провод-3м., автоуслуги) | 3399,86 |
| 24.10.2013 кв.21 осмотр электрооборудования МОП (время работы-0,5ч., работников-1 чел., автоуслуги) | 378,64 |
| 15.12.2013 кв.12 замена лампочки 9время работы-0,5ч.,работников-1чел.,лампочка,автоуслуги) | 396,24 |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** | **5222,21** |
| **Содержание придомовой территории** | **1600** |
| **Биллинговое обслуживание** | **5406,63** |
| **Расходы на управление** | **16658,25** |
| **Всего расходов с 01.06.2013-31.12.2013** | **102642,35** |

ул.Тургенева д.21

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **8289,04** |
| 18.07.2013 ремонт кровли, укладка шеломов (время работы-4ч., работников-3чел., железо-10м., саморезы, шифер, автоуслуги: АГП-22) | 7713,53 |
| 16.12.2013 уборка снега с козырьков (время работы-0,5ч., работников-3чел., автоуслуги) | 575,51 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **11720,73** |
| 20.08.2013 промывка системы отопления (время работы-7ч., работниокв-2чел., компрессор, автоуслуги) | 3593,06 |
| 21.08.2013 промывка системы отопления (время работы-7ч., работниокв-2чел., компрессор, автоуслуги) | 3593,06 |
| 30.08.2013 установка крана на радиатор в подъезде (время работы-2ч., работниокв-2чел., автоуслуги) | 1512,08 |
| 25.09.2013 кв.2 осмотр подвала (время работы-0,3ч., работников-2чел., автоуслуги) | 547,42 |
| 21.10.2013 осмотр системы ГВС (время работы-0,4ч., работников-2чел., автоуслуги) | 622,74 |
| 10.10.2013 (аварийная) кв.32 осмотр системы отопления (время работы-0,5ч., работников-1чел., автоуслуги) | 528,59 |
| 06.11.2013 кв.14 устранение кранов на радиаторе с перекрытием дома, прогонка системы отопления (время работы-1,5ч., работников-2чел., автоуслуги) | 1323,78 |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** | **4173,64** |
| 08.09.2013 (аварийная) кв.21 восстановление фазного контакта до пакетника на квартиру (время работы-0,5ч., работников-1чел., автоуслуги) | 757,28 |
| 01.10.2013 ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП, ВРУ (время работы-8ч., работников-2чел., эл.провод-3м., автоуслуги) | 3416,36 |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** | **5142,15** |
| **Содержание придомовой территории** | **1600** |
| **Биллинговое обслуживание** | **5323,75** |
| **Расходы на управление** | **16402,89** |
| **Всего расходов с 01.06.2013-31.12.2013** | **52652,20** |

ул.Тургенева д.27

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **300,00** |
| проверка вентканалов специализированной организацией | 300,00 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **0** |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** |  |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** |  |
| **Содержание придомовой территории** | **600** |
| **Биллинговое обслуживание** | **1255,63** |
| **Расходы на управление** | **3868,70** |
| **Всего расходов с 01.06.2013-31.12.2013** | **6024,34** |

ул.Тургенева д.29

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **200,00** |
| проверка вентканалов специализированной организацией | 200,00 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **1521,78** |
| 12.07.2013 кв.1 устранение засора канализации (время работы-1ч., работников-3чел., трос, проволока, автоуслуги) | 1521,78 |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** |  |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** |  |
| **Содержание придомовой территории** | **600** |
| **Биллинговое обслуживание** | **927,48** |
| **Расходы на управление** | **2857,64** |
| **Всего расходов с 01.06.2013-31.12.2013** | **6106,90** |

ул.Тургенева д.38А

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **993,95** |
| 16.12.2013 уборка снега с козырьков (время работы-1ч., работников-4чел., автоуслуги) | 993,95 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **2592,44** |
| 21.08.2013 кв.13 (аварийная) замена запорной арматуры на стояке ХВС (время работы-1ч., работниокв-1чел., автоуслуги) | 947,19 |
| 04.10.2013 кв.4 прогонка системы отопления (время работы-1ч., работниокв-2чел., автоуслуги) | 1135,49 |
| 01.12.2013 кв.1,4,7 осмотр системы отопления (время работы-0,3ч., работников-1чел., автоуслуги) | 509,76 |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** | **462,33** |
| 06.11.2013 кв.22 ремонт нолевого провода (время работы-1ч.,работников-1чел.,автоуслуги) | 462,33 |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** | **4953,53** |
| **Содержание придомовой территории** | **1600** |
| **Биллинговое обслуживание** | **4851,25** |
| **Расходы на управление** | **15246,77** |
| **Всего расходов с 01.06.2013-31.12.2013** | **30700,27** |

ул.Тургенева д.40

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **12458,47** |
| 16.05.2013 ремонт кровли (время работы-1ч., работников-2 чел., шифер-1л., гвозди, автоуслуги: АГП-22) | 1265,33 |
| 22.05.2013 ремонт металлических дверей во 2 под. (время работы-1ч., работников-3чел.,сварочные работы, автоуслуги) | 2423,78 |
| 27.08.2013 прочистка дымохода кв.9 (время работы-3ч., работников-1чел., автоуслуги) | 1161,05 |
| 04.10.2013 ремонт кровли (время работы-2ч., работниокв-3чел., шифер-5л., железо-1м2,саморезы, автоуслуги:АГП) | 5125,96 |
| 25.10.2013 заделка слуховых окон (время работы-0,5ч.,работников-2чел.,гвозди,автоуслуги) | 535,82 |
| 06.11.2013 ремонт чердачного люка (время работы-1ч,работников-3чел., железо,саморезы,замок,цепь,автоуслуги) | 1371,02 |
| 16.12.2013 уборка снега с козырьков (время работы-0,5ч., работников-3чел., автоуслуги) | 575,51 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **622,74** |
| 29.07.2013 устранение утечки на трубе водоотведения (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) | 622,74 |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** | **465,67** |
| 22.05.2013 подключение компрессоров, сварки | 465,67 |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** | **3248,24** |
| **Содержание придомовой территории** | **2500** |
| **Биллинговое обслуживание** | **3246,32** |
| **Расходы на управление** | **10202,72** |
| **Всего расходов с 01.05.2013-31.12.2013** | **32744,16** |

ул.Тургенева д.40А

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **5950,59** |
| 25.10.2013 заделка слуховых окон (время работы-0,5ч.,работников-2чел.,гвозди,автоуслуги) | 535,82 |
| 14.11.2013 ремонт кровли (время работы-2ч., работников-3чел., шифер-1л.,гвозди,автоуслуги:АГП-22) | 3039,26 |
| проверка вентканлов специализированной организацией | 1800,00 |
| 16.12.2013 уборка снега с козырьков (время работы-0,5ч., работников-3чел., автоуслуги) | 575,51 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **3846,46** |
| 22.07.2013 осмотр полотенцесушителя кв.33 (время работы-0,2ч., работников-2чел., автоуслуги) | 622,74 |
| 22.08.2013 кв.32 выезд по причине затопления (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) | 1135,49 |
| 19.10.2013 (аварийная) кв.36 прогонка системы отопления (время работы-0,4ч,,работников-1 чел., автоуслуги) | 528,59 |
| 10.11.2013 кв.28 осмотр (время работы-0,5ч., работников-1чел., автоуслуги) | 424,15 |
| 10.12.2013 устранение утечки на кране ХВс в подвале (время работы-1ч., работниокв-1чел.,автоуслуги) | 1135,49 |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** | **3349,33** |
| 17.07.2013 (аварийная) кв.12 ремонт освещения МОП (время работы-1ч., работниокв-1чел., автоуслуги) | 760,63 |
| 25.11.2013 ремонт освещения МОП,ревизия эл.щитов,ремонт ВРУ,перетяжка ведущих контактов. (время работы-8ч., работников-2чел.,лампочки,крепеж,автоуслуги) | 2104,85 |
| 22.12.2013 кв.6 замена ореха на фазном магистральном проводе в эл.щите 1 этажа (время работы-0,8ч.,работников-1чел., автоуслуги) | 483,85 |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** |  |
| **Содержание придомовой территории** | **1600** |
| **Биллинговое обслуживание** | **4786,55** |
| **Расходы на управление** | **15520,03** |
| **Всего расходов с 01.06.2013-31.12.2013** | **35052,96** |

ул.Тургенева д.42

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **4075,51** |
| возмещение затрат по соглашению за дверь в п. №4 | 3500,00 |
| 16.12.2013 уборка снега с козырьков (время работы-0,5ч., работников-3чел., автоуслуги) | 575,51 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **4645,8** |
| 26.06.2013 аварийная кв.6 устранение засора канализации (время работы-1,5ч., работников-2чел., трос, проволока, автоуслуги) | 1239,34 |
| 17.07.2013 (аварийная) кв.6 устранение утечки канализации (время работы-0,5ч., работников-2чел.,автоуслуги) | 947,19 |
| 13.09.2013 кв.35 устранение утечки на стояке ХВС (время работы-1ч.,работников-3чел.,автоуслуги) | 1323,78 |
| 24.11.2013 кв.34 утечка на радиаторе,сброс,запитка системы отопления (время работы-2ч, работников-2чел., автоуслуги) | 1135,49 |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** | **1179,92** |
| 27.08.2013 (аварийная) кв.15 ремонт контактов МОП (время работы-1ч., работниокв-1чел., автоуслуги) | 801,28 |
| 17.11.2013 кв.11 пемонт освещения МОП (время работы-0,5ч.,работников-1чел.,автоуслуги) | 378,64 |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** |  |
| **Содержание придомовой территории** | **1600** |
| **Биллинговое обслуживание** | **4675,90** |
| **Расходы на управление** | **15161,26** |
| **Всего расходов с 01.06.2013-31.12.2013** | **31338,39** |

ул.Тургенева д.44

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **33345,24** |
| 19.06.2013 1 этаж изготовление рамы, установка, остелкние рамы (время работы-4ч., работников-2чел., пиломатериал, саморезы, стекло-2 л., автоуслуги) | 3642,65 |
| 21.06.2013 3 под. остекление рамы 2 этаж (время работы-4ч., работников-2чел., стекло-2л., штапики, гвозди,автоуслуги) | 3378,65 |
| возмещение расходов по соглашению за ремонт подъезда № 3 | 2700,00 |
| 30.07.2013 ремонт кровли (время работы-2ч., работников-2чел., гвозди, автоуслуги:АГП-22) | 2442,88 |
| возмещение затрат по ремонту подъезда № 4 (12.08.2013) | 2700,00 |
| дверь металлическая в 4 под. | 14800,00 |
| 16.10.2013 4 под. оштукатуривание откосов входных дверей (время работы-3ч.,работников-2чел., сухая смесь-1м.,автоуслуги) | 2005,15 |
| 16.12.2013 уборка снега с козырьков (время работы-0,5ч., работников-3чел., автоуслуги) | 575,51 |
| 02.12.2013 3 под. приварка петель на входные двери (время работы-0,4ч., работников-3чел., сварочные работы,автоуслуги) | 1100,4 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **16171,45** |
| 30.06.2013 аварийная (время работы-1,5ч., работников-1чел., автоуслуги) | 1041,34 |
| 07.07.2013 откачка воды из подвала помпой (время работы-7ч., работников-2чел.,бензин-10л.,автоуслуги) | 3725,06 |
| 15.09.2013 (аварийная) кв.30 устранение засора канализации (время работы-2ч.,работников-1чел., трос, проволока, автоуслуги) | 1355,49 |
| дез.работы | 309 |
| 04.10.2013 прогонка системы отопления (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) | 1135,49 |
| 19.11.2013 осмотр подвал (время работы-0,3ч., работников-3чел., автоуслуги) | 444,47 |
| 02.12.2013 откачка воды из подвала (время работы-7ч.,работников-2чел.,бензин-10л.,автоуслуги) | 3725,06 |
| 02.12.2013 кв.7 прогонка системы отопления (время работы-0,5ч.,работников-2чел.,автоуслуги) | 622,74 |
| 03.12.2013 откачка воды из подвала (время работы-2,5ч., работников-2чел., бензин-6л., автоуслуги) | 1898,38 |
| 09.12.2013 кв.8 осмотр системы отопления (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) | 811,04 |
| 20.12.2013 кв.7 осмотр системы отопления (время работы-0,3ч., работников-1чел., автоуслуги) | 480,64 |
| 01.12.2013 выезд по причине затопления (время работы-0,5ч., работников-1чел., автоуслуги) | 622,74 |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** | **4355,14** |
| 19.08.2013 (аварийная) кв.20 ремонт контактов в эл.щите (время работы-0,5ч., работниокв-1чел., изолента,автоуслуги) | 400,64 |
| 09.10.2013 (аварийная) кв.29 замена лампочек в подъезде (время работы-0,5ч., работников-1чел.,автоуслуги) | 400,64 |
| 28.11.2013 ревизия эл.щитов,ремонт освещения МОП,ревизия токоведущих контактов ВРУ (время работы-8ч., работников-2 чел.,лампочки,крепеж,эл.провод-3м.,автоуслуги) | 3553,86 |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** | **5170,67** |
| **Содержание придомовой территории** | **1600** |
| **Биллинговое обслуживание** | **5063,91** |
| **Расходы на управление** | **15915,13** |
| **Всего расходов с 01.06.2013-31.12.2013** | **81621,54** |

ул.Федорова д.29

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **51573,18** |
| двери металлические 1,2под., в т.ч.в подвал | 41000,00 |
| 11.10.2013 оштукатуривание откосов вх.дверей в подъездах (время работы-8ч., работниокв-4ч.,сухая смесь-2м., цемент,песок,автоуслуги) | 7258,92 |
| 31.10.2013 ремонт кровли (время работы-2ч., работников-3чел., шифер-2л., гвозди,автоуслуги:АГП-22) | 3314,26 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **87** |
| дез.работы | 87 |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** |  |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** |  |
| **Содержание придомовой территории** | **2500** |
| **Биллинговое обслуживание** | **1732,10** |
| **Расходы на управление** | **5616,22** |
| **Всего расходов с 01.04.2013-31.12.2013** | **61508,50** |

ул.Чапаева д.3

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **10576,22** |
| 27.08.2013 ремонт оконных рам в подъезде (время работы-2ч., работников-2чел., уголок,саморезы, автоуслуги) | 1551,77 |
| 09.10.2013 кв.34 ремонт,прочистка вентканалов,заделка (время работы-4ч., работниокв-2чел.,сухая смесь,железо-0,5м.,автоуслуги) | 2339,90 |
| 16.10.2013 закрытие слуховых окон (время работы-0,5ч., работников-2чел., гвозди,автоуслуги) | 491,82 |
| 30.10.2013 ремонт крыши (время работы-1,5ч., работников-3чел., шифер-2л.,железо-1,5м.,гвозди,автоуслуги:АГП-22) | 3713,01 |
| 13.12.2013 уборка снега с козырьков (время работы-0,5ч.,работников-2чел., автоуслуги) | 491,82 |
| 17.12.2013 кв.30 прочистка вентканалов (время работы-4ч., работников-2чел., автоуслуги) | 1987,9 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **29934,5** |
| 17.05.2013 осмотр подвала (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) | 1135,49 |
| 20.05.2013 промывка системы отопления (время работы-7ч., работников-2чел., компрессор, автоуслуги) | 3593,06 |
| 27.05.2013 (аварийная) кв.2 | 760,63 |
| 06.06.2013 устранение утечки на канализации в подвале, устранение засора канализации (время работы-2ч., работников-2чел., трос, проволока, автоуслуги) | 1710,08 |
| 17.06.2013 устранение утечки на трубе водоотведения (время работы-1ч., работников - 2чел., автоуслуги) | 1135,49 |
| 28.06.2013 устранение утечки канализации в подвале (время работы-1,5ч., работников-2чел., автоуслуги) | 1323,78 |
| 25.06.2013 аварийная кв.5 (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) | 528,59 |
| 27.06.2013 аварийная кв.5 (время работы-2ч., работников-1чел.. автоуслуги) | 1135,49 |
| 26.07.2013 кв.22 устарнение утечки на радиаторе (время работы-1,5ч., работников-2чел., лён,автоуслуги) | 1367,78 |
| 31.08.2013 (аварийная) кв.2 устранение утечки на батарее (время работы-1ч., работников-1чел., автоуслуги) | 947,19 |
| 14.10.20113 кв.25 прогонка системы отопления (время работы-0,3ч., работниокв-2чел., автоуслуги) | 622,74 |
| 15.10.20113 кв.7 прогонка системы отопления (время работы-0,4ч., работниокв-3чел., автоуслуги) | 716,89 |
| 17.10.2013 кв.4 прогонка системы отполения (время работы-0,3ч., работниокв-2чел., автоуслуги) | 622,74 |
| 01.10.2013 (аварийная) кв.22 прогонка системы отопления (время работы-1ч.,работников-1чел.,автоуслуги) | 947,19 |
| 03.10.2013 (аварийная) кв.27 сорвали кран на батарее (время работы-2ч., работников-1чел.,автоуслуги) | 1135,49 |
| 12.10.2013 (аварийная) кв.9 прогонка системы отопления (время работы-0,5ч., работников-1чел., автоуслуги) | 528,59 |
| 19.10.2013 (аварийная) кв.36 прогонка системы отопления (время работы-0,5ч., работниокв-1чел., автоуслуги) | 528,59 |
| 25.10.2013 (аварийная) кв.36 прогонка системы отопления (время работы-0,5ч., работниокв-1чел., автоуслуги) | 528,59 |
| 05.11.2013 врезка спускников на 3 этажах системы отопления 4 под. (время работы-4ч., работников-3чел., сварочные работы, кран шар.д.15-4шт., резьба д.15-4шт., труба ст.д.15-4,8м.,автоуслуги) | 7871,67 |
| 08.11.2013 кв.2 устранение утечки на канализации (время работы-1ч., работников-2чел., каболка,цемент,жидкое стекло,заглушка д.110-2шт., манжета д.110-2шт., автоуслуги) | 1465,49 |
| 16.12.2013 кв.33 осмотр трубы ХВС (время работы-0,5ч., работников-1чел.,автоуслуги) | 442,98 |
| 19.12.2013 кв.25 осмотр (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) | 480,64 |
| 20.12.2013 кв.1 осмотр труб (время работы-0,2ч., работников-2чел., автоуслуги) | 405,32 |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** | **728** |
| 29.07.2013 (аварийная) кв.14 осмотр эл.оборудования (время работы-0,5ч., работников-1чел., автоуслуги) | 380,31 |
| 26.11.2013 кв.1 замена лампочек в подъезде (время работы-0,5ч.,работников-1чел.,лампочки,автоуслуги) | 347,69 |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** | **5800,27** |
| **Содержание придомовой территории** | **2500** |
| **Биллинговое обслуживание** | **5796,84** |
| **Расходы на управление** | **18218,68** |
| **Всего расходов с 01.05.2013-31.12.2013** | **73554,51** |

ул.Ширшова д.7

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** |  |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **0** |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** |  |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** |  |
| **Содержание придомовой территории** |  |
| **Биллинговое обслуживание** | **638,25** |
| **Расходы на управление** | **2069,49** |
| **Всего расходов с 01.06.2013-31.12.2013** | **2707,74** |

ул.Элеваторная д.11

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **3787,22** |
| 09.10.2013 ремонт слуховых окон (время работы-0,5ч., работниокв-2чел., гвозди,автоуслуги) | 579,82 |
| 07.11.2013 оштукатуривание откосов (время работы-4ч., работников-3чел,цемент-1м.,песок,автоуслуги) | 3207,40 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **6494,25** |
| 07.12.2013 кв.2 устранение утечки на батарее (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) | 1333,49 |
| 09.12.2013 кв.2 ремонт трубы отопления (время работы-2ч., работниокв-3чел., сварочные работы,автоуслуги) | 2768,68 |
| 14.12.2013 кв.2 осмотр системы отопления (время работы-0,5ч., работниокв-2чел., автоуслуги) | 518,3 |
| 18.12.2013 кв.2 ремонт системы отопления (время работы-1ч., работников-3чел., сварочные работы,автоуслуги) | 1873,78 |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** | **3856,68** |
| 11.07.2013 ревизия эл.щитов (время работы-8ч., работников-2чел., эл.провод-2м., автоуслуги) | 3409,36 |
| 17.12.2013 кв.3 замена ламочек в подъезде 1,2 этаж (время работы-0,8ч.,работников-1чел.,лампочки,автоуслуги) | 447,32 |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** |  |
| **Содержание придомовой территории** | **600** |
| **Биллинговое обслуживание** | **307,34** |
| **Расходы на управление** | **985,61** |
| **Всего расходов с 01.06.2013-31.12.2013** | **16031,11** |

ул.Элеваторная д.12

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **579,82** |
| 09.10.2013 ремонт слуховых окон (время работы-0,5ч., работников-2чел., гвозди,автоуслуги) | 579,82 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** |  |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** | **3805,60** |
| 10.07.2013 ревизия эл.щитов (время работы-8ч., работников-2чел.,эл.провод-2м., автоуслуги) | 3409,36 |
| 22.12.2013 кв.3 замена лампочки в подъезде (время работы-0,5ч., работников-1чел.,лампочка,автоуслуги) | 396,24 |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** |  |
| **Содержание придомовой территории** | **600** |
| **Биллинговое обслуживание** | **308,76** |
| **Расходы на управление** | **990,17** |
| **Всего расходов с 01.06.2013-31.12.2013** | **6284,35** |

ул.Элеваторная д.13

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **12740,87** |
| дверь в подъезд металлическая | 11000,00 |
| 26.06.2013 осмотр кровли по заявке (время работы-1ч., работников-3чел., автоуслуги) | 1161,05 |
| 09.10.2013 ремонт слуховых окон (время работы-0,5ч., работников-2чел., гвозди,автоуслуги) | 579,82 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **10070,15** |
| 19.08.2013 замена запорной арматуры на вводе ХВС в дом (время работы-7ч., работниокв-3чел., сварочные работы, сборка д.32 - 2 шт., сборка д.15-2шт., кран шар.д.15-2шт., автоуслуги) | 10070,15 |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** |  |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** |  |
| **Содержание придомовой территории** | **600** |
| **Биллинговое обслуживание** | **299,83** |
| **Расходы на управление** | **961,52** |
| **Всего расходов с 01.06.2013-31.12.2013** | **24672,37** |

ул.Элеваторная д.14

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **3402,64** |
| 26.08.2013 ремонт входных дверей (время работы-2ч., работников-2чел., автоуслуги) | 1331,77 |
| 28.08.2013 отсекление рамы в подъезде (время работы-1ч., работников-3чел., стекло, автоуслуги) | 1491,05 |
| 09.10.2013 ремонт слуховых окон (время работы-0,5ч., работниокв-2чел., гвозди,автоуслуги) | 579,82 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **19982,31** |
| 14.10.2013 кв.8 прогонка системы отопления (время работы-0,3ч., работников-2чел., автоуслуги) | 622,74 |
| 04.10.2013 (аварийная) кв.6 выезд по причине затопления (время работы-0,5ч.,работников-1чел.,автоуслуги) | 528,59 |
| 13.11.2013 промывка системы отопления (время работы-5ч., работниокв-3чел., сварочные работы, автоуслуги) | 5706,36 |
| 15.11.2013 промывка системы отопления, врезка спускников (время работы-3ч., работников-4чел., сварочные работы, кран шар.д.25-2шт., резьба д.25-2шт.,автоуслуги) | 3656,47 |
| 18.11.2013 кв.3,4 осмотр системы отополения (время работы-0,3ч., работников-3чел., автоуслуги) | 499,47 |
| 06.12.2013 кв.3,4 осмотр системы отопления (время работы-0,4ч., работниокв-1чел., автоуслуги) | 585,08 |
| 18.12.2013 кв.3 врезка кранов на батарею (время работы-1,5ч.,работников-2чел., кран шар.д.15-1шт., резьба д.15-1шт., пробка радиаторная-1шт., автоуслуги) | 1587,78 |
| 18.12.2013 кв.1 замена стояка отопления,сброс,запитка системы (время работы-4ч., работников-3чел.,сварочные работы, труба м/п д.20-5м., тройник-2шт.,цанга-6шт., резьба д.20-2 шт., д.15-4шт., автоуслуги) | 5757,47 |
| 01.12.2013 кв.3 осмотр системы отопления (время работы-0,2ч., работников-1чел., автоуслуги) | 509,76 |
| 26.12.2013 осмотр системы ХВС (время работы-0,3ч., работников-1чел., автоуслуги) | 528,59 |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** | **3409,36** |
| 08.07.2013 ревизия эл.щитов, осмотр и ремонт эл.оборудования (время работы-8ч., работников-2чел., автоуслуги) | 3409,36 |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** |  |
| **Содержание придомовой территории** | **600** |
| **Биллинговое обслуживание** | **788,05** |
| **Расходы на управление** | **2527,18** |
| **Всего расходов с 01.06.2013-31.12.2013** | **30709,54** |

ул.Элеваторная д.16

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **5054,47** |
| 26.06.2013 ремонт кровли, слуховых окон (время работы-4ч., работников-2чел., железо, саморезы, автоуслуги: АГП-22) | 2674,65 |
| возмещение затра по ремонту подъезда №1 (12.08.2013) | 1800,00 |
| 09.10.2013 ремонт слуховых окон (время работы-0,5ч., работниокв-2чел., гвозди,автоуслуги) | 579,82 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **0** |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** | **5824,36** |
| 09.07.2013 ревизия эл.щитов, ремонт эл.оборудования (время работы-8ч., работников-2чел., эл.провод-2м., автоуслуги) | 3409,36 |
| 23.07.2013 кв.10 ремонт эл.проводки (время работы-4ч., работников-1чел., эл.провод-3м., крепеж, автоуслуги) | 1536,72 |
| 10.10.2013 (аварийная) кв.12 замена автоматов,установка динрейеи (время работы-1ч., работников-1чел.,автомат,провод,изолента,динрейка,автоуслуги) | 878,28 |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** |  |
| **Содержание придомовой территории** | **600** |
| **Биллинговое обслуживание** | **874,32** |
| **Расходы на управление** | **2803,85** |
| **Всего расходов с 01.06.2013-31.12.2013** | **15157,00** |

ул.Элеваторная д.18

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **48962,17** |
| 01.07.2013 кв.17 прочистка вентканалов (время работы-4ч., работников-1чел., автоуслуги) | 1331,77 |
| 04.07.2013 установка дверного блока, оштукатуривание стены, ремонт порогов (врнмя работы-8ч., работников-3чел., цемент-1,5м.,пена-1б., автоуслуги) | 5362,17 |
| двери металлические в 1,2,3 под. | 34500,00 |
| 09.10.2013 ремонт слуховых окон (время работы-0,5ч., работниокв-2чел., гвозди,автоуслуги) | 579,82 |
| 10.10.2013 оштукатуривание откосов подъезда (время работы-8ч.,работниокв-3чел., сухая смесь-2,5м.,цемент,песок,автоуслуги) | 6288,41 |
| поверка вентканалов специализированной организацией | 900 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **34599,23** |
| 07.08.2013 установка запорной арматуры на ХВС на вводе в дом (время работы-2ч.,работников-3чел., сварочные работы, кран шар.д.40-1шт., д.15-2шт., сборка д.40-1шт., резьба д.15-2шт., автоуслуги) | 5918,57 |
| 30.08.2013 кв.18 устранение засора канализации (время работы-2ч., работниокв-2чел., трос. проволока, автоуслуги) | 1710,08 |
| 28.08.2013 (аварийная) осмотр подвала (время работы-0,2ч.,работников-1чел., автоуслуги) | 472,1 |
| 10.10.2013 кв.14 осмотр системы отопления (время работы-0,3ч., работников-3чел., автоуслуги) | 622,74 |
| 14.10.2013 кв.17 врезка на крыловые спускников,сброс,запитка системы (время работы-1,5ч.,работников-3чел., сварочные работы,кран шар.д.15-2шт., резьба-2шт.,автоуслуги) | 3569,79 |
| 14.10.2013 кв.14 переврезка стояков отопления, прочистка стояков шомполом (время работы-1,5ч., работниокв-3чел.,сварочные работы,автоуслуги) | 3151,79 |
| 14.10.2013 кв.15 прогонка стояков отопления (время работы-0,3ч., работниокв-2чел., автоуслуги) | 622,74 |
| 05.10.2013 (аварийная) кв.18 устранение утечки на радиаторе (время работы-0,2ч.,работников-2чел.,автоуслуги) | 528,59 |
| 06.11.2013 кв.14 устранение утечки на трубе отопления, сброс,запитка системы (время работы-3ч., работников-3чел., сварочные работы, автоуслуги) | 4378,57 |
| 19.11.2013 кв.18 прогонка системы отопления, устранение утечки на трубе отопления в подвале (время работы-3ч., работников-3чел., сварочные работы, резьба д.20-1шт., автоуслуги) | 3315,13 |
| 10.11.2013 прогонка системы отопления (время работы-1ч., работников-1чел., автоуслуги) | 622,74 |
| 16.12.2013 кв.18 прогонка системы отопления (время работы-0,4ч.,работников-2чел., автоуслуги) | 480,64 |
| 18.12.2013 кв.18 прогонка системы отопления (время работы-0,4ч.,работников-2чел., автоуслуги) | 480,64 |
| 19.12.2013 кв.18 установка спускников на стояках (время работы-4ч., работников-3чел., сварочные работы, кран шар.д.20-3шт., сборка д.20-3шт.,кран шар.д.15-4шт., резьба д.20-2шт., д.15-2шт., отвод д.20-4 шт., автоуслуги) | 7165,47 |
| 21.12.2013 кв.18 прогонка системы отопления (время работы-0,5ч., работников-1чел., автоуслуги) | 518,3 |
| 28.12.2013 кв.15 устранение утечки на трубе отопления (время работы-1,5ч., работников-1чел., автоуслуги) | 1041,34 |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** | **6818,72** |
| 04.07.2013 ревизия эл.щитов, ремонт электрооборудования, освещения МОП (время работы-8ч., работников-2чел., эл.провод-4м., автоуслуги) | 3497,36 |
| 05.07.2013 ремонт освещения МОП (время работы-8ч., работников-2чел., автоуслуги) | 3321,36 |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** |  |
| **Содержание придомовой территории** | **600** |
| **Биллинговое обслуживание** | **1977,82** |
| **Расходы на управление** | **6412,94** |
| **Всего расходов с 01.06.2013-31.12.2013** | **99370,88** |

ул.Энгельса д.24

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **10330,88** |
| 09.07.2013 изгтовление оконного блока (время работы-8ч., работников-2чел.,оконный блок, автоуслуги) | 7780,41 |
| 10.07.2013 демонтаж старого оконного блока, монтаж нового (времы работы-4ч., работников-2чел., автоуслуги) | 2014,65 |
| 25.10.2013 заделка слуховых окон (время работы-0,5ч.,работников-2чел.,гвозди,автоуслуги) | 535,82 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **31321,69** |
| 10.06.2013 кв.1 устранение засора канализации (время работы-1,5ч., работников-2чел., трос, проволока, автоуслуги) | 1521,78 |
| 21.06.2013 промывка системы отопления поливомоечной машиной (время работы-6ч., работников-2чел., автоуслуги(КО-829Е) | 4784,02 |
| 02.06.2013 кв.1 аварийная утсранение засора канализации (время работы-1,5ч., работников-1чел., трос, проволока, автоуслуги) | 1041,34 |
| 08.06.2013 кв.1 аварийная устранение засора канализации (время работы-1,5ч., работников-1чел., трос, проволока, автоуслуги) | 1239,34 |
| 09.06.2013 аварийная кв.1 утсранение засора канализации (время работы-1,5ч., работников-2чел., трос, проволока, автоуслуги) | 1239,34 |
| 20.06.2013 аварийная кв.1 устранение засора канализации (время работы-1ч., работников-2чел., трос, проволока, автоуслуги) | 947,19 |
| 01.07.2013(аварийная) кв.7 устранение засора канализации (время работы-1ч., работников-1чел., трос. проволока, автоуслуги) | 1145,19 |
| 20.07.2013 (аварийная) кв.2 устранение засора канализации (время работы-1ч., работников-2чел., трос, проволока, автоуслуги) | 1145,19 |
| 30.08.2013 кв.2 устранение засора канализации (время работы-2ч.,работниокв-2чел., трос, проволока, автоуслуги) | 1710,08 |
| 25.09.2013 1,2 под. устранение засора канализации (время работы-3,5ч., работников-3 чел., трос, проволока,автоуслуги) | 2934,02 |
| 27.09.2013 кв.15 устранение засора канализации (время работы-2чел., работниокв-3чел., трос, проволока, автоуслуги) | 2086,68 |
| 21.09.2013 (аварийная) кв.2 засор канализации (время работы-1ч., работниокв-1чел., автоуслуги) | 947,19 |
| 22.09.2013 (аварийная) кв.14 устранение засора канализации (время работы-3ч., работниокв-2чел., автоуслуги) | 1543,78 |
| 09.10.2013 кв.15 устранение засора канализации (время работы-1ч.,работниокв-2чел., трос,проволока, автоуслуги) | 1333,49 |
| 11.10.2013 кв.15 устранение засора канализации (время работы-1,5ч.,работниокв-3чел., трос,проволока, автоуслуги) | 1804,23 |
| 22.10.2013 кв.15 устранение засора канализации (время работы-1ч., работников-2чел.,трос,проволока,автоуслуги) | 1333,49 |
| 07.10.2013 (аварийная) кв.2 устранение засора канализации (время работы-2ч., работников-2чел., трос,проволока,автоуслуги) | 1710,08 |
| 15.11.2013 кв.15 устранение засора канализации (время работы-1ч., работников-3чел., автоуслуги) | 1521,78 |
| 15.11.2013 кв.15 устранение засора канализации (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) | 1333,48 |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** | **2483,49** |
| 27.11.2013 ревизия ВРУ,эл.щитов (время работы-4ч., работников-2чел.,эл.провод-4м.,крепеж,автоуслуги) | 2104,85 |
| 28.10.2013 (аварийная) кв.6 ремонт фазы в эл.щите (время работы-1ч.,работников-1чел., автоуслуги) | 378,64 |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** | **2680,27** |
| **Содержание придомовой территории** | **800** |
| **Биллинговое обслуживание** | **2624,93** |
| **Расходы на управление** | **8249,78** |
| **Всего расходов с 01.06.2013-31.12.2013** | **58491,04** |

ул.Энгельса д.30

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **535,82** |
| 24.10.2013 заделка слуховых окон на чердаке (время работы-0,5ч., работников-2чел., гвозди,автоуслуги) | 535,82 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **9081,74** |
| 23.08.2013 кв.27 устранение засора канализации (время работы-2ч., работниокв-3чел., трос, проволока, автоуслуги) | 2086,68 |
| 10.09.2013 устранение засора канализации (время работы-2ч.,работников-2чел.,трос,проволока,автоуслуги) | 1710,08 |
| 14.09.2013 (аварийная) кв.10 устранение засора канализации (время работы-2ч., работниокв-1чел.,трос, проволока, автоуслуги) | 1355,49 |
| обработка подвала от комаров (сч.-ф.№2656/24 от 06.11.2013) | 2596 |
| 10.12.2013 3 под. устранение засора канализации (время работы-1ч., работников-2чел.,автоуслуги) | 1333,49 |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** | **3716,66** |
| 24.12.2013 ревизия эл.щитов,ремонт освещения МОП,ВРУ (время работы-8ч.,работников-2чел., эл.провод-6м,крепеж,лампочка-3шт.,автоуслуги) | 3716,66 |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** | **3902,08** |
| **Содержание придомовой территории** | **800** |
| **Биллинговое обслуживание** | **3821,51** |
| **Расходы на управление** | **12010,46** |
| **Всего расходов с 01.06.2013-31.12.2013** | **33868,27** |

ул.Энгельса д.31

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **600,00** |
| проверка вентканалов специализированной организацией | 600,00 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **0** |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** | **11357,57** |
| 10.09.2013 замена вводного кабеля, ремонт эл.щита (время работы-8ч., работников-2чел., кабель-35м., автоуслуги) | 4807,86 |
| 24.09.2013 установка светильников над подъездами (время работы-8ч., работников-2чел., светильник-2шт., лампочки,эл.провод-6м., выключатель-2шт., гофра, автоуслуги) | 4004,86 |
| 27.11.2013 замена вводного кабеля (время работы-4ч., работников-2чел.,кабель АВВГ-10м.,гофра-8м.,автоуслуги:АГП-22) | 2544,85 |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** |  |
| **Содержание придомовой территории** | **1300** |
| **Биллинговое обслуживание** | **1213,61** |
| **Расходы на управление** | **3935,03** |
| **Всего расходов с 01.05.2013-31.12.2013** | **18406,21** |

ул.Энгельса д.34

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **1027,64** |
| 24.10.2013 заделка слуховых окон (время работы-1ч., работников-2чел., гвозди,автоуслуги) | 1027,64 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **4797,8** |
| 08.06.2013 аварийная кв.9 утсранение засора канализации (время работы-1,5ч., работников-1чел., трос, проволока, автоуслуги) | 1239,34 |
| 15.06.2013 аварийная кв.20 (время работы-0,5ч., работников-1чел., автоуслуги) | 853,04 |
| 26.06.2013 аварийная кв.9 (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) | 622,74 |
| 01.10.2013 (аварийная) кв.8 устранение утечки на радиаторе отопления (время работы-1ч., работников-1чел.,автоуслуги) | 947,19 |
| 14.10.2013 (аварийная) кв.22 прогонка системы отопления (время работы-2ч., работников-1чел., автоуслуги) | 1135,49 |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** |  |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** | **2240,99** |
| **Содержание придомовой территории** | **800** |
| **Биллинговое обслуживание** | **2204,51** |
| **Расходы на управление** | **6928,46** |
| **Всего расходов с 01.06.2013-31.12.2013** | **17999,40** |

ул.Энгельса д.37

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **18988,15** |
| 11.09.2013 кв.6 прочистка дымохода (время работы-4ч., работников-1чел., автоуслуги) | 1331,77 |
| 12.09.2013 оштукатуривание стены подъезда (время работы-4ч., работников-2чел., цемент,песок,автоуслуги) | 2454,65 |
| 22.10.2013 ремонт крыши (время работы-3ч., работников-4чел., шифер-13л.,железо-3м.,гвозди,автоуслуги) | 8581,01 |
| 25.10.2013 заделка слуховых окон (время работы-0,5ч.,работников-2чел.,гвозди,автоуслуги) | 535,82 |
| возмещение расходов по ремонту подъезда № 2 (выплачено 07.10.2013) | 2700,00 |
| 05.11.2013 ремонт,остекление рамы слухового окна (время работы-0,5ч., работников-3чел., гвозди,автоуслуги) | 597,51 |
| 14.11.2013 ремонт кровли (время работы-1,5ч.,работников-3чел., шифер-1л.,гвозди,автоуслуги:АГП-22) | 2128,19 |
| 16.12.2013 уборка снега с козырьков (время работы-0,5ч., работников-4чел., автоуслуги) | 659,2 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **1956,23** |
| 26.06.2013 кв.3 устранение утечки ХВС (время работы-0,5ч.,работников-2чел., автоуслуги) | 622,74 |
| 11.12.2013 устранение утечки на канализации в подвале (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) | 1333,49 |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** | **2275,19** |
| 20.07.2013 (аварийная) кв.1 ремонт фазного провода (время работы-1ч., работников-1чел., автоуслуги) | 760,63 |
| 05.08.2013 (аварийная) кв.20 ремонт эл.провода в щите (время работы-1ч., работниокв-1чел., автоуслуги) | 757,28 |
| 03.09.2013 ремонт освещения МОП кв.16 (время работы-0,5ч., работников-1чел., автоуслуги) | 757,28 |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** | **3829,29** |
| **Содержание придомовой территории** | **800** |
| **Биллинговое обслуживание** | **3750,22** |
| **Расходы на управление** | **11786,39** |
| **Всего расходов с 01.06.2013-31.12.2013** | **43385,47** |

ул.Энгельса д.38

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **20115,47** |
| 22.10.2013 ремонт кровли (время работы-1,5ч., автоуслуги-4чел., шифер-8л., автоуслуги:АГП-22) | 3952,26 |
| 25.10.2013 заделка слуховых окон (время работы-0,5ч.,работников-2чел.,гвозди,автоуслуги) | 535,82 |
| 31.10.2013 ремонт крыши,шеломов (время работы-4ч., работников-2чел.,железо-12м.,саморезы,шифер-8л.,гвозди,автоуслуги:АГП-22) | 9677,01 |
| 05.11.2013 ремонт кровли (время работы-3ч., работников-3чел.,шифер-2л.,железо-10м.,гвозди,саморезы,автоуслуги:АГП-22) | 5950,38 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **1135,49** |
| 06.08.2013 ревизия вентиля д.40 на вводе в дом ХВС (вреся работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) | 1135,49 |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** |  |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** | **958,63** |
| **Содержание придомовой территории** | **600** |
| **Биллинговое обслуживание** | **938,84** |
| **Расходы на управление** | **2950,64** |
| **Всего расходов с 01.06.2013-31.12.2013** | **26699,07** |

ул.Энгельса д.39

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **6158,63** |
| 25.10.2013 заделка слуховых окон на чердаке (время работы-0,5ч., работников-2чел.,гвозди,автоуслуги) | 535,82 |
| 14.11.2013 ремонт кровли кв.12 (время работы-1,5ч., работников-3чел., шифер-2л., гвозди, автоуслуги:АГП-22) | 2326,19 |
| 26.11.2013 кв.11 прочистка вентканалов (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) | 983,64 |
| 03.12.2013 2,3 под. ремонт дверей (время работы-1ч., работников-3чел., сварочные работы, автоуслуги) | 1653,78 |
| 16.12.2013 уборка снега с козырьков (время работы-0,5ч.,работников-4чел., автоуслуги) | 659,2 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **6488,8** |
| 29.10.2013 замена стояка ХВС с подвала кв.3,6 (время работы-2ч., работников-2чел., кран шар.д.15-2шт., д.20-1шт., отвод -5шт., труба д.25-8м., тройник -1шт.,автоуслуги) | 3415,08 |
| 04.12.2013 устранение утечки на радиаторе в подъезде, сброс,запитка системы отопления (время работы-2,5ч., работников-2чел., лён, автоуслуги) | 1744,38 |
| 09.12.2013 кв.11 прогонка системы отопления (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) | 811,04 |
| 16.12.2013 кв.1 проверка системы отопления (время работы-0,5ч., работников-2чел.,автоуслуги) | 518,3 |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** |  |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** | **1015,56** |
| **Содержание придомовой территории** |  |
| **Биллинговое обслуживание** | **1184,82** |
| **Расходы на управление** | **3723,72** |
| **Всего расходов с 01.09.2013-31.12.2013** | **18571,53** |

ул.Энгельса д.39А

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **18854,38** |
| 21.08.2013 оштукатуривание стояков (врем яработы-8ч., работниокв-3чел., цемент, пемок, автоуслуги) | 5076,17 |
| 01.08.2013 ремонт,оштукатуриывние стояков (время работы-8ч.,работниокв-4чел., цемент, песок, автоуслуги(АГП-22)) | 8641,93 |
| 10.10.2013 ремонт кровли,замена шифера (время работы-2ч., работников-3чел.,шифер-5л.,гвозди,автоуслуги:АГП) | 3941,26 |
| 25.10.2013 заделка слуховых окон (время работы-0,5ч.,работников-2чел.,гвозди,автоуслуги) | 535,82 |
| 16.12.2013 уборка снега с козырьков (время работы-0,5ч., работников-4чел., автоуслуги) | 659,2 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **6731,88** |
| 09.08.2013 осмотр радиатора кв.20 (время работы-0,5ч., работниокв-1чел., автоуслуги) | 528,59 |
| 02.10.2013 кв.20 устранение утечки на радиаторе (время работы-2ч., работников-2чел.,автоуслуги) | 1512,08 |
| 01.10.2013 (аварийная) кв.20 устранение утчеки на радиаторе (время работы-1ч.,работников-1чел.,автоуслуги) | 947,19 |
| 30.11.2013 кв.5 устранение утечки на радиаторе (время работы-1,5ч.,работников-1чел., автоуслуги) | 1041,34 |
| 02.12.2013 кв.5 устранение утечки на радиаторе, сброс, запитка системы отопления (время работы-2ч.,работников-3чел.,сварочные работы, сгон д.20-1шт.,автоуслуги) | 2702,68 |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** |  |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** | **2884,41** |
| **Содержание придомовой территории** | **1000** |
| **Биллинговое обслуживание** | **2824,85** |
| **Расходы на управление** | **8878,10** |
| **Всего расходов с 01.06.2013-31.12.2013** | **41173,62** |

ул.Энгельса д.40

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **535,82** |
| 25.10.2013 заделка слуховых окон (время работы-0,5ч.,работников-2чел.,гвозди,автоуслуги) | 535,82 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **837,3** |
| 26.12.2013 кв.4 устранение утечки на кране ХВС в подвале (время работы-0,8ч., работников-1чел., сальниковая набивка,автоуслуги) | 837,3 |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** |  |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** | **1068,96** |
| **Содержание придомовой территории** | **1000** |
| **Биллинговое обслуживание** | **1046,89** |
| **Расходы на управление** | **3290,22** |
| **Всего расходов с 01.06.2013-31.12.2013** | **7779,19** |

ул.Яранское ш. д.8

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** |  |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **3478,01** |
| 15.07.2013 осмотр кв.1,2 (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) | 622,74 |
| 07.10.2013 кв.2 засор канализации (время работы-1ч., работниокв-2чел., трос,проволока,автоуслуги) | 1333,49 |
| 17.10.2013 устранение засора канализации кв.2 (время работы-1,5ч.,работниокв-2чел., автоуслуги) | 1521,78 |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** | **1955,60** |
| 12.08.2013 замена счетчика, ремонт вводов кабелей (время работы-4ч., работниокв-2чел., автоуслуги) | 1955,6 |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** |  |
| **Содержание придомовой территории** |  |
| **Биллинговое обслуживание** | **408,45** |
| **Расходы на управление** | **1192,67** |
| **Всего расходов с 01.06.2013-31.12.2013** | **7034,73** |

ул.Яранское ш.д.17

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **7602,45** |
| 19.07.2013 прочистка вентканалов кв.9 (время работы-6ч., работников-1чел., автоуслуги) | 1673,21 |
| 30.07.2013 1 под. изготолвение двер.коробки, ремонт дверного полотна, установка дверного блока, выравнивание, оштукатуривание стены в подъезде (время работы-8ч., работниокв-3чел., саморезы, пиломатериал, цемент, пена-1б., песок, бита, автоуслуги) | 4424,97 |
| 09.10.2013 закрытие слуховых окон (время работы-0,5ч.,работников-2чел., гвозди,автоуслуги) | 904,27 |
| проверка вентканалов специализированной организацией | 600 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **2937,12** |
| 20.11.2013 врезка запорной арматуры на стояке ХВС кв.8 (время работы-1ч., работников-3чел., сварочные работы, резьба д.15-1шт., автоуслуги) | 1895,78 |
| 30.11.2013 кв.7 устранение утечки на стояке ХВС (время работы-1,5ч., работников-1чел., автоуслуги) | 1041,34 |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** |  |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** |  |
| **Содержание придомовой территории** | **1200** |
| **Биллинговое обслуживание** | **1073,92** |
| **Расходы на управление** | **3482,10** |
| **Всего расходов с 01.06.2013-31.12.2013** | **16295,59** |

ул.Яранское ш.19

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **69875,21** |
| 15.08.2013 заштукатуривание откосов входных дверей 3 под. (время работы-4ч., работников-3чел., сухая смесь,ротбанд,пена, автоуслуги) | 3467,13 |
| возмещение затрат по ремонту подъезда № 2 (12.08.2013) | 1800,00 |
| возмещение затрат по ремонту подъезда № 1 (12.08.2013) | 1800,00 |
| двери в подъезд | 43500,00 |
| 04.09.2013 ремонт козырьков (время работы-8ч., работников-4чел., железо-14м., пиломатериал,саморезы) | 10170,93 |
| 09.09.2013 ремонт крыши (время работы-4ч., работников-2чел., железо-2м2,пена,саморезы,автоуслугиАГП-22) | 4786,76 |
| возмещение за ремонт подъезда № 3 (выдано 09.09.2013) | 1800,00 |
| 08.10.2013 ремонт слуховых окон (время работы-1,5ч., работниокв--4чел., гвозди,саморезы,автоуслуги) | 1450,39 |
| проверка вентканалов специализированной организацией | 1100 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **10896,14** |
| 05.08.2013 ревизия вентиля д.32 на вводе в дом с перекрытием дома (время работы-1,5чел., работников-3чел.,сварочные работы, автоуслуги) | 3446,78 |
| 06.08.2013 замена стояка ХВС с раздалбливанием цементных полов(время работы-2,5ч., работниокв-3чел., сварочные работы, труба м/пд.20-1,5м., кран шар.д.20-2 шт., цанга д.20-2шт.,резьба д.20-2 шт.,автоуслуги) | 5691,13 |
| 07.10.2013 прогонка системы отопления (время работы-1ч., работниокв-2чел., автоуслуги) | 1135,49 |
| 23.10.2013 прогонка стояков отопления кв.11,14 (время работы-0,3ч., работников-2чел., автоуслуги) | 622,74 |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** | **4509,85** |
| 18.07.2013 (аварийная) кв.13 замена эл.патрона,плавкой вставки на МОП (время работы-1,5ч., работниокв-1чел., провод,изолента, автоуслуги) | 933,99 |
| 13.12.2013 ревизия эл.щитов,ремонт ВРУ,освещения МОП (время работы-8ч.,работников-2чел.,крепеж,эл.провод-6м..автоуслуги) | 3575,86 |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** |  |
| **Содержание придомовой территории** | **1200** |
| **Биллинговое обслуживание** | **2050,59** |
| **Расходы на управление** | **6648,87** |
| **Всего расходов с 01.06.2013-31.12.2013** | **95180,66** |

ул.Яранское ш. д.21

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **22894,49** |
| 25.06.2013 ремонт кровли (время работы-2ч., работников-3чел., шифер-1л., гвозди, саморезы, автоуслуги: АГП-22) | 3884,21 |
| 29.07.2013 оштукатуривание,кладка стены под окном (время работы-4ч., работников-2чел., цемент-1м., кирпич-25шт., песок, автоуслуги) | 2729,65 |
| 09.09.2013 установка дверей в подъезд (время работы-4ч., работников-2чел., пиломатериал,саморезы,пена,автоуслуги) | 2542,65 |
| 08.10.2013 ремонт слуховых окон (время работы-1ч., работниокв-4чел., гвозди,автоуслуги) | 1450,39 |
| 09.10.2013 бетонирование ступенек в подъезде (время работы-2ч., работников-2чел., цемент,песок,пиломатериал,автоуслуги) | 1868,39 |
| 29.10.2013 заделка отверстия в кап.стене,демонтаж входных дверей (время работы-3ч., работниокв-2чел., цемент,песок,автоуслуги) | 1928,15 |
| 05.11.2013 изготовление,установка дверного полотка (время работы-4ч., работников-2чел., дв.полотно,навесы,саморезы,автоуслуги) | 4187,90 |
| проверка вентканалов специализированной организацией | 2100,00 |
| 04.12.2013 остекление окон в подъезде (время работы-2ч.,работников-3чел.,чтекло,штапики,гвозди,автоуслуги) | 2203,15 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **7251,73** |
| 13.06.2013 кв.10 выезд по причине затопления квартиры (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) | 947,19 |
| 20.08.2013 кв.2 устранение засора канализации (время работы-1,5ч., работниокв-2чел., трос, проволока, автоуслуги) | 1239,34 |
| 14.09.2013 (аварийная) кв.38 устранение засора канализации (время работы-2ч., работников-1чел., трос, проволока, автоуслуги) | 1355,49 |
| 11.10.2013 кв.11 устранение засора канализации (время работы-1,5ч., работниокв-3чел., трос, проволока, автоуслуги) | 1804,23 |
| 09.10.2013 (аварийная) кв.13 холодные радиаторы, осмотр (время работы-0,4ч., работы-1чел., автоуслуги) | 528,59 |
| 29.11.2013 осмотр (время работы-0,3ч., работников-1чел., автоуслуги) | 386,49 |
| 19.12.2013 кв.18 осмотр (время работы-0,3ч., работников-1чел., автоуслуги) | 442,98 |
| 24.12.2013 осмотр стояков отопления (время работы-0,3ч.,работников-2чел.,автоуслуги) | 547,42 |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** | **7852,50** |
| 07.08.2013 ревизия эл.щитов, ремонт контактов(время работы-8ч., работниокв-2чел., автоуслуги) | 3321,36 |
| 07.08.2013 кв.25(аварийная) замена патрона на освещении МОП, восстановление проводкаи (время работы-1ч., работниокв-1чел., лампочки,патрон,провод,изолента,автоуслуги) | 955,28 |
| 18.12.2013 ревизия эл.щитов,ремонт ВРУ,освещения МОП (время работы-8ч.,работников-2чел.,крепеж,эл.провод-6м.,автоуслуги) | 3575,86 |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** |  |
| **Содержание придомовой территории** | **1200** |
| **Биллинговое обслуживание** | **3857,03** |
| **Расходы на управление** | **11883,82** |
| **Всего расходов с 01.06.2013-31.12.2013** | **54939,56** |

ул.Яранское ш. д.23

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **62875,32** |
| 12.09.2013 ремонт кровли (время работы-4ч., работников-2чел., автоуслуги:АГП-22) | 6205,76 |
| 13.09.2013 ремонт кровли (время работы-4ч., работников-2чел., автоуслуги:АГП-22) | 6205,76 |
| 16.09.2013 ремонт кровли (время работы-4ч., работников-2чел., автоуслуги:АГП-22) | 6205,76 |
| 17.09.2013 ремонт кровли (время работы-8ч., работников-2чел., линокром-15 р.,пропан-1б.,автоуслуги:АГП-22) | 24786,52 |
| 18.09.2013 ремонт кровли (время работы-8ч., работников-2чел., автоуслуги:АГП-22) | 7571,52 |
| проверка вентканалов специализированной организацией | 1200,00 |
| ремонт подъездов 1,2 | 10700 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **16343,62** |
| 21.06.2013 кв.9 устранение засора канализации (время работы-1,5ч., работников-3чел., трос, проволока, автоуслуги) | 1804,23 |
| 08.07.2013 (аварийная) кв.1 устранение засора канализации (время работы-1ч., работников-1чел., трос, проволока, автоуслуги) | 1145,19 |
| 10.07.2013 (аварийная) кв.4 устранение засора канализации (время работы-1ч., работников-1чел., трос. проволока, автоуслуги) | 1333,49 |
| 28.08.2013 кв.10 установка запорной арматуры на ХВС (время работы-3ч., работниокв-2чел..,автоуслуги) | 1888,68 |
| 24.08.2013 кв.10 (аварийная) устранение утечки на ХВС (осмотр)(время работы-1ч., работниокв-1чел., автоуслуги) | 853,04 |
| 05.10.2013 (аварийная) кв.2 устранение засора канализации (время работы-1,5ч., работников-2чел., трос,проволока,автоуслуги) | 1521,78 |
| 19.10.2013 (аварийная) кв.5 устранение засора канализации (время работы-2ч., работников-2чел., трос,проволока,автоуслуги) | 1710,08 |
| 26.11.2013 кв.21 устранение засора канализации (время работы-1ч., работников-3чел., автоуслуги) | 1333,49 |
| 29.11.2013 кв.21 устранение засора канализации с подвала до колодца (время работы-1,5ч.,работников-2чел.,автоуслуги) | 1521,78 |
| 23.11.2013 кв.21 устранение засора канализации с подвала до колодца (время работы-1,5ч.,работников-2чел.,автоуслуги) | 1521,78 |
| 16.12.2013 кв.9 устранение засора канализации (время работы-2ч.,работников-2 чел., автоуслуги) | 1710,08 |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** | **4758,11** |
| 10.07.2013 (аварийная) кв.8 ремонт эл.оборудования в эл.щите (время работы-1ч., работников-1чел., автоуслуги) | 760,63 |
| 08.08.2013 ревизия эл.щитов, осмотр несанкционированных подключений, ремонт ВРУ (время работы-8ч., работниокв-2чел., эл.провод--2м., крепеж, автоуслуги) | 3541,36 |
| 09.12.2013 кв.6,9 ремонт освещения МОП (время работы-0,8ч., работников-1чел.,вставка,автоуслуги) | 456,12 |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** |  |
| **Содержание придомовой территории** | **1200** |
| **Биллинговое обслуживание** | **3310,28** |
| **Расходы на управление** | **10199,24** |
| **Всего расходов с 01.06.2013-31.12.2013** | **98686,57** |

ТСЖ «Восточная»

ул.Восточная д.14

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** |  |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** |  |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** |  |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** |  |
| **Содержание придомовой территории** |  |
| **Биллинговое обслуживание** | **377,30** |
| **Расходы на управление** | **1037,58** |
| **Всего расходов с 01.02.2013-31.12.2013** | **1414,88** |

ул.Восточная д.50

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **1755,49** |
| 16.07.2013 ремонт кровли, правка шелома (время работы-2,5ч., работников-2чел., шифер-1л., гвозди, автоуслуги) | 1755,49 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** |  |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** |  |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** |  |
| **Содержание придомовой территории** |  |
| **Биллинговое обслуживание** | **401,28** |
| **Расходы на управление** | **1103,52** |
| **Всего расходов с 01.02.2013-31.12.2013** | **3260,29** |

ул.Восточная д.52

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** |  |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** |  |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** |  |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** |  |
| **Содержание придомовой территории** |  |
| **Биллинговое обслуживание** | **314,16** |
| **Расходы на управление** | **863,94** |
| **Всего расходов с 01.02.2013-31.12.2013** | **1178,10** |

ул.Восточная д.65

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** |  |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** |  |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** |  |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** |  |
| **Содержание придомовой территории** |  |
| **Биллинговое обслуживание** | **231,66** |
| **Расходы на управление** | **637,12** |
| **Всего расходов с 01.02.2013-31.12.2013** | **868,78** |

ул.Восточная д.69

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** |  |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** |  |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** | **350** |
| замеры сопротивлений специализированной организацией | 350 |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** |  |
| **Содержание придомовой территории** |  |
| **Биллинговое обслуживание** | **147,40** |
| **Расходы на управление** | **405,35** |
| **Всего расходов с 01.02.2013-31.12.2013** | **902,75** |

ТСЖ «Кулёпиха»

ул.Коминтерна д.2А

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** |  |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** |  |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** | **350** |
| замеры сопротивлений специализированной организацией | 350 |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** |  |
| **Содержание придомовой территории** |  |
| **Биллинговое обслуживание** | **1377,99** |
| **Расходы на управление** | **4035,55** |
| **Всего расходов с 01.02.2013-31.12.2013** | **5763,54** |

ТСЖ «Пархоменцы»

ул.Пархоменко д.5

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **3220,74** |
| возмещение расходов по ремонту подъезда№ 1 (выдано 18.09.2013) | 1800,00 |
| проверка вентканалов специализированной организацией | 600,00 |
| 11.12.2013 ремонт входной двери (время работы-0,5ч., работников-2чел., сварочные работы,автоуслуги) | 820,74 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **7088,04** |
| 26.06.2013 кв.7 смена вентиля на стояке ХВС (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) | 1135,49 |
| 22.08.2013 плохой напор ХВС, прочитска труб кв.12 (время работы-1ч., работниокв-2чел., автоуслуги) | 1135,49 |
| 01.10.2013 замена крана на батарее,сброс системы,заполнение (время работы-2ч., работниокв--2чел.,кран шар.д.32-1шт.,сборка д.32-1шт.,автоуслуги) | 2546,08 |
| 06.10.2013 кв.9 прогонка системы отопления (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) | 1135,49 |
| 07.10.2013 прогонка системы отопления (время работы-1ч., работников-2чел., аватоуслуги) | 1135,49 |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** | **867,28** |
| 29.09.2013 (аварийная) кв.2 ремонт МОП (время работы-1ч., работников-1чел., крепеж,лампочки,автоуслуги) | 867,28 |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** |  |
| **Содержание придомовой территории** | **2900** |
| **Биллинговое обслуживание** | **1707,92** |
| **Расходы на управление** | **5537,79** |
| **Всего расходов с 01.02.2013-31.12.2013** | **21321,76** |

ул.Пархоменко д.7

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **5183,17** |
| 14.02.2013 уборка сосулек и наледи с кровли домов (время работы-2ч.,работников-3чел., автоуслуги: АГП-22) | 2133,01 |
| 27.06.2013 кв.2 прочистка вентканалов (время работы-2ч., работников-2чел., автоуслуги) | 1318,39 |
| 29.08.2013 кв.2 установка вытяжной трубы (время работы-2ч., работников-2чел., автоуслуги) | 1331,77 |
| проверка вентканалов специализированной организацией | 400 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** |  |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** | **972,4** |
| 05.02.2013 ремонт в эл.щите, освещения (аварийная) кв. 8 (время работы-2ч.,работников-1чел., автоуслуги) | 972,4 |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** |  |
| **Содержание придомовой территории** | **2600** |
| **Биллинговое обслуживание** | **1067,09** |
| **Расходы на управление** | **3311,57** |
| **Всего расходов с 01.02.2013-31.12.2013** | **13134,23** |

ул.Пархоменко д.9

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **1627,38** |
| проверка вентканалов специализированной организацией | 800,00 |
| 31.12.2013 уборка сосулек и наледи с кровли (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги:АГП-22) | 827,38 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **1135,49** |
| 25.09.2013 кв.8 перекрытие системы отопления, слив системы отопления (время работы-1ч., работников-2чел.,автоуслуги) | 1135,49 |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** |  |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** |  |
| **Содержание придомовой территории** | **2900** |
| **Биллинговое обслуживание** | **2611,42** |
| **Расходы на управление** | **8467,34** |
| **Всего расходов с 01.02.2013-31.12.2013** | **16741,63** |

ул.Пархоменко д.11

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **4347,66** |
| 14.02.2013 уборка сосулек и наледи с кровли домов (время работы-2ч.,работников-3чел., автоуслуги: АГП-22) | 2133,01 |
| 20.09.2013 кв.3 прочистка дымохода (время работы-4ч., работников-2чел., автоуслуги) | 2014,65 |
| проверка вентканалов специализированной организацией | 200,00 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **449,32** |
| 20.12.2013 кв.1 устранение утечки ХВС (время работы-0,2ч., работников-2чел., заглушка д.20-1шт., автоуслуги) | 449,32 |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** | **3913,78** |
| 26.03.2013 ремонт, установка автоматов, боксов, распред.коробка, ремонт освещения МОП (время работы-8ч,работников-2чел.,автомат 25А-8 шт., эл.провод-4м.,распред.коробка-2шт.,бокс-2 шт.,автоуслуги) | 3913,78 |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** |  |
| **Содержание придомовой территории** | **2900** |
| **Биллинговое обслуживание** | **863,94** |
| **Расходы на управление** | **2801,26** |
| **Всего расходов с 01.02.2013-31.12.2013** | **15275,96** |

ул.Пархоменко д.11А

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **5537,79** |
| 26.03.2013 уборка снега с чердака (время работы-1ч.,работников-3 чел.,автоуслуги) | 1033,10 |
| 14.03.2013 осмотр кровли по поводу протечки кв. 6 (время работы-1ч., работников-3чел.,автоуслуги) | 1033,10 |
| 29.08.2013 ремонт кровли (время работы-2ч., работников-2чел., пена, хол.сварка, автоуслуги(АГП-22) | 2871,77 |
| проверка вентканалов специализированной организацией | 600,00 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **15743,75** |
| 08.02.2013 устранение засора канализации в кв.1 (время работы-3ч.,работников-2чел.,трос, проволока,автоуслуги) | 1878,78 |
| 13.03.2013 устрнаение утечки на радиаторе с перекрытием дома кв.1(время работы-2ч, работников -2чел., лён, автоуслуги) | 1405,44 |
| 09.08.2013 устранение утечки на трубе отопления (время работы-2ч., работников-3чел., сварочные работы,автоуслуги) | 2968,68 |
| 12.08.2013 устранение утечки на трубе отопления (время работы-2,5ч., работниокв-3чел., сварочные работы, труба ст.д.20-1м.,автоуслуги) | 4239,13 |
| 08.08.2013 кв.8 (аварийная) осмотр трубы отопления (время работы-0,3ч., работниокв-1чел., автоуслуги) | 528,59 |
| 02.12.2013 замена спускников на чердаке, прогонка системы (время работы-2,5ч.,работников-3чел.,сварочные работы,кран шар.д.15-3шт.,переход 20\*15-1шт.,автоуслуги) | 4723,13 |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** | **972,4** |
| 27.02.2013 ремонт в эл.щите, освещения МОП (аварийная) кв. 8 (время работы-2ч.,работников-1чел., автоуслуги) | 972,4 |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** |  |
| **Содержание придомовой территории** | **2900** |
| **Биллинговое обслуживание** | **1688,91** |
| **Расходы на управление** | **5474,33** |
| **Всего расходов с 01.02.2013-31.12.2013** | **32317,18** |

ул.Пархоменко д.11Б

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** |  |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** |  |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** |  |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** |  |
| **Содержание придомовой территории** |  |
| **Биллинговое обслуживание** | **547,04** |
| **Расходы на управление** | **1773,74** |
| **Всего расходов с 01.02.2013-31.12.2013** | **2320,78** |

ул.Пархоменко д.15

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **11218,23** |
| 04.07.2013 проверка вентканалов кв.1 (время работы-1ч., работников-1чел., автоуслуги) | 819,61 |
| 07.10.2013 ремонт кровли,ремонт стояков,оштукатуривание (время работы-4ч., работниокв-4чел., шифер-6л., железо-8м2, саморезы,гвозди,цемент-1м., автоуслуги:АГП) | 10098,62 |
| проверка вентканалов специализированной организацией | 300,00 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **6097,63** |
| 10.03.2013 устранение засора канализации (аварийная) (время работы-3ч.,работников-2чел.,трос, проволока, автоуслуги) | 1408,81 |
| 08.03.2013 устранение засора канализации кв.2(аварийная) (время работы-3ч., работников-2чел., трос, проволока, автоуслуги) | 1408,81 |
| 10.05.2013 (аварийная) устранение засора канализации с дома до колодца (время работы-1ч., работников-1чел., трос, провлолока, автоуслуги) | 1333,49 |
| 08.12.2013 кв.2 осмотр системы отопления (время работы-0,5ч., работниокв-1чел.,автоуслуги) | 622,74 |
| 16.12.2013 кв.2 прогонка системы отопления (время работы-1,5ч., работников-2чел., автоуслуги) | 1323,78 |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** | **6705,56** |
| 01.04.2013 установка автоматов (время работы-8ч., работников-2чел., автосулуги) | 2945,78 |
| 03.04.2013 установка автоматов, боксов, ремонт освещения МОП (время работы-8 ч., рабтников-2чел., автомат 25А-8 шт., бокс-2шт., распред.коробка-2шт., лампочки, крепеж) | 3759,78 |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** |  |
| **Содержание придомовой территории** | **2900** |
| **Биллинговое обслуживание** | **679,54** |
| **Расходы на управление** | **2203,34** |
| **Всего расходов с 01.02.2013-31.12.2013** | **29804,30** |

ТСЖ «Надежда»

ул.Советская д.18

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **9813,03** |
| 11.02.2013 ремонт карниза над кровлей (время работы-2ч.,работников-3чел., автоуслуги) | 1417,13 |
| 08.02.2013 уборка сосулек и наледи с кровли домов (время работы-2ч.,работников-3чел., автоуслуги: АГП-22) | 2133,01 |
| 21.03.2013 укрепление профиля на кровле (время работы2ч., работников-3чел., саморезы, автоуслуги) | 3848,24 |
| 24.06.2013 кв.2 прочистка вентканалов (время работы-8ч., работников-1чел., автоуслуги) | 2014,65 |
| проверка вентканалов специализированной организацией | 400 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **6906,55** |
| 27.06.2013 промывка ситемы отопления поливомоечной машиной (время работы-7ч., работников-2чел., автоуслуги(КО-829Е)) | 5573,06 |
| 06.10.2013 кв.6 устранение засора канализации (время работы-1ч., работников-2чел., трос,проволока,автоуслуги) | 1333,49 |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** | **350** |
| замеры сопротивлений специализированной организацией | 350 |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** |  |
| **Содержание придомовой территории** | **2900** |
| **Биллинговое обслуживание** | **988,09** |
| **Расходы на управление** | **3203,79** |
| **Всего расходов с 01.02.2013-31.12.2013** | **24161,46** |

ул.Советская д.22

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **300,00** |
| проверка вентканалов специализированной организацией | 300,00 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **909,53** |
| 20.04.2013 аварийная устранение утечки на батарее кв.5 (время работы-1ч., работников- 1 чел.,автоуслуги) | 909,53 |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** | **3798,96** |
| замеры сопротивлений специализированной организацией | 350 |
| 03.06.2013 ревизия эл.щитов (время работы-8ч., работников-2чел., лампочки, эл.провод-2м., автоуслуги) | 3448,96 |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** |  |
| **Содержание придомовой территории** | **2900** |
| **Биллинговое обслуживание** | **978,65** |
| **Расходы на управление** | **3173,19** |
| **Всего расходов с 01.02.2013-31.12.2013** | **12060,33** |

ул.Советская д.24

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **2799,65** |
| 07.06.2013 заштукатуривание стены в подъезде (время работы-4ч., работников-2чел., цемент, автоуслуги) | 2399,65 |
| проверка вентканалов специализированной организацией | 400,00 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **5035,87** |
| 04.06.2013 замена трубы д.50 на вводе в дом отопления (время работы-3ч., работников-3 чел., сварочные работы, труба д. 50-1м., отвод д. 50- 2 шт., автоуслуги) | 4088,68 |
| 19.09.2013 (аварийная) кв.2 нет ХВС в доме (время работы-1ч.,работниокв-1чел., автоуслуги) | 947,19 |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** | **750,64** |
| замеры сопротивлений специализированной организацией | 350 |
| 22.11.2013 кв.1 ремонт освещения МОП,замена лампочек (время работы-1ч.,работников-1чел.,лампочка,автоуслуги) | 400,64 |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** |  |
| **Содержание придомовой территории** | **2900** |
| **Биллинговое обслуживание** | **1017,49** |
| **Расходы на управление** | **3299,14** |
| **Всего расходов с 01.02.2013-31.12.2013** | **15802,79** |

ул.Советская д.30

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **12529,94** |
| 12.03.2013 уборка наледи с кровли (время работы-2ч., работников-3чел., автоуслуги) | 1417,13 |
| 09.07.2013 кв.12 ремонт дымохода (время работы-8ч., работников-1чел., автоуслуги) | 2014,65 |
| 07.11.2013 пропенивание стояка (время работы-1ч., работников-1чел., пена-1шт.,автоуслуги) | 1124,27 |
| 26.11.2013 оштукатуривание стояков, ремонт кровли (время работы-2,5ч., работников-4чел., железо-6м.,саморезы,цемент,автоуслуги:АГП-22) | 5501,76 |
| проверка вентканалов специализированной организацией | 650,00 |
| 20.12.2013 уборка снега и наледи с кровли дома (время работы-1ч., работников-4чел., автоуслуги:АГП-22) | 994,75 |
| 27.12.2013 уборка наледи с кровли дома (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги:АГП-22) | 827,38 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **16855,92** |
| 03.04.2013 осмотр труб ХВС (время работы - 1ч., работников-2 чел., автоуслуги) | 1060,17 |
| 04.04.2013 устранение утечки на радиаторе, сброс,запитка системы кв.1 (время работы-4ч., работников-3 чел., сварочные работы, сгон д.20-2 шт., пробка радиаторная - 2 шт.) | 4568,55 |
| 25.08.2013 кв.4 (аварийная) устранение засора канализации (время работы-2ч., работниокв-1чел., трос, проволока, автоуслуги) | 1710,08 |
| 26.09.2013 (аварийная) ревизия вентилей на чердаке (время работы-1ч., работников-1чел., автоуслуги) | 947,19 |
| 27.09.2013 (аварийная) кв.8 устранение утечки на радиаторе (время работы-1ч., работников-1чел., автоуслуги) | 969,19 |
| 01.10.2013 кв.7 прогонка системы отопления (время работы-1ч.,работников-1чел.,автоуслуги) | 947,19 |
| 11.11.2013 кв.3 прочистка стояка отопления шомполом (время работы-4ч., работниокв-3чел., сварочные работы, автоуслуги) | 4943,47 |
| 25.11.2013 кв.1 устранение засора канализации (время работы-2ч., работников-2чел., автоуслуги) | 1710,08 |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** | **2789,1** |
| 18.04.2013 обследование дома, определение несанкционированных подключений (время работы-2ч., работников-2чел., автоуслуги) | 1178,83 |
| замеры сопротивлений специализированной организацией | 350 |
| 09.07.2013 (аварийная) кв.2 осмотр эл.оборудования (время работы-1ч., работников-1чел., автоуслуги) | 760,63 |
| 21.12.2013 кв.4 монтаж розетки МОП (время работы-0,5ч.. Работников-1чел., эл.провод-1,5м.,розетка,автоуслуги) | 499,64 |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** |  |
| **Содержание придомовой территории** | **2900** |
| **Биллинговое обслуживание** | **2023,73** |
| **Расходы на управление** | **6561,78** |
| **Всего расходов с 01.02.2013-31.12.2013** | **43660,46** |

ТСЖ «Осипенко»

ул.Осипенко д.36

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** |  |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** |  |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** | **350** |
| замеры сопротивлений специализированной организацией | 350 |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** |  |
| **Содержание придомовой территории** |  |
| **Биллинговое обслуживание** | **348,04** |
| **Расходы на управление** | **957,11** |
| **Всего расходов с 01.02.2013-31.12.2013** | **1655,15** |

ул.Осипенко д.38

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** |  |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** |  |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** | **350** |
| замеры сопротивлений специализированной организацией | 350 |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** |  |
| **Содержание придомовой территории** |  |
| **Биллинговое обслуживание** | **341,44** |
| **Расходы на управление** | **938,96** |
| **Всего расходов с 01.02.2013-31.12.2013** | **1630,40** |

ул.Осипенко д.48

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **1203,64** |
| 10.10.2013 ремонт двери кв.4 (время работы-2ч., работниокв-1чел., аморезы,пиломатериал,автоуслуги) | 1203,64 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** |  |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** | **350** |
| замеры сопротивлений специализированной организацией | 350 |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** |  |
| **Содержание придомовой территории** |  |
| **Биллинговое обслуживание** | **444,73** |
| **Расходы на управление** | **1223,01** |
| **Всего расходов с 01.02.2013-31.12.2013** | **3221,38** |

ул.Осипенко д.57

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **6178,42** |
| 02.04.2013 уборка снежных наносов с чердака дома кв.2 (время работы-4ч., работников-2чел.,автоуслуги) | 1673,21 |
| 24.10.2013 ремонт кровли (время работы-2ч., работников-2чел.,железо-10м.,саморезы,цемент,песок,автоуслуги) | 4013,39 |
| 30.10.2013 укрепление оконного блока (время работы-1ч., работников-1чел.,автоуслуги) | 491,82 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** |  |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** | **350** |
| замеры сопротивлений специализированной организацией | 350 |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** |  |
| **Содержание придомовой территории** |  |
| **Биллинговое обслуживание** | **467,85** |
| **Расходы на управление** | **1286,64** |
| **Всего расходов с 01.02.2013-31.12.2013** | **8282,92** |

ТСЖ «Плаксина»

ул.Плаксина д.16А

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **600,00** |
| проверка вентканалов специализированная организация | 600,00 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **1135,49** |
| 05.09.2013 кв.10 шум в трубах ГВС (время работы-1ч.,работников-2чел.,автоуслуги) | 1135,49 |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** |  |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** |  |
| **Содержание придомовой территории** | **1300** |
| **Биллинговое обслуживание** | **1805,05** |
| **Расходы на управление** | **5561,54** |
| **Всего расходов с 01.02.2013-31.12.2013** | **10402,08** |

ул.Плаксина д.17А

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **22304,00** |
| ремонт,покраска дома | 21704,00 |
| проверка вентканалов специализированной организацией | 600,00 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** |  |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** | **1944,8** |
| 03.02.2013 ремонт в эл.щите, освещения МОП (аварийная) кв. 5 (время работы-2ч.,работников-1чел., автоуслуги) | 972,4 |
| 24.02.2013 ремонт в эл.щите, освещения МОП (аварийная) кв. 9 (время работы-2ч.,работников-1чел., автоуслуги) | 972,4 |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** |  |
| **Содержание придомовой территории** | **1300** |
| **Биллинговое обслуживание** | **1846,15** |
| **Расходы на управление** | **5688,18** |
| **Всего расходов с 01.02.2013-31.12.2013** | **33083,14** |

ул.Плаксина д.18А

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **29471,00** |
| Асфальтирование отмостки | 20800,00 |
| ремонт вент.стояков | 7071,00 |
| 09.10.2013 кв.1 ремонт вентканала,прочистка(время работы-4ч., работников-2чел., сухая смесь-0,5м., автоуслуги) | 1000,00 |
| проверка вентканалов специализированной организацией | 600 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **738,59** |
| 01.07.2013 кв.10,11 нет ХВС в квартирах, осмотр (время работы-0,5ч.,работников-1чел.,автоуслуги) | 528,59 |
| 21.10.2013 кв.1 прогонка системы отопления (время работы-0,4ч., работниокв-2чел., автоуслуги) | 210 |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** | **3049,98** |
| 02.02.2013 ремонт в эл.щите, освещения МОП (аварийная) кв. 10 (время работы-2ч.,работников-1чел., автоуслуги) | 972,4 |
| 23.07.2013 (аварийная) кв.7 замена автомата на площадке, восстановление контактов проводки (время работы-1ч,работников-1чел.,автомат,изолента, автоуслуги) | 848,63 |
| 28.11.2013 замена лампочки в подъезде | 250 |
| 03.12.2013 кв.9 ремонт освещения МОП (время работы-1ч.,работников-1чел.,патрон,автоуслуги) | 506,33 |
| 18.12.2013 кв.6 замена автомата на площадке до счетчика (время работы-0,8ч.,работников-1чел., автомат,автоуслуги) | 472,62 |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** |  |
| **Содержание придомовой территории** | **1300** |
| **Биллинговое обслуживание** | **1838,01** |
| **Расходы на управление** | **5663,10** |
| **Всего расходов с 01.02.2013-31.12.2013** | **42060,69** |

ТСЖ «Прогресс»

ул.Коминтерна д.98

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **100972,15** |
| 08.02.2013 уборка сосулек и наледи с кровли домов (время работы-2ч.,работников-3чел., автоуслуги: АГП-22) | 2133,01 |
| 15.02.2013 уборка сосулек и наледи с кровли домов (время работы-2ч.,работников-3чел., автоуслуги: АГП-22) | 2133,01 |
| 28.02.2013 уборка сосулек и наледи с кровли домов (время работы-2ч.,работников-3чел., автоуслуги: АГП-22) | 3323,21 |
| 15.02.2013 уборка наледи над вводами в дом (время работы-1ч.,работников-2чел., автоуслуги | 884,33 |
| 05.03.2013 осмотр, подгонка входных дверей в 5 под. (время работы - 2 ч., работников-3 чел., автоуслуги) | 1417,13 |
| 06.03.2013 изготовление полотен для лавочек (время работы-2ч., работников - 3 чел., пиломатериал) | 1318,24 |
| 18.03.2013 уборка наледи, сосулек, снежных навесов с кровли (время работы-1ч., работников - 3чел., автоуслуги:АГП-22) | 1814,12 |
| 11.04.2013 укрепление козырька над подъездом № 5 (время работы-2ч., работников-2 чел., автоуслуги) | 1161,05 |
| 16.04.2013 ремонт кровли (время работы-2ч., работников- 2чел., саморезы, автоуслуги АГП-22) | 3482,16 |
| 14.05.2013 ремонт лавочек, замена кровли на детской площадке (время работы-4 ч.,работников-2 чел., железо-5м2, пиломатериал, саморезы, гвозди, автоуслуги) | 1906,41 |
| 15.05.2013 установка обналички на детской площадке, ремонт подшива входа в подвал, установка доводчика (время работы-6ч., работников-2чел., пиломатериал, доводчик, саморезы, сверло, бита, автоуслуги) | 3944,93 |
| ежегодная проверка вентканалов (ВДПО) | 4050,00 |
| 07.06.2013 ремонт детской площадки (время работы-2ч., работников-2чел., пиломатериал, гвозди, автоуслуги) | 1551,77 |
| покраска детской площадки | 1551,77 |
| 24.07.2013 установка запорных устройств 5 п. (время работы-1ч., работников-2чел., замок, цепь, накладка, автоуслуги) | 830,89 |
| 04.10.2013 оштукатурвиание стояков,ремонт кровли(время работы-3ч.,работников-2чел., цемент,песок,автоуслуги) | 2485,27 |
| 28.10.2013 заделка слуховых окон (время работы-0,5ч.,работников-2чел.,гвозди,автоуслуги) | 535,82 |
| засыпка щебнем придомовой территории | 25000,00 |
| лопаты | 700,00 |
| детская площадка | 15333,00 |
| работы по договору | 19376,8 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **16342,03** |
| 07.04.2013 устранение утечки на трубе ХВС кв.22 (время работы-1ч., работников-1чел., лён., автоуслуги) аварийная | 953,53 |
| 27.04.2013 устранение утечки на канализации кв.22 (время работы-2 ч., работников- 1 чел., автоуслуги) | 1060,17 |
| 03.05.2013 (аварийная) устранение засора канализации кв.14 (время работы-1,5ч.., работников-1чел., трос, проволока, автоуслуги) | 1239,34 |
| 12.06.2013 аварийная кв.63 (время работы-0,5ч., работников-1чел., автоуслуги) | 528,59 |
| 15.06.2013 аварийная кв.53 устранение засора канализации (время работы-1ч., работников-1чел., трос, проволока, автоуслуги) | 1145,19 |
| 16.06.2013 аварийная кв.53 устранение засора канализации (время работы-1ч., работников-2чел., трос, проволока, автоуслуги) | 1145,19 |
| 09.07.2013 устранение засора канализации кв.63 (время работы-1,5ч..,работников-2чел., трос, проволока, автоуслуги) | 1521,78 |
| 31.07.2013 кв.42 осмотр (время работы-0,5ч.,работников-1чел., автоуслуги) | 528,59 |
| 18.07.2013 (аварийная) кв.12 устранение нарушения ГВС (время работы-0,5ч., работников-1чел., автоуслуги) | 528,59 |
| дез.работы,обработка от грызунов | 657 |
| 22.08.2013 кв.32 утечка на радиаторе, замена рад.пробки (время работы-2ч., работниокв-2чел., автоуслуги) | 1512,08 |
| 20.08.2013 кв.1 (аварийная) устранение утечки на стояке канализации (время работы-1ч., работниокв-1чел., автоуслуги) | 1333,49 |
| 03.09.2013 (аварийная) кв.39 устранение утечки (время работы-2ч., работников -2чел., автоуслуги) | 1333,49 |
| 18.11.2013 устранение утечки на трубе ГВС кв.35 (время работы-0,4ч.,работников-2чел.,автоуслуги) | 480,64 |
| 25.11.2013 кв.39 утечка на канализации,осмотр (время работы-0,3ч., работников-2чел.,автоуслуги) | 442,98 |
| 26.11.2013 кв.39 замена стояка канализации (время работы-2,5ч., работников-2чел., переход д.110-1шт., труба д.110-0,5м., манжета -2 шт.,автоуслуги) | 1931,38 |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** | **13973,19** |
| 02.02.2013 ремонт в эл.щите, освещения МОП (аварийная) кв. 65 (время работы-2ч.,работников-1чел., автоуслуги) | 972,4 |
| 05.04.2013 ремонт совещения МОП (время работы 2ч., работников-2чел.. автоуслуги) | 883,91 |
| замеры сопротивлений специализированной организацией | 350 |
| 16.09.2013 замена межэтажного кабеля (время работы-8ч., работников-2чел., кабель-4м., крепеж, автоуслуги) | 3531,86 |
| 19.09.2013 ревизия эл.щитов, ВРУ (время работы-8ч., работников-2чел., крепеж, эл.провод,автоуслуги) | 3597,86 |
| 20.09.2013 ревизия эл.щитов, ВРУ (время работы-8ч., работников-2чел.,автоуслуги) | 3267,86 |
| 06.09.2013 (аварийная) кв.35 ремонт освещения МОП (время работы-0,5ч., работников-1чел., автоуслуги) | 462,33 |
| 17.09.2013 (аварийная) кв.70 замена лампочек (время работы-0,6ч.,работников-1чел.,лампочки,автоуслуги) | 506,33 |
| 01.11.2013 кв.21 осмотр электрооборудования,замена лампочек (время работы-0,5ч.,работников-1чел.,автоуслуги) | 400,64 |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** | **16285,56** |
| **Содержание придомовой территории** | **11500** |
| **Биллинговое обслуживание** | **17905,97** |
| **Расходы на управление** | **55169,78** |
| **Всего расходов с 01.02.2013-31.12.2013** | **232148,68** |

ул.Комсомольская д.57А

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **175712,59** |
| детская площадка | 15333,00 |
| ежегодная проверка вентканалов (ВДПО) | 4050,00 |
| Утепление чердачного помещения керамзитом согласно сметы | 97140,43 |
| покраска детской площадки | 7591,00 |
| 28.10.2013 заделка слуховых окон (время работы-0,5ч.,работников-2чел.,гвозди,автоуслуги) | 535,82 |
| засыпка щебнем придомовой территории | 25000,00 |
| 08.11.2013 укрепление железа по краю кровли (время работы-1ч., работников-3чел., саморезы,автоуслуги:АГП-22) | 2372,13 |
| 11.12.2013 очистка козырьков от снега (время работы-1,5ч., работников-2чел., автоуслуги) | 1151,02 |
| 17.12.2013 закрытие,ремонт слуховых окон (время работы-1ч., работников-2чел., саморезы,автоуслуги) | 1027,64 |
| 27.12.2013 уборка снега с балконной плиты кв.15 (время работы-1ч., работников-2чел.,автоуслуги:АГП-22) | 1434,75 |
| лопаты | 700,00 |
| работы по договору | 19376,8 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **33874,53** |
| 27.02.2013 устранение засора канализации в кв.76 (время работы-2ч.,работников-2чел.,трос, автоуслуги) | 1878,78 |
| 16.03.2013 обследование подвала (аварийная) (время работы -2 ч., работников - 1чел., автоуслуги) | 1060,17 |
| 27.03.2013 обследование подвала (время работы -2 ч., работников - 2 чел., автоуслуги) | 1361,44 |
| 18.04.2013 устранение утечки в туалете кв.29 (время работы-1ч.,работников-2 чел., автоуслуги) | 1060,17 |
| замена общедомового счетчика ГВС (вкл. стоимость счетчика) | 5000 |
| 18.06.2013 замена стояка ХВС в перекрытии кв.18,21 (время работы-3ч., работников-3чел., сварочные работы, труба мп.д.20-2м., цангад.20-2шт.,резьба д.20-2 шт.,автоуслуги) | 4499,57 |
| 11.06.2013 аварийная кв.17 устарнение засора канализации (время работы-4,5ч.,работников-2чел., трос, проволока, труба ппд.110-3м.,переход, тройник д.110-1шт., манжета 110-3шт., автоуслуги) | 2255,23 |
| 15.06.2013 аварийная кв.21 (время работы-1ч., работников-1чел., автоуслуги) | 853,04 |
| 25.06.2013 аварийная кв.18 (время работы-1,5ч., работников-2чел., автоуслуги) | 528,59 |
| 16.07.2013 осмотр подвала (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) | 622,74 |
| 16.08.2013 кв.41 замена перекрывающего крана д.15 на ГВС (время работы-1,5ч., работниокв-2чел., автоуслуги) | 1323,78 |
| 06.08.2013 (аварийная) устранение утечки ХВС кв.64 (время работы-0,5ч., работниокв-1чел., автоуслуги) | 528,59 |
| 25.08.2013 кв.17 (аварийная) устранение утечки на стояке ГВС (время работы-2ч., работниоков-1чел., автоуслуги) | 1710,08 |
| 05.09.2013 устранение утечки на стояке канализации (время работы-2ч.,работников-2чел.,автоуслуги) | 1710,08 |
| 10.09.2013 устранение утечки канализации кв.61 (время работы-1ч.,работников-3чел.,автоуслуги) | 1521,78 |
| 11.09.2013 (аварийная) кв.63 устранение утечки на вентиле ГВС (время работы-1ч., работников-1чел., автоуслуги) | 1135,49 |
| 28.09.2013 (аварийная) кв.49 ревизия крана на радиаторе (время работы-1ч., работников-1чел., автоуслуги) | 947,19 |
| 11.10.2013 кв.17 устранение засора канализации (время работы-1,5ч., работниокв-3чел., трос,проволока,автоуслуги) | 1804,23 |
| 17.10.2013 кв.34 устранение утечки на трубе ГВС (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) | 622,74 |
| 18.10.2013 устранение засора канализации в подвале (время работы-1ч., работников-3чел., трос,проволока,автоуслуги) | 1333,49 |
| 18.10.2013 кв.34 устранение утечки на стояке ГВС (время работы-0,2ч., работниокв-3чел., автоуслуги) | 622,74 |
| 29.10.2013 (аварийная) кв.76 устранение утечки ХВС в подвале (время работы-1ч., работниокв-1чел., автоуслуги) | 947,19 |
| 03.12.2013 кв.15 устранение утечки на стояке канализации (время работы-0,3ч., работниокв-2чел., автоуслуги) | 547,42 |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** | **14103,80** |
| 25.02.2013 ремонт в эл.щите, освещения МОП (аварийная) кв. 72 (время работы-2ч.,работников-1чел., автоуслуги) | 972,4 |
| замеры сопротивлений специализированной организацией | 350 |
| 27.06.2013 аварийная кв.12 замена плавких вставок (время работы-1,5ч., работников-1чел., вставка-2шт., автоуслуги) | 760,63 |
| 05.08.2013 (аварийная) кв.17 осмотр эл.оборудования, смена лампочек (время работы-0,5ч., работников-1чел., лампочка,автоуслуги) | 400,64 |
| 26.09.2013 ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП, ревизия ВРУ (время работы-8ч., работников-2чел., эл.провод-6м., лампочки, автоуслуги) | 3531,86 |
| 27.09.2013 ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП, ревизия ВРУ (время работы-8ч., работников-2чел., автоуслуги) | 3267,86 |
| 05.11.2013 кв.35 замена лампочек в подъезде (время работы-1ч., работников-1чел., лампочки,автоуслуги) | 422,64 |
| 07.12.2013 кв.36 ремонт освещения МОП (время работы-0,5ч., работников-1чел., автоуслуги) | 396,24 |
| 14.10.2013 регулировка времени горения датчиков движения освещения на площадке (время работы-0,5ч., работниокв-1чел., автоуслуги) | 673,6 |
| 09.03.2013 ремонт в эл.щите (аварийна) кв.18 (время работы -2ч., работников - 1 чел., автоуслуги) | 972,4 |
| 21.10.2013 кв.7 ремонт освещения МОП (время работы-1ч., работников-1чел.,автоуслуги) | 757,28 |
| 23.10.2013 кв. 1 (аварийная) восстановление контакта освещения МОП (время работы-1ч., работников-1чел., автоуслуги) | 757,28 |
| 24.10.2013 кв.32 осмотр электрооборудования МОП (время работы-0,5ч., работников-1 чел., автоуслуги) | 378,64 |
| 25.12.2013 кв.43 ремонт автомата МОП (время работы-1ч., работников-1чел., автоуслуги) | 462,33 |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** | **16837,94** |
| **Содержание придомовой территории** | **11500** |
| **Биллинговое обслуживание** | **18511,99** |
| **Расходы на управление** | **57041,95** |
| **Всего расходов с 01.02.2013-31.12.2013** | **327582,80** |

ул.Комсомольская д.59

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **92489,16** |
| 14.02.2013 уборка сосулек и наледи с кровли домов (время работы-2ч.,работников-3чел., автоуслуги: АГП-22) | 2133,01 |
| 15.02.2013 уборка наледи над вводами в дом (время работы-1ч.,работников-2чел., автоуслуги) | 884,33 |
| 18.03.2013 уборка наледи, сосулек, снежных навесов с кровли (время работы-1ч., работников - 3чел., автоуслуги:АГП-22) | 1814,12 |
| 16.04.2013 ремонт кровли (время работы-2ч., работников- 2чел., саморезы, автоуслуги АГП-22) | 3482,16 |
| детская площадка | 15334,00 |
| ежегодная проверка вентканалов (ВДПО) | 3375,00 |
| 18.06.2013 установка горки, покраска, ремонт детсокй площадки (время работы-4ч., работников-2чел.. Автослуги: Амкодор) | 2674,65 |
| покраска детской площадки | 7591,00 |
| 03.10.2013 ремонт дверей в подвале (время работы-1ч., работников-2чел., гвозди,саморезы, автоуслуги) | 1115,64 |
| 28.10.2013 заделка слуховых окон (время работы-0,5ч.,работников-2чел.,гвозди,автоуслуги) | 535,82 |
| засыпка щебнем придомовой территории | 25000,00 |
| 05.12.2013 остекление рамы в подвале (время работы-1ч.,работников-2чел., стекло,штапики,гвозди,автоуслуги) | 1313,64 |
| 06.12.2013 ремонт заборчика между 2 и 3 подъездами (время работы-0,4ч., работников-3чел., сварочные работы,автоуслуги) | 990,40 |
| 16.12.2013 кв.64 смена замка в подвальное помещение (время работы-0,5ч.,работников-1чел.,замок-1шт., автоуслуги) | 603,32 |
| 18.12.2013 замена кодового замка (время работы-1ч., работников-2чел., замок,саморезы,автоуслуги) | 1973,64 |
| 19.12.2013 уборка снега и наледи с кровли дома (время работы-1ч,работников-4чел., автоуслуги:АГП-22) | 1989,50 |
| 25.12.2013 уборка снега и наледи с кровли дома (время работы-1,5ч,работников-2чел., автоуслуги:АГП-22) | 1602,13 |
| лопаты | 700,00 |
| работы по договору | 19376,8 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **30036,09** |
| 01.02.2013 устранение засора канализации 1,2 под. (время работы-3ч.,работников-2чел.,трос, проволока,автоуслуги) | 1878,78 |
| 22.03.2013 устранение засора канализации (время работы-3час., работников-2 чел.,трос, проволока, автоуслуги) | 1860,72 |
| 09.04.2013 осмотр подвала (время работы-1ч., работников-2 чел.,автоуслуги) | 1060,17 |
| 23.04.2013 осмотр подвала (время работы - 1ч., работников - 2 чел., автоуслуги) | 1060,17 |
| 24.04.2013 Замена стояка ХВС (время работы-3,5 ч., работников-2 чел., американка д.32 -1 шт., муфта д. 32 - 1 шт.,) автоуслуги) | 2308,36 |
| 08.05.2013 (аварийная) кв.20 ревизия крана на ХВС (время работы-1ч., работников-1чел., автоуслуги) | 947,19 |
| 24.06.2013 кв.29 устранение утечки на трубе ГВС (полотенцесушитель) (время работы-1,5ч., работников-2чел., автоуслуги) | 1323,78 |
| 26.06.2013 кв.18 осмотр труб ГВС (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) | 622,74 |
| 09.07.2013 утсранение засора канализации кв.34(время работы-1ч., работнкиов-2чел.,трос, проволока, автоуслуги) | 1521,78 |
| дез.работы,обработка от грызунов | 524 |
| 01.08.2013 устранение утечки на стояке канализации кв.26 (время работы-1,5ч., работниокв-1ч., автоуслуги) | 1239,34 |
| 26.08.2013 подвязка труб ХВС в подвале (время работы-3ч.. Работниокв-2чел., автоуслуги) | 1888,68 |
| 27.08.2013 откачка воды из подвала (время работы-7ч.,работниокв-2чел., автоуслуги-10л., автоуслуги) | 3725,06 |
| 02.09.2013 устранение утечки на кране на стояке кв.6 (время работы-2ч.,работниокв-2чел.,автоуслуги) | 1512,08 |
| 03.10.2013 кв.24 устранение утечки на радиаторе (время работы-1ч.,работников-2чел., автоуслуги) | 1135,49 |
| 03.10.2013 устранение утечки на радиаторе (демонтаж,установка радиатора,отсоединение секции) (время работы-2ч.,работников-2чел., автоуслуги) | 1512,08 |
| 04.10.2013 кв.25 прогонка стояка отопления (время работы-1ч., работнииков-2чел., автоуслуги) | 1135,48 |
| 15.10.2013 кв.15,6 прогонка системы отопления (время работы-0,3ч., работниокв-2чел., автоуслуги) | 811,04 |
| 31.10.2013 кв.37 замена крана на стояке ХВС с перекрытием дома (время работы-1,5ч., работников-1чел.,автоуслуги) | 1041,34 |
| 17.10.2013 (аварийнная) прогонка системы отопления кв.15 (время работы-0,4ч., работников-1чел., автоуслуги) | 528,59 |
| 19.10.2013 (аварийная) кв.28 устранение утечки ХВС (время работы-1ч.. Работниокв-1чел., автоуслуги) | 622,74 |
| 11.11.2013 осмотр подвала 1,3 под. по причине утечки канализации (время работы-0,3ч., работников-2чел., автоуслуги) | 442,98 |
| 29.11.2013 устранение засора канализации (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) | 1333,49 |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** | **4014,1** |
| замеры сопротивлений специализированной организацией | 350 |
| 23.09.2013 ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП,ревизия ВРУ (время работы-8ч., работников-2чел., автоуслуги) | 3267,86 |
| 17.12.2013 кв.18 замена лампочки в подъезде 1 этаж (время работы-0,5ч., работников-1чел.,лампочка,автоуслуги) | 396,24 |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** | **12985,78** |
| **Содержание придомовой территории** | **11500** |
| **Биллинговое обслуживание** | **14277,97** |
| **Расходы на управление** | **43991,56** |
| **Всего расходов с 01.02.2013-31.12.2013** | **209294,66** |

ТСЖ «Центр»

ул.Гагарина д.11

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **550,00** |
| проверка вентканалов специализированной организацией | 550,00 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **19495,06** |
| 09.02.2013 устранение засора канализации кв.5 (аварийная) (время работы-3ч.,работников-1чел.,трос, проволока,автоуслуги) | 1417,83 |
| 09.03.2013 устранение засора канализации (аварийная) (время работы - 3ч., работников - 2 чел., трос, проволока, автоуслуги) | 1408,81 |
| 12.03.2013 устранение утечки на стояке отопления с перекрытием дома кв.7 (время работы - 2ч., работников - 2чел., лён, автоуслуги) | 1405,44 |
| 30.03.2013 устранение засора канализации кв.2 (аварийная) (время работы - 3ч.,работников - 2 чел., трос, проволока, автоуслуги) | 1408,81 |
| 16.08.2013 кв.11 замена шланга на ХВС (время работы-1ч., работниокв-2чел., автоуслуги) | 1135,49 |
| 27.08.2013 установка радиатора в 1 под. (время работы-3ч., работниокв-2чел., американка д.20-2шт., д.25-1шт.,уголок-1шт., труба д.25-2м.,автоуслуги) | 3098,68 |
| 28.08.2013 ремонт системы отопления (время работы-4ч., работниокв-3чел., труба пп-2м., кран пп-2шт., тройник-1шт., американка-1шт., уголоу-4шт.,крепеж - 2шт.,уголок чуг.-2шт.,муфта с резьбой -1шт.,автоуслуги) | 4503,47 |
| 04.09.2013 промывка системы отопления (время работы-7ч.,работников-2чел., компрессор,автоуслуги) | 3593,06 |
| 03.10.2013 сброс воздуха с системы отопления (время работы-1ч.,работников-2чел., автоуслуги) | 1135,49 |
| 05.11.2013 прогонка системы отопления (время работы-0,3ч.,работников-2чел., автоуслуги) | 387,98 |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** | **3031,93** |
| замеры сопротивлений специализированной организацией | 350 |
| 30.08.2013 ревизия эл.щитов, ремонт освещения МОП, токоведущих контактов (время работы-4ч., работниокв-2чел., крепеж, эл.провод-1м., лампочки,автоуслуги) | 2175,6 |
| 07.11.2013 кв.11 замена лампочек в подъезде 1,2 этаж,установка плафон (время работы-1ч., работников-1чел.,лампочки,автоуслуги) | 506,33 |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** |  |
| **Содержание придомовой территории** | **3500** |
| **Биллинговое обслуживание** | **2684,39** |
| **Расходы на управление** | **8703,92** |
| **Всего расходов с 01.02.2013-31.12.2013** | **37965,29** |

ул.Гагарина д.13

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **8355,83** |
| 20.03.2013 осмотр козырька, установка стоек (время работы-1ч., работников-3 чел., автоуслуги, саморезы) | 1033,01 |
| 08.04.2013 демонтаж сломанного козырька (время работы 2ч., работников-2чел., автоуслуги) | 1161,05 |
| 26.08.2013 застекление рам в подъезде (время работы-2ч., работников-2чел., стекло,автоуслуги) | 1661,77 |
| козырек 1 под. | 4000,00 |
| проверка вентканалов специализированной организацией | 500 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **15793,72** |
| промывка системы отопления (время работы-7ч.,работников-2чел.,компрессор,автоуслуги) | 3593,06 |
| 03.10.2013 прогонка системы отопления (время работы-1ч.,работников-2чел.,автоуслуги) | 1135,49 |
| 05.10.2013 прогонка системы отопления (время работы-1ч.,работников-2чел.,автоуслуги) | 1135,49 |
| 31.10.2013 установка насоса на отопление (время работы-3ч., работников-2чел.,насос,кран шар.д.32-2шт.,резьба д.32-2шт.,бочонок д.32-2шт.,автоуслуги) | 9929,68 |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** | **3617,86** |
| замеры сопротивлений специализированной организацией | 350 |
| 03.09.2013 ревизия эл.щита,ремонт освещения МОП,ремонт и перетяжка токоведущих контактов (время работы-8ч., работников-2чел., автоуслуги) | 3267,86 |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** |  |
| **Содержание придомовой территории** | **3500** |
| **Биллинговое обслуживание** | **2849,77** |
| **Расходы на управление** | **9240,12** |
| **Всего расходов с 01.02.2013-31.12.2013** | **43357,29** |

ул.Комсомольская д.46

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **2533,01** |
| проверка вентканалов специализированной организацией | 2133,04 |
| 04.02.2013 уборка сосулек, снежных навесов и наледи с кровли (время работы-2ч.,работников-3чел., автоуслуги: АГП-22) | 400,00 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **909,53** |
| 29.04.2013 замена крана ХВС кв.6 (время работы-1ч., работников-1 чел.,автоуслуги) аварийная | 909,53 |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** | **3267,86** |
| 02.09.2013 ревизия эл.щита,ремонт освещения МОП (время работы-8ч., работников-2чел., автоуслуги) | 3267,86 |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** |  |
| **Содержание придомовой территории** | **3100** |
| **Биллинговое обслуживание** | **1652,59** |
| **Расходы на управление** | **5358,37** |
| **Всего расходов с 01.02.2013-31.12.2013** | **16821,36** |

ТСЖ «Черёмушки»

ул.Пархоменко д.1

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **500,00** |
| проверка вентканалов специализированной организацией | 500,00 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **5528,09** |
| 08.05.2013 устранение утечки кв.8 (время работы-1ч., работников - 1 чел., атоуслуги) | 947,19 |
| 21.07.2013 (аварийная) кв.1осмотр (время работы-1ч.,работников-1чел., автоуслуги) | 820,74 |
| 03.09.2013 (аварийная) устранение засора канализации (время работы-2ч., работников-2чел., трос, проволока,автоуслуги) | 1521,49 |
| 31.10.2013 устранение засора канализации (время работы-2ч., работников-2чел.,трос,проволока,автоуслуги) | 1710,08 |
| 18.10.2013 (аварийная) кв.3 прогонка системы отопления (время работы-0,3ч., работников-1чел., автоуслуги) | 528,59 |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** | **845,99** |
| 28.07.2013 (аварийная) кв.9 ремонт вводного кабеля (время работы-1,5ч., работниокв-1чел., автоуслуги) | 845,99 |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** |  |
| **Содержание придомовой территории** | **2900** |
| **Биллинговое обслуживание** | **1664,72** |
| **Расходы на управление** | **5397,72** |
| **Всего расходов с 01.02.2013-31.12.2013** | **16836,52** |

ул.Пархоменко д.2

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **500,00** |
| проверка вентканалов специализированной организацией | 500,00 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **12405,36** |
| 25.03.2013 устранение засора канализации кв.4 (время работы -3ч., работников - 2 чел., трос, проволока, автоуслуги) | 1860,72 |
| 24.05.2013 осмотр труб ХВС кв.9 (время работы-1 ч., работников-3чел., автоуслуги) | 1323,78 |
| 04.05.2013 (аварийная) заявка из кв.8 (полотенцесушитель) (время работы-1ч., работников-1чел., автоуслуги) | 947,19 |
| 13.09.2013 кв.9 устранение засора канализации (время работы-2ч.,работников-2чел.,трос,проволока,автоуслуги) | 1710,08 |
| 30.09.2013 кв.6 замена крана на радиаторе (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) | 1135,49 |
| 11.09.2013 (аварийная) кв.8 устранение засора канализации (время работы-2ч., работниокв-1чел., трос, проволока,автоуслуги) | 1333,49 |
| 25.10.2013 (аварийная) кв.9 устранение засора канализации (время работы-1,5ч., работников-2чел., трос,проволока,автоуслуги) | 1239,34 |
| 17.11.2013 кв.9 устранение засора канализации (время работы-1,5ч.,работников-2чел.,трос,проволока,автоуслуги) | 1521,78 |
| 20.12.2013 кв.8 устранение засора каналиазции (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) | 1333,49 |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** | **350** |
| замеры сопротивлений специализированной организацией | 350 |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** |  |
| **Содержание придомовой территории** | **2900** |
| **Биллинговое обслуживание** | **1652,38** |
| **Расходы на управление** | **5357,70** |
| **Всего расходов с 01.02.2013-31.12.2013** | **23165,44** |

ул.Пархоменко д.4

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **2217,00** |
| возмещение по соглашению за ремонт подъезда №1 (выплата 05.12.2013) | 1717,00 |
| проверка вентканалов специализированной организацией | 500,00 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** |  |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** | **673,6** |
| 19.10.2013 (аварийная) кв.4 восстановление контактов МОП (время работы-0,5ч., работников-1чел., автоуслуги) | 673,6 |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** |  |
| **Содержание придомовой территории** | **2900** |
| **Биллинговое обслуживание** | **975,38** |
| **Расходы на управление** | **3162,60** |
| **Всего расходов с 01.02.2013-31.12.2013** | **9928,58** |

ул.Пархоменко д.6

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **500,00** |
| проверка вентканалов | 500,00 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **10995,94** |
| 18.03.2013 замена сборки на вводе в дом отопления (время работы-3ч.,работников-3чел.,сварочные работы, сборка д.50-1шт.,автоуслуги) | 3202,72 |
| 15.11.2013 кв.1 устранение засора канализации (время работы-1ч,работников-2чел., автоуслуги) | 1333,49 |
| 25.11.2013 кв.1-4 устранение засора канализации (время работы-1,5ч., работников-2чел., автоуслуги) | 1521,78 |
| 26.11.2013 кв.1 устранение засора канализации (время работы-1,5ч., работников-2чел., автоуслуги) | 1521,78 |
| 08.11.2013 кв.1 устранение утечки на радиаторе (время работы-2ч., работников-2чел., лён, автоуслуги) | 1135,49 |
| 30.11.2013 устранение засора канализации кв.1-4 9время работы-1ч., работниокв-2чел., автоуслуги) | 1145,19 |
| 22.12.2013 кв.1 устранение утечки на отоплении в подъезде (время работы-1ч., работников-1чел., лен,автоуслуги) | 1135,49 |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** |  |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** |  |
| **Содержание придомовой территории** | **2900** |
| **Биллинговое обслуживание** | **989,18** |
| **Расходы на управление** | **3207,33** |
| **Всего расходов с 01.02.2013-31.12.2013** | **18592,44** |

ул.Пархоменко д.8

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **500,00** |
| проверка вентканалов специализированной организацией | 500,00 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **4810,14** |
| 01.03.2013 устранение засора канализации кв.4 (время работы-3 ч.,работников-2чел., трос, проволока, автоуслуги) | 1860,72 |
| 09.06.2013 аварийная кв.4 устранение засора канализации (время работы-1,5, работников-2чел., трос, проволока, автоуслуги) | 1239,34 |
| 30.08.2013 кв.4 устранение засора канализации (время работы-2ч., работниокв-2чел., трос, проволока, автоуслуги) | 1710,08 |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** |  |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** |  |
| **Содержание придомовой территории** | **2900** |
| **Биллинговое обслуживание** | **1010,59** |
| **Расходы на управление** | **3276,77** |
| **Всего расходов с 01.02.2013-31.12.2013** | **12497,50** |

ул.Советская д.39

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **1931,77** |
| 13.08.2013 прочистка дымохода (время работы-4ч.,работников-1чел., автоуслуги) | 1331,77 |
| проверка вентканалов специализированной организацией | 600,00 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **11816,9** |
| 01.07.2013 прочистка кранов кв.1,2 (время работы-2ч., работников - 2чел., автоуслуги) | 1600,08 |
| 02.07.2013 прочистка стояков ХВС кв.2,4,5 (время работы-2ч., работнкиов-2чел., автоуслуги) | 1600,08 |
| 03.07.2013 замена запорной арматуры ХВС на вводе в дом (время работы- 2ч., работнкиов- 3чел., сварочные работы, кран шар.д.32-1шт., сборка д.32-1шт., автоуслуги) | 5023,68 |
| 04.07.2013 кв.1,2,5,6 прочитска стояков ХВС (время работы - 7ч., работнкиов-2чел., автоуслуги) | 3593,06 |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** | **3416,25** |
| 06.03.2013 ремонт освещения МОП кв.2 (аварийная) (время работы -2ч.,работников-1чел., автоуслуги) | 972,4 |
| замеры сопротивлений специализированной организацией | 350 |
| 24.10.2013 ревизия эл.щитов (время работы-4ч., работников-2чел., эл.провод-2м., крепеж,автоуслуги) | 2093,85 |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** |  |
| **Содержание придомовой территории** | **3300** |
| **Биллинговое обслуживание** | **1569,98** |
| **Расходы на управление** | **5090,53** |
| **Всего расходов с 01.02.2013-31.12.2013** | **27125,42** |

ул.Советская д.41

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **2205,00** |
| возмещение затрат по ремонту подъезда №1 (12.08.2013) | 1805,00 |
| проверка вентканалов специализированной организацией | 400,00 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** |  |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** | **3295,78** |
| 01.02.2013 ремонт освещения МОП, ВРУ (время работы-8ч.,работников-2чел., автоуслуги) | 2945,78 |
| замеры сопротивлений специализированной организацией | 350 |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** |  |
| **Содержание придомовой территории** | **3300** |
| **Биллинговое обслуживание** | **1013,35** |
| **Расходы на управление** | **3285,67** |
| **Всего расходов с 01.02.2013-31.12.2013** | **13099,80** |

ул.Советская д.43

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **400,00** |
| проверка вентканалов специализированной организацией | 400,00 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** |  |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** | **750,64** |
| замеры сопротивлений специализированной организацией | 350 |
| 20.11.2013 кв.2 замена лампочки в подъезде (время работы-0,3ч., работников-1чел.,автоуслуги) | 400,64 |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** |  |
| **Содержание придомовой территории** | **3300** |
| **Биллинговое обслуживание** | **974,91** |
| **Расходы на управление** | **3161,09** |
| **Всего расходов с 01.02.2013-31.12.2013** | **8586,64** |

ул.Советская д.45

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **2713,15** |
| 09.12.2013 ремонт,замена пола в подъезде,оштукатуривание (время работы-3ч.,работников-3чел.,пиоматериал,гвозди,цемент,песок,автоуслуги) | 2313,15 |
| проверка вентканалов специализированной организацией | 400,00 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **13005,81** |
| 05.09.2013 кв.4 осмотр трубы ХВС под полом (время работы-2ч.,работников-2чел.,автоуслуги) | 1512,08 |
| 09.09.2013 кв.5 устранение утечки на радиаторе (время работы-1ч.,работников-2чел.,автоуслуги) | 1135,49 |
| 23.10.2013 кв.1 прогонка стояков отопления (время работы-0,3ч.,работников-2чел., автоуслуги) | 622,74 |
| 24.10.2013 кв.1 прононка стояков отопления (время работы-0,4ч., работниокв-2чел., автоуслуги) | 660,4 |
| 25.10.2013 прогонка отопления,замена кранов (время работы-2ч., работников-3чел., кран шар.д.40-1шт., сборка д.40-1шт., сварочные работы,автоуслуги) | 5078,68 |
| 29.10.2013 кв.5 прогонка системы отопления (время работы-0,3ч., работниокв-2чел., автоуслуги) | 622,74 |
| 16.12.2013 кв.1 устранение утечки на трубе отопления (время работы-2ч., работников-3чел.,сварочные работы, сборка д.40 - 1 шт., автоуслуги) | 3373,68 |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** | **1718,64** |
| 18.03.2013 ремонт в эл.щите кв.8 (аварийная) (время работы-2ч,работников-1чел., атоуслуги) | 972,4 |
| замеры сопротивлений специализированной организацией | 350 |
| 29.11.2013 кв.1 ремонт освещения МОП (время работы-0,5ч.,работников-1чел.,автоуслуги) | 396,24 |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** |  |
| **Содержание придомовой территории** | **3300** |
| **Биллинговое обслуживание** | **1005,15** |
| **Расходы на управление** | **3259,11** |
| **Всего расходов с 01.02.2013-31.12.2013** | **25001,86** |

ул.Энгельса д.23

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **4718,93** |
| 02.04.2013 уборка снега и наледи с кровли (автоуслуги АГП-22) | 2712,16 |
| проверка вентканалов специализированной организацией | 400,00 |
| 29.08.2013 ремонт кровли (время работы-2ч., работников-2чел., селикон,лента,автуослуги) | 1606,77 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** |  |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** | **1275,09** |
| 12.11.2013 кв.1 ремонт освещения МОП (время работы-0,5ч.,работников-1чел.,автоуслуги) | 400,64 |
| 14.11.2013 кв.8 ремонт фазного провода (время работы-1ч.,работников-1чел.,автоуслуги) | 462,33 |
| 04.12.2013 кв.2 ремонт освещенияьМОП (время работы-0,8ч., работниокв-1чел., автоуслуги) | 412,12 |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** |  |
| **Содержание придомовой территории** | **3300** |
| **Биллинговое обслуживание** | **981,92** |
| **Расходы на управление** | **3183,79** |
| **Всего расходов с 01.02.2013-31.12.2013** | **13459,72** |

ул.Энгельса д.25

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **1561,05** |
| 22.04.2013 уборка ограждений с кровли дома (время работы-2ч., работников-2 чел, автоуслуги) | 1161,05 |
| проверка вентканалов специализированной организацией | 400,00 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **2619,61** |
| 03.04.2013 устранение засора канализации кв.3 (время работы-2ч., работников - 2 чел., трос, проволока, автоуслуги) | 1559,44 |
| 12.04.2013 осмотр подвала (время работы-1 ч., работников-2 чел., автоуслуги) | 1060,17 |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** | **378,64** |
| 13.11.2013 кв.8 ремонт нолевого провода (время работы-1ч.,работников-1чел.,автоуслуги) | 378,64 |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** |  |
| **Содержание придомовой территории** | **3300** |
| **Биллинговое обслуживание** | **973,93** |
| **Расходы на управление** | **3157,89** |
| **Всего расходов с 01.02.2013-31.12.2013** | **11991,12** |

ул.Энгельса д.27

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **2909,65** |
| 02.07.2013 ремонт порога входа в подъезд, демонтаж пола, установка стоек (время работы-4ч., работников-2чел., пиломатериал, гвозди, кирпич, автоуслуги) | 2509,65 |
| проверка вентканалов специализированной организацией | 400,00 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **2478,68** |
| 07.08.2013 (аварийная) кв.4 устранение засора канализации (время работы-1,5ч., работников-1чел., трос, проволока, автоуслуги) | 1239,34 |
| 11.08.2013 кв.4 (аварийная) устранение засора канализации 9время работы-1,5ч., работниокв-1чел., трос. проволока, автоуслуги) | 1239,34 |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** | **900,99** |
| 24.06.2013 аварийная кв.7 (время работы-1,5ч., работнкиов-1чел., эл.провод, автоуслуги) | 900,99 |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** |  |
| **Содержание придомовой территории** | **3300** |
| **Биллинговое обслуживание** | **933,27** |
| **Расходы на управление** | **3026,07** |
| **Всего расходов с 01.02.2013-31.12.2013** | **13548,66** |

ул.Энгельса д.29

|  |  |
| --- | --- |
| **Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов** | **400,00** |
| проверка вентканалов специализированной организацией | 400,00 |
| **Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования** | **2666,98** |
| 13.08.2013 кв.3 устранение засора канализации (время работы-1ч,работников-2чел., трос, проволока,автоуслуги) | 1333,49 |
| 15.08.2013 кв.1 устранение засора канализации (время работы-1ч.,работников-2чел., трос, проволока, автоуслуги) | 1333,49 |
| **Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования** | **7953,55** |
| 12.04.2013 обход квартрир на определение несанкционированного подключения (врем яработы-2ч., работников-2чел., автоуслуги) | 1178,83 |
| 10.06.2013 замена вводов (время работы-8ч.,работников-2чел., крепеж, автоулсуги) | 3453,36 |
| 11.06.2013 замена вводов (время работы-8ч.,работников-2чел., крепеж, автоулсуги) | 3321,36 |
| **Содержание внутридомового газового оборудования,относящегося к общему имуществу дома** |  |
| **Содержание придомовой территории** | **3300** |
| **Биллинговое обслуживание** | **934,36** |
| **Расходы на управление** | **3029,60** |
| **Всего расходов с 01.02.2013-31.12.2013** | **18284,49** |